VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL ValstybinĖs atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 6 d. įsakymO Nr. 22.3-95 „Dėl BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ bsr-1.9.3-2016 „RADIACINĖ SAUGA BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTUOSE“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m. rugsėjo 13 d. Nr. 22.3-142
Vilnius

1. P a k e i č i u Branduolinės saugos reikalavimus BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“, patvirtintus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 22.3-95 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“ patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 60.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„60.3. naudojant individualųjį dozimetrą, skirtą galūnių lygiavertei dozei nustatyti, jeigu galūnių metinė lygiavertė dozė gali viršyti 150 mSv ir (ar) individualųjį dozimetrą, skirtą akies lęšiuko lygiavertei dozei nustatyti, jeigu metinė efektinė dozė gali viršyti 10 mSv. Vykdant akies lęšiuko apšvitos stebėseną, pripažinta dozimetrijos tarnyba gali vertinti akies lęšiuko lygiavertę dozę pagal individualiojo dozimetro, skirto darbuotojo efektinei dozei nustatyti, matavimo rezultatus, jeigu užtikrinamas ne mažesnis apšvitos vertinimo metodo tikslumas nei privalomas akies lęšiuko lygiavertės dozės nustatymo metodo tikslumas, vadovaujantis Reikalavimų 5.4 papunktyje nurodytame teisės akte nustatytais reikalavimais, kai naudojamas šiam tikslui skirtas dozimetras;“
1.2. Pakeičiu 72 punktą ir jį išdėstau taip:
„72. Darbo kontroliuojamojoje zonoje, kurio metu radiologinės sąlygos darbo vietose atitinka ar gali atitikti I kategorijos kontroliuojamajai zonai nustatytus kriterijus, atlikimui licencijos ar leidimo turėtojas turi išduoti rašytinį leidimą vykdyti darbus (toliau – leidimas vykdyti darbus).“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 dieną.

Viršininkas	Michail Demčenko