VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. SAUSIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 1K-24 „DĖL MEDICINOS PRIEMONIŲ KOMPENSAVIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS TIPINĖS SUTARTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022 m. gruodžio 19 d. Nr. 1K-380
Vilnius

1. P a k e i č i u Medicinos priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tipinę sutartį, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 1K-24 „Dėl Medicinos priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tipinės sutarties patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 7.5.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„7.5.5. VLK iniciatyva, jei patikrinus ne mažiau kaip 20 medicinos priemonių užsakymų nustatoma pažeidimų, padariusių žalą PSDF biudžetui, ir užsakymai, kuriuose buvo nustatyta pažeidimų, sudaro daugiau nei 25 procentus visų tikrinti atrinktų užsakymų – šiuo atveju Sutartis su ūkio subjektu nutraukiama visa apimtimi. Apie Sutarties nutraukimą pranešama ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas, išsiunčiant ūkio subjektui pranešimą apie Sutarties nutraukimą ir panaikinant prieigą prie Ortopedijos ir medicinos priemonių IS;“.
1.2. Papildau priedą skyriumi „Elektroniniai balso aparatai“:
„ELEKTRONINIAI BALSO APARATAI
28.		EBA-1			Elektroninis balso aparatas turi turėti galimybę reguliuoti garso toną, garsumą ir balso tembrą. Aparatas turi būti apsaugotas nuo dulkių ir drėgmės. Aparatas komplektuojamas su krovikliu ir įkraunamomis baterijomis arba gali būti įkraunamas iš tinklo. Aparato išgaunamas balso dažnis turi apimti intervalą nuo 70 iki 195 Hz (+- 10 Hz).“

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2023 m. sausio 2 d.
3. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

Direktorius	Gintaras Kacevičius