LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2014 M. KOVO 13 D. ĮSAKYMO NR. 1-47 „DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ ŠILDOMŲ IR (ARBA) VĖSINAMŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ –VALSTYBINIO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTŲ NAUDOJAMŲ PASTATŲ TINKAMŲ ATNAUJINIMUI SĄRAŠO SUDARYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2015 m. vasario 13 d. Nr. 1-42
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1328 „Dėl viešųjų pastatų energinio efektyvumo programos patvirtinimo“ 2.2 papunkčiu,
p a k e i č i u Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų tinkamų atnaujinimui sąrašo sudarymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1-47 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų tinkamų atnaujinimui sąrašo sudarymo metodikos patvirtinimo“:
1. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„II. VALSTYBĖS PASTATŲ 3 PROC. RODIKLIO NUSTATYMAS“
2. Pripažįstu netekusiu galios 4 punktą.
3. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5. Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų (toliau – Valstybės pastatai) atnaujinimas atliekamas siekiant įvykdyti bent minimalius energinio naudingumo reikalavimus, nustatytus statybos techniniame reglamente STR 2.01.09:2012 (Metodikos 3.1 punktas).“
4. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6. Valstybės pastatų atnaujinimo 3 proc. rodiklį nustato ir Tinkamų valstybės pastatų sąrašo projektą sudaro paskirtoji institucija.“
5. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8. Pagal Valstybės pastatų sąrašą nustatomas visų Valstybės pastatų, turinčių energinio naudingumo „G“, „F“, „E“ arba „D“ klases, patalpų suminis bendras plotas:
8.1. iki 2015 m. liepos 1 d. pastatams, kurių bendras plotas yra lygus ar didesnis nei 500 m2;
8.2. po 2015 m. liepos 1 d. pastatams, kurių bendras plotas yra lygus ar didesnis nei 250 m2.“
6. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:
„21. Pastatų valdytojai pateikia paskirtajai institucijai Metodikos 1 priede nurodytą bei, iškilus neaiškumams, papildomą informaciją:
21.1. pastato faktinės šilumos energijos sąnaudos patalpų šildymui ir karšto vandens paruošimui (toliau šilumos sąnaudos) nustatomos pagal jame įrengto atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso užfiksuotas sąnaudas paskirtosios institucijos nurodytu šildymo sezono metu;
21.2. pastatų valdytojai, kuriems priklauso tuo pačiu adresu du ar daugiau pastatų ir šie pastatai turi energinio naudingumo sertifikatus, o šilumos sąnaudos apskaitomos vienu atsiskaitomuoju šilumos apskaitos prietaisu, faktinės šilumos sąnaudos kiekvienam pastatui apskaičiuojamos proporcingai šilumos sąnaudoms, įvardintomis energinio naudingumo sertifikatuose;
21.3. pastatų valdytojai, gaminantys šilumą vietinėse katilinėse, kuriose nėra įrengti pagamintos ir patiektos pastatams šilumos apskaitos prietaisai, faktines šilumos sąnaudas pastatui šildymo sezono metu apskaičiuoja pagal formulę (1):

Čia:
– faktinės pastato šilumos sąnaudos šildymo sezono metu [MWh];
– šildymo sezono metu pagamintos šilumos kiekis katilinėje [MWh]. Jei pagamintos šilumos kiekis (vietinėse katilinėse yra tiekiamas į kelis pastatus, tai faktines pastatų šilumos sąnaudas šildymo sezono metu sudaro katilinėje pagamintos šilumos kiekis paskirstytas pastatams proporcingai šilumos sąnaudoms, įvardintomis energinio naudingumo sertifikatuose.
– sunaudotas kuro kiekis šilumai pagaminti šildymo sezono metu [kg arba m3];
– kuro žemutinė šiluminė vertė [MJ/kg arba MJ/m3]. Suvartoto kuro žemutinė šiluminė vertė nustatoma pagal duomenis pateiktus kuro pirkimo dokumentuose. Jei kuro žemutinė šiluminė vertė nėra žinoma, tai jos dydis nustatomas pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. liepos 31 d. įsakyme Nr. DĮ-154 pateiktus kaloringumo ekvivalentus;
– katilo naudingo veiksmo koeficientas išreikštas procentais [%]. Jei nėra duomenų apie katilo naudingo veiksmo koeficientą, tai jis yra priimamas kieto kuro katilams 60% ir skysto bei dujinio kuro katilams 80%;
– kaloringumo vienetų pervedimo koeficientas, kadangi 1 MJ = MWh;
21.4. paskirtosios institucijos nurodyto šildymo sezono pradžią ir pabaigą;
21.5. šildymo sezono pastato vidaus patalpų faktinę vidutinę temperatūrą;
21.6. jei faktinė vidaus patalpų oro temperatūra nebuvo fiksuojama, tuomet priimama jos vertė lygi +18°C;
21.7. jei vidaus patalpų oro temperatūra reguliuojama automatiniu būdu, tai nurodoma pastatui priskirtos pagrindinės veiklos trukmė paroje (toliau – pagrindinės veiklos ciklo trukmė), ir trukmės dalis paroje, kurios metu nėra vykdomos pastatui priskirtos pagrindinės veiklos funkcijos (likusios veiklos ciklo trukmė) valandomis bei tų trukmių metu palaikomas vidutinės oro temperatūros dydis patalpose.
21.8. faktinės elektros energijos sąnaudos pastatui nustatomos pagal jame įrengto atsiskaitomojo elektros energijos apskaitos prietaiso užfiksuotas sąnaudas paskirtosios institucijos nurodytais metais;
21.9. pastatų valdytojai, kuriems priklauso tuo pačiu adresu du ar daugiau pastatų ir šie pastatai turi vieną įrengtą atsiskaitomąjį elektros apskaitos prietaisą, nurodo bendras elektros energijos sąnaudas tiems pastatams, o žemiau esančioje pastaboje išvardijami pastatai ir nurodomi jų unikalūs numeriai;
21.10. jei pastate vykdoma faktinė veikla neatitinka pastato energinio naudingumo sertifikate arba VĮ Registrų centro duomenyse nurodytos pastato paskirties, tai žemiau esančioje pastaboje pateikiama šio neatitikimo priežastis;
21.11. jei nurodomas pastato patalpų šildomas plotas neatitinka pastato energinio naudingumo sertifikate nurodyto ploto, tai žemiau esančioje pastaboje nurodoma šio neatitikimo priežastis;
21.12. jei dalis pastato patalpų yra perduota eksploatuoti kitai institucijai pagal nuomos sutartį, tai nurodomas tų patalpų plotas bei įvardijamas nuomininkas;
21.13. jei dalis pastato patalpų priklauso kitiems fiziniams arba juridiniams asmenims nuosavybės teise, tai nurodomas tų patalpų plotas ir įvardijami savininkai;
21.14. jei po 2000 metų pastatui buvo atliktas pilnas ar dalinis atnaujinimas, įgyvendinant energijos efektyvumo priemones, tuomet išvardijamos tos priemonės, nurodomi įgyvendinimo metai, finansavimo šaltiniai (pvz., biudžeto, struktūrinių fondų, programų lėšos).“
7. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:
„24. Faktinės pastato lyginamosios šilumos sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę (2):

Čia:
– faktinės pastato lyginamosios šilumos sąnaudos, kuriuose pagrindinės ir likusios veiklos ciklų metų vidutinė patalpų oro temperatūra palaikoma vienoda;
– faktinės pastato šilumos sąnaudos šildymo sezono metu [MWh];
– pastato patalpų šildomas plotas [m2];
– faktinio šildymo sezono dienolaipsnių skaičius.“.
8. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:
„25. Valstybės pastatų, kuriuose pagrindinės veiklos ciklas trunka dalį paros, faktinės pastato šilumos sąnaudos šildymo sezono metu perskaičiuojamos pagal formulę (3):

Čia:
– faktinės pastato šilumos sąnaudos šildymo sezono metu [MWh];
– perskaičiuotos faktinės pastato šilumos sąnaudos šildymo sezono metu [MWh];
1,1 – pataisos koeficientas, įvertinantis kokiu laipsniu padidėtų faktinės pastato šilumos sąnaudos šildymo sezono metu, jei pagrindinio veiklos ciklo ir likusio veiklos ciklo metu palaikomas patalpų oro temperatūros lygis išlieka vienodas.“
9. Pripažįstu netekusiu galios 28 punktą.
10. Pripažįstu netekusiu galios 29 punktą.
11. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:
„30. Atlikus pastatų valdytojų pateiktos pagal Metodikos 21 punkto nuostatas informacijos vertinimą, sudaromas metinis Tinkamų valstybės pastatų sąrašas (Metodikos 3 priedas):
30.1. Tinkamų valstybės pastatų sąrašas prioritetine tvarka suskirstomas į dvi grupes, kuriose pastatai išdėstomi pagal faktines pastato lyginamųjų šilumos sąnaudų (Wh/m2 DL) pastatuose vertes mažėjimo tvarka;
30.2. pirmoje Tinkamų valstybės pastatų sąrašo grupėje įrašomi pastatai, kurie yra įtraukti į 2014 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-118 „Dėl penkių bandomųjų centrinės valdžios viešųjų pastatų, kuriuose bus įgyvendinami energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą bandomųjų centrinės valdžios viešųjų pastatų sąrašą;
30.3. antroje Tinkamų valstybės pastatų sąrašo grupėje įrašomi pastatai, atrinkti iš Valstybės pastatų sąrašo ir kuriems suteiktos „G“, „F“, „E“ arba „D“ energinio naudingumo klasės.
30.4. Į Tinkamų pastatų sąrašą papildomai atrenkami pastatai, kurių suminis šildomų patalpų plotas 20 procentų didesnis nei apskaičiuota (Metodikos 17 punktas) Valstybės pastatų tinkamų atnaujinti 3 proc. rodiklio nustatytam laikotarpiui reikšmė pagal faktines pastato lyginamųjų šilumos sąnaudų (Wh/m2 DL) pastatuose vertes mažėjimo tvarka.
30.5 Į Tinkamų pastatų sąrašą atrenkami pastatai, kurių šildomo patalpų ploto ir bendro patalpų ploto santykis didesnis nei 0,7.“
12. Papildau nauju 34 punktu:
„34. Pastatai, kurie nepateko į patvirtintą Tinkamų valstybės pastatų sąrašą ir esantys įtraukti į Valstybės pastatų sąrašą, kasmet yra vertinami iš naujo, prieš sudarant kitų metų Tinkamų valstybės pastatų sąrašą.“
13. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
14. Pripažįstu netekusiu galios 2 priedą.

Energetikos ministras	Rokas Masiulis

„Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų tinkamų atnaujinimui sąrašo sudarymo metodikos
1 priedas

(Formos pavyzdys)

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ŠILDOMO IR (ARBA) VĖSINAMO VALSTYBĖS INSTITUCIJOS ARBA ĮSTAIGOS – VALSTYBINIO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTŲ NAUDOJAMO PASTATO DUOMENYS

Institucijos, įstaigos pavadinimas
Kontaktinio asmens vardas, pavardė
Kontaktinio asmens telefono numeris
Kontaktinio asmens el. pašto adresas
Pastato pavadinimas
Pastato unikalus numeris
Pastato adresas
Pastato paskirtis
Pastabos dėl pastato paskirties neatitikimo
Pastato bendrasis patalpų plotas, m2
Pastato šildomų patalpų plotas, m2
Pastabos dėl pastato šildomo ploto neatitikimo
Informacija dėl dalies patalpų priklausančių kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims
Informacija apie patalpų nuomininkus
Informacija apie įgyvendintas energijos vartojimo efektyvumo priemones po 2000 m.
Šildymo sezono pradžia ir pabaiga
Vidutinė patalpų oro temperatūra šildymo sezono metu, °C
Pagrindinės ir likusios veiklų ciklo trukmės paroje ir išeiginių bei švenčių dienomis, (nurodyti valandomis)
Šildomų patalpų oro vidutinės temperatūros pagrindinės ir likusios veiklos ciklų metu, °C
Faktinės pastato šilumos sąnaudos šildymo sezono metu (Qf arba Qp), MWh
Elektros energijos sąnaudos per metus, MWh/metus
Pastabos dėl elektros energijos sąnaudų

Valstybės institucijos arba įstaigos vadovas

(Parašas) A.V.

(Vardas, pavardė)

(Data)“