Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

NUTARIMAS
DĖL ELEKTROS vartotojų įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros skirstomųjų tinklų 2023 metų įkainių patvirtinimo

2022 m. lapkričio 25 d. Nr. O3E-1622
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 67 straipsnio
5–7 dalimis, Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“, nuostatomis bei atsižvelgdama į AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2022 m. spalio 28 d. raštą Nr. 22KR-SD-10743, 2022 m. lapkričio 9 d. elektroninį laišką (reg. Nr. R1-14973), 2022 m. lapkričio 14 d. elektroninį laišką (reg. Nr. R1-15265) ir Tarybos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2022 m. lapkričio 23 d. pažymą Nr. O5E-1352 „Dėl elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros skirstomųjų tinklų 2023 metų įkainių patvirtinimo“, Taryba n u t a r i a:
1.	Patvirtinti:
1.1. elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainius
(100 proc.) (be PVM):
Vartotojų grupė	Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinos naudoti galios įrengimą ar padidinimą, Eur	Įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimo, Eur	Projekto parengimo įkainis, Eur	Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur

I grupė	40,48	–	–	–
II grupė	161,69	45,29	743,89	743,89
III grupė	83,49	46,18	862,10	862,10
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistina naudoti galia didesnė nei 500 kW	–	–	–	2 285,10
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistina naudoti galia ne mažesnė nei 1 MW	–	–	–	2 992,33

1.2. elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainius pažeidžiamiems vartotojams (be PVM):
Vartotojų grupė	Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinos naudoti galios įrengimą ar padidinimą, Eur	Įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimo, Eur	Projekto parengimo įkainis, Eur	Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur

I grupė	8,10	–	–	–
II grupė	32,34	9,06	148,78	595,11
III grupė	16,70	9,24	172,42	689,68
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistina naudoti galia didesnė nei 500 kW	–	–	–	1 828,08

1.3. elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainius kitiems vartotojams, išskyrus (1) pažeidžiamus vartotojus, (2) vartotojus, kurių pirmą kartą prie skirstomųjų tinklų prijungiamų elektros įrenginių leistina naudoti galia yra ne mažesnė kaip 1 MW ar kurie didina leistiną naudoti galią ne mažiau kaip 1 MW ir kurie skirstomųjų tinklų operatoriui įsipareigoja 10 metų nuo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų nemažinti leistinos naudoti galios, bei (3) vartotojus, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistina naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistina naudoti galia yra didesnė kaip 250 kW ir kurių elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikia įrengti transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, kurie pageidauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nustatyta tvarka, suderinę su skirstomųjų tinklų operatoriumi, įrengti šiuos elektros tinklus ir organizuoti jų įrengimo darbus (be PVM):
Vartotojų grupė	Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinos naudoti galios įrengimą ar padidinimą, Eur	Įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimo, Eur	Projekto parengimo įkainis, Eur	Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur

I grupė	20,24	–	–	–
II grupė	80,84	22,64	371,94	371,94
III grupė	41,75	23,09	431,05	431,05
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistina naudoti galia didesnė nei 500 kW	–	–	–	1 142,55

1.4. maksimalią kompensuotiną projektavimo kainą vartotojams, kurių įrengiama leistina naudoti galia ar didinama leistina naudoti galia ne mažesnė kaip 1 MW (be PVM):
Vartotojų grupė	Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistina naudoti galia ne mažesnė nei 1 MW	2 693,10

2. Pripažinti netekusiu galios Tarybos 2021 m. lapkričio 30 d. nutarimą Nr. O3E-1607 „Dėl elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros skirstomųjų tinklų 2022 metų įkainių patvirtinimo“.
3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas	Renatas Pocius