vALSTYBINĖ ENERGETIKOS reguliavimo Taryba

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO
27 D. NUTARIMO NR. O3E-230 „DĖL ENERGETIKOS OBJEKTŲ, ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ IR VARTOTOJŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TIKRINIMO IR ENERGETIKOS OBJEKTŲ STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. gegužės 7 d. Nr. O3E-390
Vilnius

Atsižvelgdama į valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Teisės departamento Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus 2020 m. balandžio 29 d. pažymą Nr. O5E-309 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-230 „Dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:
1. Pakeisti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-230 „Dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos patvirtinimo“ patvirtintą Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarką:
1.1. pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:
„22. Tarybos įgaliotas darbuotojas, vykdamas tikrinti energetikos objektų ir įrenginių, vartotojų energetikos įrenginių ir atlikti energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros patikrinimus, privalo turėti Tarybos teritorinio skyriaus vedėjo arba Koordinavimo ir analizės skyriaus vedėjo pavedimą pagal Tarybos 2 priede pateiktą pavyzdį ir Tarybos įgalioto darbuotojo tarnybinį pažymėjimą. Tarybos teritorinio skyriaus vedėjui, Koordinavimo ir analizės skyriaus vedėjui pavedimą tikrinti energetikos objektus ir įrenginius, vartotojų energetikos įrenginius ir atlikti energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros patikrinimus, surašo Techninės priežiūros departamento direktorius, o Techninės priežiūros departamento direktoriui pavedimą tikrinti energetikos objektus ir įrenginius, vartotojų energetikos įrenginius ir atlikti energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros patikrinimus, surašo Tarybos pirmininkas arba kuruojantis Tarybos narys.“
1.2. pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:
„25. Atvykęs į patikrinimo vietą Tarybos įgaliotas darbuotojas privalo prisistatyti įmonės (įstaigos) vadovui, savininkui arba jų atstovui, pateikti savo tarnybinį pažymėjimą ir Tarybos teritorinio skyriaus vedėjo, Koordinavimo ir analizės skyriaus vedėjo, Techninės priežiūros departamento direktoriaus arba Tarybos pirmininko, kuruojančio Tarybos nario išduotą pavedimą, išskyrus atvejus, kai toks pavedimas buvo pateiktas iš anksto, pagal Tvarkos 2 priedą.“
1.3. pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:
„26. Patikrinus energetikos objektus ir įrenginius ir (ar) energetikos objektų statinius surašomas energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (toliau – Patikrinimo aktas),o jeigu Tarybos nutarimu nėra patvirtinta Patikrinimo akto forma, surašomas faktinių aplinkybių patikrinimo aktas. Patikrinimo aktą arba faktinių aplinkybių patikrinimo aktą pasirašo Tarybos įgaliotas darbuotojas atlikęs patikrinimą ir energetikos objekto ar įrenginio, kurio patikrinimas atliktas, savininkas (valdytojas) ar jo įgaliotas atstovas išskyrus atvejus, kai energetikos objekto ar įrenginio savininkas (valdytojas) ar jo įgaliotas atstovas Tarybos įgaliotam darbuotojui atliekant patikrinimą nedalyvauja ar atsisako dalyvauti. Energetikos objekto ar įrenginio savininkui (valdytojas) ar jo įgaliotam atstovui nedalyvaujant, atsisakius dalyvauti Tarybos įgaliotam darbuotojui atliekant patikrinimą ar atsisakius pasirašyti patikrinimo aktą, apie tai pažymima patikrinimo akte. Prireikus surašomi privalomi vykdyti nurodymai pagal Tvarkos 3 priedą (toliau – nurodymas). Į nurodymą, kuris turi būti vizuotas Tarybos įgalioto darbuotojo tiesioginio vadovo ir Koordinavimo ir analizės skyriaus kuruojančio specialisto, įrašomi patikrinimo metu nustatyti pažeidimai ir trūkumai. Patikrinimo vietoje surašomi nurodymai stabdyti darbą ir nurodymai nedelsiant išjungti energetikos įrenginius, jei nustatyti pažeidimai, dėl kurių gresia avarija, sutrikimas, kilti gaisras ar grėsmė aplinkai, turtui, žmonių sveikatai ar gyvybei, nėra vizuojami. Nurodyme išvardijami saugaus eksploatavimo, patikimumo pažeidimai, energijos ir energijos išteklių neefektyvaus vartojimo, gamybos arba tiekimo faktai, energetikos objektų statinių naudojimo pažeidimai, nurodoma, kurie teisės aktų punktai pažeisti, ir nustatomi pažeidimų pašalinimo terminai.“
1.4. papildyti nauju 27 punktu:
„27.Nustatant pažeidimų pašalinimo terminus, vadovaujamasi šiais pažeidimų pašalinimo terminais:
27.1. pažeidimai dėl energetikos įmonėje darbuotojų, atsakingų už visų įrenginių ir statinių būklę bei saugų eksploatavimą, ir asmenų, atsakingų už vartotojų energetikos ūkį, nepaskyrimo ar šių darbuotojų darbo, pasibaigus energetikos darbuotojų pažymėjimo galiojimo terminui – 1 mėnuo;
27.2. pažeidimai dėl netinkamai tvarkomos dokumentacijos, energetikos darbuotojų atestavimo, pareiginių instrukcijų, energetikos įrenginių žymėjimo – 2 mėnesiai;
27.3. pažeidimai, kuriems pašalinti reikia atlikti eksploatavimo darbus, kurių atlikimui nėra stabdomi ar išjungiami įrenginiai – 3 mėnesiai;
27.4. pažeidimai, kuriems pašalinti reikia atlikti eksploatavimo darbus, kurių atlikimui stabdomi ar išjungiami įrenginiai – 4 mėnesiai;
27.5. pažeidimai, kuriems pašalinti reikia atlikti eksploatavimo darbus stabdant ar išjungiant įrenginius, bei kai darbams atlikti reikia skelbti konkursus – 8 mėnesiai;
27.6. pažeidimai, kuriems pašalinti reikia atlikti rekonstrukcijos darbus stabdant ar išjungiant įrenginius bei kai darbams atlikti reikia skelbti konkursus –18 mėnesių.“
1.5. papildyti 271 punktu:
„271. Nurodymo įvykdymo terminas gali būti pratęstas Tarybos pirmininko ar jo įgalioto Tarybos nario sprendimu asmens, kuriam duotas privalomas nurodymas, rašytiniu prašymu, jeigu jis dėl objektyvių priežasčių negali laiku įvykdyti šio nurodymo. Asmuo, prašydamas pratęsti pažeidimų, nurodytų Tvarkos 27.5 ir 27.6 papunkčiuose, pašalinimo terminą kartu su prašymu, kuriame išdėstomos objektyvios priežastys, neleidžiančios laiku pašalinti pažeidimo, pateikia pažeidimo pašalinimo įgyvendinimo planą, kurio pagrindu priimamas sprendimas dėl nurodymo įvykdymo termino pratęsimo. Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas Tarybos narys gali priimti sprendimą pratęsti nurodymo įvykdymo terminą trumpesniam terminui, nei prašo asmuo, jei trumpesnio termino objektyviai užtenka pažeidimui pašalinti.“
1.6. papildyti 272 punktu:
„272. Nurodymo įvykdymo pareiga gali būti panaikinta Tarybos pirmininko ar jo įgalioto Tarybos nario sprendimu asmens, kuriam duotas privalomas nurodymas, rašytiniu prašymu, jeigu pasikeitė galiojantys teisės aktai ir nurodymo vykdymas tampa neaktualus naujai įsigaliojusių teisės aktų pagrindu.“
1.7. pripažinti netekusiu galios 1 priedą.
1.8. pakeisti 3 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1.5 ir 1.6 punktai taikomi nurodymams, surašytiems iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos ir nurodymams, surašytiems įsigaliojus šiam nutarimui.

Tarybos pirmininkė	Inga Žilienė

Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir
vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir
energetikos objektų naudojimo priežiūros
tvarkos
3 priedas

(Nurodymo formos pavyzdys)

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NURODYMAS

20 __ m. ___________ d. Nr. _____

__________________________
(sudarymo vieta)
Kam
(įmonės (įstaigos) pavadinimas, vadovo (jo įgalioto atstovo) pareigos ar fizinio asmens, vardas, pavardė,)

Aš,
(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgalioto darbuotojo vardas, pavardė)
dalyvaujant
(įmonės (įstaigos) ar fizinio asmens atstovų pareigos, vardai, pavardės)
patikrinau elektros, šilumos, dujų, naftos ir jos produktų tiekimo, skirstymo, perdavimo, laikymo, gamybos ir naudojimo įrenginių patikimumą, efektyvumą ir techninę saugą, naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sukaupimo, energetikos objektų statinių naudojimo
priežiūrą (kas nereikalinga, išbraukti):
(įmonės (įstaigos) pavadinimas, adresas)

Įrengtoji galia (energijos vartotojui įrengtoji/generavimo šaltinio):
šilumos ____/____ MW;
elektros ____/____ MW.
Suvartota/pagaminta/ persiųsta energijos:
(kas nereikalinga, išbraukti)
šilumos _____/_____/_____ kWh/metus;
elektros _____/_____/_____ kWh/metus.
Naudojamo kuro rūšis: ________________.
Kuro talpyklų (požeminės, antžeminės) kiekis ______ vnt. ir talpyklų tūris ____________ m3.
Paskutinio patikrinimo data ir surašyto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nurodymo Nr.

Patikrinimo metu veikė šie pagrindiniai energetikos įrenginiai:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsniu ir Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ 21 punktu, nurodau pašalinti šiuos išvardytus pažeidimus nurodytais terminais:

Eil. Nr.	Saugaus eksploatavimo, patikimumo pažeidimai ir energijos (elektros, šilumos, dujų, naudojamų kurui bei naftos ir jos produktų) neefektyvaus vartojimo, gamybos arba tiekimo, naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sukaupimo, energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros faktai	Teisės akto, sutrumpintas pavadinimas*, / punktas	Įvykdymo terminas
1	2	3	4

*- nurodomi teisės aktų pavadinimai

Apie nurodyme išvardintų pažeidimų pašalinimą ne vėliau nei kitą darbo dieną po konkretaus pažeidimo pašalinimo pranešti raštu žemiau nurodytu adresu, nepranešus ir (ar) iki nurodyto termino nepašalinus pažeidimo bus taikoma Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnyje numatyta atsakomybė.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgaliotas darbuotojas

__________________	________________________
(parašas)	(vardas, pavardė)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgalioto darbuotojo buveinė ir kontaktiniai
duomenys:
(adresas, tel. Nr., faksas, el. paštas)

Patikrinime dalyvavo tikrinamos įmonės (įstaigos) atstovai:

__________________	________________________
(parašas)	(vardas, pavardė)

__________________	________________________
(parašas)	(vardas, pavardė)

__________________	________________________
(parašas)	(vardas, pavardė)

Nurodymą gavau:

______________________________________	_____________	________________
(įmonės (įstaigos) vadovo arba jo įgalioto atstovo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė, data)
______________