LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymo nr. 1-273 „dėl biodujų gamybos įrenginių konstrukcijų įrengimo ir eksploatavimo techninių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2014 m. gegužės 26 d. Nr. 1-139
Vilnius

P a k e i č i u Biodujų gamybos įrenginių konstrukcijų įrengimo ir eksploatavimo techninės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1-273 „Dėl Biodujų gamybos įrenginių konstrukcijų įrengimo ir eksploatavimo techninės taisyklių patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:
„15. Tiekiant pagamintas biodujas į gamtinių dujų sistemą, jos turi būti išvalytos nuo mechaninių priemaišų, kenksmingų medžiagų bei skysčių ir atitikti Gamtinių dujų kokybės reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“.
2. Pripažįstu netekusiu galios 17 punktą.

Energetikos ministras	Jaroslav Neverovič