VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL STATINIO (-IŲ) ATITIKTIES STATINIO PROJEKTUI PATIKRINIMO AKTO
REKVIZITŲ PATVIRTINIMO

2015 m. gruodžio 11 d. Nr. 1V-206
Vilnius

Vadovaudamasi statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr.  D1-827, 361.2 papunkčiu ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 19.1 ir 19.15 papunkčiais:
1.	T v i r t i n u Statinio (-ių) atitikties statinio projektui patikrinimo akto rekvizitus (pridedama).
2.	P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. rugsėjo 15 d. įsakymą Nr. 1V-155 „Dėl Statinio (-ių) atitikties statinio projektui patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo“.
3.	N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

Viršininkė	Laura Nalivaikienė

Rekvizitai patvirtinti
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko
2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-206

VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

STATINIO (-IŲ) ATITIKTIES STATINIO PROJEKTUI PATIKRINIMO
AKTAS

20 m. ______________ d. Nr. ____________
(data)	(reg. numeris)
____________________
(vieta)

Patikrinimo pradžia (data, val.) _______________
Patikrinimo pabaiga (data, val.) _______________
Patikrinimo trukmė (val.) ___________________

Duomenys apie statytoją
Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas______________________________________________________________

Kontaktinė informacija
El. p.__________________, tel. ___________, mob. tel. ___________, faks. ___________

Duomenys apie statybą leidžiantį dokumentą
Pavadinimas ______________________________________________________________
Registracijos data ir Nr. _____________________________________________________
Išdavusio subjekto pavadinimas _______________________________________________

Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas ______________________________________________________________
Nr., parengimo metai _______________________________________________________

Duomenys apie statinio (-ių) atitiktį projekto sprendiniams

Pastaba. Jeigu tikrinama ne vieno statinio atitiktis statinio projektui, šio akto dalis „Duomenys apie statinio atitiktį projekto sprendiniams“ surašoma dėl kiekvieno statinio atskirai.

Eil. Nr.	Tikrinami aspektai	Įvertinimas			Pastabos
		Taip	Ne	Netikrinta
		x	x	x
Tikrinamas statinys (pavadinimas, paskirtis, kategorija, adresas, unikalus Nr.):
Statybvietėje patikrinta, ar statinys atitinka esminius statinio projekto sprendinius (pagal dokumentaciją, privalomą turėti šioje statybos stadijoje, ir vizualiai apžiūrėjus statinį, jo laikančiąsias konstrukcijas)
1.	Statinio statyba atitinka esminius statinio projekto sprendinius:	-	-	-	Jeigu 1–5 punktuose pažymima „Netikrinta“, nurodoma priežastis
1.1.	statinio vietą sklype				Jeigu pažymima „Ne“, nurodomi faktiniai atstumai
1.2.	statinio ar jo dalių paskirtį / (jeigu šioje statybos stadijoje galima nustatyti)				Jeigu pažymima „Ne“, nurodoma faktinė ir projektinė paskirtis
1.3.	statinio laikančiąsias konstrukcijas ir jų išdėstymą (duomenys geodezinėse kontrolinėse nuotraukose, paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų konstrukcijų patikrinimo bei priėmimo aktuose ir kituose statybos vykdymo dokumentuose atitinka statinio projekto sprendinius)	-	-	-	Jeigu 1.3.1– 1.3.3 papunkčiuose / pažymima „Ne“, nurodomi faktiniai ir projektiniai duomenys
1.3.1.	laikančiųjų konstrukcijų medžiagas
1.3.2.	laikančiųjų konstrukcijų tipus
1.3.3.	laikančiųjų konstrukcijų išdėstymą / (geodezinėse kontrolinėse nuotraukose užfiksuotos laikančiųjų konstrukcijų nuokrypos nuo projektinių ašių ir altitudžių tenkina statinio projekte nurodytus leistinus nuokrypų dydžius)
1.4.	statinio išorės matmenis (aukštis, ilgis, plotis ir pan.)				Jeigu pažymima „Ne“, nurodomi faktiniai atstumai.
2.	Statinio statyba atitinka kitus projekto sprendinius, išskyrus esminius (jeigu tikrinama)				Jeigu pažymima „Ne“, nurodomi pastebėti nukrypimai
3.	Kiti, nenurodyti klausimyne, reikšmingi pažeidimai (jei nustatyti)
Išvada dėl statinio atitikties esminiams statinio projekto sprendiniams
	Statinys atitinka esminius statinio projekto sprendinius			-	Jeigu pažymima „Ne“, nurodomos neatitiktys (šio akto punktas / (-ai))

Patikrinimo dalyviai

Patikrinimo dalyvis	Vardas ir pavardė

Pridedami dokumentai

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius	Pastabos
1.	Situacijos schema (kai reikalinga)
2.	Nuotraukos (privaloma)
3.	Rašytiniai paaiškinimai
4.	Kiti dokumentai

__________________________________	________	_______________
(patikrinimą atlikusio pareigūno pareigos)	(parašas)	(vardas ir pavardė)