VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS
INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO 2001 m. GRUODŽIO 29 d. įsakymO Nr. 56 „DĖL „BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTŲ AVARINIO ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO SISTEMŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS REIKALAVIMŲ“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. liepos 3 d. Nr. 22.3-146
Vilnius

1. Pakeičiu Branduolinės energetikos objektų avarinio elektros energijos tiekimo sistemų įrengimo ir eksploatacijos reikalavimus (VD-E-12-2001), patvirtintus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 56 „Dėl „Branduolinės energetikos objektų avarinio elektros energijos tiekimo sistemų įrengimo ir eksploatacijos reikalavimų“ patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:
„25. Projekte turi būti numatyti periodiniai bandymai, AETS atskirų elementų, dalių ir kanalų išbandymai ir patikrinimai eksploatacijos metu ir po remonto. Projekte turi būti numatyta visų elementų techninės priežiūros, stebėjimo ir patikrinimų galimybė. Techninės priežiūros, stebėjimo ir patikrinimų apimtis ir periodiškumas turi užtikrinti AETS galimybę funkcionuoti visą tarnavimo laiką ir nesumažinti eksploatacijos saugos lygio.“
1.2. Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:
„48. Visoms AETS posistemėms BEO EO turi paruošti profilaktinės techninės priežiūros, darbingumo patikrinimo ir elektros įrangos remonto instrukcijas, remiantis techninių sąlygų, projekto, normų ir instrukcijų reikalavimais. BEO EO AETS turi būti eksploatuojamos pagal šiuos Reikalavimus ir kitų norminių dokumentų, kurie taikomi BEO, reikalavimus.“
1.3. Pakeičiu 54.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„54.6. eksploatacijos ir techninės priežiūros taisyklės;“.
2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 dieną.

Viršininkas	Michail Demčenko