LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 1-245 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

2023 m. birželio 21 d. Nr. 1-178
Vilnius

1. P a k e i č i u Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1-245 „Dėl Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:
„46. Dujų analizatoriai privalo būti įrengti:
46.1. visuose įleidimo į perdavimo sistemą taškuose ir visuose tarpvalstybiniuose išleidimo iš perdavimo sistemos taškuose;
46.2. perdavimo sistemos baziniuose dujų šilumingumo nustatymo taškuose.“
1.2. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:
„47. Dujų šilumingumas perdavimo sistemos išleidimo taškuose nustatomas pagal jiems priskirtų, perdavimo sistemos baziniuose dujų šilumingumo nustatymo taškuose įrengtų dujų analizatorių duomenis.“
1.3. Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:
„48. Perdavimo sistemos operatorius rengia ir tvirtina perdavimo sistemos bazinių dujų šilumingumo nustatymo taškų ir perdavimo sistemos išleidimo taškų, kuriuose dujų šilumingumas nustatomas pagal perdavimo sistemos baziniuose dujų šilumingumo nustatymo taškuose įrengtų dujų analizatorių duomenis, sąrašus. Prieš patvirtindamas šiuos sąrašus, perdavimo sistemos operatorius konsultuojasi su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Valstybine energetikos reguliavimo taryba ir kitais suinteresuotais asmenimis. Šie sąrašai turi būti skelbiami viešai perdavimo sistemos operatoriaus interneto svetainėje, periodiškai (ne rečiau kaip kartą per 5 metus) peržiūrimi ir prireikus patikslinami.“
1.4. Pripažįstu netekusiu galios 1 priedą.
1.5. Pripažįstu netekusiu galios 2 priedą.
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. spalio 1 d.

Energetikos ministras	Dainius Kreivys