VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS
VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO 2018 M. GRUODŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. 22.3-295 „DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ BSR-1.8.5-2018 „BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO PRIPAŽINIMAS TINKAMU EKSPLOATUOTI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022 m. spalio 31 d. Nr. 22.3-156
Vilnius

1. Pakeičiu Branduolinės saugos reikalavimus BSR-1.8.5-2018 „Branduolinės energetikos objekto pripažinimas tinkamu eksploatuoti“, patvirtintus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 22.3-295 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.5-2018 „Branduolinės energetikos objekto pripažinimas tinkamu eksploatuoti“ patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6. BEO pripažinimo tinkamu eksploatuoti programoje turi būti nurodyti BEO pripažinimo tinkamu eksploatuoti SS KSK bandymai (bandymai nenaudojant branduolinių ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagų ir bandymai panaudojant branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas). BEO pripažinimo tinkamu eksploatuoti SS KSK bandymais turi būti įrodytas BEO projekte nustatytų ir saugos analizės ataskaitoje pagrįstų SS KSK saugos funkcijų atlikimas.“
1.2. Pakeičiu 27.11 papunktį ir jį išdėstau taip:
„27.11. BEO pripažinimo tinkamu eksploatuoti SS KSK bandymų metu įforminti SS KSK atitikties sertifikatai, deklaracijos, atitikties kontrolės arba vertinimo įstaigos išvados, patvirtinantys BEO pripažinimo tinkamu eksploatuoti SS KSK bandymų atlikimą ir rezultatus (pavyzdžiui, SS KSK atitikties sertifikatai, atitikties kontrolės arba vertinimo įstaigos išvados) (toliau – atitikties įvertinimo dokumentai) ir (arba) licencijos turėtojo vadybos sistemos dokumentuose nustatyta tvarka užpildyti dokumentai, SS KSK techninės būklės vertinimo dokumentai;“.
2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. gegužės 1 dieną.

Viršininkas	Michail Demčenko