LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL Energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 1-80 „Dėl ENergetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų PAtvirtinimo“ pakeitimo

2023 m. gegužės 10 d. Nr. 1-138
Vilnius

1. P a k e i č i u Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-80 „Dėl Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 13.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„13.6. masinis 10 kV ir aukštesnės įtampos elektros linijų išjungimas arba jų pažeidimai dėl gamtos reiškinių (vėjo, potvynio, perkūnijos, apšalo, šlapdribos, audros, ižo ar panašiai) (toliau – gamtos reiškiniai), suminiam elektros energijos netiekimui esant daugiau kaip 100 MWh.
Gamtos reiškiniams vykstant su pertraukomis, neviršijant 2 parų, jų pasekmės priskiriamos vienai avarijai;“.
1.2. Pripažįstu netekusiu galios 17.3 papunktį.
1.3. Pakeičiu 17.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„17.6. 10 kV ir aukštesnės įtampos elektros linijų masinis išjungimas dėl gamtos reiškinių arba elektros tinklo pažeidimas suminiam elektros energijos netiekimui esant nuo 30 MWh iki 100 MWh;“.
1.4. Pakeičiu 21.12 papunktį ir jį išdėstau taip:
„21.12. gamtos reiškinių poveikis;
1.5. Pakeičiu 22.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„22.5. ar gamtos reiškinių parametrai (apšalo sluoksnio storis, vėjo greitis ir t. t.) neviršijo energetikos įrenginių projektinių ar norminių dydžių;“.
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

Energetikos ministras	Dainius Kreivys