LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2014 M. RUGPJŪČIO 1 D. ĮSAKYMO NR. 4-523 „DĖL TEISINEI METROLOGIJAI PRISKIRTŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ GRUPIŲ IR LAIKO INTERVALŲ TARP PERIODINIŲ PATIKRŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2017 m. rugsėjo 25 d. Nr. 4-553
Vilnius

1. P a k e i č i u Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 „Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“:
1.1. Papildau 1.9 papunkčiu:

„1.9.	Slankmačiai (naudojami prekybos vietose, autoservisuose, automobilių techninių apžiūrų centruose ir kitose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse)	2“.

1.2. Pakeičiu 6.6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.6.2.	karšto ir šalto vandens skaitikliai butuose ir individualiuose namuose	4“.

1.3. Pakeičiu 11.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.1.1.	indukciniai vienfaziai	16 / (+ 6 metai, jeigu atrankinės patikros rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus)“.

1.4. Pakeičiu 11.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.1.2.	indukciniai trifaziai	12 / (+ 6 metai, jeigu atrankinės patikros rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus)“.

1.5. Pakeičiu 11.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.1.3.	elektroniniai	12 / (+ 6 metai, jeigu atrankinės patikros rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus)“.

1.6. Pakeičiu 12.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„12.3.1.	indukciniais vienfaziais	16 / (+ 6 metai, jeigu elektros skaitiklių atrankinės patikros rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus)“.

1.7. Pakeičiu 12.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„12.3.2.	indukciniais trifaziais	12 / (+ 6 metai, jeigu elektros skaitiklių atrankinės patikros rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus)“.

1.8. Pakeičiu 12.3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„12.3.3.	elektroniniais	12 / (+ 6 metai, jeigu elektros skaitiklių atrankinės patikros rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus)“.

1.9. Pakeičiu 15.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„15.2.2.	elektroniniai	1“.

2. N u s t a t a u , kad:
2.1. iki šio įsakymo įsigaliojimo atlikta periodinė patikra:
2.1.1. galioja matavimo priemonės patikros sertifikate nustatytą laikotarpį arba, jeigu matavimo priemonės patikros sertifikatas nebuvo išduotas:
2.1.1.1. karšto ir šalto vandens skaitikliams butuose ir individualiuose namuose – 6 metus (jie skaičiuojami nuo patikros žymenyje nurodytos datos);
2.1.1.2. elektroniniams kūno temperatūros matavimo prietaisams – 2 metus (jie skaičiuojami nuo patikros žymenyje nurodytos datos);
2.1.2. indukciniams vienfaziams elektros energijos skaitikliams galioja 16 metų, indukciniams trifaziams ir elektroniniams elektros energijos skaitikliams galioja 12 metų (jie skaičiuojami nuo paskutinės patikros atlikimo datos, jeigu šio įsakymo įsigaliojimo dieną patikros rezultatų galiojimo laikas nėra pasibaigęs);
2.1.3. laikrodiniams tarifo ir apkrovos valdymo jungikliams, naudojamiems su indukciniais vienfaziais elektros energijos skaitikliais, galioja 16 metų, laikrodiniams tarifo ir apkrovos valdymo jungikliams, naudojamiems su indukciniais trifaziais ir elektroniniais elektros energijos skaitikliais, galioja 12 metų (jie skaičiuojami nuo paskutinės patikros atlikimo datos, jeigu šio įsakymo įsigaliojimo dieną patikros rezultatų galiojimo laikas nėra pasibaigęs);
2.2. šio įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2018 m. gegužės 1 dieną.

Ūkio ministras	Mindaugas Sinkevičius