LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. gegužės 29 D. ĮSAKYMO Nr. 1-90 „DĖL IŠTIRTŲ POŽEMINIO VANDENS (IŠSKYRUS PRAMONINĮ) IŠTEKLIŲ APROBAVIMO TVARKOS aprašo PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2017 m. birželio 8 d. Nr. 1-164
Vilnius

P a k e i č i u Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1-90 „Dėl Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:
„2. Tvarkos aprašo reikalavimai taikomi visoms veikiančioms ir naujai projektuojamoms vandenvietėms:
2.1. išgaunančioms vidutiniškai daugiau kaip 10 m3 geriamojo gėlo ir gamybinio vandens per parą;
2.2. geriamojo gėlo vandens viešojo tiekimo vandenvietėms;
2.3. naudojančioms aprobuotus išteklius, jeigu planuojama keisti naudojamo požeminio vandens kiekį, kai planuojamo išgauti vandens kiekis daugiau kaip 25 proc. skiriasi nuo aprobuoto kiekio;
2.4. mineralinio vandens vandenvietėms.“
2. Pakeičiu 18.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„18.1. telkiniai, vandenvietės, kuriose išgaunama iki 100 m3/d vandens;“.
3. Pakeičiu 19.2.5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„19.2.5.1. toksiniai rodikliai (išskyrus HN 24:2003 3 lentelės 1, 13, 24 ir 25 punktuose nurodytus rodiklius), HN 24:2003 3 lentelės 4, 5, 20, 21 ir 23 punktuose nurodyti rodikliai pateikiami, jeigu nustatoma, kad dėl žemės naudojimo ar dėl lokalios taršos telkinio, vandenvietės apsaugos zonoje, jų tiesiogiai ar netiesiogiai galėjo patekti ar pateko į vandeningąjį sluoksnį;“.
4. Pakeičiu 19.2.5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„19.2.5.2. indikatoriniai rodikliai (išskyrus HN 24:2003 4 lentelės 4, 10, 14, 15, 16 ir 19 punktuose nurodytus rodiklius);“.
5. Pakeičiu 21 punktą ir išdėstau jį taip:
„21. Išeities duomenys Ataskaitos rengimui priklausomai nuo vietovės hidrogeologinio ištirtumo ir telkinio, vandenvietės projektinio našumo gali būti gaunami netiesioginiais ir tiesioginiais hidrogeologinio tyrimo metodais. Parametrų, naudojamų požeminio vandens išteklių apskaičiavimui, vertės turi būti nustatytos tiesiogiai konkrečiam telkiniui, vandenvietei:
21.1. telkiniams, vandenvietėms, kuriose išgaunama iki 100 m3/d vandens, požeminio vandens išteklių vertinimas atliekamas esamos geologinės ir hidrogeologinės informacijos pagrindu. Papildomai privalo būti atlikti išgaunamo vandens kokybės tyrimai ir hidrauliniai gręžinių tyrimai filtracinių vandeningo sluoksnio parametrų įvertinimui, jeigu jų įvertinimui nepakanka vandeningų sluoksnių charakteristikų nurodytų gręžinio pase. Požeminio vandens išteklių vertinimas gali būti atliekamas ekstrapoliuojant faktinį gręžinių debitą arba analitiniais skaičiavimo metodais, taikant paprasčiausias skaičiavimo schemas;
21.2. telkiniams, vandenvietėms, kuriose išgaunama nuo 100 iki 300 m3/d vandens, požeminio vandens išteklių vertinimas atliekamas esamos geologinės ir hidrogeologinės informacijos pagrindu. Privalomi išgaunamo vandens kokybės tyrimai ir hidrauliniai gręžinių tyrimai filtracinių vandeningo sluoksnio parametrų įvertinimui. Požeminio vandens išteklių vertinimas atliekamas analitiniais skaičiavimo metodais, taikant paprasčiausias skaičiavimo schemas arba matematinio modeliavimo metodais;
21.3. telkiniams, vandenvietėms, kuriuose išgaunama daugiau kaip 300 m3/d vandens, išeitinei informacijai taikomi 21.2 punkte nurodyti reikalavimai. Sudėtingesnėse hidrogeologinėse sąlygose gali būti gręžiami specialūs gręžiniai vandeningo sluoksnio ribinių sąlygų nustatymui. Požeminio vandens išteklių vertinimas turi būti atliekamas įvertinant ryšius su paviršiniais vandenimis bei galimą sąveiką su kitais vandens išteklių naudotojais. Naujai įrengiamoms vandenvietėms hidrogeologiniai tyrimai gali būti atliekami dviem, paieškų ir detalaus vertinimo (žvalgybos), stadijomis. Visais atvejais privalomi išgaunamo vandens kokybės ir hidrauliniai gręžinių bandymai. Be filtracinių vandeningo sluoksnio parametrų nustatymo yra atliekamas naudojamo vandeningo sluoksnio ribinių sąlygų, tarp jų ir ryšio su gretimais vandeningais sluoksniais, įvertinimas. Požeminio vandens išteklių vertinimas paprastose hidrogeologinėse sąlygose gali būti atliekamas analitiniais skaičiavimo metodais, sudėtingesnėse – matematinio modeliavimo metodais.”.
6. Pripažįstu netekusiu galios 1 priedą.

Direktorius	Jonas Satkūnas