LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL ALKOHOLIO PRODUKTŲ KOKYBĖS TYRIMO LABORATORIJŲ ATESTAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

2001 m. gegužės 14 d. Nr. 212
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu (Žin., 1995, Nr. 44-1073), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 67 „Dėl Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 8-230) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų (Žin., 2000, Nr. 53-1537) 15.4 punktu:
1. Tvirtinu alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų atestavimo tvarką (pridedama).
2. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui – Valstybinės maisto produktų inspekcijos viršininkui Z. Stanevičiui.

Direktorius	K. Lukauskas
Patvirtinta
Valstybinės maisto
ir veterinarijos tarnybos direktoriaus
2001 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 212

ALKOHOLIO PRODUKTŲ KOKYBĖS TYRIMO LABORATORIJŲ ATESTAVIMO TVARKA

1. Alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų atestavimo tvarka taikoma alkoholio produktų gamybos įmonių laboratorijų (toliau – laboratorijų) atestavimui, įvertinant laboratorijų kompetenciją atlikti privalomųjų ir deklaruojamų normatyvinėje dokumentacijoje alkoholio produktų (toliau – produktų) fizikinių ir cheminių rodiklių analizę.
2. Atestuojamos įmonių, gaminančių produktus pagal Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 67 (Žin., 2001, Nr. 8-230), 2 punkte nustatytas produktų gamybos licencijų rūšis, laboratorijos.
3. Laboratorijos atestavimas susideda iš šių etapų:
3.1. laboratorijos pateiktų dokumentų įvertinimas;
3.2. laboratorijos veiklos įvertinimas vietoje;
3.3. laboratorijos įvertinimo ataskaitos įforminimas ir sprendimo priėmimas;
3.4. laboratorijos atestavimo pažymėjimo išdavimas.
4. Laboratorijos atestavimą atlieka alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų atestavimo komisija (toliau – komisija), kurią sudaro ne mažiau kaip trys asmenys.
5. Įmonė, norinti atestuoti (peratestuoti) produktų kokybės tyrimo laboratoriją, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Valstybinei maisto produktų inspekcijai (toliau – Valstybinė maisto produktų inspekcija) pateikia prašymą ir žinias pagal standartizacijos dokumento A. D5.3: 2000 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 prieduose nurodytas formas, pritaikytas atestacijai (pridedama).
6. Komisija atlieka pateiktų dokumentų įvertinimą ir, jei pastabų nėra, informuoja įmonę apie numatomą laboratorijos veiklos įvertinimą vietoje ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pateiktų dokumentų gavimo dienos.
Jeigu buvo pateikti ne visi arba neteisingai užpildyti dokumentai, apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo datos informuojama prašymą padavusi įmonė. Šiuo atveju numatomas laboratorijos veiklos įvertinimo vietoje terminas (30 dienų) skaičiuojamas nuo paskutinio dokumento pateikimo dienos.
7. Komisija, vertindama laboratorijos veiklą vietoje:
7.1. įvertina normatyvinę ir metodinę dokumentaciją, bandymų įrenginius, matavimo priemones ir reagentus, patalpas ir aplinką;
7.2. dalyvauja tiriant produkto bandinį įmonės laboratorijoje ir palygina to paties produkto bandinio tyrimo rezultatus, gautus akredituotoje laboratorijoje;
7.3. įvertina laboratorijos vidaus kokybės kontrolės sistemą (jei sistema įdiegta);
7.4. įvertina laboratorijos specialistų kvalifikaciją.
8. Komisija, remdamasi visais įvertinimo rezultatais, įformina laboratorijos įvertinimo ataskaitą ir priima sprendimą dėl įmonės laboratorijos atestavimo ne vėliau kaip per 45 dienas nuo prašymo gavimo dienos:
8.1. komisijai priėmus teigiamą sprendimą, Valstybinė maisto produktų inspekcija išduoda laboratorijos atestavimo pažymėjimą, kuris galioja trejus metus;
8.2. komisijai priėmus neigiamą sprendimą, laboratorijos įvertinimo ataskaitoje nurodomos priežastys, dėl kurių laboratorija neatestuojama, ir apie sprendimą įmonę per 3 darbo dienas informuoja raštu.
9. Pasibaigus atestavimo pažymėjimo galiojimo terminui, laboratorija peratestuojama pagal 3–8 punktuose nustatytą tvarką:
9.1. jei įmonės laboratorijos, kurią numatoma peratestuoti, veikloje (per praėjusį trijų metų laikotarpį) neužfiksuota jokių pažeidimų, laboratorija gali būti peratestuojama be 7.2 punkte numatytos produkto bandinio tyrimo atlikimo akredituotoje laboratorijoje procedūros.
10. Komisijos kelionės išlaidas ir produktų analizių akredituotoje laboratorijoje išlaidas apmoka įmonė, kurios laboratorija atestuojama.
11. Jeigu alkoholio produktų gamybos įmonę kontroliuojančios institucijos nustato, kad įmonės laboratorija neatitinka jai keliamų reikalavimų, jos raštu apie tai nedelsdamos informuoja įmonę, komisiją ir Valstybinę tabako ir alkoholio kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
12. Įmonei pateikus pranešimą apie nustatytų pažeidimų pašalinimą, atliekamas laboratorijos peratestavimas pagal šios tvarkos 3 – 8 punktus.
13. Laboratorijos atestavimo pažymėjimas panaikinamas, jeigu laboratorija nepašalina nustatytų neatitikčių.
______________
Alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų atestavimo tvarkos
1 priedas
(pagal AD 5.3:2000 6 priedą)

ŽINIOS APIE LABORATORIJĄ

1. Atestuojamos bandymų laboratorijos
pavadinimas,
adresas,
telefonas, faksas	.

2. Įmonės, kurios sudėtyje yra laboratorija,
Pavadinimas,
adresas,
telefonas, faksas	.

3. Vadovaujantys darbuotojai
3.1. Įmonės, kurios sudėtyje yra laboratorija, vadovo
vardas, pavardė,
pareigos,
telefonas	.

3.2. Laboratorijos vadovo
vardas, pavardė,
pareigos,
telefonas	.

Alkoholio produktų kokybės tyrimo
laboratorijų atestavimo tvarkos
______________
Alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų atestavimo tvarkos
2 priedas
(pagal AD 5.3:2000 1, 7 priedus)

ATESTACIJOS SRITIS

Eil. / nr.	Bandomojo objekto / pavadinimas	Normatyvinio dokumento, reglamentuojančio / reikalavimus bandomajam objektui, žymuo	Bandymų ir (arba) tikrinamų / parametrų (charakteristikų) / pavadinimas	Normatyvinio ar kito dokumento, nustatančio bandymo metodus
				žymuo, pavadinimas	galiojimo terminas
1	2	3	4	5	6

(Pareigos)	(Parašas)	(V., pavardė)
______________
Alkoholio produktų kokybės tyrimo
laboratorijų atestavimo tvarkos
3 priedas
(pagal AD 5.3:2000 8 priedą)

BANDYMŲ ĮRENGINIAI

200	m.	mėn.	d.

Eil. Nr.	Bandymų įrenginio pavadinimas, tipas, Nr.	Gamintojas (valstybė, įmonė)	Pagrindinės techninės (metrologinės) charakteristikos	Naudojimo pradžia (data)	Atestavimo dokumento pavadinimas, data, Nr.	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7

(Pareigos)	(Parašas)	(V., pavardė)
______________
Alkoholio produktų kokybės tyrimo
laboratorijų atestavimo tvarkos
4 priedas
(pagal AD 5.3:2000 9 priedą)

BANDYMAMS NAUDOJAMOS MATAVIMO PRIEMONĖS

200	m.	mėn.	d.

Eil. Nr.	Matavimo priemonės pavadinimas, tipas, Nr.	Gamintojas (valstybė, įmonė)	Metrologinės charakteristikos (matavimų ribos, paklaida)	Naudojimo pradžia (data)	Kalibravimo, patikros liudijimo Nr., data arba spaudas, periodiškumas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7

(Pareigos)	(Parašas)	(V., pavardė)
______________
Alkoholio produktų kokybės tyrimo
laboratorijų atestavimo tvarkos
5 priedas
(pagal AD 5.3:2000 11 priedą)

KALIBRAVIMO, PATIKROS PAMATINIAI IR DARBINIAI ETALONAI, MATAVIMO PRIEMONĖS

200	m.	mėn.	d.

Eil. Nr.	Kalibruojamos, patikrai naudojamos matavimo priemonės pavadinimas, tipas	Normatyvinis ar kitas dokumentas, nustatantis kalibravimo, patikros metodus			Pamatinio, darbinio etalono ar matavimo priemonės pavadinimas, tipas, Nr.	Metrologinės charakteristikos		Metrologinio įteisinimo dokumento pavadinimas, Nr., data, periodiškumas	Pastabos
		žymuo, pavadinimas	galiojimo terminas	kas ir kada patvirtino		matavimo ribos	matavimo neapibrėžtis (paklaida)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(Pareigos)	(Parašas)	(V., pavardė)
______________
Alkoholio produktų kokybės tyrimo
laboratorijų atestavimo tvarkos
6 priedas
(pagal AD 5.3:2000 12 priedą)

ŽINIOS APIE LABORATORIJOS DARBUOTOJUS

200	m.	mėn.	d.

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos	Išsilavinimas	Specialybė	Veiklos sritis	Patyrimas veiklos srityje	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8

(Pareigos)	(Parašas)	(V., pavardė)
______________
Alkoholio produktų kokybės tyrimo
laboratorijų atestavimo tvarkos
7 priedas
(pagal AD 5.3:2000 13 priedą)

LABORATORIJOS PATALPOS

200	m.	mėn.	d.

Eil. Nr.	Patalpos paskirtis (bandomųjų objektų laikymas, bandymų atlikimas ir kt.) ir plotas, m²	Patalpų aplinkos parametrai					Pastabos
		temperatūra, °C		drėgnumas, %		kiti parametrai
		reikalaujama bandymų metodus nustatančiame dokumente	faktiniai duomenys (nuo, iki)	reikalaujama bandymų metodus nustatančiame dokumente	faktiniai duomenys (nuo, iki)	reikalaujama bandymų metodus nustatančiame dokumente	faktiniai duomenys (nuo, iki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(Pareigos)	(Parašas)	(V., pavardė)
______________