LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 1999 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 307 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 92:1999 „PAPLŪDIMIAI IR JŲ MAUDYKLOS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2005 m. liepos 5 d. Nr. V-544
Vilnius

Siekdamas užtikrinti kokybišką Europos Tarybos direktyvos 76/160/EEB dėl maudyklų vandens kokybės įgyvendinimą ir remdamasis Maudyklų vandens kokybės ataskaitų Europos Komisijai rengimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-119 (Žin., 2004, Nr. 41-1360):
1. Pakeičiu Lietuvos higienos normą HN 92:1999 „Paplūdimiai ir jų maudyklos“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 307 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:1999 „Paplūdimiai ir jų maudyklos“ patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 58-1907):
1.1. Išdėstau 2.15 punktą taip:
„2.15. LST EN 25667-1:2001. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 dalis. Nurodymai, kaip sudaryti mėginių ėmimo programas.“.
1.2. Išdėstau 2.16 punktą taip:
„2.16. LST EN 25667-2:2001. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 2 dalis. Nurodymai, kaip imti mėginius.“.
1.3. Išdėstau 2.17 punktą taip:
„2.17. LST EN ISO 5667-3:2004. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir gabenti mėginius.“.
1.4. Išdėstau 2.19 punktą taip:
„2.19. LST EN ISO 6887-1:2000. Maisto ir pašarų mikrobiologija. Tiriamųjų mėginių, pradinės suspensijos ir dešimtkarčių skiedinių ruošimas mikrobiologiniams tyrimams. 1 dalis. Pradinės suspensijos ir dešimtkarčių skiedinių ruošimas. Bendrosios taisyklės.“.
1.5. Išdėstau 2.20 punktą taip:
„2.20. LST EN ISO 6222:2001. Vandens kokybė. Kultivuojamųjų mikroorganizmų skaičiavimas. Kolonijų standžioje mitybos terpėje skaičiavimas.“.
1.6. Išdėstau 2.21 punktą taip:
„2.21. LST EN ISO 9308-1:2001. Vandens kokybė. Žarninių lazdelių (Escherichia coli) ir koliforminių bakterijų aptikimas ir skaičiavimas. 1 dalis. Membraninio filtravimo metodas.“.
1.7. Išdėstau 2.22 punktą taip:
„2.22. LST ISO 9308-2:2001. Vandens kokybė. Koliforminių bakterijų, termotolerantinių koliforminių bakterijų ir spėjamų žarninių lazdelių (Escherichia coli) aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Mėgintuvėlių (tikėtiniausiojo skaičiaus) metodas.“.
1.8. Išdėstau 2.23 punktą taip:
„2.23. LST EN ISO 7899-2:2001. Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas.“.
1.9. Pripažįstu netekusiu galios 2.25 punktą.
1.10. Išdėstau 2.26 punktą taip:
„2.26. LST EN 25813:1999. Vandens kokybė. Ištirpusio deguonies nustatymas. Jodometrinis metodas.“.
1.11. Išdėstau 2.27 punktą taip:
„2.27. LST EN 25814:1999. Vandens kokybė. Ištirpusio deguonies nustatymas. Elektrocheminis metodas.“.
1.12. Pripažįstu netekusiu galios 2.29 punktą.
1.13. Išdėstau 2.44 punktą taip:
„2.44. LST EN ISO 7899-1+AC:2000. Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas paviršiniuose vandenyse bei nuotėkose ir jų skaičiavimas. 1 dalis. Sumažintasis (tikėtiniausiojo skaičiaus) metodas, sėjant skystoje terpėje.“.
1.14. Išdėstau 2.45 punktą taip:
„2.45. LST ISO 8199:2001. Vandens kokybė. Bendrieji nurodymai, kaip skaičiuoti mikroorganizmus, juos kultivuojant.“.
1.15. Išdėstau 2.46 punktą taip:
„2.46. LST ISO 7704:2000. Vandens kokybė. Membraninių filtrų, naudojamų mikrobiologiniams tyrimams, įvertinimas.“.
1.16. Išdėstau 2.47 punktą taip:
„2.47. LST EN ISO 6579:2003. Maisto ir pašarų mikrobiologija. Bendrasis salmonelių nustatymo metodas.“.
1.17. Išdėstau 6.1 punktą taip:
„6.1. Šiame skyriuje pateikiamos vandens kokybės analitės bei jų vertės.

1 lentelė. Maudyklų vandens kokybės analitės ir jų vertės
Parametrai	Norma (privalo-mos vertės)	Gairės (siektinos vertės)	Minimalus bandinių ėmimo periodiškumas
Mikrobiologiniai:
1. Bendras koliforminių bakterijų skaičius/100 ml, ne daugiau kaip	10 000	500	Kas dvi savaitės
2. Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius/100 ml, ne daugiau kaip	2 000	100	Kas dvi savaitės
3. Fekalinių streptokokų skaičius/100 ml, ne daugiau kaip	-	100	Privaloma tikrinti koncentraciją, kai nustatyta, kad maudyklų vanduo gali būti užterštas tam tikra medžiaga arba kad vandens kokybė pablogėjo
4. Salmonelių skaičius/1 l	0	-	Privaloma tikrinti koncentraciją, kai nustatyta, kad maudyklų vanduo gali būti užterštas tam tikra medžiaga arba kad vandens kokybė pablogėjo
Fizikiniai-cheminiai:
6. pH (vandenilio jonų koncentracija) vienetais	6,0–9,0	-	Kas dvi savaitės
7. Spalva	Neturi būti jokio nenormalaus spalvos pasikeitimo	-	Kas dvi savaitės
8. Naftos produktai, mg/l	Neturi būti kvapo ir plėvelės ant vandens pa-viršiaus	Mažiau arba lygu 0,3	Kas dvi savaitės
9. Paviršinio aktyvumo medžiagos, mg/l	Neturi būti putų	Mažiau arba lygu 0,3	Kas dvi savaitės
10. Fenoliai, mg/l	Neturi būti specifinio kvapo; mažiau arba lygu 0,05	Mažiau arba lygu 0,005	Kas dvi savaitės
11. Skaidrumas, m	1	2	Kas dvi savaitės
12. Deguonies sotis, %	-	Nuo 80 iki 120	Privaloma tikrinti koncentraciją, kai nustatyta, kad maudyklų vanduo gali būti užterštas tam tikra medžiaga arba kad vandens kokybė pa-blogėjo
13. Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos	-	Neturi būti	Kas dvi savaitės
14. Bendras azotas, mg/l N pagal Kjeldahl	-	-	Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija
Kitos medžiagos, kurios rodo užteršimą:
15. Pesticidai (parationas, HCH, deldrinas), mg/l	-	-	Privaloma tikrinti koncentraciją, kai nustatyta, kad maudyklų vanduo gali būti užterštas tam tikra medžiaga arba kad vandens kokybė pa-blogėjo
16. Sunkieji metalai mg/l: / arsenas As / kadmis Cd / chromas (VI) Cr VI / švinas Pb / gyvsidabris Hg	-	-	Privaloma tikrinti koncentraciją, kai nustatyta, kad maudyklų vanduo gali būti užterštas tam tikra medžiaga arba kad vandens kokybė pa-blogėjo
17. Cianidai, mg/l Cn	-	-	Privaloma tikrinti koncentraciją, kai nustatyta, kad maudyklų vanduo gali būti užterštas tam tikra medžiaga arba kad vandens kokybė pablogėjo
18. Nitratai, mg/l NO3 ir (arba) fosfatai, mg/l PO4	-	-	Privaloma tikrinti koncentraciją, kai nustatyta, kad maudyklų vanduo gali būti užterštas tam tikra medžiaga arba kad vandens kokybė pablogėjo

„.
1.18. Išdėstau 6.2 punktą taip:
„6.2. Kai tikrinant maudyklų vandenį nustatoma, kad vandens kokybė pablogėjo, būtina atlikti tyrimus dėl fekalinių streptokokų, salmonelių bei žarnyno virusų.“.
1.19. Išdėstau 6.3 punktą taip:
„6.3. Maudyklų vandens skaidrumas dėl geografinių ir meteorologinių sąlygų gali viršyti 1 lentelėje nurodytą jo normą.“.
1.20. Išdėstau 6.5 punktą taip:
„6.5. Esant vandens eutrofikacijai, būtina nustatyti bendrojo azoto, amonio azoto bei fosforo koncentraciją vandenyje ir nustatyti deguonies sotį.“.
1.21. Išdėstau 7.5 punktą taip:
„7.5. Kai ankstesniais metais imtų bandinių rezultatai yra ženkliai geresni negu 1 lentelėje nurodytų parametrų vertės ir kai neatsiranda jokių veiksnių, kurie gali pabloginti vandens kokybę, tik Europos Komisijos sprendimais gali būti sumažintas bandinių ėmimo periodiškumas.“.
2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. rugpjūčio 1 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	ŽILVINAS PADAIGA