VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS
DĖL FASUOTŲ PREKIŲ „E“ IR MATAVIMO INDŲ „Э“ ŽENKLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2009 m. balandžio 10 d. Nr. V-24
Vilnius

Įgyvendindamas Fasuotų produktų kiekio ir matavimo indų kontrolės techninį reglamentą, patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-73 (Žin., 2008, Nr. 106-4076):
1. Tvirtinu Fasuotų prekių „e“ ir matavimo indų „э“ ženklinimo taisykles (pridedama).
2. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2004 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. V-128 „Dėl fasuotų prekių „e“ ir matavimo indų „э“ ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 155-5678; 2005, Nr. 76-2787).
3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2009 m. balandžio 11 d.

DIREKTORIUS	IGNAS STANKOVIČIUS

PATVIRTINTA
Valstybinės metrologijos tarnybos
direktoriaus 2009 m. balandžio 10 d.
įsakymu Nr. V-24

FASUOTŲ PREKIŲ „E“ IR MATAVIMO INDŲ „Э“ ŽENKLINIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Fasuotų prekių „e“ ir matavimo indų „э“ ženklinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato fasuotų prekių ir matavimo indų ženklinimo atitinkamai „e“ ir „э“ ženklais tvarką, bendruosius reikalavimus Lietuvoje veikiantiems juridiniams ir fiziniams asmenims, norintiems fasuotas prekes ženklinti „e“, o matavimo indus – „э“ ženklais.
2. Taisyklės privalomos:
2.1. visiems Lietuvoje veikiantiems juridiniams ir fiziniams asmenims (gamintojams, gamintojų įgaliotiems atstovams, pakuotojams, importuotojams), norintiems ženklinti fasuotas prekes „e“, matavimo indus – „э“ ženklais bei tiekti juos rinkai;
2.2. fasuotų prekių ir matavimo indų metrologinę kontrolę vykdančioms paskirtosioms laboratorijoms;
2.3. rinkos priežiūros institucijai.
3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
3.1. faktinė matavimo indo talpa yra skysčio tūris, kurį jis iš tikrųjų talpina, kai yra tiksliai pripildomas pagal sąlygas, kurios teoriškai atitinka vardinę talpą;
3.2. defektinėmis vadinamos partijoje esančios fasuotos prekės, kurių faktinis produkto kiekis pakuotėje yra mažesnis už mažiausią leistiną kiekį;
3.3. metrologinė kontrolė – akredituotų ir Valstybinės metrologijos tarnybos (toliau – Tarnyba) paskirtųjų laboratorijų vykdomas produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indų patikrinimas fasuotų prekių ir matavimo indų partijoms;
3.4. paskirtoji laboratorija – produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indų patikrinimus atliekanti akredituota ir Tarnybos paskirtoji laboratorija;
3.5. Reglamentas – tiesiogiai šalyje taikomas teisės aktas;
3.6. vardinė matavimo indo talpa yra tūris, kuris pažymėtas ant indo; tai skysčio tūris, kurį, kaip manoma, indas talpina, kai jis pripildomas nepažeidžiant naudojimo sąlygų;
3.7. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Fasuotų produktų kiekio ir matavimo indų kontrolės techninio reglamento (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo ir kitų teisės aktų vartojamas sąvokas.

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

4. Fasuotų prekių ir matavimo indų ženklinimo atitinkamai „e“ ir „э“ ženklais tikslas – parodyti, kad jie atitinka Reglamento nuostatas ir jiems Europos Ekonominės erdvės šalyse dėl kiekio ir jo ženklinimo netaikomi tiekimo rinkai apribojimai.
5. Tik gavus Tarnybos ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės kompetentingos įstaigos leidimą, galima pradėti ženklinti fasuotas prekes „e“, o matavimo indus – „э“ ženklais.
6. Pažymėjimą (1 priedas), liudijantį gamintojo (pakuotojo) vykdomos produktų kiekio pakuotėse arba matavimo indų tūrio atitiktį Reglamento nuostatoms, išduoda Tarnyba, remdamasi ekspertų rekomendacijomis.
7. Pažymėjimo galiojimo laikas – vieneri metai, jei gamintojas (pakuotojas) nedaro esminių pakeitimų gamyboje, pakavimo procese, galinčių daryti įtaką kiekiui.
8. Juridinio arba fizinio asmens pateiktų dokumentų ekspertizę atlieka Tarnybos įgalioti ekspertai.
Ekspertai turi remtis Reglamento, šių Taisyklių nuostatomis, WELMEC publikacijomis. Ekspertinio vertinimo procedūra turi apimti bandinių atrankos ir kiekio kontrolės procedūras, kiekio kontrolei naudojamų matavimo priemonių, matavimo rezultatų apdorojimo ir saugojimo procedūras.
9. Gamintojas (pakuotojas, importuotojas) apmoka išlaidas, susijusias su produktų kiekio arba matavimo indų tūrio atitikties Reglamento nuostatoms įvertinimu, dokumentų ekspertize.
10. Tarnyba, išdavusi matavimo indų gamintojui pažymėjimą, liudijantį, kad matavimo indų tūris atitinka Reglamento nuostatas, per mėnesį apie tai praneša kitų valstybių narių kompetentingoms įstaigoms bei Europos Komisijai, pateikdama gamintojo identifikacinį ženklą.

III. GAMINTOJUI (PAKUOTOJUI, IMPORTUOTOJUI) KELIAMI REIKALAVIMAI

11. Juridinis arba fizinis asmuo turi įrodyti savo kompetenciją ir technines galimybes, įdiegdamas kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. Kiekio kontrolės sistema turi būti šios kokybės vadybos sistemos sudedamoji dalis.
12. Juridinis arba fizinis asmuo privalo organizuoti kiekio kontrolės procedūras, produktų pakavimo ir žymėjimo procesus taip, kad būtų užtikrinta atitiktis Reglamento nuostatoms.

IV. PAŽYMĖJIMO, LIUDIJANČIO ATITIKTĮ REGLAMENTO NUOSTATOMS, IŠDAVIMO TVARKA IR PERIODINIAI PATIKRINIMAI

13. Juridinis arba fizinis asmuo, norintis ženklinti fasuotas prekes ir matavimo indus atitinkamai „e“ ir „э“ ženklais, kreipiasi į Tarnybą, pateikdamas:
13.1. prašymą;
13.2. produktų identifikavimo, pakavimo ir kontrolės įrangos aprašymus bei kontrolės procedūras;
13.3. kiekio kontrolei naudojamų matavimo priemonių tikslumą įrodančius dokumentus;
13.4. matavimo rezultatų apdorojimo ir saugojimo procedūras;
13.5. kokybės vadybos sistemos, sertifikuotos pagal LST EN ISO 9001:2008 standartą, sertifikato kopiją arba gamintojo deklaraciją dėl kokybės vadybos sistemos įgyvendinimo;
13.6. paskirtosios laboratorijos bandymų protokolą kiekvienam produktų tipui, kuriame pateikiama išvada dėl produktų faktinio kiekio pakuotėse arba matavimo indų tūrio atitikties Reglamento nuostatoms.
Išsamesnė informacija pateikiama 2 ir 3 prieduose.
14. Tarnyba įgalioja ekspertus atlikti 13.1–13.5 punktuose nurodytų dokumentų įvertinimą.
15. Ekspertai, įvertinę dokumentus ir, jeigu reikia, apsilankę fasuotų prekių pakavimo arba matavimo indų gamybos vietoje, pateikia rekomendaciją dėl fasuotų prekių ar matavimo indų atitikties Reglamento nuostatoms.
16. Gavusi teigiamą ekspertų rekomendaciją, Tarnyba išduoda pažymėjimą, liudijantį fasuotų prekių kiekio arba matavimo indų tūrio kontrolės atitiktį Reglamento nuostatoms.
17. Tuo atveju, jeigu priimamas neigiamas sprendimas dėl pažymėjimo, liudijančio fasuotų prekių kiekio arba matavimo indų tūrio kontrolės atitikties Reglamento nuostatoms, išdavimo, Tarnyba raštiškai informuoja pareiškėją, nurodydama tokio sprendimo motyvus.
18. Juridinis arba fizinis asmuo, ženklinantis fasuotas prekes ir matavimo indus atitinkamai „e“ ir „э“ ženklais, kiekvienais metais turi organizuoti periodinius fasuotų produktų kiekio pakuotėje arba matavimo indų patikrinimus fasuotų prekių arba matavimo indų partijoms ir pateikti Tarnybai šių patikrinimų rezultatus.
19. Juridinis arba fizinis asmuo, ženklinantis fasuotas prekes ir matavimo indus atitinkamai „e“ ir „э“ ženklais, gali prašyti Tarnybos sumažinti patikrinimų, atliekamų kiekvienam produkto tipui, periodiškumą, pateikdamas raštišką prašymą su dokumentais, patvirtinančiais jo fasuotų prekių kiekio arba matavimo indų tūrio kontrolės atitiktį Reglamento nuostatoms, statistinius ankstesnių patikrinimų rezultatus, kitus apie darbo patirtį liudijančius dokumentus.
20. Tarnyba, atsižvelgdama į statistinius ankstesnių patikrinimų rezultatus arba patirtį ir ekspertų rekomendacijas, sprendžia, kaip dažnai turi būti imami bandiniai ir atliekami patikrinimai kiekvienam fasuotų produktų arba matavimo indų tipui. Patvirtinant leidimą sumažinti patikrinimų, atliekamų kiekvienam fasuotų produktų arba matavimo indų tipui periodiškumą, išduodamas raštiškas leidimas.
21. Juridinis arba fizinis asmuo, ženklinantis fasuotas prekes ir matavimo indus atitinkamai „e“ ir „э“ ženklais ir gavęs leidimą sumažinti patikrinimų, atliekamų kiekvienam produkto arba matavimo indų tipui, periodiškumą, kiekvienais metais Tarnybai pateikia paskirtosios laboratorijos bandymų protokolą mažiausiai vienam atsitiktinai parinktam produktų arba matavimo indų tipui. Jeigu toks protokolas nepateikiamas, Tarnyba anuliuoja leidimą sumažinti patikrinimų periodiškumą.
22. Importuojant fasuotas prekes arba matavimo indus, paženklintus atitinkamai „e“ arba „э“ ženklais, ne iš Europos ekonominės erdvės valstybių, importuotojas prekių gali nematuoti ir netikrinti, o pateikti Tarnybai kitos šalies kompetentingos įstaigos pažymėjimą, liudijantį kiekio kontrolės atitiktį Reglamento nuostatoms.

V. REIKALAVIMAI FASUOT Ų PREKIŲ KIEKIO KONTROLEI

23. Fasuotų prekių kiekio kontrolė užtikrinama vienu iš toliau išvardytų būdų:
23.1. matuojant kiekvienos fasuotos prekės faktinį produkto kiekį pakuotėje;
23.2. fasuotų prekių kiekio kontrolei naudojant atsitiktinės imties tikrinimo arba statistinės analizės procedūras, leidžiančias užtikrinti Reglamento ir Taisyklių nuostatas.
Vykdant atrankinį statistinį patikrinimą, galima naudoti metodą, aprašytą Reglamento 3 ir 5 prieduose. Šį tikrinimo metodą naudoja ir paskirtosios laboratorijos tam, kad patikrintų fasuotų prekių partiją.
24. Jei pakuotojas nori panaudoti atsitiktinės imties tikrinimą, jis mažiausiai vieną kartą per valandą turi atrinkti bandinius ir įvertinti fasuotų prekių faktinio kiekio vidurkį bei registruoti defektinių fasuotų prekių kiekį.
Fasuotų prekių skaičius imtyje priklauso nuo pakavimo linijos didžiausio valandinio našumo ir pasirenkamas įvertinus produkcijos gamybos arba pakavimo proceso stabilumą, produkto tipą, pakavimo greitį, pakavimo proceso kontrolę, užpildymo lygį ir kitus kriterijus.
Minimalus fasuotų prekių skaičius imtyje:
– 4 fasuotos prekės, kai pakavimo linijos našumas mažiau nei 3000 vienetų/h;
– 8 fasuotos prekės, kai pakavimo linijos našumas nuo 3000 iki 10 000 vienetų/h;
– 10 fasuotų prekių, kai pakavimo linijos našumas daugiau nei 10 000 vienetų/h.
25. Bendrieji fasuotų prekių priėmimo kriterijai pateikti Reglamento 2 priede. Šių kriterijų iliustracija pateikiama 1 paveiksle.

1 pav. Fasuotai prekei keliamų reikalavimų pavyzdžio iliustracija

• Vardinis kiekis: 150 g => leistinoji neigiama paklaida (LNP): 6,8 g.
• Fasuotos prekės, kurių neigiama paklaida didesnė už LNP, yra I sektoriuje.
• Fasuotos prekės, kurių neigiama paklaida du kartus didesnės už LNP, yra II sektoriuje.
26. Kiekio kontrolę vykdant automatinėmis svarstyklėmis, pakuotojas kiekvieną mėnesį turi atlikti jų kontrolę, apimančią rodmenų įtaiso ir spausdintuvo bandymus:
26.1. Fasuota prekė paimama nuo pakavimo linijos po to, kai praeina automatines svarstykles ir pasveriama neautomatinėmis svarstyklėmis. Automatinių ir neautomatinių svarstyklių rodmenų skirtumas turi būti mažesnis už automatinių svarstyklių paklaidą.
26.2. Atspausdintas rezultatas turi rodyti rodmenų įtaiso indikuojamą rezultatą.
27. Produkto kiekio pakuotėje leistinosios neigiamos paklaidos pateiktos Reglamento 2 priedo 3 lentelėje.
28. Gamintojo naudojamos kiekio matavimo priemonės turi būti patikrintos ir turėti galiojantį patikros sertifikatą. Kitos matavimo priemonės, kurios nėra naudojamos tiesiogiai produkto kiekiui pakuotėje įvertinti, turi būti kalibruotos.
Rekomenduojamos neautomatinės svarstyklės produkto masei ir tūriui pakuotėje įvertinti pateiktos 1 lentelėje, automatinės svarstyklės – 2 lentelėje.

1 lentelė. Neautomatinių svarstyklių parinkimas produkto masei pakuotėje įvertinti

Svarstyklių patikros padalos vertė (e)	Fasuotos prekės vardinė masė arba turis
	kai naudojamos II tikslumo klasės neautomatinės svarstyklės	kai naudojamos III tikslumo klasės neautomatinės svarstyklės
< 0,1 g	visos fasuotos prekės	–
0,1 g	≥ 5 g (ml)	≥ 5 g (ml)
0,2 g	≥ 10 g (ml)	≥ 10 g (ml)
0,5 g	≥ 25 g (ml)	≥ 25 g (ml)
1 g	≥ 110 g (ml)	≥ 110 g (ml)
2 g	≥ 330 g (ml)	330 g (ml) ≤ m arba v ≤ 1000 g (ml) ir ≥ 1330 g (ml)
5 g	≥ 1670 g (ml)	1670 g (ml) ≤ m arba v ≤ 2500 g (ml) ir ≥ 3330 g (ml)
10 g	≥ 3330 g (ml)	3330 g (ml) ≤ m arba v ≤ 5000 g (ml) ir ≥ 6670 g (ml)
20 g	≥ 6670 g (ml)	≥ 6670 g
> 20 g	negali būti naudojamos

2 lentelė. Automatinių svarstyklių parinkimas produkto masei pakuotėje įvertinti

Svarstyklių patikros padalos vertė (e)	Fasuotos prekės vardinė masė
	kai naudojamos automatinės svarstyklės, kurių maksimali leistinoji paklaida X≤<=1	kai naudojamos automatinės svarstyklės, kurių maksimali leistinoji paklaida X>1
0,1 g	≥ 5 g
0,2 g	≥ 10 g
0,5 g	≥ 25 g
1 g	≥ 110 g	negali būti naudojamos
2 g	330 g ≤ m ≤ 1000 g ir ≥ 1330 g
5 g	1670 g ≤ m ≤ 2500 g ir ≥ 3330 g
10 g	3330 g ≤ m ≤ 5000 g ir ≥ 6670 g
20 g	≥ 6670 g
> 20 g	negali būti naudojamos

29. Fasuotos prekės, atitinkančios Reglamento nuostatas, turi būti ženklinamos taip, kaip nurodyta Reglamento 2 priede.
30. Faktiniam kiekiui įvertinti rekomenduojama naudoti šiuos metodus:
30.1. „Neto“ kiekis: įvertinama produkto, esančio pakuotėje, masė arba tūris.
30.2. „Bruto“ ir individualios taros masių skirtumas: fasuotų prekių kiekis įvertinamas netiesiogiai. Pakuotė pasveriama prieš ir po pripildymo. Dviejų masių skirtumas lygus produkto „neto“ masei. Įvertinant skystųjų produktų „neto“ tūrį, prieš tai išmatuojamas jo tankis.
30.3. „Bruto“ ir vidutinės taros masių skirtumas: fasuotų prekių kiekis įvertinamas netiesiogiai. Jeigu yra žinoma pakuotės vidutinė masė, produkto masė apskaičiuojama iš pasvertos fasuotos prekės masės atimant vidutinę pakuotės masę. Skystiems produktams, prieš tai įvertinus jų tankį, apskaičiuojamas produkto tūris.
Šis metodas taikomas, kai taros masės standartinis nuokrypis yra mažesnis už 1/10 leistino vardinio kiekio Qv.
31. Kiekio kontrolės matavimo rezultatai gali būti apdorojami rankiniu būdu arba automatiškai, panaudojant kompiuterines programas. Šiuos rezultatus pakuotojas turi užrašyti ir saugoti. Bandinių duomenys turi būti saugomi ne mažiau kaip vienerius metus, o bendri (suminiai) duomenys – vienerius metus po to, kai baigiasi produkto galiojimo laikas (jeigu nenurodyta kitaip kituose nacionaliniuose teisės aktuose).
Duomenys, kuriuos pakuotojas privalo saugoti produkto pakavimo proceso eigoje ir po jo, nurodyti 4 priede.
32. Jei matavimo rezultatų analizė parodo pažeidimus arba trūkumus, pakuotojas turi atlikti koregavimo veiksmus, kurie užkirstų galimybę jau pagamintos partijos defektinėms fasuotoms prekėms patekti į rinką ir užtikrintų sekančių fasuotų prekių partijų atitiktį Reglamento nuostatoms.

VI. MATAVIMO INDAMS IR JŲ TŪRIO KONTROLEI KELIAMI REIKALAVIMAI

33. Matavimo indų faktinės talpos kontrolė užtikrinama, vykdant atrankinius statistinio tikrinimo metodus, aprašytus Reglamento 5 priede.
34. Praktiškai faktinė matavimo indo talpa gali būti patikrinama svoriniu, tūriniu arba geometriniu metodu.
35. Didžiausias leidžiamas faktinės ir vardinės talpų skirtumas, esant 20 °C temperatūrai, nurodytas Reglamento 5 priede.
36. Matavimo išplėstinė neapibrėžtis matuojant talpą turi būti mažesnė arba lygi 1/5 leidžiamosios paklaidos, atitinkančios vardinę matavimo indo talpą.
Gamintojo naudojamos tūrio matavimo priemonės turi būti patikrintos ir turėti galiojantį patikros sertifikatą.
37. Matavimo indai, atitinkantys Reglamento nuostatas, ženklinami taip, kaip nurodyta Reglamento 4 priede.
38. Tūrio matavimo rezultatai gali būti apdorojami rankiniu būdu arba automatiškai, panaudojant kompiuterines programas. Šiuos rezultatus matavimo indų gamintojas turi užrašyti ir saugoti. Bandinių duomenys turi būti saugomi ne mažiau kaip vienerius metus, o bendri (suminiai) duomenys – kol atitinkamo tipo matavimo indai yra rinkoje (jeigu nenurodyta kitaip kituose nacionaliniuose teisės aktuose).
Duomenys, kuriuos gamintojas privalo saugoti matavimo indų gamybos proceso eigoje ir po jo, nurodyti 5 priede.
39. Jei matavimo rezultatų analizė parodo pažeidimus arba trūkumus, gamintojas turi atlikti koregavimo veiksmus, kurie užkirstų galimybę jau pagamintos partijos matavimo indams patekti į rinką ir užtikrintų sekančių matavimo indų partijų atitiktį Reglamento nuostatoms.

VII. PAŽYMĖJIMŲ, LIUDIJANČIŲ ATITIKTĮ REGLAMENTO NUOSTATOMS, PANAIKINIMO TVARKA

40. Jei rinkos priežiūros institucija nustato, kad fasuotos prekės ar matavimo indai, paženklinti atitinkamai „e“ ir „э“ ženklais, neatitinka Reglamento nuostatų arba esant neigiamiems paskirtosios laboratorijos patikrinimo rezultatams, o pakuotojui (gamintojui) nepateikus įrodymų, kad koregavimo veiksmai atlikti, Tarnyba panaikina juridiniam arba fiziniam asmeniui išduotą pažymėjimą, liudijantį fasuotų prekių ar matavimo indų atitiktį Reglamento nuostatoms.
_________________

Fasuotų prekių „e“ ir matavimo indų „э“
ženklinimo taisyklės
1 priedas

(Pažymėjimo, liudijančio produkto kiekio pakuotėje arba matavimo indų tūrio kontrolės atitiktį Reglamento nuostatoms, formos pavyzdys)

(herbas)

VALSTYBINĖ METROLOGIJOS TARNYBA

Valstybės biudžetinė įstaiga, Algirdo g. 31, LT-03219 Vilnius, tel. (8 5) 213 3349, faks. (8 5) 216 3469, el. p. info@lvmt.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188711010
-

PAŽYMĖJIMAS

(data, numeris)
Vilnius

Pažymima, kad
(juridinio arba fizinio asmens pavadinimas)

produkto kiekio pakuotėje kontrolė (matavimo indų tūrio kontrolė) atitinka „Fasuotų produktų kiekio ir matavimo indų kontrolės techninio reglamento“ nuostatas ir gamintojui (pakuotojui, importuotojui) leidžiama ženklinti fasuotas prekes „e“ (matavimo indus „э“) ženklu.

Produkto pavadinimas, sudedamosios dalys, vardinis produkto kiekis pakuotėje pateikiami pridedamuose prieduose.

(Matavimo indo savybės, vardinė, sklidinoji matavimo indo talpa, viršutinė ir apatinė ribos Ts ir Ti pateikiami pridedamuose prieduose.)

Pažymėjimas galioja iki (data)

Direktorius	(parašas)	(vardas, pavardė)

_________________

Fasuotų prekių „e“ ir matavimo indų „э“
ženklinimo taisyklės
2 priedas

PAŽYMĖJIMO, LIUDIJANČIO PRODUKTO KIEKIO PAKUOTĖJE KONTROLĖS ATITIKTĮ REGLAMENTO NUOSTATOMS, IŠDAVIMUI REIKALINGŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

1. Prašymas dėl pakuotojo (importuotojo) pažymėjimo, liudijančio produkto kiekio pakuotėje kontrolės atitiktį Reglamento nuostatoms, išdavimo (turi būti įvardytas prašytojo pavadinimas, teisinė forma, rekvizitai, kontaktinis asmuo, prašytojo identifikavimo ženklas (užrašas), išvardyti pridedami dokumentai, nurodyta apmokėjimo garantija).
2. Produktų identifikavimo, pakavimo ir kontrolės įrangos bei kontrolės procedūrų aprašymai.
2.1. informacija apie produktą:
•	fasuoto produkto pavadinimas, svarbiausios sudedamosios dalys, fizinės charakteristikos, pvz.: skystas, šaldytas, džiovintas ir t. t.;
•	vardinis ir planuojamas (didžiausias ir mažiausias) produkto kiekis pakuotėje;
•	pakuotė (pakuotės medžiaga, jos masė ir standartinis nuokrypis, pakuotės masės įvertinimo procedūra);
2.2. informacija apie pakavimo liniją ir pakavimo įrangą:
•	produkto pakavimo linijos pavadinimas;
•	pakavimo mašinų tipas;
•	pakavimo linijos greitis ir fasuotų prekių skaičius per valandą;
•	fasuotų prekių skaičius partijoje (partijos dydis), t. y. to paties vardinio kiekio, tipo, tomis pačiomis sąlygomis supakuotų produkto vienetų skaičius;
•	pakavimo proceso kontrolės parametrai;
2.3. informacija apie matavimo priemones, pakavimo ir matavimo procedūras:
•	kontrolės priemonės: masės, tūrio, tankio, temperatūros matavimo priemonių tipai ir pagrindinės jų metrologinės charakteristikos, jų priežiūra;
•	programinė įranga duomenų apdorojimui (rezultatų apdorojimo programos, jeigu rezultatų apdorojimas kompiuterizuotas);
•	kontrolės procedūros: bandinių atranka (kaip dažnai ir kiek fasuotų prekių paimama), atskirų dydžių matavimas ir duomenų apdorojimas;
•	veiksmų seka ir koregavimo veiksmai, kai partijoje aptinkama defektinių fasuotų prekių.
3. Paskirtosios laboratorijos bandymų protokolas kiekvienam produktų tipui, kuriame pateikiama išvada dėl produktų faktinio kiekio pakuotėse atitikties Reglamento nuostatoms.
4. Kokybės vadybos sistemos, sertifikuotos pagal LST EN ISO 9001:2008 standartą, sertifikato kopija arba gamintojo atitikties deklaracija dėl kokybės sistemos įgyvendinimo.
Dokumentai turi būti pateikiami valstybine kalba. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.

_________________

Fasuotų prekių „e“ ir matavimo indų „э“
ženklinimo taisyklės
3 priedas

PAŽYMĖJIMO, LIUDIJANČIO MATAVIMO INDŲ TŪRIO KONTROLĖS ATITIKTĮ REGLAMENTO NUOSTATOMS, IŠDAVIMUI REIKALINGŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

1. Prašymas dėl pažymėjimo, liudijančio matavimo indų tūrio kontrolės sistemos atitiktį Reglamento nuostatoms, išdavimo (turi būti įvardytas prašytojo pavadinimas, teisinė forma, rekvizitai, kontaktinis asmuo, prašytojo identifikavimo ženklas, išvardyti pridedami dokumentai, nurodyta apmokėjimo garantija).
2. Matavimo indų identifikavimo, kontrolės įrangos bei kontrolės procedūrų aprašymai.
2.1. informacija apie matavimo indus:
•	svarbiausios fizinės charakteristikos;
•	vardinė matavimo indo talpa;
•	matavimo indo sklidinoji talpa;
•	talpos viršutinė ir apatinė ribos Ts ir Ti;
2.2. informacija apie matavimo indų gamybos liniją:
•	gamybos linijos pavadinimas;
•	gamybos linijos greitis ir matavimo indų skaičius per valandą
•	matavimo indų skaičius partijoje (partijos dydis);
•	kontrolės proceso parametrai;
2.3. informacija apie matavimo priemones, matavimo procedūras:
•	kontrolės priemonės: masės, tūrio, temperatūros matavimo priemonių tipai ir pagrindinės jų metrologinės charakteristikos, jų priežiūra;
•	programinė įranga duomenų apdorojimui (rezultatų apdorojimo programos, jeigu rezultatų apdorojimas kompiuterizuotas);
•	kontrolės procedūros: bandinių atranka (kaip dažnai ir kiek matavimo indų paimama), atskirų dydžių matavimas ir duomenų apdorojimas;
•	veiksmų seka ir koregavimo veiksmai, kai matavimo indų partija neatitinka pripažinimo kriterijų.
3. Paskirtosios laboratorijos bandymų protokolas kiekvienam matavimo indų tipui, kuriame pateikiama išvada dėl matavimo indų tūrio atitikties Reglamento nuostatoms.
4. Kokybės vadybos sistemos, sertifikuotos pagal LST EN ISO 9001:2008 standartą sertifikato kopija arba gamintojo atitikties deklaracija dėl kokybės sistemos įgyvendinimo.
Dokumentai turi būti pateikiami valstybine kalba. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.

_________________

Fasuotų prekių „e“ ir matavimo indų „э“
ženklinimo taisyklės
4 priedas

UŽRAŠAI IR DUOMENYS, KURIUOS PAKUOTOJAS PRIVALO PADARYTI IR SAUGOTI PRODUKTO PAKAVIMO PROCESO EIGOJE IR PO JO

1. Produkto identifikavimui reikalinga informacija:
1.1. produkto pavadinimas, sudedamosios dalys, savybės;
1.2. vardinis produkto kiekis pakuotėje.
2. Duomenys fasavimo linijos identifikavimui.
3. Duomenys apie fasuotų prekių partiją.
4. Kiekio kontrolei naudotos matavimo priemonės, metrologinės charakteristikos ir jų priežiūros rezultatai.
5. Kiekio kontrolės rezultatai (gamybos metu, partijos patikrinimo metu):
5.1. fasuotų prekių faktinio kiekio vidurkis ir kitimas;
5.2. fasuotų prekių faktinio kiekio standartinis nuokrypis;
5.3. taros masė ir standartinis nuokrypis;
5.4. bandinių ėmimo laikas;
5.5. fasuotų prekių skaičius imtyje;
5.6. fasuotų prekių, kurių produkto faktinio kiekio paklaida didesnė už leistiną neigiamą paklaidą skaičius (%), o kai tokių fasuotų prekių skaičius viršija 2,5 %, koregavimo veiksmai;
5.7. fasuotų prekių kurių produkto faktinio kiekio paklaida didesnė už dvigubą leistiną neigiamą paklaidą skaičius (%) ir koregavimo veiksmai.
6. Koregavimo veiksmai (užrašai, liudijantys fasuotų prekių, neatitinkančių Reglamento nuostatų, izoliavimą sunaikinimą, perdirbimą).

_________________

Fasuotų prekių „e“ ir matavimo indų „э“
ženklinimo taisyklės
5 priedas

UŽRAŠAI IR DUOMENYS, KURIUOS GAMINTOJAS PRIVALO PADARYTI IR SAUGOTI MATAVIMO INDŲ GAMYBOS PROCESO EIGOJE IR PO JO

1. Matavimo indų identifikavimui reikalinga informacija:
1.1. matavimo indo tipas, savybės;
1.2. vardinė matavimo indo talpa;
1.3. matavimo indo sklidinoji talpa;
1.4. talpos viršutinė ir apatinė ribos Ts ir Ti.
2. Duomenys matavimo indų gamybos linijos identifikavimui.
3. Duomenys apie matavimo indų partiją.
4. Kiekio kontrolei naudotos matavimo priemonės, metrologinės charakteristikos ir jų priežiūros rezultatai.
5. Kiekio kontrolės rezultatai (gamybos metu, partijos patikrinimo metu):
5.1. faktinės matavimo indų talpos vidurkis ir kitimas;
5.2. faktinės matavimo indų talpos standartinis nuokrypis;
5.3. faktinės matavimo indų talpos vidutinis kitimas;
5.4. bandinių ėmimo laikas;
5.5. matavimo indų skaičius imtyje.
6. Koregavimo veiksmai (užrašai, liudijantys matavimo indų, neatitinkančių Reglamento nuostatų, izoliavimą sunaikinimą, perdirbimą).

_________________