VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S
DĖL MATAVIMO PRIEMONIŲ TEISINIO METROLOGINIO REGLAMENTAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2006 m. liepos 28 d. Nr. V-96
Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo pakeitimo įstatymą (Žin., 2006, Nr. 77-2966):
l. Tvirtinu Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).
2. Nustatau, kad Taisyklės įsigalioja nuo 2006 m. spalio 30 d.
3. Skelbiu netekusiu galios Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pranešimą dėl dokumentų, kurie pateikiami Valstybinei metrologijos tarnybai, prašant patvirtinti matavimo priemonių tipus ir įrašyti juos į Lietuvos matavimo priemonių registrą (Informaciniai pranešimai, 2003, Nr. 27), nuo 2006 m. spalio 30 d.

DIREKTORIUS	OSVALDAS STAUGAITIS
PATVIRTINTA
Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus
2006 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-96

MATAVIMO PRIEMONIŲ TEISINIO METROLOGINIO REGLAMENTAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), įgyvendinančios Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą [5 priedo 1 punktas], nustato matavimo priemonės(-ių) (toliau – MP), priskirtos(-ų) teisinio metrologinio reglamentavimo sričiai, tipo patvirtinimo, atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimo, siekiant pripažinti ją(jas) tinkama(-omis) naudoti Lietuvoje, ir jos(jų) patikros tvarką.
2. Lietuvoje MP tipo patvirtinimą ir atitikties įvertinimą atlieka įstaigos, kurias paskiria arba, kur tinkama, paskelbia (notifikuoja) Valstybinė metrologijos tarnyba (toliau – VMT) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Srityse, kuriose paskirtųjų įstaigų nėra, atitikties įvertinimo veiksmus atlieka VMT paskirti ekspertai.
3. MP tipo patvirtinimui ir atitikties įvertinimui pateikiami techniniai dokumentai, tipo patvirtinimo sertifikatai ir, reikalui esant, bandymų protokolai turi būti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą.
4. Visos MP privalo turėti lietuvių kalba parengtas:
4.1. vartotojams skirtas naudojimo ir priežiūros instrukcijas, kuriose turi būti pateikta informacija, reikalinga, kad MP teiktų tikslius matavimo rezultatus, būtų tinkamai ir saugiai naudojamos ir prižiūrimos, atkreipiant ypatingą vartotojo dėmesį į naudojimo apribojimus;
4.2. įrengėjams, kur tinkama, skirtas įrengimo instrukcijas, kuriose turi būti pateikti visi nurodymai, kaip MP įrengti, derinti ir paleisti veikti bei kokios turi būti aplinkos sąlygos;
4.3. informacinius ir įspėjamuosius užrašus ant MP, jei taip nustatyta;
4.4. patikras atliekančioms įstaigoms skirtas patikros metodikas.

II. TECHNINIŲ REGLAMENTŲ, PARENGTŲ PAGAL DIREKTYVAS 2004/22/EB IR 90/384/EEB, GALIOJIMO SRITYS

5. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/22/EB dėl matavimo priemonių ir 90/384/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinėmis svarstyklėmis, suderinimo (papildyta 93/68/EEB) Lietuvoje įgyvendina Matavimo priemonių techninis reglamentas [5 priedo 2 punktas] ir Neautomatinių svarstyklių techninis reglamentas [5 priedo 3 punktas].
6. Šioms sritims priskiriamos tokios MP:
6.1. šalto ir karšto vandens skaitikliai, skirti švaraus šalto arba karšto vandens, suvartojamo buitinėms, komercinėms ir mažoms pramoninėms reikmėms, tūriui matuoti;
6.2. dujų skaitikliai ir tūrio perskaičiavimo įtaisai, skirti dujinio kuro, suvartojamo buitinėms, komercinėms ir mažoms pramoninėms reikmėms, tūriui matuoti;
6.3. aktyvios elektros energijos skaitikliai, skirti elektros energijos, suvartojamos buitinėms, komercinėms ir mažoms pramoninėms reikmėms, kiekiui matuoti;
6.4. šilumos skaitikliai, skirti šilumos energijai, suvartojamai buitinėms, komercinėms ir mažoms pramoninėms reikmėms, matuoti;
6.5. matavimo sistemos, skirtos nepertraukiamam ir dinaminiam skysčių, išskyrus vandenį, kiekiui (tūriui arba masei) matuoti;
6.6. automatinės svarstyklės, kurios, nedalyvaujant operatoriui, matuoja produkto masę ir vykdo iš anksto nustatytą svarstyklėms būdingų automatinių procesų programą;
6.7. taksometrai;
6.8. ilgio matai ir tūrio dozavimo matai (pvz., gėrimų stiklinė, ąsotis arba matavimo taurelė), skirti apibrėžtam skysčio (išskyrus farmacijos produktą), parduodamo iškart suvartoti, tūriui matuoti;
6.9. ilgio, ploto ir kelių matmenų matavimo priemonės;
6.10. motorinių transporto priemonių kibirkštinio uždegimo variklių išmetamųjų dujų analizatoriai;
6.11. neautomatinės svarstyklės, kurios, dalyvaujant operatoriui, matuoja produkto masę.
7. MP, kurios patenka į techninių reglamentų galiojimo sritį, atitikties įvertinimo procedūras atlieka paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos.
8. MP atitiktis nustatytiems reikalavimams ženklinama CE ženklu ir papildomu metrologiniu M ženklu, nurodant ženklinimo metų 2 paskutinius skaitmenis ir atitinkamos paskelbtosios įstaigos identifikavimo numerį (1 priedo 1 punktas).
9. Leidžiama be apribojimų tiekti rinkai ir pradėti naudoti MP su 8 punkte nurodytais ženklais.

III. DIREKTYVOS 71/316/ EEB NUOSTATŲ TAIKYMO SRITIS

10. Europos Tarybos direktyva 71/316/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su bendromis matavimo priemonių ir metrologinės kontrolės nuostatomis, perimta Lietuvos Respublikos teisės aktu, apibendrina ir nustato bendruosius EEB tipo patvirtinimo, EEB pirminės patikros tvarkos ir metrologinės kontrolės būdų reikalavimus.
11. MP, turinčios EEB tipo patvirtinimą ir pirminę patikrą patvirtinančius ženklus (1 priedo 2 punktas), yra pripažįstamos tinkamomis naudoti Lietuvoje.
12. Kai yra MP ženklinimo neatitikčių, susijusių su nevisiškai atliktais EEB tipo patvirtinimo bandymais ar pirminės patikros veiksmais, gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas privalo kreiptis į VMT su prašymu (2 priedas) pripažinti atliktų MP atitikties įvertinimo veiksmų rezultatus ir leisti jas tiekti Lietuvos rinkai. Kartu su prašymu turi būti pateikti šie dokumentai:
12.1. MP tipo patvirtinimo sertifikato kopija;
12.2. dokumentai, iš kurių būtų galima spręsti, kokie bandymai buvo atlikti ir kas juos atliko bei kokių bandymų trūksta, kad būtų užtikrinta atitiktis Lietuvoje nustatytiems reikalavimams;
12.3. I skirsnio 4 punkte nurodyti MP dokumentai.
13. VMT paskirtoji įstaiga arba paskirtieji ekspertai privalo:
13.1. įvertinti pateiktus dokumentus;
13.2. įvertinti atliktų bandymų rezultatus ir jų pakankamumą;
13.3. reikalui esant, atlikti arba pasiūlyti, kad būtų atlikti papildomi bandymai, kuriais būtų garantuojama atitiktis Lietuvoje nustatytiems reikalavimams.
14. Atlikus atitikties įvertinimą, VMT pateikiamas MP atitikties įvertinimo aktas (3 priedas) su siūlymais dėl pripažinimo MP tinkama naudoti Lietuvoje teisinio metrologinio reglamentavimo srityje.
15. Paskirtosios įstaigos arba paskirtųjų ekspertų teigiamų išvadų atveju VMT patvirtina MP atitikties įvertinimo aktą, įtraukia MP į registrą ir išduoda pripažinimo MP tinkama naudoti Lietuvoje teisinio metrologinio reglamentavimo srityje pažymėjimą (4 priedas).
16. Prieš patiekdamas MP Lietuvos rinkai, gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas privalo ženklinti MP papildomu ženklu (1 priedo 3 punktas), kuris liudija apie MP atitiktį Lietuvoje nustatytiems reikalavimams. Lietuvoje atlikta pirminė patikra ženklinama ženklais, nurodytais 1 priedo 4 punkte.

IV. TECHNINIŲ REGLAMENTŲ IR DIREKTYVŲ NEREGLAMENTUOJAMA SRITIS

I. ES valstybės narės gamintojų tiekiamos MP

17. Lietuvos ar kitos Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas kreipiasi į VMT su prašymu (2 priedas) ištirti ir patvirtinti arba tik patvirtinti, jei tokie tipo tyrimai buvo atlikti kompetentingose ES įstaigose, MP tipą ir pripažinti MP tinkama naudoti Lietuvoje teisinio metrologinio reglamentavimo srityje.
18. Prašant ištirti MP tipą ir jį patvirtinti, pateikiama:
18.1. techniniai dokumentai, leidžiantys suprasti MP konstrukciją, gamybą ir veikimą bei įvertinti jos atitiktį nustatytiems reikalavimams;
18.2. nuorodos į dokumentus ar dokumentai, nustatantys MP taikomus reikalavimus;
18.3. dokumentai, liudijantys apie ES kompetentingų įstaigų atliktus bandymus, jei tokie buvo atliekami, ir išduotus sertifikatus;
18.4. I skirsnio 4 punkte nurodyti MP dokumentai.
19. Prašant pripažinti tinkamu naudoti Lietuvoje ES kompetentingose įstaigose patvirtintą MP tipą, pateikiama:
19.1. tipo patvirtinimo sertifikato kopija;
19.2. dokumentai, iš kurių būtų galima spręsti, kokie bandymai buvo atlikti ir kas juos atliko bei kokių bandymų trūksta, kad būtų užtikrinta atitiktis Lietuvoje nustatytiems reikalavimams;
19.3. pirminės patikros sertifikatas, išduotas kompetentingos įstaigos;
19.4. I skirsnio 4 punkte nurodyti MP dokumentai.
20. VMT paskirtoji įstaiga arba paskirtieji ekspertai:
20.1. vadovaudamiesi VMT patvirtinta bandymų programa, atlieka reikiamos apimties tipo tyrimus ir bandymus arba pasirūpina ar pasiūlo gamintojui, kad tokie tyrimai ir bandymai būtų atlikti kitose ES kompetentingose įstaigose;
20.2. įvertina ES kompetentingų įstaigų atliktų bandymų rezultatus ir išduotus sertifikatus, ar jie atitinka Lietuvoje nustatytus reikalavimus;
20.3. pateikia VMT MP atitikties įvertinimo aktą (3 priedas) su išvadomis ir siūlymais dėl MP tipo patvirtinimo ar pripažinimo MP tinkama naudoti Lietuvoje teisinio metrologinio reglamentavimo srityje.
21. Paskirtosios įstaigos arba paskirtųjų ekspertų teigiamų išvadų atveju VMT patvirtina MP atitikties įvertinimo aktą, įtraukia MP į registrą ir išduoda MP tipo patvirtinimo sertifikatą ar pripažinimo MP tinkama naudoti Lietuvoje teisinio metrologinio reglamentavimo srityje pažymėjimą (4 priedas).
22. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas ženklina MP nustatytais ženklais (1 priedo 3 punktas). Lietuvoje atlikta pirminė patikra ženklinama 1 priedo 4 punkte nurodytais ženklais.
23. Paskirtosios įstaigos arba paskirtųjų ekspertų neigiamų išvadų atveju VMT pateikia gamintojui atsisakymą pripažinti MP tinkama naudoti Lietuvoje, nurodydama konkrečias tokio atsisakymo priežastis.

II. Ne ES valstybės narės gamintojų tiekiamos MP

24. Ne ES valstybės narės gamintojo MP, turinčios ES valstybės narės kompetentingos įstaigos išduotus tipo patvirtinimo sertifikatus, yra pripažįstamos tinkamomis naudoti Lietuvoje vadovaujantis ES valstybės narės gamintojui taikoma tvarka, pateikta šio skirsnio 17, 19–22 punktuose.
25. Ne ES valstybės narės gamintojui, pageidaujančiam atlikti MP tipo tyrimą ir patvirtinimą Lietuvoje, taikomi reikalavimai, nustatyti šio skirsnio 17, 18, 20–22 punktuose ES valstybės narės gamintojui.
26. Ne ES valstybės narės kompetentingų įstaigų atliktus bandymus ir išduotus sertifikatus VMT, remdamasi paskirtosios įstaigos arba paskirtųjų ekspertų išvadomis, gali pripažinti tada, kai:
26.1. atlikti bandymai ir jų rezultatai atitinka Lietuvoje nustatytus reikalavimus;
26.2. yra tarptautinis susitarimas, kuriuo pripažįstami tam tikros ne ES valstybės narės kompetentingos įstaigos atliekami bandymai ir išduodami sertifikatai;
26.3. aukščiau nurodyta ne ES valstybės narės kompetentinga įstaiga yra pripažinta kitų ES valstybių narių.
27. VMT paskirtoji įstaiga arba paskirtieji ekspertai tokioms MP gali nustatyti papildomus reikalavimus dėl:
27.1. būtinumo atlikti privalomąją pirminę patikrą Lietuvoje ir jas ženklinti atitinkamais Lietuvos ženklais (1 priedo 3 punktas);
27.2. sutrumpinto patikros periodiškumo taikymo siekiant garantuoti MP patikimumą.

V. TIPO PATVIRTINIMO REIKALAVIMŲ NETAIKYMAS

28. VMT, remdamasi paskirtosios įstaigos arba paskirtųjų ekspertų išvadomis, gali priimti sprendimą dėl pripažinimo tinkamomis naudoti MP, kurios neturi tipo patvirtinimą ir pirminę patikrą liudijančių dokumentų, kai MP:
28.1. tiekiamos ir naudojamos Lietuvoje labai ribotais kiekiais;
28.2. įeina į tiekiamų įrenginių sudėtį kaip pavienės sudedamosios jų dalys;
28.3. įeina į matavimo sistemų sudėtį, bet neturi didelės įtakos suminei matavimo sistemos paklaidai;
28.4. buvo patiektos ir pradėtos naudoti iki privalomojo MP tipo patvirtinimo reikalavimų įvedimo šiai MP rūšiai.
29. VMT paskirtoji įstaiga ar paskirtieji ekspertai tokioms MP gali nustatyti papildomus reikalavimus dėl pirminės ir periodinės patikrų atlikimo, kad būtų garantuotas reikiamas matavimo tikslumas ir patikimumas.

VI. ATLIKTŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRŲ PRIPAŽINIMO TVARKA

I. Pirminė patikra

30. ES valstybės narės atlikta pirminė patikra pripažįstama, jei ji atlikta įstaigose, kurios yra pripažintos ir įgaliotos atitinkamų valstybės institucijų. Atliktą pirminę patikrą turi paliudyti atitinkami sertifikatai ar ženklai (1 priedo 1 ir 2 punktai).
31. Pirminė patikra galioja iki kitų metų, kurie eina po pirminės patikros ženklų pritvirtinimo metų, pabaigos, jei nėra kitaip nustatyta atskirame techniniame reglamente ar direktyvoje.
32. Ne ES valstybėse narėse atliktos pirminės patikros pripažinimas arba siūlymas atlikti ją Lietuvoje turi būti pagrįstas paskirtosios įstaigos arba paskirtųjų ekspertų išvadomis. Paskirtosios įstaigos arba paskirtųjų ekspertų siūlymą dėl pirminės patikros atlikimo Lietuvoje patvirtina VMT. Lietuvoje atliktą pirminę patikrą turi paliudyti ženklai, nurodyti 1 priedo 4 punkte.
33. MP arba matavimo sistemų, sudarančių vientisą objektą ir įrengiamų jų neišardžius, pirminė patikra gali būti atlikta vienu etapu.
34. MP arba matavimo sistemų, kurių taisyklingas veikimas priklauso nuo įrengimo ar naudojimo sąlygų, pirminė patikra gali būti atliekama dviem arba keliais etapais. Atlikus paskutinį patikros etapą būtinai įrengimo vietoje, nustatytose MP arba matavimo sistemos vietose turi būti pritvirtinti pirminės patikros ženklai.
35. VMT, remdamasi paskirtosios įstaigos ar paskirtųjų ekspertų išvadomis, gali riboti privalomosios pirminės patikros taikymą.

II. Periodinė patikra

36. Lietuvoje MP periodinė patikra atliekama pagal VMT patvirtintas patikros metodikas ir VMT patvirtintu periodiškumu. Naujai rengiamos metodikos turi būti suderintos su VMT paskirta įstaiga. Įstaigų paskyrimas atlikti periodines patikras ir atliktos patikros ženklinimas nustatomas atskiru VMT teisės aktu.
37. Kitose valstybėse atlikta periodinė patikra pripažįstama, kai Lietuvoje nėra reikiamų darbinių etalonų MP patikrai atlikti. Pripažįstant tokią patikrą turi būti įsitikinta, kad:
37.1. patikrą atliekanti laboratorija yra pripažinta ir įgaliota atitinkamų tos valstybės institucijų ir garantuoja matavimų sietį;
37.2. patikros veiksmai ir apimtys atitinka Lietuvoje nustatytus reikalavimus.
38. Periodinės patikros periodiškumo atskaita po pirminės patikros nustatoma tokiu būdu:
38.1. jei pirminės patikros ženkle nurodomi tik 2 paskutiniai metų skaitmenys, periodinės patikros periodiškumo atskaitos pradžia laikoma metų pradžia;
38.2. jei nurodomas pirminės patikros atlikimo mėnuo, atskaitos pradžia – nurodytas mėnuo.

VII. PRIEŽIŪRA IR APMOKĖJIMAS

39. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas privalo pranešti VMT apie MP tipo konstrukcijos ir veikimo savybių pakeitimus. Tokiu atveju VMT įpareigoja paskirtąją įstaigą arba paskirtuosius ekspertus įvertinti, ar MP atitinka nustatytus reikalavimus ir toliau galima naudoti.
40. VMT gali pareikalauti pakartotinio MP tyrimo arba uždrausti tiekti MP, jei:
40.1. pasibaigė tipo patvirtinimo sertifikato galiojimo laikas;
40.2. yra vartotojų skundų dėl tiekiamų MP kokybės;
40.3. nustatoma, kad gamintojas padarė konstrukcijos pakeitimų, kurie galėjo paveikti MP savybes ir matavimo rezultatus.
41. Baigiantis MP tipo patvirtinimo sertifikato ar pripažinimo MP tinkama naudoti Lietuvoje teisinio metrologinio reglamentavimo srityje pažymėjimo galiojimo laikui, gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas privalo kreiptis į VMT su prašymu (2 priedas) pratęsti atitinkamo dokumento galiojimą ir pateikti duomenis, kad MP tipas nepakito. VMT sprendimas grindžiamas paskirtosios įstaigos arba paskirtųjų ekspertų išvadomis ir siūlymais.
42. Išlaidas už MP tipo patvirtinimą, patvirtinto MP tipo pripažinimą tinkamu naudoti Lietuvoje teisinio metrologinio reglamentavimo srityje ir naujos patikros metodikos parengimą bei derinimą apmoka MP gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas. Paslaugos apmokamos vadovaujantis teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų nustatymo tvarka [5 priedo 4 punktas], atsižvelgus į išlaidas MP tipo tyrimams ir bandymams laboratorijose atlikti. Naujos patikros metodikos parengimo ir derinimo kaina nustatoma suinteresuotų šalių susitarimu.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43. Šios Taisyklės įsigalioja nuo 2006 m. spalio 30 d.
44. MP, pradėtos naudoti iki šių Taisyklių įsigaliojimo, gali būti naudojamos iki MP tipo patvirtinimo sertifikato ar pažymėjimo galiojimo pabaigos arba, jei toks terminas nenustatytas, 10 metų nuo minėto sertifikato ar pažymėjimo išdavimo datos.
______________
Matavimo priemonių teisinio metrologinio
reglamentavimo taisyklių
1 priedas

ATLIKTO MP TIPO PATVIRTINIMO IR PIRMINĖS PATIKROS ŽENKLINIMAS

1. Techninių reglamentų, parengtų pagal direktyvas 2004/22/EB ir 90/384/EEB, galiojimo sritis

1.1. MP, patenkančioms į Matavimo priemonių techninio reglamento [5 priedo 2 punktas] galiojimo sritį, CE ženklas, papildomas metrologinis ženklas M, ženklinimo metų 2 paskutiniai skaitmenys ir atitinkamos paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris turi būti užrašyti taip:

CE	M 06	XXXX

1.2. Svarstyklėms, patenkančioms į Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento [5 priedo 3 punktas] galiojimo sritį, CE ženklas, ženklinimo metų 2 paskutiniai skaitmenys, paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris ir žalias kvadratinis lipdukas (mažiausiai 12,5 x 12,5 mm) su juoda didžiąja raide M turi būti pateikti taip:

CE	06	XXXX	M

2. Direktyvos 71/316/EEB nuostatų taikymo sritis

2.1. Ženklai, susiję su EEB tipo patvirtinimu

2.1.1. EEB tipo patvirtinimo ženklas
Viršutinėje ženklo dalyje – šalies raidės ir metai
Apatinėje dalyje – tipo patvirtinimo identifikavimo numeris

2.1.2. EEB riboto tipo patvirtinimo ženklas
Viršutinėje ženklo dalyje – šalies raidės ir metai
Apatinėje dalyje – tipo patvirtinimo identifikavimo numeris

2.1.3. EEB ženklas MP be tipo patvirtinimo
Viršutinėje ženklo dalyje – šalies raidės ir metai
Apatinėje dalyje – MP kategorijos, kuriai netaikomas tipo patvirtinimas, jei taip nurodyta atskiroj e direktyvoj e, nuorodinis numeris

2.1.4. EEB tipo patvirtinimo ženklas MP be pirminės patikros
Viršutinėje ženklo dalyje – šalies raidės ir metai
Apatinėje dalyje – tipo patvirtinimo identifikavimo numeris

2.2. Pirminės patikros ženklas

2.2.1. Pirmasis spaudas
Viršutinėje ženklo dalyje – šalies raidės ir gali būti 1 arba 2 skaitmenys skyriui identifikuoti
Apatinėje dalyje – tikrintojo (asmens ar įstaigos) identifikavimo numeris

2.2.2. Antrasis spaudas
Šešiakampio viduje – patikros metą 2 paskutiniai skaitmenys

Pastabos: 1. Kai ES valstybės narės ženklina MP savo nacionaliniais ženklais, atliekant atitikties įvertinimą reikia laikytis Taisyklių III skirsnio 12 punkto nuostatų.
2. Ženklų forma ir matmenys nurodyti direktyvos 71/316/EEB 2 priede.

3. Techninių reglamentų ir direktyvų nereglamentuojama sritis

3.1. Lietuvos gamintojo MP atitikties ženklas

LT	1-XXX	arba	LT 1 – XXX: 2006
	2006

3.2. ES gamintojo MP atitikties Lietuvoje nustatytiems reikalavimams ženklas, jei MP tipas patvirtintas pagal ES valstybės narės nacionalinių teisės aktų reikalavimus

LT	2-XXX	arba	LT 2 – XXX: 2006
	2006

3.3. Ne ES valstybės gamintojo MP atitikties Lietuvoje nustatytiems reikalavimams ženklas

LT	3-XXX	arba	LT 3 – XXX: 2006
	2006

Pastaba. Skaičiai 1, 2 ir 3 reiškia gamintojo kilmės šalį; XXX – tipo patvirtinimo sertifikato ar pripažinimo MP tinkama naudoti pažymėjimo identifikavimo numeris. Ženklo aukštis gali būti 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 40, 60 ir 100 mm.

4. Pirminės patikros, atliktos Lietuvoje, ženklinimas

4.1. Lietuvos įstaigos atlikta pirminė patikra ženklinama šiais dviem spaudais:

Pirmasis spaudas: / – viršutinėje dalyje – įstaigos logotipas (pvz., VMC, LEI ir t. t.); / – apatinėje dalyje – laboratorijos identifikavimo numeris. Šis spaudas gali būti naudojamas kaip plomba, atliekant, pvz., matavimo sistemos pirminę patikrą įrengimo vietoje ir pan.

Antrasis spaudas: / – šešiakampio viduje – metai arba tik 2 paskutiniai metų skaitmenys; / – viduje ties kiekviena briauna- mėnesio skaitmuo: 1 2 3 4 5 6 / 7 8 9 10 11 12.

Pastaba. Pirmojo spaudo apskritimo skersmuo lygus apskritimo, nubrėžto aplink šešiakampi, skersmenim. Antrojo spaudo forma ir matmenys atitinka analogiško ženklo, nurodyto direktyvoje 71/316/EEB, formą ir matmenis.
______________
Matavimo priemonių teisinio metrologinio
reglamentavimo taisyklių
2 priedas

(Prašymo, rašomo pareiškėjo įmonės firminiame blanke, pavyzdys)

Valstybinės metrologijos tarnybos
direktoriui
PRAŠYMAS
200 m.	d.

Prašom
atlikti MP tipo (tyrimą) patvirtinimą

pripažinti MP tinkama naudoti teisinio metrologinio reglamentavimo srityje

pratęsti MP tipo patvirtinimo sertifikato ar pažymėjimo galiojimą

Gamintojas:
Valstybė:
Adresas:
Tel., faksas, el. paštas:

Matavimo priemonės tipas:
Modelis:
Taikymo sritis:
Matavimo ribos:
Leidžiamoji paklaida:
Aplinkos ir veikimo
sąlygos:
Pastaba. Matavimo sistemos atveju išvardijamos jos sudedamosios dalys nurodant tipą, modelį ir pagrindines metrologines charakteristikas.

Pridedami dokumentai:
Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymuo
1
2

Pastaba. Dokumentai pagal taisyklių atitinkamų skirsnių reikalavimus.

Apmokėjimą garantuojame.

Įgaliotojo asmens pareigos
(Parašas)	(Vardas, pavardė)
A. V.
______________
Matavimo priemonių teisinio metrologinio
reglamentavimo taisyklių
3 priedas

(MP atitikties įvertinimo akto pavyzdys)

TVIRTINU
Valstybinės metrologijos tarnybos
direktorius

_______________________
(Parašas)
_______________________
(Vardas, pavardė)

A. V.	200_ m.	d.

MP ATITIKTIES ĮVERTINIMO AKTAS Nr. ___________
200x-xx-xx

dėl _____________________	_________________________
(MP pavadinimas, tipas)	(tipo patvirtinimo ar

pripažinimo tinkama naudoti teisinio metrologinio reglamentavimo srityje arba tipo galiojimo pratęsimo)

rezultatų įvertinimo ir išvadų pateikimo.

1. Gamintojo ir MP charakteristika
1.1. MP gamintojas ar įgaliotasis atstovas (firmos pavadinimas, atsakingo asmens vardas ir pavardė, adresas, tel., faksas, el. paštas)
1.2. Matavimo priemonė (pavadinimas, tipas, techninės metrologinės charakteristikos)

2. Paskirtoji įstaiga arba paskirtieji ekspertai
2.1. Paskirtoji įstaiga (įstaigos pavadinimas, identifikavimo numeris, adresas, tel., faksas, el. paštas)
2.2. Paskirtieji ekspertai (ekspertų vardai, pavardės, telefonai, el. pašto adresai, pareigos ir įstaigos pavadinimas)
2.3. VMT paskyrimas (data, įsakymo numeris)
2.4. Atitikties įvertinimo pradžia (data)
2.5. Atitikties įvertinimo pabaiga (data)
2.6. Atitikties įvertinimo vieta (įstaiga, adresas)

3. Atitikties įvertinimui pateikti dokumentai
3.1. MP techniniai dokumentai (tipo tyrimui ir patvirtinimui)
3.2. MP eksploataciniai dokumentai (įrengimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijos)
3.3. Patikros metodika (pavadinimas, žymuo, leidimo data)
3.4. Atliktų atitikties įvertinimų dokumentai (tipo patvirtinimo sertifikatai, bandymų protokolai, jei tokie bandymai buvo atlikti)
3.5. Dokumentai, nustatantys reikalavimus MP (OIML rekomendacijos, standartai, reglamentai ir pan. arba tik nuorodos į dokumentus)

4. Atitikties Įvertinimui pateikti MP pavyzdžiai
4.1. MP pavadinimas, skaičius (tipas, numeris)
4.2. Trumpa charakteristika (matavimo ribos, leidžiamosios paklaidos, veikimo sąlygos)

5. Atlikti atitikties Įvertinimo veiksmai
Eil. Nr.	Trumpas veiksmo turinys	Reglamentuojančio dokumento pavadinimas, žymuo	Dokumento skyriaus, punkto numeris
1
2
3

6. Atitikties įvertinimo rezultatai *)
*) Pastaba. Pildant aktą paliekama skyriaus dalis, susieta su atlikto įvertinimo pobūdžiu.

6.1. MP tipo patvirtinimas
6.1.1. techniniai dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus dėl techninės informacijos pakankamumo ir aiškumo, kad būtų suprantamas MP veikimas ir atliekami bandymai, arba jų neatitinka;
6.1.2. MP tipo techninės metrologinės charakteristikos atitinka esamą technikos lygį ir norminių dokumentų: (dokumento pavadinimas ir žymuo) reikalavimus arba jų neatitinka;
6.1.3. tyrimų ir bandymų rezultatai patvirtina atitiktį techninių ir norminių dokumentų: (dokumento pavadinimas ir žymuo), reikalavimams arba jos nepatvirtina;
6.1.4. eksploataciniai dokumentai tinkami arba netinkami;
6.1.5. patikros priemonės ir metodikos yra arba jų nėra;
6.1.6. apsaugos ir plombavimo schemos yra arba jų nėra.

6.2. Pripažinimas MP tinkama naudoti Lietuvoje teisinio metrologinio reglamentavimo srityje
6.2.1. pateikti MP tipo patvirtinimo ir pirminės patikros dokumentai arba atliktų bandymų protokolai pripažįstami arba nepripažįstami;
6.2.2. papildomų bandymų, jei tokie buvo atliekami, rezultatai teigiami arba neigiami;
6.2.3. atitiktis Lietuvoje nustatytiems reikalavimams (dokumento pavadinimas ir žymuo) užtikrinama arba neužtikrinama;
6.2.4. eksploataciniai dokumentai tinkami arba netinkami;
6.2.5. patikros priemonės ir metodikos yra arba jų nėra;
6.2.6. apsaugos ir plombavimo schemos yra arba jų nėra.

6.3. Sertifikato ar pažymėjimo galiojimo pratęsimas
6.3.1. pateikti duomenys apie MP ir jų įvertinimas patvirtina, kad MP tipas nepakito arba pakito;
6.3.2. papildomų bandymų, jei tokių prireikė, rezultatai patvirtina, kad MP tipas nepakito arba pakito;
6.3.3. duomenų apie neigiamus eksploatacinius rodiklius yra arba jų nėra.

7. Siūlymai
Turi būti pateikti siūlymai dėl:
7.1. MP tipo patvirtinimo ar pripažinimo MP tinkama naudoti Lietuvoje teisinio metrologinio reguliavimo srityje be apribojimų arba su tam tikrais apribojimais;
7.2. klimatinių, mechaninių ir elektromagnetinių aplinkos sąlygų naudojant MP;
7.3. pirminės ir periodinės patikros sąlygų ir periodinės patikros periodiškumo;
7.4. sertifikato ar pažymėjimo galiojimo laiko;
7.5. neženklių trūkumų pašalinimo sąlygų.

Priedai:
1. Bandymų programa, jei nėra norminių dokumentų, nustatančių bandymo metodų ir jų apimties reikalavimus.
2. Bandymų ataskaita su apibendrintais matavimo rezultatų įvertinimais ir palyginimais su reglamentuojamomis vertėmis.
3. Techniniai MP dokumentai, naudojami įvertinimo metu.

Paskirtosios įstaigos
atsakingo asmens pareigos	________________	___________________
(Parašas)	(Vardas, pavardė)
arba

Paskirtųjų ekspertų
pareigos	________________	___________________
(Parašas)	(Vardas, pavardė)
________________	___________________
(Parašas)	(Vardas, pavardė)

Pastabos: 1. Paskirtosios įstaigos atstovas arba paskirtieji ekspertai, rengdami MP atitikties įvertinimo aktą, turi pateikti informaciją pagal visus nurodytus punktus ir atsižvelgti į atlikto darbo pobūdį.
2. Neigiamos išvados ir rekomendacijos turi būti pagrįstos konkrečiais rezultatais ir aprašymais.
______________
Matavimo priemonių teisinio metrologinio
reglamentavimo taisyklių
4 priedas

(MP atitikties patvirtinimo sertifikato arba pripažinimo MP tinkama naudoti pažymėjimo pavyzdys)

Paskirtosios įstaigos arba VMT logotipas ir pavadinimas, adresas, tel., faksas, el. paštas

MP TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS (PRIPAŽINIMO MP TINKAMA NAUDOTI PAŽYMĖJIMAS)					Nr.
				Leidimas 1
				Data 2006-07-01
				1 psl. iš 2
Galioja iki 2009-05-05			Identifikavimo ženklas				LT	1-XXX
Registro Nr.					2006
Šis sertifikatas (pažymėjimas) išduotas pagal __________________________________, / (teisės akto pavadinimas) / nustatantį ________________________ matavimų teisinius metrologinius reikalavimus / (matavimų rūšis) / MATAVIMO PRIEMONĖS PAVADINIMAS
		NUOTRAUKA

Gamintojas
Tiekėjas
Tipas
Modelis
Taikymas
Pastaba. Nevisiškai identiška sertifikate nurodytam tipui MP gali būti patikrinta atskirame šio sertifikato priede nurodytomis sąlygomis.
MP TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS / (PRIPAŽINIMO MP TINKAMA NAUDOTI PAŽYMĖJIMAS)				Nr.
				LT	1-XXX
				2006
				2 psl. iš 2
1. REGLAMENTUOJAMI DUOMENYS / 1.1. Nuoroda į standartus, OIML rekomendacijas ar teisės aktus
1.2. Leidžiamosios paklaidos, tikslumo klasė: / 1.3. Matavimo ribos ir vienetai: / 1.4. Naudojimo sąlygos (klimatinės, mechaninės ir kt., kur tinkama):
1.5. Teikiama maitinimo įtampa: / 1.6. Kiti parametrai:
2. PATIKROS SĄLYGOS / 2.1. Patikros metodas (patikros metodikos pavadinimas, žymuo, metai) / 2.2. Patikros sąlygos (temperatūra, kiti parametrai, tikrinamieji taškai)
2.3. Užrašai ant MP (pagal reglamentuojančius dokumentus arba užrašų lentelės ant MP nuotrauka)
2.4. Vidinis ir išorinis plombavimas (plombavimo schemos, gali būti nuotraukos)
3. KONSTRUKCIJA (trumpas konstrukcijos ir veikimo aprašymas)
4. ĮRENGIMAS (trumpas įrengimo aprašymas)
5. DOKUMENTAI (Sertifikato (pažymėjimo) Nr., data; atitikties įvertinimo akto Nr., data; bandymo ataskaitos, protokolo, kur tinkama, Nr., data)
Atsakingo asmens pareigos ___________________ ___________________ / (Parašas) (Vardas, pavardė) / A. V.

Pastaba. Atlikus MP atitikties įvertinimą VMT išduodamų sertifikato ir pažymėjimo formos yra analogiškos. Išduodant šiuos dokumentus, paliekamas vienas reikiamas dokumento pavadinimas.
______________
Matavimo priemonių teisinio metrologinio
reglamentavimo taisyklių
5 priedas

NUORODOS

1. Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo pakeitimo įstatymas. 2006 m. birželio 22 d. Nr. X-717 (Žin., 2006, Nr. 77-2966).
2. Matavimo priemonių techninis reglamentas, patvirtintas Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 (Žin., 2006, Nr. 40-1451).
3. Neautomatinių svarstyklių techninis reglamentas, patvirtintas Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos viršininko 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 225 (Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-159 redakcija) (Žin., 2004, Nr. 13- 397).
4. Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų nustatymo tvarka, patvirtinta Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-36 (Žin., 2005, Nr. 57-1990).
______________