LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS 1998 M. RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 162 „DĖL STATYBOS TAISYKLIŲ ĮREGISTRAVIMO“ PAKEITIMO

2004 m. liepos 22 d. Nr. D1-415
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819) 1.4 punktu,
Pakeičiu normatyvinio statybos statybos techninio ST 8860237.02:1998 „Kietojo kuro šildymo krosnių pastatuose įrengimo taisyklės“ patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 1998 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 162 (Žin., 1998, Nr. 78-2212; 2002, Nr. 39-1446) 4.12 punkto pirmą pastraipą ir išdėstau ją taip:
„4.12. Dūmtraukiai (kaminai) projektuojami, gaminami ir įrengiami vadovaujantis šių taisyklių bei Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų reikalavimais. Molio plytų dūmtraukių (kaminų) sienelės turi būti ne plonesnės kaip 120 mm, karščiui atsparaus betono – 60 mm, ketinių ir plieninų vamzdžių – 4 mm, nerūdijančio rūgščiai atsparaus plieno – 0,6 mm, jei standartai nenustato kitaip ar jų nėra.“.

Susisiekimo ministras,
pavaduojantis aplinkos ministrą	Zigmantas Balčytis