VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
N U T A R I M A S

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „dėl ELEKTROS energijos ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ pakeitimo

2013 m. balandžio 29 d. Nr. O3-139
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 8 straipsnio 9 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752) 9 straipsnio 3 dalies 10 punktu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936; 2013, Nr. 12-560) 21 straipsnio 2, ir 3 ir 4 dalimis ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2013 m. balandžio 22 d. pažymą Nr. O5-125 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ Komisija n u t a r i a:
1. Pakeisti Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-235 (Žin., 2011, Nr. 101-4777) (toliau – Metodika):
1.1. Pakeisti Metodikos 3 punktą ir išdėstyti jį taip:
„3. Metodika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 8 straipsnio 9 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752) 9 straipsnio 3 dalies 10 punktu, 67 straipsnio 4–9 dalimis, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936; 2013, Nr. 12-560) 21 straipsnio 2, 3 ir 4 dalimis, atsižvelgiant į Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 1-62 (Žin., 2013, Nr. 29-1432), Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 (Žin., 2012, Nr. 82-4279) (toliau – Aprašas).“
1.2. Pakeisti Metodikos 6 punktą ir išdėstyti jį taip:
„6. Komisija nustato prijungimo įkainį 1 kW elektros energijos įrenginių leistinosios naudoti galios įrengti ar padidinti, kaip investicijų į įrenginius, medžiagas ir darbus, nesusijusių su elektros tinklo tiesimu, sumos per praėjusius kalendorinius metus santykį su įrengtąja galia per praėjusius kalendorinius metus atitinkamoje vartotojų grupėje.“
1.3. Pakeisti Metodikos 7 punktą ir išdėstyti jį taip:
„7. Komisija nustato prijungimo įkainį 1 m elektros linijos nutiesti, kaip investicijų į medžiagas ir darbus, susijusius su elektros tinklo tiesimu, sumos per praėjusius kalendorinius metus santykį su nutiesto elektros tinklo atstumu per praėjusius kalendorinius metus atitinkamoje vartotojų grupėje (nustatant 1 m įkainį, I ir II vartotojų grupės yra laikomos viena grupe).“
1.4. Pakeisti Metodikos 8.1 punktą ir išdėstyti jį taip:
„8.1. I grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia nesiekia 30 kW ir kurių įrenginiams prijungti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų (0,4 kV ir/ar 10 kV kabelinių ir/ar oro linijų, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir (ar) transformatorių) ir nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto, arba tokį projektą rengti reikia, tačiau jį, vadovaujantis Aprašo 14 punktu, rengia ir derina vartotojai. “
1.5. Pripažinti netekusiu galios Metodikos 12.1 punktą.
1.6. Pripažinti netekusiu galios Metodikos 12.2 punktą.
1.7. Pakeisti Metodikos 12.4 punktą ir išdėstyti jį taip:
„12.4. jei vartotojas pageidauja pirmos (I) ar antros (II) aprūpinimo elektra patikimumo kategorijos, operatorius paslaugos kainai (prijungimo įmokai) apskaičiuoti vartotojo naujai prijungiamą arba didinamą leistinąją naudoti galią daugina iš 2, o trumpiausias geometrinis atstumas nuo vartotojo įvadinės apskaitos spintos iki artimiausio prijungimo taško operatoriaus tinkle yra lygus suprojektuotų skirstomųjų tinklų elektros linijų suminiam ilgiui.“
1.8. Pakeisti Metodikos 13 punktą ir išdėstyti jį taip:
„13. Jei prie elektros tinklų jungiami elektros įrenginiai, priklausantys Metodikos 8 punkte nurodytam buitiniam vartotojui, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytam socialiai pažeidžiamam vartotojui ar jų grupei (toliau – socialiai pažeidžiamas vartotojas), ir šis vartotojas Aprašo nustatyta tvarka organizuoja prijungimo prie tinklų projektavimo darbus savo lėšomis, operatorius tokiam vartotojui taiko 20 proc. mažesnius prijungimo įkainius, nei Komisija yra patvirtinusi. Jei prie elektros tinklų jungiami kitam (ne buitiniam ir ne socialiai pažeidžiamam) Metodikos 8 punkte nurodytam vartotojui priklausantys elektros įrenginiai ir šis vartotojas organizuoja prijungimo prie tinklų projektavimo darbus savo lėšomis, operatorius tokiam vartotojui taiko 10 proc. mažesnius prijungimo įkainius, nei Komisija yra patvirtinusi.“
1.9. Pakeisti Metodikos 16 punktą ir išdėstyti jį taip:
„16. Buitinis ar socialiai pažeidžiamas vartotojas, kurio elektros įrenginiai jungiami prie elektros tinklų, ir prijungiantis operatorius atliktų darbų faktinę kainą (prijungimo įmoką) dalijasi tokia tvarka:“.
1.10. Ištaisyti korektūros klaidą Metodikos 17.3 punkte:
„17.3. kai vartotojas dėl jam priklausančio nekilnojamojo turto ar jo dalies perleidimo kitam asmeniui (naujam vartotojui) atsisako leistinosios naudoti galios ar jos dalies, ir naujo vartotojo elektros įrenginiai, kurių leistinoji naudoti galia ne didesnė nei atsisakytoji, nepraėjus daugiau nei 1 mėnesiui, jungiami toje pačioje vietoje kaip ir leistinosios naudoti galios atsisakiusio vartotojo buvę įrenginiai.“
1.11. Ištaisyti korektūros klaidą Metodikos 212 punkte:
„212. Tuo atveju, kai vartotojas mažina elektros įrenginių leistinąją naudoti galią praėjus mažiau kaip 3 metams nuo šios leistinosios naudoti galios suteikimo (elektros energijos pirkimo–pardavimo ir (ar) persiuntimo sutarties sudarymo), vartotojas privalo apmokėti už leistinosios naudoti galios sumažinimą šia tvarka:“.
1.12. Pakeisti 212.1 punktą ir išdėstyti jį taip:
„212.1. kai vartotojas mažina elektros įrenginių leistinąją naudoti galią praėjus mažiau kaip 2 metams nuo šios leistinosios naudoti galios suteikimo (elektros energijos pirkimo–pardavimo ir (ar) persiuntimo sutarties sudarymo), vartotojas privalo apmokėti už leistinosios naudoti galios sumažinimą operatoriui likusią faktiškai patirtų sąnaudų dalį proporcingai mažinamai leistinajai naudoti galiai;“.
1.13. Pripažinti netekusiu galios Metodikos 212.2 punktą.
1.14. Ištaisyti korektūros klaidą Metodikos 212.3 punkte:
„212.3. kai vartotojas mažina elektros įrenginių leistinąją naudoti galią praėjus daugiau nei 2 metams, tačiau mažiau kaip 3 metams nuo šios leistinosios naudoti galios suteikimo (elektros energijos pirkimo–pardavimo ir (ar) persiuntimo sutarties sudarymo), vartotojas privalo apmokėti už leistinosios naudoti galios sumažinimą operatoriui 20 proc. faktiškai patirtų prijungimo sąnaudų dalį, proporcingą mažinamai leistinajai naudoti galiai.“
1.15. Ištaisyti korektūros klaidą Metodikos 213 punkte:
„213. Tuo atveju, kai vartotojas mažina elektros įrenginių leistinąją naudoti galią praėjus daugiau kaip 3 metams nuo šios leistinosios naudoti galios suteikimo (elektros energijos pirkimo–pardavimo ir (ar) persiuntimo sutarties sudarymo), vartotojui ši paslauga suteikia nemokamai.“
1.16. Pakeisti Metodikos 30 punktą ir išdėstyti jį taip:
„30. Elektros energijos gamintojo, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius, įrenginių prijungimo paslaugos prie tinklo kaina (prijungimo įmoka) nustatoma faktinę prijungimo paslaugos atliktų rangos darbų kainą paskirstant tinklų operatoriui ir gamintojui, naudojančiam atsinaujinančius energijos išteklius tokia tvarka:“.
1.17. Pakeisti Metodikos 30.2 punktą ir išdėstyti jį taip:
„30.2. kai prijungiamo gamintojo, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius, elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 350 kW, toks prijungiamas gamintojas moka 20 proc. faktinės prijungimo paslaugos prie tinklo atliktų rangos darbų kainos (prijungimo įmokos), o prijungiantis operatorius moka 80 proc. faktinės prijungimo prie tinklo atliktų darbų kainos (prijungimo įmokos);“.
1.18. Pripažinti netekusiu galios Metodikos 30.3 punktą.
1.19. Papildyti Metodiką 31 punktu:
„31. Jei elektros energijos gamintojai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius, nėra skatinami Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka, jų elektros energijos įrenginiai prijungiami prie elektros tinklų Metodikos III skyriuje nustatyta tvarka.“
1.20. Išdėstyti Metodikos priedą pagal Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 (Žin., 2011, Nr. 88-4229; 2012, Nr. 15-683) nustatytus reikalavimus, papildyti jį, įterpiant į lentelę skiltį apie vartotojo tipą (buitinis / socialiai pažeidžiamas arba kitas), atitinkamai pakeičiant skilčių numeraciją, ištaisant korektūros klaidas lentelės pavadinime, 8, 10, 11 skiltyse, įterpiant eilutę „Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistinoji naudoti galia didesnė nei 500 kW“ bei pakeičiant Komisijos el. pašto adresą:

Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos
Priedas

NAUJŲ VARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO ATASKAITA UŽ 20...... METUS

Duomenys apie ūkio subjektą:		Duomenys apie kontaktinį asmenį:
Pavadinimas		V., pavardė
Kodas		Pareigos
Buveinės adresas		Telefonas
Telefonas		Faksas
Faksas		El. paštas
Tinklalapis
El. paštas

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai	_____________
Algirdo g. 27, 03219 Vilnius, rastine@regula.lt	(Sudarymo data)

Vartotojų grupė	Įkainis	Vartotojo tipas	Naujų vartotojų skaičius	Prijungta leistinoji naudoti galia	Elektros tinklo ilgis		Vartotojo sumokėtas prijungimo paslaugos mokestis		Operatoriaus patirtos išlaidos
					nutiesta elektros tinklų	apmokestintas geometrinis atstumas	už leistinąją naudoti galią	už atstumą	leistinajai naudoti galiai įrengti	elektros linijoms tiesti	projektavimo išlaidos
			vnt.	kW	m	m	Lt	Lt	Lt	Lt	Lt

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I grupė

II grupė	Vienanaris

	Dvinaris

III grupė	Vienanaris

	Dvinaris

IV grupė	Vienanaris

	Dvinaris

Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistinoji naudoti galia didesnė nei 500 kW
Iš viso:

Tvirtinu:	______________ / Pareigos		_________ / Parašas		____________ / Vardas, pavardė

_________________
2. Nustatyti, kad Metodikos pakeitimai įsigalioja nuo 2013 m. birželio 1 d.

Komisijos pirmininkė	Diana Korsakaitė