VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S
DĖL NEAUTOMATINIŲ SVARSTYKLIŲ TECHNINIO REGLAMENTO PAKEITIMO

2006 m. spalio 6 d. Nr. V-127
Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 77-2966) 6 skirsnį:
1. Pakeičiu Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento, patvirtinto Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-159 „Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos viršininko 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 225 patikslinimo“ (Žin., 2004, Nr. 13-397)* 9 str. 9.1 p. pirmoje pastraipoje esančius žodžius „Valstybinei metrologijos tarnybai“ žodžiais „Lietuvos metrologijos inspekcijai“, to paties punkto antroje pastraipoje esančius žodžius „Valstybinė metrologijos tarnyba“ žodžiais „Lietuvos metrologijos inspekcija“ bei papildau 9 str. 9.1 p. antrąją pastraipą žodžiais „... informuoti Europos Komisiją ir kitų valstybių narių įgaliotas institucijas...“ ir išdėstau šį punktą taip:
„9.1. Jeigu kompetentinga įstaiga nustato, kad tinkamai sumontuotos ir pagal paskirtį naudojamos, CE ženklą turinčios svarstyklės neatitinka šio Reglamento nuostatų, ji turi, nurodydama priežastis, pateikti pranešimą Lietuvos metrologijos inspekcijai, kad ši pašalintų jas arba organizuotų jų pašalinimą iš rinkos, uždraustų arba ribotų jų naudojimą ir (ar) pateikimą į rinką.
Lietuvos metrologijos inspekcija turi informuoti Europos Komisiją ir kitų valstybių narių įgaliotas institucijas apie bet kokį tokį veiksmą, nurodydama sprendimo priežastis, o svarbiausia, ar neatitikimo priežastis yra:
a) pagrindinių reikalavimų, nurodytų 3 straipsnyje, kai svarstyklės neatitinka standartų, nurodytų 5 straipsnyje, netenkinimas;
b) neteisingas 5 straipsnyje nurodytų standartų taikymas;
c) 5 straipsnyje nurodytų standartų trūkumai.“
2. Pakeičiu Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento 9 str. 9.4 p. esančius žodžius „... įgaliota rinkos priežiūros institucija“ į žodžiais „... Lietuvos metrologijos inspekcija“ ir išdėstau šį punktą taip:
„9.4. Svarstyklių su CE ženklu atitikimą Reglamento nuostatoms kontroliuoja Lietuvos metrologijos inspekcija.“
3. Nustatau, kad šis keitimas įsigalioja nuo 2006 m. spalio 30 d.

DIREKTORIUS	OSVALDAS STAUGAITIS

SUDERINTA
Lietuvos metrologijos inspekcijos
2006 m. spalio 6 d. raštu Nr. 13SR-341