LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO Nr. 231 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.05.03:2003 „STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO PAGRINDAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2013 m. liepos 12 d. Nr. D1-516
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. 231 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 59-2682):
1. Išdėstau preambulę taip:
„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) 8 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819) 1.2 punktu,“.
2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame statybos techniniame reglamente:
2.1. išdėstau 1 punktą taip:
„1. Šiame statybos techniniame reglamente (toliau – Reglamentas) pateikiami konstrukcijų saugos ir patikimumo bei ilgaamžiškumo privalomieji reikalavimai, įskaitant geotechninius reikalavimus, atsparumą ugniai bei statybos darbų atlikimą, privalomi visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, užsiimantiems statinio konstrukcijų projektavimo ir geotechnikos projektavimui ir kontrolei skirtų normatyvinių dokumentų rengimo veikla ir duodamos rekomendacijos, kaip juos įvykdyti.“;
2.2. išbraukiu 2 punkte raidę „L“;
2.3. įrašau 3 punkte po žodžių „projektavimo reglamentuose“ žodžius „arba atitinkamuose LST EN [6.3–6.11] reikalavimuose“;
2.4. išdėstau 3.1 punktą taip:
„3.1. konstrukcijos projektuojamos naudojantis 3 punkte išvardintais dokumentais arba atitinkamai suderintais atskirais normatyviniais dokumentais, pasiekiant ne mažesnį patikimumą, negu nustatytas šio reglamento III skyriaus II skirsnyje ir 3 punkte išvardintuose reglamentuose.“;
2.5. pripažįstu netekusiu galios 3.3 punktą;
2.6. išdėstau 5 punktą taip:
„5. Reglamente pateikiamos sąvokos ir apibrėžimai atitinka LST ISO 8930:2004 [6.1] pateiktas sąvokas ir apibrėžimus.“
2.7. išdėstau II skyrių „Nuorodos“ taip:

„II SKYRIUS. NUORODOS

6. Reglamente pateikiamos nuorodos į šiuos dokumentus:
6.1. LST ISO 8930:2004 Bendrieji konstrukcijų patikimumo principai. Terminai;
6.2. LST ISO 3898:2002 Konstrukcijų projektavimo pagrindai. Žymėjimo sistema. Bendrieji žymenys;
6.3. (LST EN 1990:2004) Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai;
6.31. (LST EN 1991-1-1:2004) – (LST EN 1991-4:2006) Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms (1–4 dalys);
6.4. (LST EN 1992-1-1:2005) – (LST EN 1992-3:2006) Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas (1–3 dalys);
6.5. (LST EN 1993-1-1:2005) – (LST EN 1993-6:2007) Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas (1–6 dalys);
6.6. (LST EN 1994-1-1:2005) – (LST EN 1994-2:2005) Eurokodas 4. Kompozinių plieninių–betoninių konstrukcijų projektavimas (1–2 dalys);
6.7. (LST EN 1995-1-1:2005) – (LST EN 1995-2:2005) Eurokodas 5. Medinių konstrukcijų projektavimas (1–2 dalys);
6.8. (LST EN 1996-1-1:2006) – (LST EN 1996-3:2006) Eurokodas 6. Mūrinių konstrukcijų projektavimas (1–3 dalys);
6.9. (LST EN 1997-1:2005) – (LST EN 1997-2:2007) Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas (1–2 dalys);
6.10. (LST EN 1998-1:2005) – (LST EN 1998-6:2005) Eurokodas 8. Atsparių žemės drebėjimui konstrukcijų projektavimas (1–6 dalys);
6.11. (LST EN 1999-1-1:2007) – (LST EN 1999-1-3:2007) Eurokodas 9. Aliumininių konstrukcijų projektavimas;
6.12. RSN 145-92 Gelžbetoninių konstrukcijų statistinis skaičiavimas;
6.13. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos.“
2.8. pripažįstu netekusiu galios III skyrių „Sąvokos ir apibrėžimai“;
2.9. pripažįstu netekusiu galios IV skyrių „Žymenys“;
2.10. išdėstau V skyriaus antraštę „V skyrius. Reikalavimai projektavimui“ taip:
„III SKYRIUS. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI“;
2.11. papildau III skyriaus „Reikalavimai projektavimui“ I skirsnį „Bendrosios nuostatos“ šiuo 7 punktu:
„7. Kai kuriems statiniams, pvz., atominiams įrenginiams, užtvankoms ir kt., projektuoti gali prireikti kitokių techninių sąlygų, negu nustatytos šiame Reglamente.“;
2.12. papildau III skyriaus „Reikalavimai projektavimui“ I skirsnį „Bendrosios nuostatos“ šiuo 8 punktu:
„8. Dauguma Reglamente pateikiamų žymenų atitinka LST ISO 3898:2002 [6.2] žymenis.“;
2.13. išdėstau VI skyriaus antraštę „VI skyrius. Projektavimo prielaidos“ taip:
„IV SKYRIUS. PROJEKTAVIMO PRIELAIDOS“;
2.14. įrašau 40.1 punkte vietoj skaičiaus „V“ skaičių „III“;
2.15. įrašau 40.2 punkte vietoj skaičiaus „VII“ skaičių „V“;
2.16. įrašau 40.3.2 punkte vietoj skaičiaus „VII“ skaičių „V“;
2.17. įrašau 40.5 punkte vietoj skaičiaus „VII“ skaičių „V“;
2.18. išdėstau VII skyriaus antraštę „VII skyrius. Projektavimas“ taip:
„V SKYRIUS. PROJEKTAVIMAS“;
2.19. įrašau 46 punkte vietoj skaičiaus „V“ skaičių „III“;
2.20. įrašau 74 punkte vietoj skaičiaus „VII“ skaičių „V“.

Aplinkos ministras	Valentinas Mazuronis