LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL APMOKESTINAMŲ TERŠALŲ KIEKIO NUSTATYMO METODIKŲ ASMENIMS, KURIE NETVARKO PRIVALOMOSIOS TERŠALŲ IŠMETIMO Į APLINKĄ APSKAITOS

1999 m. gruodžio 13 d. Nr. 395
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo (Žin., 1999, Nr. 47-1469) 6 straipsnio 9 dalimi ir vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 11d. nutarimo Nr. 1262 (Žin., 1999, Nr. 97-2800) 3 punktą:
1. Nustatau, kad:
1.1. asmenims, kurie pagal 1999 11 30 aplinkos ministro įsakymu Nr. 387 patvirtintą Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarką (LAND 32-99), neturi privalomosios vykdyti nuotėkų laboratorinės kontrolės duomenų, išleidžiamų su nuotėkomis apmokestinamų teršalų kiekiai apskaičiuojami pagal Valstybinės laboratorinės kontrolės duomenis;
1.2. apmokestinamų teršalų kiekiams nuotėkose iš kaupimo rezervuarų ir po nuotėkų filtracijos laukuose valymo, po kurio jos į paviršinio vandens telkinius neišleidžiamos, apskaičiuoti vadovaujamasi 1999 11 30 aplinkos ministro įsakymu Nr. 387 patvirtinta Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarka (LAND 32-99);
1.3. asmenims, kurie pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą privalo mokėti mokestį už aplinkos oro teršimą ir kurie Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka tvarko teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitą, taip pat asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos, apmokestinamų teršalų kiekis nustatomas pagal metodikas (metodikų sąrašas pridedamas).
2. Šis įsakymas (su priedais) skelbiamas leidinyje „Valstybės žinios“.
3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „atmosfera“, „valdymo sistema“, „vanduo“.

APLINKOS MINISTRAS	DANIUS LYGIS

Patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395

SKAIČIAVIMO METODIKŲ SĄRAŠAS

1. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš buitinio aptarnavimo įmonių, metodiniai nurodymai. Maskva, 1990 (Mietodičieskijie ukazanija po rasčiotu vybrosov vriednych vieščiestv v atmosfieru priedprijatijami Ministierstva bytovogo obslužyvanija nasielienija RSFSR. CBNTI Moskva, 1990).
2. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš elektrolitiniu būdu gaminamo aliuminio cechų, kuriuose įrengti elektrolizeriai su iš anksto išgrynintais anodais, skaičiavimo metodika. Leningradas, 1990 (Mietodika rasčiota vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv v atmosfieru v cechach elektrolitičieskogo proizvodstva aliuminija, oborudovanych elektrolyzerami s priedvaritielno obožonami anodami. VAMI. Lieningrad, 1990).
3. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš pagrindinių technologinių įrenginių, normatyviniai rodikliai pagal gamybos šakas. 2 dalys. Charkovas, 1991 (Normatyvnyjie pokazatieli udielnych vybrosov vriednych vieščiestv v atmosfieru ot osnovnych vidov tiechnologičieskogo oborudovanija priedprijatij otrasli. Charkovskij GPI. Charkov, 1991./v 2-ch čiastiach/).
4. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš pagrindinių technologinių įrenginių, laikinoji skaičiavimo metodika chemijos ir naftos pramonės įrenginių statybos įmonėms. Maskva, 1980 (Vriemienaja mietodika po rasčiotu količiestvienych charaktieristik vybrosov vriednych vieščiestv v atmosfieru ot osnovnogo tiechnologičieskogo oborudovanija priedprijatij chimičieskogo i nieftianogo mašinostrojienija. NIIO gaz. Moskva, 1980).
5. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš statybos pramonės įmonių, skaičiavimo metodiniai nurodymai (Mietodičieskijie ukazanija po rasčiotu valovych vybrosov vriednych vieščiestv v atmosfieru priedprijatijami ministerstva strojitielstva SSSR).
I dalis. Asfaltbetonio gamyklos. Maskva, 1990 (Čiast I. Asfaltbietonyjie zavody. Moskva, 1990).
II dalis. Gelžbetonio gamyklos. Maskva, 1984 (Čiast II. Zavody proizvodstva žieliezobietona. Moskva,1984).
III dalis. Medžio perdirbimo įmonės. Maskva, 1985 (Čiast III. Dierievoobrabatyvajuščijie priedprijatija. Moskva, 1985).
IV dalis. Mechaninės remonto gamyklos. Maskva, 1986 (Čiast IV. Riemontno-miechaničieskijie zavody. Moskva, 1986).
V dalis. Nerūdinių medžiagų ir akytųjų užpildų pramonės įmonės. Maskva, 1987. (Čiast V. Priedprijatija nierudnych matierialov i poristych zapolnitielej. Moskva, 1987).
VI dalis. Autotransporto įmonės. Maskva, 1987 (Čiast VI. Avtotransportnyjie priedprijatija. Moskva, 1987).
6. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš pagrindinių technologinių įrenginių, naudojamų emaliuotiems laidams kabelinės pramonės įmonėse gaminti, skaičiavimo metodika. Maskva, 1990 (Mietodika po rasčiotu valovych vybrosov vriednych vieščiestv v atmosfieru ot tiechnologičieskogo proizvodstva emalirovanych provodov priedprijatij kabielnoj promyšlienosti. Glavelektrokabel NPO “VNIIKP”. Moskva, 1990).
7. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš pagrindinių technologinių įrenginių ūkio pramonės įmonėse, perdirbančiose gyvulinės kilmės žaliavą (mėsos kombinatai, klijų ir želatinos gamyklos), skaičiavimo metodiniai nurodymai. Maskva, 1987 (Mietodičieskijie ukazanija po rasčiotu količiestvienych charaktieristik vybrosov v atmosfieru zagriazniajuščych vieščiestv ot osnovnogo tiechnologičieskogo oborudovanija priedprijatij agropromyšlienogo komplieksa, pierierabatyvajuščych syrjo životnogo proischoždienija/miasokombinaty, kliejievyjie i žielatinovyjie zavody/. Moskovskij tiechnologičieskij institut miasnoj i moločnoj promyšlienosti. Moskva, 1987).
8. Teršalų kiekio, susidarančio gamybos procesų metu ir išmetamo į atmosferą, skaičiavimo metodiniai nurodymai. Maskva, 1986 (Mietodičieskijie ukazanija po opriedielieniju rasčiotnogo količiestva proizvodstvienych vybrosov v atmosfieru. MVD SSSR Moskva, 1986).
9. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš neorganizuotų taršos šaltinių statybinių medžiagų pramonės įmonėse, laikinieji skaičiavimo metodiniai nurodymai. Novorosijskas, 1982 (Vriemienojie mietodičieskojie posobijie po rasčiotu vybrosov ot nieorganizovanych istočnikov v promyšlienosti stroitielnych matierialov. Glavniiprojiekt. Novorosijsk, 1982).
10. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš jūrų uostų, skaičiavimo metodika. Maskva, 1985 (Mietodika rasčiota vybrosov vriednych vieščiestv v atmosfieru v morskich portach. Minmorflot SSSR. Moskva, 1985).
11. Pagrindinių naftos perdirbimo ir naftos chemijos pramonės įmonių į atmosferą išmetamų teršalų nustatymo ir jų kiekio apskaičiavimo metodiniai nurodymai. Maskva, 1983 (Mietodičieskijie ukazanija po opriedielieniju i rasčiotu vriednych vybrosov iz osnovnych istočnikov priedprijatij nieftiepierierabatyvajuščej i nieftiechimičieskoj promyšlienosti. Minnieftiechimprom SSSR. Moskva, 1983).
12. Taršos, patenkančios į atmosferą iš žemės ūkio pramonės įmonių, parametrų lyginamieji rodikliai. Maskva, 1985 (Udielnyjie pokazatieli charaktieristik zagriaznienij, vydieliajiemych v atmosfieru priedprijatijami Goskomsielchoztiechniki SSSR. Gos. komitiet SSSR po proizvodstvieno tiechničieskomu obiespiečieniju sielskogo choziaistva. Moskva, 1985).
13. Sieros vandenilio, išmetamo į atmosferą iš trąšų pramonės įmonių, skaičiavimo metodiniai nurodymai. Čerkasai, 1986 (Mietodičieskijie ukazanija po rasčiotu valovych vybrosov sierovodoroda v atmosfieru priedprijatijam Minudobrienij. VNIPI siera. Čierkasy, 1986).
14. Taršos, patenkančios į atmosferą pagrindinių technologinių procesų, remontuojant elektros įrangą ir gaminant plataus vartojimo prekes, metu parametrų lyginamieji rodikliai. Maskva, 1990 (Udielnyjie pokazatieli charaktieristik zagriaznienij, vydieliajiemych v atmosfieru ot osnovnych tiechnologičieskich procesov po riemontu elektrooborudovanija i izgotovlienija tovarov narodnogo potrieblienija. Ministierstvo elektrotiechničieskoj promyšlienosti i priborostrojienija SSSR. Moskva, 1990).
15. Dujų srautų nustatymo ir teršalų kiekio, išmetamo iš ventiliacinių šachtų, skaičiavimo metodika azoto pramonės įmonėms. Charkovas, 1984 (Mietodika opriedielienija gazovych potokov i rasčiotov vybrosov vriednych vieščiestv čieriez vientiliacionyjie šachty dlia priedprijatij azotnoj promyšlienosti. GPI”Charkovskij santiechprojiekt”. Charkov, 1984).
16. Azoto, sieros ir anglies oksidų kiekio skaičiavimo statybinių medžiagų pramonės įmonėse metodiniai nurodymai. Novorosijskas, 1983 (Mietodičieskijie ukazanija po rasčiotu valovych vybrosov okislov azota, siery, uglieroda v promyšlienosti stroitelnych matierialov. NIIOTstrom. Novorosijsk, 1983).
17. Teršalų (amoniako, anglies oksido, sieros oksido, sieros vandenilio, azoto oksidų, angliavandenilių, dulkių), išmetamų į atmosferą gumos pramonės gamybinių procesų metu, skaičiavimo metodiniai nurodymai. Volžskij, 1984 (Mietodičieskijie ukazanija po rasčiotu valovych vybrosov v atmosfieru vriednych vieščiestv /amiaka, okisi uglieroda, siernistogo angidrida, sierovodoroda, okislov azota, uglievodorodov, pyli/ v proizvodstvach riezinovoj promyšlienosti. VNIKTIRP. Volžskij, 1984).
18. Amoniako, azoto oksidų, anglies oksido, išmetamų į atmosferą, skaičiavimo metodiniai nurodymai mineralinių trąšų gamybos įmonėms. Maskva, 1984 (Mietodičieskijie ukazanija po rasčiotu valovych vybrosov amiaka, oksidov azota i oksida uglieroda v atmosfieru na priedprijatijach po proizvodstvu minieralnych udobrienij. GIAP. Moskva, 1984).
19. Teršalų, išmetamų į atmosferą, kiekio ir sudėties nustatymo, surenkant, paruošiant ir transportuojant naftą, metodiniai pagrindai. Ufa, 1986 (Mietodičieskijie osnovy po opriedielieniju sostava i vieličiny vybrosov vriednych vieščiestv v atmosfieru pri sborie, podgotovkie i transportirovkie niefti. VNIISPTnieft. Ufa, 1986).
20. Teršalų išmetimų ir normatyvų nustatymo, įvertinus technologinius procesus ir darbo režimą mineralinių trąšų gamybos įmonėse, metodiniai nurodymai. Maskva, 1987 (Otraslievyjie mietodičieskijie ukazanija po opriedielieniju vybrosov i ich normatyvov s učiotom niestacionarnosti tiechnologičieskich procesov i riežymov raboty priedprijatij po proizvodstvu minieralnych udobrienij. GIAP. Moskva, 1987).
21. Teršalų skaičiavimo produkcijos vienetui hidrolizės pramonės įmonėse metodiniai nurodymai. Leningradas, 1987 (Mietodičieskijie ukazanija po rasčiotu udielnych vybrosov na jiedinicu produkciji dlia priedprijatij gidroliznoj promyšlienosti. VNIIgidroliz. Lieningrad, 1987).
22. Teršalų, išmetamų į atmosferą, laikinoji skaičiavimo metodika įvairių pramonės šakų įmonėms. Maskva, 1987 (Vriemienaja mietodika po opriedielieniju vybrosov vriednych vieščiestv v atmosfieru priedprijatijami otrasli. MGPI. Moskva, 1987).
23. Fluoro junginių, patenkančių į atmosferą iš chemijos pramonės įmonių, kiekio nustatymo metodiniai nurodymai. Permė, 1983 (Mietodičieskijie ukazanija po opriedielieniju valovych vybrosov sojiedinienij ftora, postupajuščych v atmosfieru ot priedprijatij chimičieskoj promyšlienosti. Piermskij filial Gosudarstvienogo instituta prikladnoj chimiji. Pierm, 1983).
24. Bendro angliavandenilių kiekio, patenkančio į atmosferą dujų pramonės įmonėse, skaičiavimo metodiniai nurodymai. Maskva, 1983 (Mietodičieskijie ukazanija po rasčiotu valovych vybrosach uglievodorodov sumarno v atmosfieru v gazovoj promyšlienosti. VNIIGAZ. Moskva, 1983).
25. Sieros vandenilio ir anglies disulfido, išmetamų į atmosferą, skaičiavimo metodiniai nurodymai viskozės pluošto pramonės srityje. Mityščiai, 1983 (Mietodičieskijie ukazanija po rasčiotu valovych vybrosov sierouglieroda i sierovodoroda v atmosfieru dlia otrasli viskoznych volokon. VNIIVprojiekt. Mytišči, 1983).
26. Dulkių, patenkančių į atmosferą, perkraunant birius krovinius, skaičiavimo metodika. RD 31.06.05-85 (Mietodika opriedielienija vybrosa pyli v atmosfieru pri pieriegruzkie sypučich gruzov. RD 31.06.05-85. SojuzmorNIIprojiekt).
27. Teršalų, išmetamų į atmosferą, laikinoji skaičiavimo metodika cukraus fabrikams (Vriemienaja mietodika rasčiota vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv v atmosfieru na sacharnych zavodach. NPO “Sachar”, NTK “Spiecraboty”).
28. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš ūkio pramonės perdirbimo įmonių, lyginamųjų rodiklių rinkinys (Sbornik udielnych pokazatielei vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv v atmosfieru ot pierierabatyvajuščej promyšlienosti agropromyšlienogo komplieksa. Rosgiprosacharprom).
29. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš drabužių dažymo ir cheminio valymo įmonių, skaičiavimo metodiniai nurodymai (Mietodičieskijie ukazanija po rasčiotu vybrosov zagriazniajuščich vieščiestv ot priedprijatij chimičieskoj čistki i krašienija odieždy. CNIIbyt).
30. Įvairiose gamybose susidariusių ir išmetamų į atmosferą teršalų įvertinimo metodikų rinkinys. Leningradas, 1986 (Sbornik mietodik po rasčiotu vybrosov v atmosfieru zagriazniajuščych vieščiestv različnymi proizvodstvami. Goskomgidromiet. Lieningrad, 1986):
30.1. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš katilų, esančių šiluminėse elektrinėse, kiekio skaičiavimas (Rasčiot vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv ot kotlov tieplovych elektrostancij);
30.2. Teršalų, išmetamų į atmosferą, deginant kurą katiluose, kurių našumas iki 30t/h, kiekio skaičiavimas. (Rasčiot vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv pri sžiganiji topliva v kotlach proizvoditielnostju do 30 t/č);
30.3. Teršalų, išmetamų į atmosferą, gaminant naftos produktus, kiekio skaičiavimas (Rasčiot vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv pri proizvodstvie nieftieproduktov.);
30.4. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš anglių pramonės įmonių, kiekio skaičiavimas (Rasčiot vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv priedprijatijami ugolnoj promyšlienosti);
30.5. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš padangų gamybos, gumos ir asbesto techninių dirbinių įmonių, kiekio skaičiavimas (Rasčiot vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv priedprijatijami šynoj promyšlienosti, asbiestotiechničieskych i riezinotiechničieskych izdielij);
30.6. Teršalų, išmetamų į atmosferą, gaminant statybines medžiagas, kiekio skaičiavimas (Rasčiot vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv pri proizvodstvie stroitelnych matierialov);
30.7. Teršalų, išmetamų į atmosferą, gaminant baldus, fanerą ir medžio drožlių plokštes, kiekio skaičiavimas (Rasčiot vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv pri proizvodstvie miebieli, faniery i drieviesno-stružiečnych plyt);
30.8. Asfaltbetonio gamyba (Asfaltobietonojie proizvodstvo.);
30.9. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš poligrafijos pramonės įmonių, kiekio skaičiavimas (Rasčiot vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv v poligrafičieskych proizvodstvach);
30.10. Teršalų, išmetamų į atmosferą sulfatinės ir sulfitinės celiuliozės gamybos metu, kiekio skaičiavimas (Rasčiot vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv v sulfatno- i sulfitno-cieliuloznom proizvodstvie);
30.11. Teršalų, išmetamų į atmosferą cheminio drabužių valymo metu, kiekio skaičiavimas (Rasčiot vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv pri chimičieskoj čistkie odieždy).
31. Aplinkos apsaugos maisto pramonės įmonėse priemonių plano parengimo laikinieji metodiniai nurodymai. Maskva, 1980 (Vriemienojie mietodičieskojie rukavodstvo po razrabotkie plana i mieroprijatij po ochranie vozdušnogo baseina na priedprijatijach piščievoj promyšlienosti. Moskva, 1980).
32. Lengvųjų ir krovininių automobilių, autobusų ir troleibusų, padangų remonto tipinis technologinis reglamentas. Maskva (Tipovoj tiechnologičieskij rieglamient na vostanovlienijie pokryšiek dlia liogkovych i gruzovych avtomobiliej, avtobusov i troleibusov. NII šynoj promyšlienosti. Moskva).
33. Aplinkos apsaugos duonos ir jos gaminių įmonėse valstybinių planų projektų rodiklių metodiniai nurodymai. Kijevas, 1990 (Mietodika rasčiota pokazatieliej projiektov gosudarstvienych planov po ochranie atmosfiernogo vozducha priedprijatijami sistiemy chliebnoproduktov. Kijiev, 1990).
34. Išmetimų iš eksploatuojamų lėktuvų variklių mažinimo rekomendacijos ir kontrolės metodika. M., 1988 (Mietodika kontrolia i riekomiendaciji po snižieniju emisiji dvigatieliej vozdušnych sudov v ekspluataciji. M., 1988).
______________