VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

Į S A K Y M A S
DĖL SKYSTŲ ENERGETINIŲ PRODUKTŲ MĖGINIŲ PAĖMIMO TAISYKLIŲ IR FR0603, FR0605 FORMŲ PATVIRTINIMO

2004 m. gegužės 14 d. Nr. VA-94
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 33 str., Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3–8 punktuose nurodytų lengvatų taikymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821 (Žin., 2002, Nr. 56-2264), Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. birželio 3d. įsakymu Nr. 193 (Žin., 2002, Nr. 59-2405), ir Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 4-406/1 V-392 (Žin., 2003, Nr. 105-4726), ir siekdamas Valstybinėje mokesčių sistemoje nustatyti vienodą skystų energetinių produktų mėginio pavyzdžių paruošimo tvarką:
1. Tvirtinu pridedamus:
1.1. Skystų energetinių produktų mėginių paėmimo taisykles;
1.2. Skystų energetinių produktų mėginių paėmimo protokolo FR0603 formą;
1.3. Deklaruotų 1.1. Skystų energetinių produktų mėginių paėmimo taisykles;
1.2. Skystų energetinių produktų mėginių paėmimo protokolo FR0603 formą; skystų energetinių produktų duomenų ir mėginio pavyzdžių tyrimo rezultatų neatitikimo ataskaitos FR0605 formą.
2. Įsakau:
2.1. Apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms vadovautis Skystų energetinių produktų mėginių paėmimo taisyklėmis ir naudoti Skystų energetinių produktų mėginių paėmimo protokolo, Deklaruotų skystų energetinių produktų duomenų ir mėginio pavyzdžių tyrimo rezultatų neatitikimo ataskaitos formas.
2.2. Duomenų valdymo skyriui pagal Inspekcijos viršininko 1999 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 165 „Dėl Dokumentų formų registro“ patvirtintą tvarką įtraukti šiuo įsakymu patvirtintas FR0603, FR0605 formas į Dokumentų formų registrą.
2.3. Atitinkamus klausimus kuruojantiems Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotojams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.
3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2004 m. rugsėjo 1 d.

VIRŠININKĖ	VIOLETA LATVIENĖ

PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2004 m. gegužės 14 d.
įsakymu Nr. VA- 94

SKYSTŲ ENERGETINIŲ PRODUKTŲ MĖGINIŲ PAĖMIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios skystų energetinių produktų mėginių paėmimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato skystų energetinių produktų mėginių ėmimo, įpakavimo, markiravimo, saugojimo ir perdavimo tirti tvarką.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 33 str., Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3–8 punktuose nurodytų lengvatų taikymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821 (Žin., 2002, Nr. 56-2264), Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. birželio 3d. įsakymu Nr. 193 (Žin., 2002, Nr. 59-2405), ir Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 4-406/1 V-392 (Žin., 2003, Nr. 105-4726), ir remiantis Europos standartizacijos komiteto standarto LST EN ISO 3170, priimto 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos standartizacijos departamento, LST EN ISO 3171 Europos standartizacijos komiteto standarto, priimto 1999 m. gegužės 1 d. Lietuvos standartizacijos departamento, reikalavimais.
3. Taisyklės taikomos Valstybinės mokesčių inspekcijos sistemoje siekiant atlikti skystų energetinių produktų kokybės kontrolę, taip pat nustatyti jų tarifinę grupę ir Kombinuotosios nomenklatūros kodus (toliau – KN).
4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
mėginys – tai iš vartotojams priklausančių rezervuarų, įskaitant transporto priemonių kuro bakus, skystų energetinių produktų stacionarių ir/arba mobiliųjų talpyklų paimta skystų energetinių produktų visumos dalis tiriamojo produkto cheminėms, fizikinėms cheminėms, biocheminėms, biologinėms, mikrobiologinėms ir pan. savybėms nustatyti. Mėginį sudaro 3 mėginio pavyzdžiai;
mėginio pavyzdys – tai skystų energetinių produktų objektas arba jo dalis, turintis visas būdingąsias objekto savybes, skirtas tirti, bandyti arba palyginti;
mėginio ėmimas – procesas, kai dviejų ėmimų metu turi būti paimami 3 mėginio pavyzdžiai;
koduotas mėginio šifras – tai mėginio pavyzdžio numeris, kurį mėginio pavyzdžiui suteikia apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – AVMI).

II. MĖGINIŲ PAĖMIMO SAUGOS REIKALAVIMAI

5. Imdamas mėginius, specialistas privalo laikytis saugos darbe reikalavimų. Mėginius gali imti specialistas, apmokytas dirbti laikantis saugos darbe ir priešgaisrinės saugos reikalavimų. Specialistas privalo vilkėti ir avėti 12 taisyklių punkte nurodytą kostiumą, pirštines, avalynę.
6. Imdamas mėginį, specialistas turi būti pasisukęs nugara į vėją, kad neįkvėptų skystų energetinių produktų garų.
7. Smarkiai lyjant, sningant arba audros metu imti mėginius draudžiama.
8. Gabenant mėginio pavyzdžius, reikia laikytis nustatytų sąlygų, apsaugančių juos nuo nepageidaujamų aplinkybių (sudaužymo, perkaitinimo, peršaldymo ir pan.) ir laikytis produkto ženklinimo rekvizituose, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse (Žin., 1996, Nr. 119-2772), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 23 d. nutarime „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 102-4597) ir kituose norminiuose dokumentuose nurodytų tokių produktų gabenimo sąlygų.

III. PRIEMONĖS MĖGINIAMS IMTI IR APRANGA

9. Mėginiai turi būti paimami specialiai tam skirtomis priemonėmis (toliau – priemonė), kurias AVMI įsigyja Inspekcijos nustatyta tvarka.
10. Mėginiams imti naudojamos tokios priemonės:
10.1. kilnojamieji mėginių ėmimo prietaisai, pagaminti iš medžiagų, kurios smūgio atveju nekibirkščiuoja (pvz., iš spalvotųjų metalų);
10.2. vamzdeliai;
10.3. kastuvėliai;
10.4. žirklės metalui kirpti;
10.5. piltuvėliai;
10.6. kopėčios, kilnojamosios (sudedamosios);
10.7. stikliniai buteliai, nekaupiantys statinio elektros krūvio, su užsukamais gaubteliais arba kamščiais;
10.8. stikliniai, skardiniai apie 1 l talpos indai tepalams;
10.9. tara buteliams ir indams sudėti (dėžės ir kt.);
10.10. žibintuvėliai (apsaugoti nuo kibirkščiavimo);
10.11. samčiai tirštos konsistencijos mėginiams paimti.
11. Priemonė turi būti švari, sausa, tokio svorio, kad nugrimztų į skystus energetinius produktus ir apsaugotų mėginį nuo pašalinių poveikių (t. y nuo dulkių, atmosferos kritulių ir kitų priemaišų). Paėmus mėginius, mėginių paėmimo priemonės turi būti taip išplaunamos, kad nebeliktų skystų energetinių produktų likučių.
12. Imdami mėginius, specialistai turi naudoti atitinkamus reikmenis: kostiumai, pirštinės, avalynė turi būti pagaminti iš medžiagos, nelaidžios vandeniui, nekaupiančios statinio elektros krūvio ir atsparios skystų energetinių produktų poveikiui, kiti reikmenys – audiniai (atraižos) – turi būti medvilniniai arba flaneliniai, techninės plovimo priemonės, rankšluosčiai, tualetinis muilas.

IV. MĖGINIŲ PAĖMIMAS

13. AVMI specialistas (toliau – specialistai) gali patikrinti akcizais apmokestinamų prekių sandėlių skystų energetinių produktų talpyklas, kitus įrenginius ar įtaisus, skystų energetinių produktų geležinkelio cisternas ir autocisternas, taip pat vartotojams priklausančius rezervuarus.
14. Prireikus specialistas, įtariantis, kad skysti energetiniai produktai naudojami ne pagal paskirtį arba kad jie neatitinka rodiklių, nurodytų Kokybės pažymėjime (sertifikate, pase), turi paimti mėginį ir surašyti skystų energetinių produktų mėginių paėmimo protokolą, kuriame turi būti nurodyta:
14.1. AVMI pavadinimas;
14.2. protokolo surašymo data, numeris;
14.3. mėginio paėmimo vieta;
14.4. mėginio paėmimo data ir laikas;
14.5. duomenys apie mokesčių mokėtoją, iš kurio talpyklų buvo paimtas mėginys;
14.6. talpyklos, iš kurios buvo paimtas mėginys, tipas, jeigu mėginys paimtas iš transporto priemonės, jos valstybiniai registracijos duomenys;
14.7. paimto mėginio aprašymas;
14.8. produkto pavadinimas;
14.9. asmens, iš kurio talpyklų paimtas mėginys, vardas, pavardė;
14.10. asmenų, ėmusių mėginį, pareigos, vardai, pavardės;
14.11. asmenų, kurie atstovauja įmonei imant mėginį, arba asmens, kuris gabena produktą, pareigos, vardai, pavardės;
14.12. dalyvavusių asmenų pareiškimai;
14.13. plombų numeriai, jeigu plombuojamas mėginys;
14.14. mėginių paėmimo tvarka, eiga ir rezultatai.
15. Protokolas turi būti surašomas dviem egzemplioriais, vieną protokolo egzempliorių pasilieka AVMI specialistas, kitą gauna asmuo, iš kurio talpyklų mėginiai buvo imami.
16. AVMI specialistai mėginius turi paimti ir mėginio pavyzdžius įforminti dalyvaujant mokesčių mokėtojo atstovui arba asmeniui, kuris gabena produktą, o jo nesant, asmeniui, kuriam priklauso talpos.
17. Mokesčių mokėtojas/atstovas/asmuo, gabenantis produktą, privalo pateikti produkto, iš kurio imamas mėginys, Kokybės pažymėjimą (sertifikatą, pasą).
18. Mėginio paėmimo būdas priklauso nuo talpyklos, kurioje yra skysti energetiniai produktai, konstrukcijos ir konkrečių paėmimo sąlygų. Jei skysti energetiniai produktai yra talpyklose, jų mėginiai turi būti paimami specialiu paėmimo prietaisu; paimant degalinėse parduodamų skystų energetinių produktų mėginius, jie turi būti įpilami per degalų įpylimo kolonėlių čiaupus. Mėginiai turi būti imami pagal LST EN ISO 3170 arba LST EN ISO 3171, taip pat kitus skystų energetikos produktų standartų reikalavimus.
19. Tos pačios markės mėginiai, kai skysti energetiniai produktai yra laikomi vienodoje produktų taroje, yra imami iš atsitiktinai pasirinktų dviejų tarų. Jei skysti energetiniai produktai yra laikomi skirtingose tarose, mėginiai imami iš kiekvieno taros vieneto.
20. Mėginys turi būti imamas dviem ėmimais. Mėginį sudaro 3 mėginio pavyzdžiai, iš kurių du mėginio pavyzdžiai (vienas – tyrimui, kitas – saugojimui) turi būti pristatomi į akredituotą laboratoriją, trečias mėginio pavyzdys turi būti paliekamas mokesčių mokėtojui arba mokesčių mokėtojo atstovui ir privalo būti plombuojamas.

V. MĖGINIO PAVYZDŽIŲ PAĖMIMO IR ĮFORMINIMO REGISTRAVIMAS

21. Specialistas, vykdantis mėginio pavyzdžių paėmimą ir įforminimą, privalo pildyti skystų energetinių produktų mėginio pavyzdžių paėmimo ir įforminimo registravimo žurnalą (toliau – Žurnalas), kurio pavyzdys yra nurodytas šių taisyklių 2 priede. Žurnalo skiltyse turi būti nurodomas įrašo eilės numeris, mėginio pavyzdžių paėmimo ir įforminimo data, laikas, mokesčių mokėtojo pavadinimas, sandėlio identifikacinis numeris, mokesčių mokėtojo adresas, skystų energetinių produktų mėginių paėmimo protokolo numeris, koduotas mėginio pavyzdžio šifras, akredituotos laboratorijos, kuriai pristatyti ištirti mėginio pavyzdžiai, data, adresas, pavadinimas, iš akredituotos laboratorijos gautos tyrimų išvados ir rezultatai, už mėginio pavyzdžių paėmimą bei įforminimą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė.
22. Žurnalo pildymo tvarka:
22.1. tituliniame lape turi būti įrašomas Žurnalo pavadinimas, AVMI pavadinimas ir adresas;
22.2. stulpelyje „Eil. Nr.“ – įrašo eilės numeris;
22.3. stulpelyje „Mėginio pavyzdžių paėmimo ir įforminimo data ir laikas“ turi būti nurodoma mėginių ir paimtų bei įformintų mėginio pavyzdžių paėmimo bei įforminimo data, laikas (valandos ir minutės);
22.4. stulpelyje „Mokesčių mokėtojo pavadinimas, sandėlio identifikacinis numeris“ turi būti nurodomas mokesčių mokėtojo pavadinimas ir sandėlio identifikacinis numeris;
22.5. stulpelyje „Mokesčių mokėtojo adresas“ turi būti nurodomas tikslus mokesčių mokėtojo adresas;
22.6. stulpelyje „Skystų energetinių produktų mėginių paėmimo protokolo numeris“ turi būti nurodomas skystų energetinių produktų mėginių paėmimo protokolo numeris;
22.7. stulpelyje „Koduotas mėginio pavyzdžio šifras“ turi būti nurodomas koduotas mėginio pavyzdžio šifras;
22.8. stulpelyje „Mėginio pavyzdžių pristatymo į akredituotą laboratoriją data“ turi būti nurodoma mėginio pavyzdžių pristatymo į akredituotą laboratoriją data;
22.9. stulpelyje „Akredituotos laboratorijos pavadinimas, adresas“ turi būti nurodomas tikslus akredituotos laboratorijos pavadinimas, adresas;
22.10. stulpelyje „Akredituotos laboratorijos išvados ir rezultatai“ turi būti nurodomi mėginio pavyzdžių tyrimo rezultatai, išvados;
22.11. stulpelyje „Už mėginio pavyzdžių paėmimą ir įforminimą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas“ turi būti nurodoma AVMI specialisto, paėmusio ir įforminusio mėginio pavyzdžius, pareigos, vardas, pavardė, parašas.
23. Metų ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 20 dienos, AVMI turi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) Akcizų administravimo skyriui pateikti FR0605 formos, kuri patvirtinta Inspekcijos viršininko 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. VA-94 „Dėl Skystų energetinių produktų mėginių paėmimo taisyklių patvirtinimo“, Deklaruotų skystų energetinių produktų duomenų ir mėginio pavyzdžių tyrimo rezultatų neatitikimo ataskaitą. Prie šios ataskaitos turi būti pridedamos akredituotos laboratorijos tyrimų protokolų kopijos.

VI. MĖGINIŲ, MĖGINIO PAVYZDŽIŲ PAĖMIMO ĮFORMINIMAS

24. Prieš imant mėginius iš talpos, skysti energetiniai produktai turi būti sumaišomi.
25. Jei mėginiai imami iš transportavimo talpų, kai transporto priemonės stovi įmonės teritorijoje, kurios skysti energetiniai produktai yra tikrinami, talpos paviršius apie dangtį ir kamščius turi būti švariai nuvalomas audinio atraiža.
26. Imant tirštos konsistencijos mėginį, kastuvėliu pašalinamas viršutinis apie 25 mm storio sluoksnis.
27. Prieš supylimą į švarius sausus stiklinius butelius, paimti mėginiai turi būti gerai sumaišomi, buteliai turi būti pripildomi ne daugiau kaip 90 procentų butelio tūrio. Tirštos konsistencijos skystų energetinių produktų mėginio pavyzdžiai turi būti dedami į švarius, sausus, stiklinius, skardinius indus.
28. Paimtas skystų energetinių produktų kiekis turi būti dalijamas į 3 mėginių pavyzdžius. Skystų energetinių produktų kiekis negali būti mažesnis kaip 1 l, tirštos konsistencijos – ne mažesnis kaip 500 ml.
29. Mėginio pavyzdžių tara turi būti patikimai uždaroma su tinkamais kamščiais arba užsukamais plastikiniais ar metaliniais gaubteliais, turinčiais plastikinius įdėklus, apsaugančius mėginio pavyzdžio savybes nuo pašalinio poveikio. Naudojami kamščiai turi būti pagaminti iš medžiagos, netirpstančios skystuose energetiniuose produktuose.
30. Uždaryto butelio ar indo kaklelis turi būti apvyniojamas ir apklijuojamas popieriumi, apvyniojamas virvele, ant kurios užklijuojama užpildyta etiketė.
31. Ant mėginio pavyzdžio butelio etiketės turi būti užrašyta: produkto pavadinimas, mėginio paėmimo laikas (valanda ir minutės), data, vieta, saugykla arba kuro talpykla, iš kurios paimtas mėginys, arba transporto priemonės registracijos duomenys, mėginio pavyzdžio šifras, specialisto, paėmusio mėginį, ir įmonės savininko, iš kurio talpyklų paimtas mėginys, arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašai.
32. Mėginio pavyzdžiai į akredituotą laboratoriją turi būti gabenami taip, kad jų būklė nepakistų.

VII. MĖGINIO PAVYZDŽIŲ PERDAVIMAS TIRTI

33. Mėginio pavyzdys į akredituotą laboratoriją turi būti pristatytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo paėmimo.
34. Į akredituotą laboratoriją kartu su palydimaisiais dokumentais turi būti pristatyti du plombuoti mėginio pavyzdžio buteliai, ant kurių etikečių turi būti nurodyti mėginio duomenys ir koduotas mėginio pavyzdžio šifras.
35. Koduotą mėginio pavyzdžio šifrą nustato AVMI, suteikdama numerį mėginio pavyzdžiui vadovaudamasi Inspekcijos viršininko 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 57 „Dėl padalinių kodavimo“. Pirmieji 3 koduoto mėginio pavyzdžio šifro skaičiai turi atitikti AVMI kodą, kiti – nepasikartojantį Skystų energetinių produktų mėginio pavyzdžių paėmimo ir įforminimo registravimo žurnale suteiktą eilės numerį.
36. Akredituota laboratorija turi užregistruoti mėginių priėmimo faktą. Jei nustatoma mėginio pavyzdžio įpakavimo esminių pažeidimų, laboratorija turi tai atžymėti ir patvirtinti mėginio pavyzdį perduodantys ir perimantys asmenys.
37. Gavęs skystų mėginio pavyzdžio tyrimo laboratorijos išvadą, kad mėginio pavyzdys neatitinka skystiems energetiniams produktams keliamų reikalavimų (KN kodo, kokybės rodiklių), specialistas privalo nustatyti, ar buvo pažeisti teisės aktai ir surašyti administracinės teisės pažeidimo protokolą asmeniui, deklaravusiam skystų energetinių produktų duomenis, kurie po laboratorinio tyrimo neatitinka mėginių tyrimo rezultatų.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38. Kompiuteriniu būdu pildomi žurnalai, kiekvieno mėnesio paskutinę dieną turi būti išspausdinami lapuose, sunumeruojami, susegami į bylas ir jas turi pasirašyti įgalioti asmenys.
39. Už šių taisyklių pažeidimus asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
______________

Skystų energetinių produktų mėginių paėmimo
taisyklių
1 priedas

MĖGINIO PAVYZDŽIO ETIKETĖS PAVYZDYS

Mėginio etiketėje turi būti nurodomi tokie duomenys:
produkto pavadinimas,
mėginio paėmimo data ir laikas (valanda, minutės),
mėginio paėmimo vieta,
saugyklos ar talpyklos, iš kurios buvo paimtas mėginys, duomenys,
transporto priemonės registracijos duomenys (jei mėginys paimtas iš mobiliųjų talpyklų),
mėginio pavyzdžio šifras,
specialisto, paėmusio mėginį, vardas, pavardė, parašas,
asmens, iš kurio talpyklų paimtas mėginys, ar įmonės įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas.
______________

Skystų energetinių produktų mėginių paėmimo
taisyklių
2 priedas

SKYSTŲ ENERGETINIŲ PRODUKTŲ MĖGINIO PAVYZDŽIŲ PAĖMIMO IR ĮFORMINIMO REGISTRAVIMO ŽURNALAS

Eil. Nr.	Mėginio pavyzdžių paėmimo ir įforminimo data ir laikas	Mokesčių mokėtojo pavadinimas, sandėlio identifikacinis numeris (talpyklos numeris)	Mokesčių mokėtojo adresas	Skystų energetinių produktų mėginių paėmimo protokolo numeris	Koduotas mėginio pavyzdžio šifras	Mėginio pavyzdžių pristatymo į akredituotą laboratoriją data	Akredituotos laboratorijos pavadinimas, adresas	Akredituotos laboratorijos išvados ir rezultatai	Už mėginio pavyzdžių paėmimą ir įforminimą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

______________

FR0603 forma patvirtinta Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos viršininko
2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. VA-94

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS	APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ
INSPEKCIJA

SKYSTŲ ENERGETINIŲ PRODUKTŲ MĖGINIŲ PAĖMIMO PROTOKOLAS

 Nr. _________
(data)	(registracijos numeris)

(vieta)

Pradėta _______ val. ____min., baigta	val. ____min.

(apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialistas)
____________________________________________________________________________,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 33 straipsnio 5 punktu, surašė šį protokolą apie tai, kad dalyvaujant
(dalyvaujančių asmenų pareigos, vardai, pavardės)

____________________________, iš talpyklos
(nurodyti mėginio paėmimo vietą)	(nurodyti talpyklos tipą, jei mėginys paimtas iš transporto
,
priemonės, jos valstybiniai registracijos duomenys)
priklausančios	,
(nurodyti duomenis apie mokesčių mokėtoją, iš kurio talpyklų buvo paimtas mėginys)
paėmė
(nurodyti produkto pavadinimą, aprašyti mėginį, nurodyti plombos numerį, jei plombuojamas mėginys)

Mėginiai tyrimui paimti
(nurodyti paėmimo tvarką, eigą ir rezultatus)

Dalyvavusių asmenų pareiškimai

Dalyvavę asmenys:
(parašas)	(vardas, pavardė)

(parašas)	(vardas, pavardė)

(parašas)	(vardas, pavardė)

Mokesčių mokėtojas arba jo atstovas, dalyvavęs imant mėginį

(parašas)	(vardas, pavardė)

Protokolą surašė
(parašas)	(vardas, pavardė)
______________

FR0605 forma patvirtinta Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos viršininko
2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. VA-94

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS	APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

_________ Nr.
Valstybinės mokesčių inspekcijos	(data)	(registracijos numeris)
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Akcizų administravimo skyriui

DEKLARUOTŲ SKYSTŲ ENERGETINIŲ PRODUKTŲ DUOMENŲ IR MĖGINIO PAVYZDŽIŲ TYRIMO REZULTATŲ NEATITIKIMO ATASKAITA

Eil. Nr.	Skystų energetinių produktų mėginių paėmimo protokolo numeris	Mokesčių mokėtojo, iš kurio talpyklų buvo atrinkti mėginiai ir paimti bei įforminti mėginių pavyzdžiai, kodas ir adresas	Skystų energetinių produktų, iš kurių buvo paimti ir įforminti mėginio pavyzdžiai, pavadinimas	Akredituotos laboratorijos tyrimo protokolo Nr.	Nustatyti pažeidimai	Taikytos sankcijos	Važtaraščio, AAD arba DAA dokumento Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8

Apskaitą užpildė
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas, pavardė)
______________