VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S
DĖL VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2012 M. LIEPOS 11 D. ĮSAKYMO Nr. V-97 „DĖL TEISINEI METROLOGIJAI PRISKIRTŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ GRUPIŲ SĄRAŠO IR LAIKO INTERVALŲ TARP PATIKRŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

2012 m. lapkričio 5 d. Nr. V-138
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966) 15 straipsnio 2 dalimi, 19 straipsnio 8 dalimi:
1. P a p i l d a u Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą ir laiko intervalus tarp patikrų, patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2012 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-97 „Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 84-4449), 6-ąja pastaba ir išdėstau ją taip:
„6. Kai einamaisiais metais tam tikroje vietoje/vietovėje, dideliais kiekiais keičiami naujais arba sutaisytais: elektros energijos skaitikliai ir matavimo transformatoriai, prijungti prie šių skaitiklių; vandens skaitikliai, sumontuoti butuose ir individualiuose namuose (skersmuo 15 mm ir 20 mm); membraniniai dujų skaitikliai, naudojami buitinėms reikmėms ir kurių dydis yra iki G6 imtinai, matavimo priemones eksploatuojanti įmonė ar jų savininkas turi užtikrinti, kad visos matavimo priemonės kitų metų sausio 1 d. turėtų galiojančius patikros žymenis ir/ar sertifikatus. Tokiu atveju, nepriklausomai nuo patikros žymenyje ir/ar sertifikate nurodyto ketvirčio arba mėnesio, matavimo priemonių, kurių patikros laikas baigiasi einamaisiais metais, patikrą laikyti galiojančia iki gruodžio 31 d.“
2. Šis įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

Direktorius	Daivis Zabulionis