VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL PASKYRIMO ATLIKTI MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRĄ TVARKOS PATVIRTINIMO

2007 m. gegužės 25 d. Nr. V-46
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966) bei Valstybinės metrologijos tarnybos nuostatais (Žin., 2006, Nr. 130-4917):
1. Tvirtinu Paskyrimo atlikti matavimo priemonių patikrą tvarką (pridedama).
2. Laikau negaliojančia Įgaliojimo atlikti matavimo priemonių patikrą tvarką, patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos 1998 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 184 (Žin., 1998, Nr. 105-2929; 2000, Nr. 55-1638).

DIREKTORIUS	OSVALDAS STAUGAITIS
PATVIRTINTA
Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus
2007 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-46

PASKYRIMO ATLIKTI MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRĄ TVARKA

1. BENDROJI DALIS

1.1. Matavimo priemonės patikra – kitokia negu matavimo priemonės tipo patvirtinimas procedūra, kuri apima tyrimą bei ženklinimą ir (arba) patikros sertifikato išdavimą ir kuria konstatuojama bei patvirtinama, kad matavimo priemonė atitinka teisės aktų reikalavimus.
1.2. Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių patikra užtikrina matavimų sietį, matuojant kalibruotų etalonų perduodamas matavimo vieneto vertes.
1.3. Matavimo priemonių patikra atliekama pagal Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus patvirtintas patikros metodikas.
1.4. Valstybinė metrologijos tarnyba reguliuoja ir kontroliuoja patikros vykdymą metodiniu, techniniu bei organizaciniu aspektais.

2. PASKYRIMO ATLIKTI PATIKRĄ KRITERIJAI

Paskirtųjų įstaigų funkcijas ir jų skyrimą apibrėžia Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966) 10 straipsnis.
Paskirtosiomis įstaigomis atlikti matavimo priemonių patikrą gali būti:
2.1. Akredituotos tam tikros rūšies matavimo priemonių kalibravimui arba atitikties įvertinimui bandymų laboratorijos arba kontrolės įstaigos, kurių šios srities veiklą reguliuoja ir kontroliuoja Valstybinė metrologijos tarnyba pagal įstaigos veiklos nuostatus ir dvišales sutartis.
2.3. Įstaigos, kurios įrodo savo kompetenciją ir nešališkumą kitais nei akreditacija motyvuotais būdais ir kurių šios srities veiklą reguliuoja ir kontroliuoja Valstybinė metrologijos tarnyba pagal įstaigos veiklos nuostatus ir dvišales sutartis.

3. REIKALAVIMAI ĮSTAIGŲ PATEIKIAMIEMS DOKUMENTAMS

Įstaiga, pageidaujanti atlikti matavimo priemonių patikrą, raštu kreipiasi į Valstybinę metrologijos tarnybą, pateikdama reikalingus dokumentus, liudijančius, kad:
3.1. Įstaiga yra akredituota kaip bandymų laboratorija arba kontrolės įstaiga.
3.2. Įstaiga turi (arba gali panaudoti pagal sutartį) techninę įrangą, būtiną konkrečios matavimo priemonių rūšies patikrai atlikti.
3.3. Įstaiga turi patalpas, atitinkančias joms nustatytus reikalavimus, atliekant konkrečios matavimo priemonių rūšies patikrą.
3.4. Įstaigos personalas turi galiojančiais dokumentais patvirtintą reikalingą kvalifikaciją atlikti konkrečios matavimo priemonių rūšies patikrą.
3.5. Įstaiga aprūpinta pilnu dokumentų komplektu, reikalingu atlikti konkrečios matavimo priemonių rūšies patikrą.

4. PASKIRTŲJŲ PATIKROS ĮSTAIGŲ KONTROLĖ

4.1. Valstybinė metrologijos tarnyba periodiškai tikrina paskirtųjų įstaigų matavimo priemonių patikrai atlikti veiklą patikros srityje pagal kasmet direktoriaus įsakymu patvirtinamą grafiką.
4.2. Paskirtųjų įstaigų patikrinimo rezultatai įforminami patikrinimo aktu (akto forma patvirtinta VMT direktoriaus 2007 m. gegužėsl4 d. įsakymu Nr. V-37).
4.3. Paskirtosios įstaigos patikrinimo metu suradus matavimo priemonių patikrai taikomų reikalavimų pažeidimus, duodamas laikas (nurodomas akte) surastus pažeidimus pašalinti. Jeigu iki nurodytos datos surasti pažeidimai nepašalinami, įstaigos veikla sustabdoma.
______________