LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL ŪKIO MINISTRO 2001 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 380 „DĖL TEISĖS AKTŲ, BŪTINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMUI ĮGYVENDINTI, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2003 m. spalio 17 d. Nr. 4-388
Vilnius

Pakeičiu Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 380 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 110-4010):
1. Išdėstau 1 punkto pirmąją pastraipą taip:
„1. Šie nuostatai reglamentuoja elektros, šilumos, dujų, naftos ir (ar) naftos produktų įrenginiuose (toliau – energetikos įrenginiuose) įvykusių avarijų, sutrikimų tyrimo tvarką ir yra privalomi fiziniams bei juridiniams asmenims, turintiems energetikos įrenginius, kurie gamina, tiekia, paskirsto ar vartoja elektros, šilumos energiją (toliau – energiją), degiąsias gamtines dujas, naudojamas kurui, išgauna, perdirba naftą, laiko, transportuoja, perduoda naftą ir (ar) naftos produktus, neatsižvelgiant į žinybinį pavaldumą ir nuosavybės formas.“
2. Išdėstau 3 punktą taip:
„3. Energetikos įrenginių darbo sutrikimai, elektros, šilumos gamybos bei šių energijos rūšių, dujų perdavimo, paskirstymo, vartojimo, naftos išgavimo, perdirbimo, naftos ir (ar) naftos produktų laikymo, transportavimo, perdavimo nutraukimai ar apribojimai pagal jų pobūdį bei pasekmes skirstomi į avarijas ir sutrikimus (žr. II skyrių). Branduolinės energetikos objektuose šie sutrikimai klasifikuojami remiantis teisės aktais, reglamentuojančiais šių objektų eksploatavimą, tačiau įvykus incidentui su elektros, šilumos, dujų įrenginiais ir jei toks incidentas pagal šiuos Nuostatus būtų klasifikuojamas kaip energetikos įrenginių avarija ar sutrikimas, tai dalyvauti tiriant tokį incidentą turi būti kviečiamas Energetikos valstybinės inspekcijos atstovas. Apie tokį incidentą pranešama remiantis šių Nuostatų 4 punktu.“
3. Papildau 9 punktą šia pastraipa:
„naftos ir naftos produktų įrenginiai – tai įrenginiai, kuriais išgaunama, perdirbama nafta, laikoma, transportuojama, perduodama nafta, naftos produktai;“.
4. Įrašau 10.4 punkte vietoj skaičiaus „100“ skaičių „60“.
5. Įrašau 10.6 punkte vietoj skaičiaus „500“ skaičių „300“.
6. Papildau nurodytus nuostatus šiuo 10.11 punktu:
„10.11. 10–35 kV įtampos elektros linijos, pastotės ar skirstyklos pagrindinės elektros schemos įrenginio ar jo valdymo, relinės apsaugos ir automatikos grandinių bei kitų elementų gedimas, sprogimas, gaisras, pastato ar statinio (jo dalies) sugriuvimas, neleistinos laikančiųjų konstrukcijų deformacijos, kurių atstatymo sąmatinė vertė viršija 500000 litų.“
7. Išdėstau 11.3 punktą taip:
„11.3. Priverstinis šilumos šaltinio arba dalies magistralinio šilumos tinklo atjungimas, dėl ko buvo nutrauktas šilumos tiekimas vartotojams:“.
8. Įrašau 11.3.1 punkte vietoj skaičiaus „300“ skaičių „100“, vietoj skaičiaus „36“ skaičių „24“.
9. Įrašau 11.3.2 punkte vietoj skaičiaus „5000“ skaičių „3000“, vietoj skaičiaus „36“ skaičių „24“.
10. Papildau minėtus nuostatus šiais 121, 121.1, 121.2 ir 121.3 punktais:
„121. Prie avarijų naftos ir (ar) naftos produktų įrenginiuose ir jų priklausiniuose priskiriama:
121.1. naftos perdirbimo įmonės, naftos ir (ar) naftos produktų terminalų, saugyklų technologinės schemos įrenginio ar jo valdymo, apsaugos ir automatikos grandinių bei kitų elementų gedimas, inžinerinio statinio (jo dalies) sugriuvimas, neleistinos laikančiųjų konstrukcijų deformacijos, dėl ko įrenginys buvo avarine tvarka remontuojamas, keičiamas ir jo nebuvo įmanoma eksploatuoti ilgiau kaip 25 paras;
121.2. sprogimai, gaisrai naftos perdirbimo įrenginiuose, naftos ir (ar) naftos produktų terminaluose, saugyklose, magistraliniuose naftotiekiuose, produktotiekiuose, vamzdynuose, skirtuose naftai ir (ar) naftos produktams transportuoti į pakrantėje ar jūroje esantį laivą arba iš jo (iki vamzdyno paskutinio įtaiso (imtinai) prijungiančio/atjungiančio vamzdyną prie/nuo laivo kolektoriaus);
121.3. įvykis, dėl ko susidarė ypatingoji ekologinė situacija naftos perdirbimo įmonėje, naftos ir (ar) naftos produktų terminaluose, saugyklose, magistraliniuose naftotiekiuose, produktotiekiuose, vamzdynuose, skirtuose naftai ir (ar) naftos produktams transportuoti į pakrantėje ar jūroje esantį laivą arba iš jo (iki vamzdyno paskutinio įtaiso (imtinai) prijungiančio/atjungiančio vamzdyną prie/nuo laivo kolektoriaus).“
11. Įrašau 13.4 punkte vietoj skaičiaus „50“ skaičių „30“.
12. Įrašau 13.6 punkte vietoj skaičiaus „50“ skaičių „30“, vietoj skaičiaus „500“ skaičių „300“.
13. Papildau minėtus Nuostatus šiuo 13.12 punktu:
„13.12. 10–35 kV įtampos elektros linijos, pastotės ar skirstyklos pagrindinės elektros schemos įrenginio ar jo valdymo, relinės apsaugos ir automatikos grandinių bei kitų elementų gedimas, sprogimas, gaisras, pastato ar statinio (jo dalies) sugriuvimas, neleistinos laikančiųjų konstrukcijų deformacijos, kurių atstatymo sąmatinė vertė viršija 100000 litų.“
14. Išdėstau 14.5 punktą taip:
„14.5. priverstinis šilumos šaltinio arba dalies magistralinio šilumos tinklo atjungimas, dėl ko buvo nutrauktas šilumos tiekimas vartotojams:“.
15. Įrašau 14.5.2 punkte vietoj skaičiaus „300“ skaičių „100“.
16. Įrašau 14.5.3 punkte vietoj skaičiaus „300“ skaičių „100“.
17. Papildau minėtus nuostatus šiais 151, 151.1, 151.2 ir 151.3 punktais:
„151. Prie sutrikimų naftos ir (ar) naftos produktų įrenginiuose ir jų priklausiniuose priskiriama:
151.1. naftos gavybos, naftos perdirbimo įmonės, naftos ir (ar) naftos produktų terminalų, saugyklų, magistralinių naftotiekių, produktotiekių, vamzdynų, skirtų naftai ir (ar) naftos produktams transportuoti į pakrantėje ar jūroje esantį laivą arba iš jo (iki vamzdyno paskutinio įtaiso (imtinai) prijungiančio/atjungiančio vamzdyną prie/nuo laivo kolektoriaus), degalinių technologinės schemos įrenginio ar jo valdymo, apsaugos ir automatikos grandinių bei kitų elementų gedimas, inžinerinio statinio (jo dalies) sugriuvimas, neleistinos laikančiųjų konstrukcijų deformacijos, dėl ko įrenginys buvo avarine tvarka remontuojamas, keičiamas ir jo nebuvo įmanoma eksploatuoti nuo 7 iki 25 parų;
151.2. sprogimai, gaisrai naftos gavybos įrenginiuose, degalinėse;
151.3. naftos ir (ar) naftos produktų įrenginio darbo režimo sutrikimas ar kitos priežastys, dėl kurių kenksmingųjų medžiagų išleidimas į aplinką ilgiau negu 1 val. laikotarpiu 2 ir daugiau kartų viršijo leistiną užterštumo normą.“
18. Papildau minėtus nuostatus šiuo 181 punktu:
„181. Avarijų ar sutrikimų negalima skaidyti į atskirus įvykius pagal energetikos įrenginių turtinę priklausomybę ar įmonės teritorinį skirstymą. Įvykio tyrimo komisija sudaroma įmonėje, kurioje įvykis prasidėjo. Įmonės, susijusios su įvykiu, skiria į komisiją savo atstovus.“
19. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

ŪKIO MINISTRAS	PETRAS ČĖSNA