LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL KOMPETENCIJOS REIKALAVIMŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ TYRIMO ĮSTAIGOMS TVIRTINIMO

2003 m. gruodžio 31 d. Nr. A1-224/V-796
Vilnius

Įgyvendindami Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 70-3170) 39 straipsnio 4 dalį ir vykdydami Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe teisės aktų, kuriuos reikia parengti arba suderinti su Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, rengimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1177 (Žin., 2003, Nr. 89-4039), 15 punktą:
1. Tvirtiname Kompetencijos reikalavimus rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms (pridedama).
2. Nustatome, kad:
2.1. šio įsakymo 1 punkte nurodyti Kompetencijos reikalavimai rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.;
2.2. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus išduoti iki 2003 m. gruodžio 31 d. visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijų atestavimo pažymėjimai, vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijų atestavimo tvarka, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 349 (Žin., 2002, Nr. 76-3268), bei socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro suteikti iki 2003 m. gruodžio 31 d. įgaliojimai įstaigoms teikti rizikos veiksnių tyrimo paslaugas įmonėms, vadovaujantis Įstaigų, siekiančių teikti rizikos veiksnių tyrimo paslaugas įmonėms, atestavimo ir įgaliojimų suteikimo nuostatais, patvirtintais socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 119/493 (Žin., 2002, Nr. 100-4472), galioja iki 2004 m. rugsėjo 1 d.
3. Pripažįstame nuo 2004 m. sausio 1 d. netekusiu galios socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 119/493 „Dėl įstaigų, siekiančių teikti rizikos veiksnių tyrimo paslaugas įmonėms, atestavimo ir įgaliojimų suteikimo nuostatų patvirtinimo ir dėl įstaigų, siekiančių gauti įgaliojimus teikti rizikos veiksnių tyrimo paslaugas įmonėms, atestavimo komisijos sudarymo“ (Žin., 2002, Nr. 100-4472).

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ	VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	JUOZAS OLEKAS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro ir
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2003 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. A1-224/V-796

KOMPETENCIJOS REIKALAVIMAI RIZIKOS VEIKSNIŲ TYRIMO ĮSTAIGOMS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis teisės aktas nustato kompetencijos reikalavimus rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms – juridiniams asmenims, siekiantiems teikti ar teikiantiems rizikos veiksnių tyrimo paslaugas darbdaviams (toliau – įmonėms).
2. Juridiniai asmenys (toliau – įstaigos), siekiantys teikti ar teikiantys rizikos veiksnių tyrimo paslaugas įmonėms, turi atitikti Reikalavimus rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms (toliau – Reikalavimai). Reikalavimai taip pat taikomi ir įstaigoms, teikiančioms įmonėms samdomos įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos paslaugas ir siekiančioms teikti rizikos veiksnių tyrimo paslaugas.
3. Įstaigų, siekiančių teikti rizikos veiksnių tyrimo paslaugas įmonėms, atitikimo Reikalavimams vertinimą organizuoja, atestuoja bei atestuotų įstaigų veiklos priežiūrą vykdo Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba).

II. REIKALAVIMAI RIZIKOS VEIKSNIŲ TYRIMO Įstaigoms

4. Atestuojant įstaigas, siekiančias teikti rizikos veiksnių tyrimo paslaugas įmonėms, taikomi šie reikalavimai:
4.1. įstaiga ir jos darbuotojai, siekiantys teikti ar teikiantys rizikos veiksnių tyrimo paslaugas, turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:
4.1.1. įstaigos organizacinė struktūra turi būti tokia, kad būtų užtikrintas konkrečių rizikos veiksnių tyrimo paslaugų teikimas įmonėms;
4.1.2. įstaigos įstatuose ar nuostatuose turi būti numatyta įstaigos veiklos sritis teikti įmonėms rizikos veiksnių tyrimo paslaugas:
4.1.3. įstaigos darbuotojų ir jos padalinių vadovų pareiginiuose aprašymuose turi būti nurodytos pareigos, kvalifikacijos reikalavimai, teisės ir atsakomybė vykdant rizikos veiksnių tyrimo veiklą įmonėse;
4.1.4. turi būti paskirtas atsakingas asmuo ar asmenys, kurie vadovautų konkrečių rizikos veiksnių tyrimo įmonėse organizavimui ir vykdytų tokių tyrimų atlikimo kontrolę;
4.1.5. turi būti nustatyta rizikos veiksnių tyrimų rezultatų saugojimo ir konfidencialios informacijos (neskelbtinų žinių apie įmonės komercinę veiklą) apsaugos tvarka;
4.1.6. darbuotojai, kurie vadovaus rizikos veiksnių tyrimui įmonėse, vykdys tyrimų kontrolę ir/ar tirs rizikos veiksnius, turi turėti aukštąjį arba aukštesnįjį techninį arba medicininį (higienos ar visuomenės sveikatos) išsilavinimą bei reikiamas teorines ir praktines žinias rizikos veiksniams tirti;
4.1.7. paskirto atsakingo asmens ar asmenų, kurie vadovaus konkrečių rizikos veiksnių tyrimo įmonėse organizavimui ir vykdys tokių tyrimų priežiūrą, kvalifikacija negali būti žemesnė už rizikos veiksnių tyrimą atliekančių darbuotojų kvalifikaciją;
4.1.8. paskirtas atsakingas asmuo ar asmenys, kurie vadovaus konkrečių rizikos veiksnių tyrimo įmonėse organizavimui ir vykdys tokių tyrimų priežiūrą, bei įstaigos vadovas turi užtikrinti, kad asmenys, dirbantys su tam tikrais įrenginiais, vykdantys tyrimus, bandymus ir (arba) kalibruojantys, įvertinantys rezultatus ir pasirašantys tyrimų, bandymų protokolus ir kalibravimo liudijimus, turėtų reikiamą kvalifikaciją ir praktinio darbo patirtį, jų teorinės ir praktinės žinios turi būti tikrinamos įstaigos vadovo nustatyta tvarka;
4.1.9. darbuotojai, atsakingi už rizikos veiksnių tyrimų atlikimą ir tyrimų duomenų įforminimą tyrimų protokoluose, turi mokėti paaiškinti ir pagrįsti įmonei taikomus rizikos veiksnių tyrimo metodus. Šie darbuotojai taip pat turi žinoti darbuotojų apsaugos nuo rizikos veiksnių reikalavimus, nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktuose, mokėti taikyti rizikos veiksnių tyrimo metodus, nustatytus standartuose, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktuose.
4.2. Įstaigos naudojama įranga turi atitikti šiuos reikalavimus:
4.2.1. įstaiga turi būti apsirūpinusi reikiamo tikslumo prietaisais ir kitais įrenginiais rizikos veiksniams tirti, kurių tikslumo klasė turi būti tokia, kad jais naudojantis būtų galima reikiamu tikslumu nustatyti tiriamų rizikos veiksnių dydžius, būtų ne žemesnė, kaip nurodyta atitinkamuose standartuose, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktuose;
4.2.2. prietaisų ir įrenginių priežiūra bei transportavimas turi atitikti prietaisų ir įrenginių gamintojų nustatytą tvarką ir reikalavimus;
4.2.3. rizikos veiksniams tirti naudojami matavimo prietaisai ir įrenginiai turi būti patikrinti atitinkamų patikros įstaigų ir turėti žymą apie jų patikrą.
4.3. Įstaigos veiklos nepriklausomumas ir nešališkumas:
4.3.1. įstaiga, išskyrus sutartinius įsipareigojimus įmonei dėl rizikos veiksnių tyrimo paslaugų suteikimo, turi būti nepriklausoma nuo įmonių, kurioms teikiamos rizikos veiksnių tyrimo paslaugos, ir nešališka darbdavio (įmonės) ir jos darbuotojų atžvilgiu tirdama rizikos veiksnius nepriklausomai nuo tyrimo metu gautų rezultatų;
4.3.2. darbuotojai, tiriantys rizikos veiksnius, turi būti užtikrinti, kad nėra tiek išorinio, tiek įstaigos vadovo įtakojimo tyrimo rezultatų atžvilgiu, jų darbo užmokestis neturi priklausyti nuo atliktų tyrimo rezultatų, charakterizuojančių darbuotojų saugos ir sveikatos būklę įmonėje.
4.4. Įstaiga turi atitikti kitus reikalavimus:
4.4.1. patalpos, skirtos bandiniams tirti ir juos saugoti, turi tikti tyrimams atlikti ar bandiniams saugoti;
4.4.2. įstaiga turi taikyti Lietuvos Respublikoje įteisintuose standartuose arba tarptautinių organizacijų nustatytus rizikos veiksnių tyrimo metodus. Jeigu yra taikomas įstaigoje įdiegtas metodas, jis turi būti smulkiai aprašytas ir turi būti įsitikinta, kad jį taikant gaunami teisingi rezultatai;
4.4.3. įstaiga turi turėti bandinių paėmimo, saugojimo ir darbo su jais tvarką; įstaigos vadovo patvirtintas rizikos veiksnių tyrimo protokolų formas kiekvienam tiriamam veiksniui; įstaigos vadovo patvirtintas sutarčių su įmonėmis (rizikos veiksnių tyrimo užsakovais) tipines formas; įstaigoje nustatytą įmonių skundų dėl rizikos veiksnių tyrimo nagrinėjimo tvarką;
4.4.4. įstaiga turi turėti vykdomų rizikos veiksnių tyrimų kontrolės sistemą;
4.4.5. įstaigos dokumentų registravimo ir saugojimo sistema turi atitikti Lietuvos archyvų departamento nustatytą tvarką;
4.4.6. kai įstaiga naudojasi kitų rizikos veiksnių tyrimo įstaigų (subrangovų) paslaugomis, ji privalo turėti pasirengusi tokių paslaugų kokybės kontrolės tvarką.

III. ĮSTAIGŲ PARAIŠKŲ DĖL ATESTAVIMO PATEIKIMAS, ĮSTAIGŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMAS

5. Įstaiga, siekianti teikti rizikos veiksnių tyrimo paslaugas įmonėms, pateikia paraišką Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai (1 priedas) bei užpildytas dokumentų formas (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 priedai).
6. Paraiška užregistruojama, jei pateikti visi tinkamai įforminti 5 punkte nurodyti dokumentai.
7. Įstaigų atitikimą Reikalavimams vertina Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta Rizikos veiksnių tyrimo įstaigų atestavimo komisija (toliau – komisija), į kurią įeina Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos, Higienos instituto Darbo medicinos centro, Valstybinės darbo inspekcijos ir kitų įstaigų specialistai. Prireikus, Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos direktorius įstaigos vertinimui gali pasitelkti ekspertus.
8. Komisiją sudaro komisijos pirmininkas ir nariai. Komisijos darbą organizuoja komisijos pirmininkas. Komisijos nariai ar ekspertai negali dalyvauti atestuojant įstaigą ir turi būti nušalinami, jeigu jie patys tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti atestavimo rezultatais arba kai yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl jų nešališkumo. Dėl šių priežasčių komisijos narys ar ekspertas privalo pats pareikšti nusišalinimą arba tais pačiais pagrindais nušalinimo gali pareikalauti atestuojama įstaiga. Nušalinus komisijos narį ar ekspertą, skiriamas kitas komisijos narys ar ekspertas.
9. Komisijos nuostatus tvirtina Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos direktorius.

iV. Įstaigos atitikimo reikalavimams vertinimo tvarka

10. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba užregistruotą užsakovo paraišką ir visus su paraiška gautus iš įstaigos dokumentus pateikia komisijai.
11. Įstaiga vertinama pagal tai kaip atestuojamos įstaigos pateiktuose dokumentuose (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 priedai) nurodyta įstaigos kompetencija atitinka Reikalavimus. Komisija privalo per 20 kalendorinių dienų įvertinti įstaigos pateiktus dokumentus.
12. Komisijos pirmininkas organizuoja įstaigos pateiktų dokumentų (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 priedai) nagrinėjimą. Jei komisija nustato įstaigos pateiktuose dokumentuose trūkumus, komisijos pirmininkas įstaigos vertinimo akte (10 priedas) juos nurodo ir išsiunčia įstaigos vertinimo aktą įstaigai, kuri nurodytus trūkumus turi pašalinti ir patikslintus dokumentus per 20 kalendorinių dienų nuo įstaigos vertinimo akto gavimo dienos turi pateikti komisijai. Iš įstaigos gautus patikslintus dokumentus komisija privalo išnagrinėti per 10 kalendorinių dienų ir įvertinti ar pašalinti nurodyti trūkumai. Komisijai nustačius, kad įstaigos pateikti dokumentai tinkamai įforminti, komisijos pirmininkas nustato įstaigos vertinimo vietoje datą.
13. Komisijos pirmininkas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas informuoja įstaigą apie įstaigos vertinimą vietoje. Vertinant įstaigą vietoje turi dalyvauti Komisijos nariai ir (ar) atitinkamų sričių ekspertai. Jei įstaigos vertinimo vietoje metu buvo nustatyta, kad įstaigos pateikti duomenys neatitinka įstaigos pateiktų duomenų ir yra galimybė nustatytus trūkumus pašalinti, komisijos pirmininkas apie nustatytus trūkumus raštu informuoja įstaigos vadovą ir nustato su įstaigos vadovu suderintą terminą jiems pašalinti. Komisija patikrina, kaip įstaiga pašalino trūkumus, ir surašo įstaigos vertinimo aktą. Tuo atveju, kai trūkumų, nustatytų įstaigoje, neįmanoma pašalinti (įstaigos pateikti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 prieduose duomenys neatitinka tikrovės – įstaiga neturi nurodytos įrangos, matavimo priemonių, etaloninių medžiagų ar neatitinka kitų Reikalavimų nuostatų), komisija tai nurodo įstaigos vertinimo akte.

V. Sprendimo dėl atestavimo priėmimo tvarka

14. Komisija, įvertinusi įstaigos atitikimą Reikalavimų nuostatoms, pateikia Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros direktoriui įstaigos vertinimo bylą, kurią sudaro komisijos posėdžio protokolai, įstaigos vertinimo aktas ir kiti dokumentai, bei pasiūlymą (11 priedas) dėl įstaigos atestavimo ar neatestavimo.
15. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos direktorius, remdamasis komisijos pasiūlymu dėl įstaigos atestavimo, įstaigos vertinimo aktu, per 5 darbo dienas po pasiūlymų pateikimo priima sprendimą:
15.1. atestuoti įstaigą jos paraiškoje nurodytai rizikos veiksnių tyrimo sričiai (sritims);
15.2. atestuoti įstaigą ne visoms jos paraiškoje nurodytoms rizikos veiksnių tyrimo sritims, tai yra, atestuoti toms sritims ar tai sričiai arba, kuriai komisija įvertino ir pripažino įstaigos kompetenciją kaip atitinkančią Reikalavimams;
15.3. neatestuoti įstaigos.
16. Priėmęs sprendimą atestuoti įstaigą Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos direktorius pasirašo įstaigos atestavimo rizikos veiksnių tyrimui pažymėjimą (12 priedas), kurį pateikia įstaigai.
17. Rizikos veiksnių tyrimo įstaigos atestavimo pažymėjimas galioja 5 metus.
18. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos direktoriui priėmus sprendimą neatestuoti įstaigos, Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuoja raštu apie tai įstaigą ir nurodo įstaigos neatestavimo priežastis.

VI. Atestuotos Įstaigos priežiūra

19. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba kartą per 3 metus arba gavusi skundą dėl atestuotos įstaigos veiklos organizuoja atestuotos įstaigos veiklos patikrinimą Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymu nurodytose srityse, kurį atlieka Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba ir šios tarnybos pasitelkti ekspertai. Įstaigos veiklos patikrinimui gali būti pasitelkiama komisija ar jos nariai.
20. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba turi teisę pareikalauti iš atestuotos įstaigos pateikti dokumentus, susijusius su jos veikla rizikos veiksnių tyrimo paslaugų srityje.
21. Įvertinus atestuotos įstaigos veiklą surašomas įstaigos vertinimo aktas ir kiti dokumentai, susiję su įstaigos veiklos vertinimu.

VII. Atestavimo pažymėjimo galiojimo sustabdymas, ATNAUJINIMAS PANAIKINIMAS

22. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos organizuoto atestuotos įstaigos veiklos patikrinimo metu nustačius, kad įstaigos veikla neatitinka atestuotai įstaigai keliamų reikalavimų, surašomas įstaigos vertinimo aktas, kuriame nurodomas terminas, per kurį įstaiga privalo pašalinti nustatytus trūkumus.
23. Patikrinimo metu nustačius įstaigos neatitikimus Reikalavimams, komisija ar asmenys, tikrinę įstaigą, pateikia Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos direktoriui pasiūlymą dėl įstaigos atestavimo rizikos veiksnių tyrimui pažymėjimo galiojimo sustabdymo tai sričiai (sritims), kuriose buvo nustatyti trūkumai, ir nurodo terminą trūkumams pašalinti. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos direktorius, priėmęs sprendimą dėl įstaigos atestavimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo ir trūkumų pašalinimo, apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po sprendimo priėmimo informuoja įstaigos vadovą.
24. Įstaigai nurodytu laiku pašalinus įstaigos patikrinimo metu nustatytus trūkumus ir pateikus tai patvirtinančią informaciją bei dokumentus Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos direktorius priima sprendimą dėl įstaigos atestavimo pažymėjimo galiojimo tai sričiai (sritims), kurioms buvo sustabdytas, atnaujinamo. Apie šį sprendimą Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba per 2 darbo dienas nuo jo priėmimo raštu informuoja įstaigos vadovą.
25. Įstaigai nustatytu laiku nepašalinus nurodytų trūkumų ir/ar nepateikus apie tai įrodymų, Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos direktorius priima sprendimą dėl įstaigos atestavimo pažymėjimo galiojimo tai sričiai (sritims), kuriose buvo nustatyti trūkumai, panaikinimo. Apie tai Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša raštu įstaigos vadovui.
26. Įstaiga, kuriai įstaigos atestavimo pažymėjimas panaikintas, norėdama atnaujinti įstaigos veiklą, turi pašalinti nurodytus trūkumus suderintu su Valstybine visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba laiku ir pateikti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai paraišką dėl atestavimo Reikalavimų nustatyta bendra tvarka.

VIII. Atestavimo srities IŠplėtimas

27. Atestuota įstaiga, norėdama išplėsti rizikos veiksnių tyrimo sritį, bendra tvarka kreipiasi dėl atestavimo srities išplėtimo ir pateikia Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai paraišką ir dokumentus (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 priedai).
28. Paraiška dėl atestavimo srities išplėtimo nagrinėjama šių Reikalavimų nustatyta bendra tvarka.

IX. Baigiamosios nuostatos

29. Įstaiga įsipareigoja apmokėti visas atestavimo ir įstaigos veiklos priežiūros išlaidas Visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai teisės aktų nustatyta tvarka. Atestuotos įstaigos veiklos patikrinimas pagal skundą vykdomas Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos lėšomis.
30. Komisijos ir ekspertų veiklos materialinį-techninį aprūpinimą organizuoja Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba.
31. Informacija apie įstaigos atestavimą, atestavimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą ar panaikinimą skelbiama leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ bei Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos interneto tinklapyje.
32. Įstaigos per 10 kalendorinių dienų po Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos pranešimo apie sprendimą įstaigos neatestuoti, pažymėjimo galiojimo sustabdymą ar panaikinimą gavimo gali šį sprendimą apskųsti sveikatos apsaugos ministrui.

_________________

Kompetencijos reikalavimų
rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms
1 priedas

PARAIŠKA

200 m. d. Nr.

(Vieta)

Prašome atestuoti
(įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, kodas Įmonių registre)*

Įsipareigojame apmokėti išlaidas, susijusias su įstaigos atestavimu.
PRIDEDAMA:
Atestavimo srities aprašymas,	lapai, 2 egz.
Duomenys apie įstaigos dalyvavimą palyginamuosiuose tyrimuose,	lapai, 2 egz.
Duomenys apie įstaigą ir vadovaujančius darbuotojus,	lapai, 2 egz.
Duomenys apie tyrimams naudojamą įrangą,	lapai, 2 egz.
Duomenys apie tyrimams naudojamas matavimo priemones,	lapai, 2 egz.
Duomenys apie naudojamas etalonines medžiagas, paliudytas etalonines medžiagas,__ lapai, 2 egz.
Duomenys apie įstaigos darbuotojus,	lapai, 2 egz.
Duomenys apie įstaigos patalpas,	lapai, 2 egz.
Įstaigos įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija arba laboratorijos, esančios įstaigos sudėtyje, nuostatų patvirtinta kopija ir įstaigos, kurios sudėtyje yra laboratorija, įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija ________lapų, 1egz.

*Nurodomas savarankiškos atestuojamos įstaigos (įmonės, įstaigos, organizacijos ar kito juridinio asmens) pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, kodas Įmonių registre arba įstaigos (įmonės, įstaigos, organizacijos ar kito juridinio asmens), kurios sudėtyje yra atestuojama laboratorija, pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, kodas Įmonių registre ir šios laboratorijos pavadinimas.

(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris (finansininkas)	(Parašas)	(Vardas, pavardė)

A. V.
______________

Kompetencijos reikalavimų
rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms
2 priedas
______________________________________________________________________________
(įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, kodas Įmonių registre)*

ATESTUOJAMA RIZIKOS VEIKSNIŲ TYRIMO SRITIS

Tyrimo srities ir tiriamų rizikos veiksnių pavadinimai	Tyrimų ir (arba) tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas	Dokumento, nustatančio tyrimų metodus, žymuo (metodo pavadinimas)

* Nurodomas savarankiškos atestuojamos įstaigos (įmonės, įstaigos, organizacijos ar kito juridinio asmens) pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, kodas Įmonių registre arba įstaigos (įmonės, įstaigos, organizacijos ar kito juridinio asmens), kurios sudėtyje yra atestuojama laboratorija, pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, kodas Įmonių registre ir šios laboratorijos pavadinimas.

(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas, pavardė)

(Data)

A. V.
______________

Kompetencijos reikalavimų
rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms
3 priedas

______________________________________________________________________________
(įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, kodas Įmonių registre)*

Duomenys apie Įstaigos dalyvavimą palyginamuosiuose tyrimuose

Įstaigos, organizuojančios palyginamuosius tyrimus, pavadinimas, valstybė	Tiriamojo rizikos veiksnio pavadinimas ir parametrai	Palyginamųjų tyrimų rezultatai

* Nurodomas savarankiškos atestuojamos įstaigos (įmonės, įstaigos, organizacijos ar kito juridinio asmens) pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, kodas Įmonių registre arba įstaigos (įmonės, įstaigos, organizacijos ar kito juridinio asmens), kurios sudėtyje yra atestuojama laboratorija, pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, kodas Įmonių registre ir šios laboratorijos pavadinimas.

(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas, pavardė)

(Data)

A. V.
______________

Kompetencijos reikalavimų
rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms
4 priedas

Duomenys apie įstaigą ir vadovaujančius darbuotojus

1. Savarankiškos atestuojamos įstaigos (įmonės, įstaigos, organizacijos ar kito juridinio asmens)
pavadinimas
2. Įstaigos (įmonės, įstaigos, organizacijos ar kito juridinio asmens), kurios sudėtyje yra atestuojama laboratorija,
pavadinimas
adresas
telefonas, faksas
3. Vadovaujantieji darbuotojai
3.1. Įstaigos, kurios sudėtyje yra laboratorija, vadovo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė

telefonas
3.2. Savarankiškos atestuojamos įstaigos ar laboratorijos, esančios įstaigos sudėtyje, vadovo vardas ir pavardė

telefonas
3.3. Darbuotojo, atsakingo už įstaigos ar laboratorijos, esančios įstaigos sudėtyje, kokybės sistemą, pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė
telefonas_____________________

(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas, pavardė)

(Data)

A. V.
______________

Kompetencijos reikalavimų
rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms
5 priedas
_______________________________________________________________________________
(įstaigos (įmonės, įstaigos, organizacijos ar kito juridinio asmens) pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, kodas Įmonių registre)*

Tyrimams naudojama įranga

Tyrimams naudojamų įrenginių pavadinimai, tipas, Nr.	Pagrindinės metrologinės charakteristikos	Metrologinio įteisinimo dokumento pavadinimas, data, Nr.

*Nurodomas savarankiškos atestuojamos įstaigos (įmonės, įstaigos, organizacijos ar kito juridinio asmens) pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, kodas Įmonių registre arba įstaigos (įmonės, įstaigos, organizacijos ar kito juridinio asmens), kurios sudėtyje yra atestuojama laboratorija, pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, kodas Įmonių registre ir šios laboratorijos pavadinimas.

(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas, pavardė)

(Data)

A. V.
______________

Kompetencijos reikalavimų
rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms
6 priedas

______________________________________________________________________________
(įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, kodas Įmonių registre)*

Tyrimams naudojamos matavimo priemonės

Matavimo priemonės pavadinimas, tipas, Nr.	Metrologinės charakteristikos (matavimų ribos, matavimo paklaida)	Kalibravimo, patikros liudijimo Nr., data, kalibravimo periodiškumas

*Nurodomas savarankiškos atestuojamos įstaigos (įmonės, įstaigos, organizacijos ar kito juridinio asmens) pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, kodas Įmonių registre arba įstaigos (įmonės, įstaigos, organizacijos ar kito juridinio asmens), kurios sudėtyje yra atestuojama laboratorija, pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, kodas Įmonių registre ir šios laboratorijos pavadinimas

(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas, pavardė)

(Data)

A. V.
______________

Kompetencijos reikalavimų
rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms
7 priedas
______________________________________________________________________________
(įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, kodas Įmonių registre)*

Naudojamos etaloninės medžiagos, paliudytos etaloninės medžiagos

Naudojamos etaloninės medžiagos, paliudytos etaloninės medžiagos pavadinimas	Naudojamų etaloninių medžiagų, paliudytų etaloninių medžiagų paskirtis (prietaisų kalibravimas, matavimo rezultatų kontrolė ir kt.)	Kas ir kada patvirtino, liudijimo Nr.	Galiojimo terminas

*Nurodomas savarankiškos atestuojamos įstaigos (įmonės, įstaigos, organizacijos ar kito juridinio asmens) pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, kodas Įmonių registre arba įstaigos (įmonės, įstaigos, organizacijos ar kito juridinio asmens), kurios sudėtyje yra atestuojama laboratorija, pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, kodas Įmonių registre ir šios laboratorijos pavadinimas

(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas, pavardė)

(Data)

A. V.
______________

Kompetencijos reikalavimų
rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms
8 priedas
______________________________________________________________________________
(įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, kodas Įmonių registre)*

Duomenys apie Įstaigos darbuotojus

Vardas ir pavardė	Pareigos	Išsilavinimas	Specialybė	Veiklos sritis	Darbo stažas rizikos veiksnių tyrimo ar visuomenės sveikatos priežiūros ar darbuotojų saugos ir sveikatos srityse

*Nurodomas savarankiškos atestuojamos įstaigos (įmonės, įstaigos, organizacijos ar kito juridinio asmens) pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, įmonės kodas Registre arba įstaigos (įmonės, įstaigos, organizacijos ar kito juridinio asmens), kurios sudėtyje yra atestuojama laboratorija, pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, kodas Įmonių registre ir šios laboratorijos pavadinimas.

(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas, pavardė)

(Data)

A. V.
______________

Kompetencijos reikalavimų
rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms
9 priedas
______________________________________________________________________________
(įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, kodas Įmonių registre)*

Duomenys apie ĮSTAIGOS patalpas

Patalpų paskirtis (tiriamų mėginių laikymui, tyrimų atlikimui ir kt.) ir plotas, m2	Patalpų aplinkos parametrai
	Temperatūra, C0		Drėgmė, %		Kiti parametrai
	Reikalaujama tyrimų metodus nustatančiame dokumente	Faktiški duomenys	Reikalaujama tyrimų metodus nustatančiame dokumente	Faktiški duomenys	Reikalaujama tyrimų metodus nustatančiame dokumente	Faktiški duomenys

*Nurodomas savarankiškos atestuojamos įstaigos (įmonės, įstaigos, organizacijos ar kito juridinio asmens) pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, įmonės kodas Registre arba įstaigos (įmonės, įstaigos, organizacijos ar kito juridinio asmens), kurios sudėtyje yra atestuojama laboratorija, pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, kodas Įmonių registre ir šios laboratorijos pavadinimas

(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas, pavardė)

(Data)

A. V.
______________

Kompetencijos reikalavimų
rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms
10 priedas

ĮSTAIGOS VERTINIMO AKTAS

200 m. d. Nr.

(Vieta)

Dėl	vertinimo
(įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, kodas Įmonių registre)*

Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos direktoriaus 200	įsakymu Nr.
sudarytos
komisijos pirmininkas
(Vardas ir pavardė)
komisijos nariai
(Vardas ir pavardė)

(Vardas ir pavardė)
Ekspertai
(Vardas ir pavardė)

(Vardas ir pavardė)

patikrino įstaigos atitikimą Kompetencijos reikalavimams rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms ir pateikia išvadas.

	Kompetencijos reikalavimams rizikos veiksnių tyrimo įstaigai	Nustatyta** (1 – atitinka, 2 – dalinai atitinka, reikalingi pataisymai, / 3 – neatitinka)
1.	Įstaigos vadovaujantis personalas
2.	Įstaigos darbuotojai tiesiogiai dalyvaujantys rizikos veiksnių tyrime
3.	Tyrimams naudojamos matavimo priemonės, etaloninės medžiagos, metrologinė priežiūra
4.	Tyrimams naudojama įranga
5.	Įstaigos dalyvavimas palyginamuosiuose tyrimuose
6.	Tyrimų metodai ir jų įteisinimas (standartiniai, standartinių veiklos procedūrų įteisinimas
7.	Kokybės sistemos aprašymas
8.	Patalpų tinkamumas
9.	Tiriamų objektų (mėginių saugojimas)
10.	Kokybės sistemos aprašymas
11.	Bešališkumas, savarankiškumas
12.	Kiti reikalavimai:
12.1.	bandinių (mėginių) paėmimo ir saugojimo tvarka
12.2.	veiksnių tyrimo protokolų formos
	sutarčių dėl rizikos veiksnių tyrimo paslaugų tipinė forma
12.3.	dokumentų registravimas ir saugojimas
12.4.	naudojimosi subrangovų paslaugomis tvarka
12.5.	tyrimų rezultatų neatitikties šalinimo tvarka
12.6.	įstaigos vidaus audito planas ir audito vykdymo tvarka
13.	Bendradarbiavimas su klientais. Skundų nagrinėjimas
14.	Bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis (naudojimasis subrangovų paslaugomis)

* Nurodomas savarankiškos atestuojamos įstaigos (įmonės, įstaigos, organizacijos ar kito juridinio asmens) pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, įmonės kodas Registre arba įstaigos (įmonės, įstaigos, organizacijos ar kito juridinio asmens), kurios sudėtyje yra atestuojama laboratorija, pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, kodas Įmonių registre ir šios laboratorijos pavadinimas.
** Pastabos dėl neatitikimo (nurodomi neatitikimai)

Išvada:

komisijos pirmininkas
(Vardas ir pavardė)
komisijos nariai
(Vardas ir pavardė)

(Vardas ir pavardė)
Ekspertai
(Vardas ir pavardė)

(Vardas ir pavardė)

______________

Kompetencijos reikalavimų
rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms
11 priedas

KOMISIJOS PASIŪLYMAS
DĖL ĮSTAIGOS ATESTAVIMO

200 m. d. Nr.

(Vieta)
Dėl	atestavimo
(įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, kodas Įmonių registre)*

Rizikos veiksnių tyrimo įstaigų atestavimo komisija, atlikusi įstaigos atitikimo Reikalavimams vertinimą, nustatė, kad įstaiga atitinka (neatitinka) Kompetencijos reikalavimus rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms, ir teikia Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos
direktoriui pasiūlymą įstaigą atestuoti (neatestuoti) rizikos veiksnių:
(nurodomi rizikos veiksniai)
tyrimui**.
* Nurodomas savarankiškos atestuojamos įstaigos (įmonės, įstaigos, organizacijos ar kito juridinio asmens) pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, kodas Įmonių registre arba įstaigos (įmonės, įstaigos, organizacijos ar kito juridinio asmens), kurios sudėtyje yra atestuojama laboratorija, pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, kodas Įmonių registre ir šios laboratorijos pavadinimas.

**Tuo atveju, kai komisija nustato įstaigos neatitikimą Reikalavimams vertinant įstaigą, komisija tai nurodo.

Rizikos veiksnių tyrimo įstaigų atestavimo komisija:

komisijos pirmininkas
(Vardas ir pavardė)
komisijos nariai
(Vardas ir pavardė)

(Vardas ir pavardė)

______________

Kompetencijos reikalavimų
rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms
12 priedas

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

ĮSTAIGOS ATESTAVIMO RIZIKOS VEIKSNIŲ TYRIMUI PAŽYMĖJIMAS

200 m. Nr.

(Vieta)
__________________________________________________________________________
(įstaigos pavadinimas ir adresas)

Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos direktoriaus 200 m. d. įsakymu Nr. atestuota
atlikti nurodytus rizikos veiksnių tyrimus:

(nurodoma atestavimo sritis (sritys) ir tiriami veiksniai)

Įstaigos atestavimo rizikos veiksnių tyrimui pažymėjimas galioja iki 200 m. d.

Valstybinės visuomenės sveikatos
priežiūros tarnybos prie Sveikatos
apsaugos ministerijos
direktorius
(parašas)	(vardas, pavardė)
A. V.
______________