LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006 m. VASARIO 1 d. ĮSAKYMO Nr. D1-62 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.05.20:2006 „LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2009 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-728
Vilnius

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. D1-62 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“ patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 18-643):
1. Išdėstau 2 punktą taip:
„2. Reglamentas taikomas:
2.1. gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų [6.2] atitvaroms projektuoti: langams, stoglangiams, įstiklintoms ir neįstiklintoms balkonų durims (toliau – langams), išorinėms įėjimo durims (toliau – išorinėms durims), vitrinoms;
2.2. pastatuose sumontuotų langų charakteristikų atitikties nustatytiems reikalavimams tikrinimui pagal metodiką, pateiktą Reglamento 4 priede.“
2. Išdėstau 3 punktą taip:
„3. Reglamentas nustato reikalavimus naujų ir rekonstruojamų pastatų [6.1], [6.3] langų ir išorinių durų projektavimui, taip pat keičiant langus ir duris naujais. Rekonstruojant pastatus Reglamentu privaloma vadovautis tais atvejais, kai rekonstrukcijos metu keičiami langai ir išorinės durys. Nesudėtingiems ir laikiniems pastatams [6.1] netaikomi Reglamento 16–21 punktų, VII ir VIII skyrių reikalavimai.“
3. Papildau šiuo 6.25 punktu:
„6.25. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224);“.
4. Papildau šiuo 6.26 punktu:
„6.26. 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/91/EB dėl pastatų energinio naudingumo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 12 skyrius, 2 tomas, p. 168);“.
5. Papildau šiuo 6.27 punktu:
„6.27. LST EN ISO 140-3:1999 „Akustika. Statinių atitvarų ir statinio dalių garso izoliavimo matavimas. 3 dalis. Laboratoriniai statinio dalių ore sklindančio garso izoliavimo matavimai (ISO 140-3:1995)“;“.
6. Papildau šiuo 6.28 punktu:
„6.28. LST EN 13187:2000 „Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų atitvarų šiluminio nevienalytiškumo aptikimas. Infraraudonosios spinduliuotės metodas (ISO 6781:1983 modifikuotas)“.“
7. Išdėstau 7.6 punktą taip:
„7.6. išorinės durys – durys įėjimui į pastatą iš išorės, durys įėjimui į patalpas iš bendro naudojimo laiptinių ir holų, ir durys tarp patalpų, kai oro temperatūrų skirtumas abiejose durų pusėse didesnis už 4?C. Kitoms nei įėjimo į pastatą iš išorės durims netaikomi Reglamento 14, 15 ir 16 punktų, taip pat VII ir VIII skyrių reikalavimai;“.
8. Išdėstau 37 punkto pirmąjį sakinį taip:
„37. Langai ir išorinės durys pastatuose turi būti montuojami pagal gamintojo arba kitas jo nurodytas ir viešai paskelbtas instrukcijas.“
9. Papildau nauju XI skyriumi (buvusį XI skyrių ir 38, 39, 40 punktus laikau atitinkamai XII skyriumi ir 39, 40, 41 punktais):

„XI. Reikalavimai langų savybėms, kai jie montuojami valstybės arba savivaldybių lėšomis statomuose arba rekonstruojamuose pastatuose
38. Valstybės arba savivaldybių lėšomis statomuose arba rekonstruojamuose gyvenamosios, viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto ir specialiosios paskirties pastatuose montuojami langai taip pat turi atitikti šiuos reikalavimus:
38.1. langų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2·K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,4 W/(m2·K);
38.2. langų staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm;
38.3. langų PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai;
38.4. langų gamybai naudojamo PVC profilio matomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,8 mm, nematomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,5 mm;
38.5. langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – ne mažesnis kaip 1,5 mm;
38.6. languose naudojamos tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propileno dieno M klasės gumos (EPDM), termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono.“
10. Papildau 4 priedu (pridedama).

Aplinkos ministras	Gediminas Kazlauskas

STR 2.05.20:2006
4 priedas

PASTATUOSE SUMONTUOTŲ LANGŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKTIES NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS TIKRINIMO METODIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pastatuose sumontuotų langų charakteristikų atitikties nustatytiems reikalavimams tikrinimo metodika (toliau – Metodika) nustato pastatuose sumontuotų langų, stoglangių, įstiklintų ir neįstiklintų balkonų durų (toliau – langų) savybių atitikties nustatytiems reikalavimams tikrinimo ir įvertinimo tvarką, matavimo metodus langų eksploatacinių charakteristikų atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams ir gamintojo deklaruojamoms charakteristikoms (toliau – deklaruojamos charakteristikos) įvertinimui.
2. Metodika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [6.1] 4 straipsnio 1 dalies 6 punkto, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo [6.25] 5 straipsnio 2 dalies 12 punkto, 3 straipsnio 2 dalies 4 punkto ir 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/91/EB dėl pastatų energinio naudingumo [6.26] 1 straipsnio nuostatomis.
3. Metodika taikoma tų paskirčių pastatams, kuriems Statybos techniniame reglamente STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“ (toliau – Reglamentas) nustatyti reikalavimai langų charakteristikoms.
4. Metodika taikoma:
4.1. įvertinti viso pastato langų ir atskirų langų deklaruojamų charakteristikų atitiktį Reglamento reikalavimams;
4.2. nustatyti viso pastato langų ir atskirų pastate sumontuotų langų faktines charakteristikas.
5. Metodikoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:
Lango aprašas – gamintojo pateikiamas lango sudėtinių dalių ir komponentų sąrašas.
Tikrintojas – asmuo, kuris atlieka langų tikrinimą, siekdamas nustatyti jų charakteristikų atitiktį deklaruojamoms charakteristikų vertėms ir teisės aktų reikalavimams.
Naudotojas – pastato savininkas ar jo įgaliotas fizinis arba juridinis asmuo, statantis arba naudojantis pastatą.

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

6. Langas pastate turi būti sumontuotas pagal gamintojo arba kitą jo nurodytą ir viešai paskelbtą instrukciją (Reglamento 37 punktas).
7. Pastate sumontuotų langų charakteristikų nustatymas atliekamas:
7.1. nustatyti langų deklaruojamų charakteristikų atitiktį Reglamento reikalavimams;
7.2. nustatyti langų faktinių charakteristikų atitiktį deklaruotoms charakteristikoms;
7.3. nustatyti sandūros tarp atitvaros ir lango charakteristikų atitiktį statybos techninio reglamento STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ (žr. 4.1–4.5 lentelės) reikalavimams.
8. Nustatant langų faktines charakteristikas turi būti naudojami Lietuvos standartais įteisinti bandymų metodai.
9. Kai tikrinama viso pastato langų charakteristikų atitiktis Reglamento reikalavimams, turi būti patikrinta ne mažiau kaip 5 % pastate esančių langų, iš jų:
9.1. kai pastate mažiau negu 3 kampiniai (žr. Reglamento 2 priedo 2.2 pav.) langai, jie turi būti patikrinti visi;
9.2. kai pastate mažiau nei 3 langai pastato pakraščiuose (žr. Reglamento 2 priedo 2.2 pav.), turi būti patikrinti visi pastato pakraščiuose esantys langai;
9.3. kai pastate mažiau nei 3 langai pastato centrinėje zonoje (žr. Reglamento 2 priedo 2.2 pav.), turi būti patikrinti visi pastato centrinės zonos langai.
10. Pagal Reglamento IX skyriaus reikalavimus langai ir juose esantys stiklo paketai turi būti paženklinti. Jei pastate, kuriam teisės aktuose nustatyti reikalavimai langų charakteristikoms, sumontuotas nepaženklintas langas arba stiklo paketas, toks langas neatitinka teisės aktų reikalavimų ir šio priedo III, V–VII skyriuose išvardinti nepaženklinto lango tikrinimo veiksmai neatliekami.
11. Langų tikrinimo rezultatai turi būti įforminti ataskaitose.
12. Jei tikrinimo metu nustatyta lango charakteristikų neatitiktis Reglamento reikalavimams arba deklaruotoms charakteristikų vertėms, tikrinimo rezultatai turi būti saugomi iki neatitikties pašalinimo momento. Pašalinus neatitiktį, turi būti atliktas pakartotinis lango charakteristikų tikrinimas. Jei pirmojo arba pakartotinio tikrinimo metu nustatyta lango charakteristikų atitiktis Reglamento arba deklaruotoms charakteristikų vertėms, tikrinimo rezultatai turi būti saugomi ne trumpiau už lango garantinio eksploatavimo trukmę.

III. LANGŲ DEKLARUOJAMŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKTIES REGLAMENTO REIKALAVIMAMS NUSTATYMAS

13. Deklaruojamų charakteristikų atitiktis turi būti nustatyta Reglamento reikalavimams, galiojusiems statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimo metu arba, kai statinio projektavimo sąlygų sąvadas neprivalomas, atitiktis turi būti nustatyta statybos leidimo išdavimo metu galiojusiems teisės aktų reikalavimams. Kai statybos leidimas neprivalomas, atitiktis turi būti nustatyta rangos sutarties pasirašymo metu galiojusiems teisės aktų reikalavimams.
14. Kiekvieno tikrinamo lango deklaruojamų charakteristikų atitiktis Reglamento reikalavimams nustatoma šia tvarka:
14.1. surandama lango ženklinimo vieta ir lango ženklinimo žymuo;
14.2. pagal lango ženklinimo žymenį iš gamintojo pateiktos lango charakteristikų deklaracijos nustatomos deklaruojamos charakteristikų vertės;
14.3. deklaruojamos charakteristikų vertės sulyginamos su Reglamento reikalavimais šioms vertėms.
15. Turi būti nustatyta šių deklaruojamų charakteristikų atitiktis Reglamento reikalavimams:
15.1. šilumos perdavimo koeficiento Uw, (W/(m2•K) atitiktis Reglamento 12 punkto reikalavimams;
15.2. vėjo apkrovos klasės atitiktis Reglamento 14 punkto reikalavimams;
15.3. vandens nepralaidumo klasės atitiktis Reglamento 15 punkto reikalavimams;
15.4. oro skverbties klasės atitiktis Reglamento 16 punkto reikalavimams;
15.5. mechaninio patvarumo klasės atitiktis Reglamento 17 punkto reikalavimams;
15.6. mechaninio stiprio klasės atitiktis Reglamento 19 punkto reikalavimams;
15.7. kritinėse padėtyse esančio lango ir lango, atliekančio užtvaros funkcijas, įstiklinimo savybių atitiktis Reglamento 22–28 punktų reikalavimams;
15.8. lango įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficiento g atitiktis Reglamento 29–30 punktų reikalavimams.
16. Langas atitinka Reglamento reikalavimus, jei visos 15.1–15.8 punktuose išvardintos charakteristikos atitinka šiuose punktuose įvardintų Reglamento punktų reikalavimus. Jei 15.1–15.8 punktuose išvardintų dalies charakteristikų verčių gamintojas nedeklaruoja, toks langas atitinka Reglamento reikalavimus tik tada, jei jis panaudotas pastate, kuriam nekeliami reikalavimai gamintojo neišvardintų charakteristikų vertėms. Kitais atvejais langas neatitinka Reglamento reikalavimų.

IV. LANGŲ DEKLARUOJAMŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKTIES REGLAMENTO REIKALAVIMAMS ĮFORMINIMAS

17. Langų deklaruojamų charakteristikų atitikties Reglamento reikalavimams nustatymo rezultatai turi būti įforminti dviem egzemplioriais surašomoje tikrinimo ataskaitoje, kurios pavyzdinė forma pateikta priedo 4.6 lentelėje.
18. Prie tikrinimo ataskaitos turi būti pridėta schema, brėžinys arba fotonuotrauka, kuriuose Tikrintojo pasirinktu būdu turi būti nurodyta patikrintų langų buvimo vieta pastate pagal tikrinimo atskaitoje langams suteiktus numerius.
19. Tikrintojas langų tikrinimo ataskaitos 1 egzempliorių pateikia užsakovui, kitą saugo pagal Metodikos 12 punkte nurodytus reikalavimus.
20. Jei atlikus III Metodikos skyriuje išvardintus veiksmus nustatyta, kad langas neatitinka Reglamento reikalavimų, Metodikos V–VIII skyriuose išvardinti tikrinimo veiksmai neatliekami.

V. PASTATE SUMONTUOTŲ LANGŲ FAKTINIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKTIES DEKLARUOTOMS CHARAKTERISTIKOMS TIKRINIMAS

21. Šiame skyriuje išvardintus langų faktinių charakteristikų tikrinimo veiksmus gali atlikti akredituota bandymų laboratorija.
22. Langų faktinių charakteristikų nustatymas turi būti atliktas dviem etapais:
22.1. pirmame etape tikrinama, ar sumontuotas langas atitinka jo aprašą. Jei langas neatitinka aprašo, jis pripažįstamas neatitinkantis nustatytų reikalavimų ir 22.2 punkte išvardinti veiksmai neatliekami;
22.2. antrame etape akredituotoje bandymų laboratorijoje nustatomos šios langų faktinės charakteristikos:
22.2.1. šilumos perdavimo koeficiento Uw (W/(m2•K) vertė. Nustatoma bandymais pagal LST EN ISO 12567-1:2002 [6.22] arba skaičiavimais pagal LST EN ISO 10077-1:2004 [6.21];
22.2.2. vėjo apkrovos klasė. Nustatoma bandymais pagal LST EN 12210+AC:2004 [6.12];
22.2.3. vandens nepralaidumo klasė. Nustatoma bandymais pagal LST EN 12208:2004 [6.13];
22.2.4. oro skverbties klasė. Nustatoma bandymais pagal LST EN 12207:2004 [6.14];
22.2.5. mechaninio patvarumo klasė. Nustatoma bandymais pagal LST EN 12400:2003 [6.15];
22.2.6. mechaninio stiprio klasė. Nustatoma bandymais pagal LST EN 13115:2002 [6.17];
22.2.7. lango stiklo paketo selektyvinių stiklų skaičius. Kai selektyviniai stiklai sudėti 3 stiklų stiklo paketo vidiniuose sluoksniuose, nustatoma išardžius stiklo paketą su tam tikslui skirtais prietaisais;
22.2.8. lango oro garso izoliavimo rodiklio Rw (dB) vertė. Nustatoma bandymais pagal LST EN ISO 140-3:1999 [6.27].

VI. PASTATE SUMONTUOTŲ LANGŲ FAKTINIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKTIES DEKLARUOTOMS CHARAKTERISTIKOMS TIKRINIMO REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

23. Pastate sumontuotų langų faktinių charakteristikų atitikties deklaruotoms charakteristikoms tikrinimo rezultatai turi būti įforminti dviem egzemplioriais surašomoje tikrinimo ataskaitoje, kurios pavyzdinė forma pateikta priedo 4.7 lentelėje.
24. Prie Metodikos 4.7 lentelėje pateiktų duomenų turi būti pridėti akredituotoje bandymų laboratorijoje išbandytų langų bandymo protokolai.
25. Prie tikrinimo ataskaitos turi būti pridėta schema, brėžinys ar fotonuotrauka, kuriuose tikrintojo pasirinktu būdu turi būti nurodyta patikrintų langų buvimo vieta pastate pagal tikrinimo ataskaitoje langams suteiktus numerius.
26. Tikrintojas langų tikrinimo ataskaitos 1 egzempliorių pateikia užsakovui, kitą saugo pagal Metodikos 12 punkte nurodytus reikalavimus.

VII. SANDŪROS TARP ATITVAROS IR LANGO CHARAKTERISTIKŲ ATITIKTIES METODIKOS REIKALAVIMAMS NUSTATYMAS IR ĮFORMINIMAS

27. Sandūros tarp atitvaros ir lango charakteristikų atitiktis STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ [6.4] reikalavimams turi būti nustatyta pagal lango rėmo, varčios, sandūros tarp lango ir sienos vidinių paviršių temperatūrą. Šių paviršių temperatūros, nustatytos pagal LST EN 13187:2000 [2.28], turi būti aukštesnės už 4.1–4.5 lentelėse nurodytas temperatūras.
28. Sandūros tarp atitvaros ir lango charakteristikų atitikties metodikos reikalavimams tikrinimo rezultatai turi būti įforminti dviem egzemplioriais surašomoje tikrinimo ataskaitoje, kurios pavyzdinė forma pateikta 4.8 lentelėje.
29. Prie tikrinimo ataskaitos turi būti pridėta schema, brėžinys arba fotonuotrauka, kuriuose tikrintojo pasirinktu būdu turi būti nurodyta patikrintų langų buvimo vieta pastate pagal tikrinimo ataskaitoje langams suteiktus numerius.
30. Tikrintojas langų tikrinimo ataskaitos 1 egzempliorių pateikia užsakovui, kitą saugo pagal Metodikos 12 punkte nurodytus reikalavimus.

VIII. KITI REIKALAVIMAI

31. Tikrintojas privalo naudotojui pateikti tik tikrinimo ataskaitas, parengtas pagal Metodikos reikalavimus. Jei teisės aktai nenustato kitaip, tikrintojo raštu ar žodžiu naudotojui pateikti pasiūlymai dėl langų charakteristikų gerinimo yra tik rekomendaciniai.

_________________
4.1 lentelė

SANDĖLIAVIMO IR GARAŽŲ PASKIRTIES, GAMYBOS IR PRAMONĖS (GAMYKLOS, DIRBTUVĖS, PRODUKCIJOS PRAMONĖS PERDIRBIMO ĮMONĖS, ENERGETIKOS PASTATAI, KALVĖS, GAMYBINĖS LABORATORIJOS IR PAN.) PASKIRTIES PASTATŲ MAŽIAUSIA LEIDŽIAMA VIDINIŲ PAVIRŠIŲ TEMPERATŪRA

Patalpos temperatūra, ?C	Išorės oro temperatūra, ?C
	0	-5	-10	-15
10	4,61	1,92	-0,78	-3,47
15	6,92	4,22	1,53	-1,17
20	9,22	6,53	3,83	1,14
25	11,53	8,83	6,14	3,44

4.2 lentelė

PREKYBOS PASKIRTIES PASTATŲ IR PASLAUGŲ (GROŽIO SALONAI, TAISYKLOS, REMONTO DIRBTUVĖS, PRIĖMIMO-IŠDAVIMO PUNKTAI, AUTOSERVISAI, LAIDOJIMO NAMAI, KREMATORIUMAI IR PAN.) PASKIRTIES PASTATŲ MAŽIAUSIA LEIDŽIAMA VIDINIŲ PAVIRŠIŲ TEMPERATŪRA

Patalpos temperatūra, ?C	Išorės oro temperatūra, ?C
	0	-5	-10	-15
10	5,36	3,04	0,72	-1,59
15	8,04	5,72	3,41	1,09
20	10,72	8,41	6,09	3,77
25	13,41	11,09	8,77	6,45

4.3 lentelė

GYVENAMOSIOS, MOKSLO, ADMINISTRACINĖS, GYDYMO, KULTŪROS, VIEŠBUČIŲ, TRANSPORTO, POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ MAŽIAUSIA LEIDŽIAMA VIDINIŲ PAVIRŠIŲ TEMPERATŪRA

Patalpos temperatūra, ?C	Išorės oro temperatūra, ?C
	0	-5	-10	-15
10	5,74	3,61	1,48	-0,65
15	8,61	6,48	4,35	2,22
20	11,48	9,35	7,22	5,09
25	14,35	12,22	10,09	7,96

4.4 lentelė

MAITINIMO IR SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ, SPORTO PASKIRTIES PASTATŲ, IŠSKYRUS BASEINUS, MAŽIAUSIA LEIDŽIAMA VIDINIŲ PAVIRŠIŲ TEMPERATŪRA

Patalpos temperatūra, ?C	Išorės oro temperatūra, ?C
	0	-5	-10	-15
10	6,44	4,66	2,88	1,10
15	9,66	7,88	6,10	4,32
20	12,88	11,10	9,32	7,54
25	16,10	14,32	12,54	10,76

4.5 lentelė

PASLAUGŲ (PIRTYS, SKALBYKLOS, PLOVYKLOS IR PAN.), GAMYBOS IR PRAMONĖS (SKERDYKLOS IR PAN.) PASKIRTIES PASTATŲ IR BASEINŲ MAŽIAUSIA LEIDŽIAMA VIDINIŲ PAVIRŠIŲ TEMPERATŪRA

Patalpos temperatūra, ?C	Išorės oro temperatūra, ?C
	0	-5	-10	-15
10	7,65	6,48	5,30	4,13
15	11,48	10,30	9,13	7,96
20	15,30	14,13	12,96	11,78
25	19,13	17,96	16,78	15,61

4.6 lentelė

LANGŲ DEKLARUOJAMŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKTIES REGLAMENTO REIKALAVIMAMS TIKRINIMO ATASKAITA

Pastato unikalusis numeris:
Pastato adresas:
Pastato paskirtis:
Pastato apibūdinimas:

Pastato vietovės vėjo greičio rajonas:	pirmasis	antrasis	trečiasis
	(kas nereikalinga, išbraukti)

Vietovės tipas:	A	B	S
	(kas nereikalinga, išbraukti)

Ataskaitoje išvardintos langų grupės / padėtis pastate:	langai pastato centrinėje zonoje	langai pastato pakraščiuose	langai pastato kampuose
	(kas nereikalinga, išbraukti)

Ataskaitoje išvardintos langų grupės aukštis virš grunto lygio h (m):	h<6	6?<=h<15	15?<=h<30	30?<=h<60	60?<=h<100
	(kas nereikalinga, išbraukti)

Langų numeriai	Langų kodai	Charakteristika, vienetas	Reglamento reikalavimas charakteristikos vertei	Deklaruojamoji charakteristikos vertė	Atitiktis reikalavimams (atitinka – „taip“, neatitinka – „ne“)
		šilumos perdavimo koeficiento Uw (W/(m2?K), vertė			taip/ne / (kas nereikalinga, išbraukti)
		vėjo apkrovos klasė			taip/ne / (kas nereikalinga, išbraukti)
		vandens nepralaidumo klasė			taip/ne / (kas nereikalinga, išbraukti)
		oro skverbties klasė			taip/ne / (kas nereikalinga, išbraukti)
		mechaninio patvarumo klasė			taip/ne / (kas nereikalinga, išbraukti)
		mechaninio stiprio klasė			taip/ne / (kas nereikalinga, išbraukti)
		kritinėse padėtyse esančio lango ir lango, atliekančio užtvaros funkcijas, įstiklinimo savybės			taip/ne / (kas nereikalinga, išbraukti)
		lango įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficiento g vertė			taip/ne / (kas nereikalinga, išbraukti)

Išvada: lentelėje išvardinti langai atitinka/ neatitinka teisės aktų reikalavimus.
(kas nereikalinga, išbraukti)

Tikrintojas:
	(vardas, pavardė)	(Tikrintojo įmonės pavadinimas)	(parašas)	(data)

4.7 lentelė

PASTATE SUMONTUOTŲ LANGŲ FAKTINIŲ CHARAKTERISTIKŲ atitikties deklaruotoms charakteristikoms TIKRINIMO ATASKAITA

Pastato unikalusis numeris:
Pastato adresas:
Pastato paskirtis:
Pastato apibūdinimas:

Lango atitiktis gamintojo lango aprašui:	langas atitinka aprašą	langas neatitinka aprašo

(kas nereikalinga, išbraukti)
Lango neatitikčių aprašui sąrašas:

Langų numeriai	Langų kodai	Deklaruojamos charakteristikos pavadinimas	Deklaruojama charakteristikos vertė	Akredituotos bandymų laboratorijos bandymų protokolo numeris ir data	Tikrinimo metu nustatyta charakteristikos vertė

Išvada: lentelėje išvardintų langų charakteristikų faktinės vertės atitinka / neatitinka
gamintojo deklaruojamas vertes. (kas nereikalinga, išbraukti)

Tikrintojas:
	(vardas, pavardė)	(Tikrintojo įmonės pavadinimas)	(parašas)	(data)

_________________

4.8 lentelė

sandūros tarp atitvaros ir lango charakteristikų atitikties TIKRINIMO ATASKAITA

Pastato unikalusis numeris:
Pastato adresas:
Pastato paskirtis:
Pastato apibūdinimas:

Langų numeriai	Langų kodai	Lango rėmo, varčios, sandūros tarp lango ir sienos vidinių paviršių mažiausia leidžiamoji temperatūra	Tikrinimo metu nustatyta žemesnė už leidžiamąją temperatūra
			Taip / ne

Tikrintojas:
	(vardas, pavardė)	(Tikrintojo įmonės pavadinimas)	(parašas)	(data)

_________________