LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS

Į S A K Y M A S
DĖL STATYBOS NORMŲ RSN 143-92 PAKEITIMŲ IR PAPILDYMŲ

1994 m. kovo 14 d. Nr. 58
Vilnius

Vykdant projektavimo ir statybos normatyvų ruošimo programą ir siekiant taupyti šiluminę energiją pastatų šildymui,
įsakau:
1. Patvirtinti statybos normų „Pastatų atitvarų šiluminė technika. RSN 143-92 „ pakeitimus ir papildymus (pridedama).
2. RSN 143-92 pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo 1994 m. birželio 15 dienos.

STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTRAS	JULIUS LAICONAS
______________

Statybos ir urbanistikos ministerijos
1994 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. 58
priedas

RESPUBLIKINIŲ STATYBOS NORMŲ „PASTATŲ ATITVARŲ ŠILUMINĖ TECHNIKA RSN 143-92“ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

1. Respublikines statybos normas RSN 143-92 papildyti tekstu:

„8. PASTATŲ ŠILDYMUI ENERGIJOS SUVARTOJIMO NORMOS

8.1. Gyvenamųjų ir jiems prilygintų visuomeninių pastatų šildomų patalpų bendro ploto vieneto, šiluminės energijos suvartojimo normos (q. kv) pateiktos 11 lentelėje. Pataisos koeficientai (kv), įvertinantys konkrečios vietovės klimatines sąlygas, pateikti 12 lentelėje.
8.2. Papildomi duomenys pastatų projektavimui pateikti 21 priede.

11 lentelė

Gyvenamųjų pastatų šildomų patalpų bendro ploto vieneto šiluminės energijos suvartojimo per šildymo sezoną normos (q. kv, kWh/m2)

Eil. Nr.	Panašaus šiluminio režimo pastatų grupė	Bendras šildomas plotas As, m2	Šiluminės energijos suvartojimo per šildymo sezoną norma q. kv., kWh/m2
1.	Vienbučiai, vienaaukščiai namai	60-120	195. kv
2.	Vieno-dviejų aukštų, įskaitant mansardas, vienbučiai namai	100-250	170. kv
3.	Vieno-trijų aukštų, įskaitant mansardas, sudėtingos formos ir išvystyto tūrio, vienbučiai namai	180-400	160. kv
4.	Dviejų aukštų blokuoti namai	250-550	150. kv
5.	Daugiabučiai 3-4 a. namai	500-1800	135. kv
6.	Daugiabučiai 5a. namai	1500-4000	130. kv
7.	Daugiabučiai 9-12a. bokštiniai namai	2500-5000	125. kv
8.	Dideli įvairaus aukštingumo (5-12a.) namai	> 5000	115. kv

Pastaba:
Bendrą apšildomą plotą (As) sudaro patalpos, kuriose yra stacionarūs šildymo prietaisai, taip pat patalpos, iš visų pusių ribojamos patalpomis su stacionariais šildymo prietaisais (butų koridoriai, laiptinės, sieninės spintos ir kt.). Patalpos, esančios prie išorinių sienų, bet neturinčios stacionarių šildymo prietaisų, į bendrą šildomą plotą neįskaitomos.

12 lentelė

Pataisos koeficientai kv, įvertinantys konkrečios vietovės klimatines sąlygas

Eil. Nr. vi	Miestas ir jo zona	Pataisos koeficientas kv, kai šildymo sezono pradžios ir pabaigos lauko oro vidutinė paros tempereatūra
		t iš vid ≤ 8ºC	t iš vid ≤10ºC
1.	Vilnius	1,00	1,045
2.	Kaunas	0,97	1,02
3.	Klaipėda	0,93	1,00
4.	Telšiai	1,03	1,08
5.	Šiauliai	1,03	1,08

8.3. Vykdant 8.1 punkto reikalavimą, projektuojamo (rekonstruojamo) pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientai gali būti iki 15 procentų didesni ar mažesni už 2-je (išskyrus jos 1, 2 punktus ir 3 pastabą), 5-je ir 6-je lentelėse nurodytus.“

2. Respublikinių statybos normų RSN 143-92 priedus papildyti taip:

2.1.7 priedo 1.1 ir 1.2 punktus šiais šilumą izoliuojančių medžiagų šiluminiais techniniais rodikliais:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.1. Polimerinės: Putų polistirolo granulės (gamintojas – Tauragės akcinė bendrovė „Keramika“)	25		0,035	10	0,055	0,424
	1.2. Mineralinės, stiklo vatos, putų ir dujų stiklo Dengti ir nedengti popieriumi mineralinės vatos dembliai ir minkštos plokštės (gamintojas-“PARTEK“ pramoninių kompanijų grupė) IL, IM, IMP, ILP	30	0,84	0,040	0,5	0,045(0,041)	0,29(0,28)	0,4
	A-IL	35	0,84	0,036	0,5	0,041(0,037)	0,30(0,28)	0,4
	Kietos ir pusiau kietos mineralinės vatos plokštės su vėją izoliuojančiu sluoksniu ir be jo (gamintojas-“PARTEK“ pramoninių kompanijų grupė)
	TSL, IRL	90	0,84	0,036	0,5	0,041(0,037)	0,48(0,46)	0,6
	EL, ELU, ELUS	75	0,84	0,036	0,5	0,041(0,037)	0,44(0,42)	0,6
	VUL	200	0,84	0,044	0,5	0,045	0,75	0,6
	VL	100	0,84	0,036	0,5	0,041(0,037)	0,51(0,48)	0,4
	TL	120	0,84	0,036	0,5	0,041(0,037)	0,56(0,53)	0,4
	Kietos mineralinės vatos plokštės, dengtos ir nedengtos stiklo audiniu, skirtos plokščių stogų šiluminei izoliacijai įrengti (gamintojas-“PARTEK“ pramoninių kompanijų grupė)
	AKL	100	0,84	0,036	0,5	0,041(0,037)	0,51(0,48)	0,4
	KKL	240	0,84	0,040	0,5	0,045(0,041)	0,82(0,79)	0,6
	TKL	170	0,84	0,036	0,5	0,041(0,037)	0,66(0,63)	0,6
	VIL	110	0,84	0,036	0,5	0,041(0,037)	0,53(0,50)	0,4
	Kietos mineralinės vatos plokštės priešgaisriniam apsauginiam sluoksniui įrengti (gamintojas-“PARTEK“ pramoninių kompanijų grupė)
	PAL	140	0,84	0,036	0,5	0,041(0,037)	0,60(0,57)	0,4
	Granuliuota palaida mineralinė vata (gamintojas- „PARTEK“ pramoninių kompanijų grupė)
	L-PUH	40	0,84	0,044	0,5	0,045	0,34	0,4
	PUH	30	0,84	0,049	0,5	0,050	0,33	0,4

Pastaba: Skliausteliuose nurodyti rodikliai naudotini tais atvejais, kai užtikrinamas šiluminės izoliacijos sluoksnio vidinio ir išorinio paviršių vėjo nepralaidumas, esant užsandarintiems vėjui nelaidžių sluoksnių sujungimams ir sandariems tarppaneliniams sujungimams.
2.2. Papildyti 21 priedu:

„21 PRIEDAS

Papildomi duomenys „Pastatų šildymui energijos suvartojimo normų“ skyriui

21.1. Žemiau pateiktos 21.1 lentelės 4 ir 5 stulpeliuose nurodyti rekomendacinio pobūdžio dydžiai. Jų laikymasis pradinėje projektavimo stadijoje leidžia tikėtis, kad energijos suvartojimas pastato šildymui neviršys 11 lentelėje nurodytų normų.

Papildomi duomenys pastatų projektavimui
Eil. Nr.	Panašaus šiluminio režimo pastatų grupė	Bendras šildomų patalpų plotas As,(m2)	Racionalios pastatų formos rodikliai
			Aa/As	Aa/V
1.	Vienbučiai, vienaaukščiai namai	60-120	3,30	1,20
2.	Vieno-dviejų aukštų, įskaitant mansardas, sudėtingos formos ir išvystyto tūrio vienbučiai namai	100-250	2,50	0,90
3.	Vieno-trijų aukštų, įskaitant mansardas, sudėtingos formos ir išvystyto tūrio namai	180-400	2,50	0,85
4.	Dviejų aukštų blokuoti namai	250-550	2,20	0,80
5.	Daugiabučiai 3-4 a. namai	500-1800	2,10	0,70
6.	Daugiabučiai 5a. namai	1500-4000	1,50	0,50
7.	Daugiabučiai 9-12a. bokš- tinio tipo namai	2500-5000	1,25	0,30
8.	Dideli įvairaus aukštingumo (5-12a.) namai	> 5000	1,20-1,40	0,27-0,45

Pastabos:
1. Aa – visų atitvarų plotų suma (m2). Pastato atitvarų sumarinį plotą sudaro visas apšildomas patalpas ribojančių išorinių atitvarų plotų suma, įskaitant vidaus pertvaras ir perdenginius, kai temperatūrų skirtumas tarp gretimų patalpų t>50C. Atitvarų išmatavimai nustatomi pagal patalpų šilumos nuostolių skaičiavimo metodiką.
2. V – šildomo pastato tūris (m3).“
____________