LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMO ĮSTAIGŲ PRIŽIŪRIMŲ IR VALSTYBĖS REGISTRE REGISTRUOJAMŲ POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ SU JŲ NURODYTAIS PARAMETRAIS SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2001 m. lapkričio 21 d. Nr. 345
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų sąrašo, Įgaliojimų suteikimo viešosioms įstaigoms tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę tvarkos, Įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų kolegialių valdymo organų sudarymo tvarkos patvirtinimo ir valstybės institucijų, atsakingų už potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros organizavimą, paskyrimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2053) 3 punktą,
1. Tvirtinu Įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių su jų nurodytais parametrais sąrašą (pridedama).
2. Nustatau, kad sąraše nurodytų garo ir vandens šildymo katilų, slėginių indų tikrinimo periodiškumas, tikrinami techniniai parametrai nustatomi (iki bus patvirtinti nauji įrenginių priežiūros teisės aktai, kuriuose bus nustatyta priežiūros tvarka) vadovaujantis šių įrenginių įrengimo ir naudojimo taisyklėmis bei gamintojo pateiktais jų naudojimo dokumentais.
3. Laikau netekusiu galios Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 1995 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. 80 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių sąrašo“ (Žin., 1995, Nr. 62-1574).

ŪKIO MINISTRAS	PETRAS ČĖSNA
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2001 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 345

ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMO ĮSTAIGŲ PRIŽIŪRIMŲ IR VALSTYBĖS REGISTRE REGISTRUOJAMŲ POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ SU JŲ NURODYTAIS PARAMETRAIS SĄRAŠAS[1]
[1] Šiame sąraše vartojamos sąvokos, santrumpos atitinka jų apibrėžimus, pateiktus Slėginių įrenginių techninio reglamento 2 straipsnyje (Žin., 2000, Nr. 88-2726).

1. Garo ir vandens šildymo katilai ir jų įranga[2]:
[2] Šiai kategorijai taip pat priskiriami katilai boileriai, katilai utilizatoriai, perkaitintuvai, ekonomaizeriai.
1.1. didesnio kaip 0,5 bar slėgio Ps garo katilai, kurių Ps ir V sandauga viršija 3500 bar·l;
1.2. aukštesnės kaip 110 oC temperatūros vandens šildymo katilai, kurių Ps ir V sandauga viršija 10 000 bar·l.
2. Slėginiai indai ir jų įranga:
2.1. didesnio kaip 0,5 barų slėgio, didesnio kaip 25 litrų talpos indai ir jų įranga, skirti 1 grupės[3] takiosioms medžiagoms, kai Ps ir V sandauga viršija 500 bar·l, išskyrus mažesnio kaip 250 litrų talpos gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir kitų techninių dujų balionus ir jų įrangą;
[3] Šių medžiagų grupavimas nustatytas Slėginių įrenginių techninio reglamento 4 straipsnio 2 dalyje (Žin., 2000, Nr. 88-2726). Suklasifikuotas cheminių medžiagų sąrašas, patvirtintas aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509).
2.2. didesnio kaip 0,5 barų slėgio, didesnio kaip 1000 litrų talpos indai ir jų įranga, skirti 2 grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir V sandauga viršija 10 000 bar·l.
3. Pavojingų medžiagų slėginiai vamzdynai, slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai bei jų įranga:
3.1. didesnio kaip 0,5 barų slėgio, didesnio kaip 80 mm sąlyginio skersmens DN vamzdynai ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir DN sandauga viršija 3500 bar·mm;
3.2. didesnio kaip 100 barų slėgio vamzdynai ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms nepriklausomai nuo DN;
3.3. didesnio kaip 100 mm sąlyginio skersmens DN perkaitinto ir sotaus vandens garo bei aukštesnės kaip 110 oC temperatūros karšto vandens vamzdynai, kai terpės slėgis didesnis kaip 16 barų.
______________