LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 2000 M. SPALIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 417 „DĖL NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ APLINKOS ELEMENTŲ UŽTERŠTUMO RADIONUKLIDAIS MATAVIMUS, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2005 m. gegužės 3 d. Nr. D1-228
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 112-2824) 6 straipsniu bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766), 6.2 ir 6.8 punktais,
1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 16 d. įsakymą Nr. 417 „Dėl normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių aplinkos elementų užterštumo radionuklidais matavimus, patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 101-3208):
1.1. nurodytu įsakymu patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyviniame dokumente LAND 36-2000 „Aplinkos elementų užterštumo radionuklidais matavimas – mėginių gama spektrinė analizė spektrometru, turinčiu puslaidininkinį detektorių“:
1.1.1. įrašau 2 punkte po žodžio „laikytis“ žodį „darbų“;
1.1.2. išdėstau 6.1 punktą taip:
„6.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimą Nr. 653 „Dėl veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 47-1485; 2004, Nr. 30-991);“;
1.1.3. išdėstau 6.2 punktą taip:
„6.2. Lietuvos higienos normą HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ (Žin., 2002, Nr. 11-388);“;
1.1.4. įrašau 9.8 punkte vietoj „500oC“ „900oC“;
1.1.5. išdėstau 9.9 punktą taip:
„9.9. pamatinis gama spinduliuotės šaltinis, sertifikuotas standartinis radionuklidų tirpalas ar birus šaltinis (radionuklidų aktyvumų vertės žinomos ne mažesniu nei ± 3% tikslumu) gama spektrometrinei sistemai kalibruoti.“;
1.1.6. įrašau 11.2 punkte vietoj žodžio „cilindrą“ žodį „cilindras“;
1.1.7. įrašau 11.3.1 ir 11.3.2 punktuose vietoj „100oC“ „105oC“;
1.1.8. įrašau 14.1 punkte po žodžio „intervale“ žodžius „kartu su gama linijomis, visada esančiomis gama spektrometrinės sistemos konstrukcinėse medžiagose.“;
1.1.9. įrašau 14.2 punkte po žodžio „instrukcija“ žodžius „periodiškai pasitikrinant kalibravimo kokybę pamatiniais gama spinduolių šaltiniais, sertifikuotais standartinių radionuklidų tirpalais ar biriais šaltiniais.“;
1.1.10. išdėstau 15.2 punktą taip:
„15.2. efektyvumo kalibravimui užtikrinti turi būti naudojamas sertifikuotas pamatinis šaltinis arba laboratorijos pamatinis šaltinis. Pamatinio šaltinio forma ir tūris turi atitikti matuojamų mėginių formą ir tūrį, o tankis bei savitasis aktyvumas turi būti artimi mėginių tankiui bei savitajam aktyvumui. Gama linijos turi būti viso matuojamų energijų diapazono ribose. Energijų intervale nuo 60 keV iki 300 keV gama linijos turi būti išsidėsčiusios kas 50keV, nuo 300 keV iki 1400 keV – kas 200 keV ir bent viena linija intervale nuo 1400 keV iki 2000 keV.“;
1.1.11. įrašau 15.4 punkte vietoj žodžių „tam tikros padėties“ žodžius „tam tikroje padėtyje“;
1.2. nurodytu įsakymu patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyviniame dokumente LAND 37-2000 „Aplinkos elementų užterštumo radionuklidais matavimas – vandenyje ištirpusio cezio radionuklidų koncentravimas sorbuojančiaisiais filtrais ir vandens tūrinio aktyvumo įvertinimas“:
1.2.1. įrašau 1 punkte po žodžio „laikytis“ žodį „darbų“;
1.2.2. išdėstau 9.1. punktą taip:
„9.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimą Nr. 653 „Dėl veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 47-1485; 2004, Nr. 30-991);“;
1.2.3. išdėstau 9.2 punktą taip:
„9.2. Lietuvos higienos normą HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ (Žin., 2002, Nr. 11-388);“;
1.2.4. išdėstau 12 punktą taip:
„12. Reikalingi reagentai ir medžiagos:
12.1. vario nitratas Cu(NO3)2 x 3H2O, 10 g;
12.2. kalcio heksacianoferatas Ca2[Fe(CN)6], 10 g;
12.3. distiliuotas vanduo.
Analizėje naudojami chemiškai švarūs reagentai.“;
1.2.5. įrašau 20 punkte vietoj žodžių „medvilnės pluošto“ žodžius „filtravimo elemento pluošto“;
1.2.6. išdėstau 24.1 punktą taip:
„24.1. laboratorijoje visi filtravimo elementai džiovinami 24 val. temperatūroje, neviršijančioje 105oC, atskiriami nuo karkaso ir sudeginami temperatūroje, neviršijančioje 350oC.“.
2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.1 ir 1.2 punktuose nurodyti aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai peržiūrimi 2008 m.

APLINKOS MINISTRAS	ARŪNAS KUNDROTAS

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos
2005-04-14 raštu Nr. 10-2024