VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO
Į S A K Y M A S

DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ BST-1.6.1-2012 „FIZINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMO PLANO RENGIMAS“ PATVIRTINIMO

2012 m. rugsėjo 4 d. Nr. 22.3-104
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 91-4316) 4 straipsnio 2 punktu, 11 straipsnio 1 punktu ir 21 straipsnio 8 dalimi ir Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“, patvirtintų Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 22.3-37 (Žin., 2012, Nr. 43-2138), 10.1 punktu:
1. Tvirtinu Branduolinės saugos taisykles BST-1.6.1-2012 „Fizinės saugos užtikrinimo plano rengimas“ (pridedama).
2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. gegužės 1 d.

Viršininkas	Michail Demčenko
PATVIRTINTA
Valstybinės atominės
energetikos saugos inspekcijos viršininko
2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 22.3-104

BRANDUOLINĖS SAUGOS Taisyklės
BST-1.6.1-2012

FIZINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMO PLANO Rengimas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Branduolinės saugos taisyklės BST-1.6.1-2012 „Fizinės saugos užtikrinimo plano rengimas“ (toliau – Taisyklės) nustato fizinės saugos užtikrinimo planų, teikiamų Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 91-4316) 22 straipsnio 1 dalyje nurodytoms licencijoms ir Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose nurodytiems leidimams gauti, ir fizinės saugos užtikrinimo planų, teikiamų vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 8 dalimi, struktūrą ir turinį.
2. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis turi būti rengiami ir atnaujinami šie Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 722 (Žin., 2012, Nr. 71-3659), nurodyti fizinės saugos užtikrinimo planai:
2.1. Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių 9.6 punkte nurodytas branduolinės energetikos objekto statybos aikštelės fizinės saugos užtikrinimo planas;
2.2. Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių 9.6 punkte nurodytas pirminis branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimo planas;
2.3. Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių 10.7, 11.5, 12.5, 18.5, 19.5 ir 20.6 punktuose nurodyti fizinės saugos užtikrinimo planai (toliau – branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimo planas);
2.4. Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių 13.6 punkte nurodytas branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo fizinės saugos užtikrinimo planas;
2.5. Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių 15.3 punkte nurodytas fizinės saugos užtikrinimo planas (toliau – įsigyjamų, turimų ir naudojamų branduolinių ir daliųjų medžiagų fizinės saugos užtikrinimo planas).
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 119-2771; 2011, Nr. 91-4314), Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatyme, Branduolinės saugos reikalavimuose BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“, patvirtintuose Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) viršininko 2012 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 22.3-37 (Žin., 2012, Nr. 43-2138) (toliau – Fizinės saugos reikalavimai), ir kituose teisės aktuose.

II. BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO STATyBOS AIKŠTELĖS FIZINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMO PLANO STRUKTŪRA IR TURINYS

4. Pareiškėjas ar licencijos turėtojas branduolinės energetikos objekto statybos aikštelės fizinės saugos užtikrinimo plane turi pateikti įdiegtų fizinės saugos sistemos organizacinių ir techninių priemonių, įgyvendinančių branduolinės energetikos objekto statybos aikštelės fizinei saugai keliamus reikalavimus, aprašymą.
5. Branduolinės energetikos objekto statybos aikštelės fizinės saugos užtikrinimo plane pateikiamos informacijos tikslas yra parodyti:
5.1. kad branduolinės energetikos objekto statybos aikštelėje planuojamos įdiegti ar įdiegtos fizinės saugos sistemos organizacinės ir techninės priemonės įgyvendina fizinės saugos tikslus;
5.2. kaip bus vykdomas nuoseklus perėjimas nuo branduolinės energetikos objekto statybos aikštelės fizinės saugos prie branduolinės energetikos objekto fizinės saugos.
6. Branduolinės energetikos objekto statybos aikštelės fizinės saugos užtikrinimo plano struktūra ir turinys:
6.1. Bendrosios nuostatos. Šioje dalyje pateikiama informacija apie:
6.1.1. pareiškėjo ar licencijos turėtojo vykdomą fizinės saugos politiką, kurioje pateikiami vadovybės oficialiai išreikšti ketinimai (siekiai), prioritetai, veiklos kryptys bei pagrindiniai principai branduolinės energetikos objekto statybos aikštelės fizinės saugos srityje;
6.1.2. branduolinės energetikos objekto statybos aikštelės fizinei saugai keliamus tikslus ir uždavinius.
6.2. Branduolinės energetikos objekto statybos aikštelės ir joje planuojamų vykdyti ar vykdomų statybos darbų aprašymas. Šioje dalyje pateikiama informacija apie:
6.2.1. branduolinės energetikos objekto statybos etapus bei vykdomus statybos darbus jų metu (trumpas numatytų statybos darbų aprašymas);
6.2.2. branduolinės energetikos objekto statybos aikštelės topografinius duomenis, vietovės geografinę padėtį, atstumus iki artimiausių gyvenviečių, masinių žmonių susibūrimo vietų, transporto kelių, vandens telkinių;
6.2.3. greta branduolinės energetikos objekto statybos aikštelės esančius objektus (statinius), galinčius turėti įtakos fizinės saugos užtikrinimui bei efektyviam fizinės saugos sistemos techninių priemonių veikimui;
6.2.4. vietovės klimatines sąlygas.
6.3. Fizinės saugos sistemos organizacinės priemonės. Šioje dalyje pateikiama informacija apie:
6.3.1. pareiškėjo ar licencijos turėtojo patvirtintus normatyvinius techninius dokumentus, reglamentuojančius branduolinės energetikos objekto statybos aikštelės fizinės saugos užtikrinimą;
6.3.2. pareiškėjo ar licencijos turėtojo ir kitų asmenų, kurie vykdo fizinės apsaugos funkcijas ir (arba) reagavimo pajėgų funkcijas, organizacinę struktūrą;
6.3.3. pareiškėjo ar licencijos turėtojo ir kitus fizinės saugos sistemos darbuotojus, kurių funkcijos susijusios su fizinės saugos užtikrinimo organizavimu, fizinės apsaugos vykdymu, reagavimo pajėgų funkcijų vykdymu, nurodant:
6.3.3.1. fizinės saugos sistemos darbuotojų pareigas ir atsakomybę;
6.3.3.2. fizinę apsaugą vykdančių darbuotojų skaičių, pamainų skaičių ir pamainos keitimosi grafiką, fizinę apsaugą vykdančių darbuotojų skaičių pamainose;
6.3.3.3. reagavimo pajėgų funkcijas vykdančių darbuotojų skaičių, pamainų skaičių ir pamainos keitimosi grafiką, reagavimo pajėgų funkcijas vykdančių darbuotojų skaičių pamainose;
6.3.3.4. fizinę apsaugą vykdančių darbuotojų ir reagavimo pajėgų funkcijas vykdančių darbuotojų naudojamą ginkluotę ir ginkluotėje esančias specialiąsias priemones (pavyzdžiui, lazdos, antrankiai, surišimo priemonės, dujos, tarnybiniai šunys ir kitos įstatymų leidžiamos priemonės), šaudmenis, transporto priemones ir kitą įrangą;
6.3.4. asmenų priėmimo į pareigas, susijusias su branduolinės energetikos objekto statybos aikštelės fizine sauga, organizavimą;
6.3.5. fizines saugos sistemos darbuotojų mokymus ir kvalifikacijos kėlimą. Šioje dalyje pateikiama informacija apie pareiškėjo ar licencijos turėtojo ir kitų fizinės saugos sistemos darbuotojų mokymo bei kvalifikacijos kėlimo organizavimą, įskaitant apsaugą vykdančių ir reagavimo pajėgų funkcijas atliekančių asmenų mokymus ir kvalifikacijos kėlimą. Taip pat turi būti pateikta informacija apie kitų pareiškėjo ar licencijos turėtojo darbuotojų, rangovo (subrangovo) darbuotojų mokymų fizinės saugos srityje organizavimą.
6.4. Fizinės saugos sistemos techninės priemonės. Šioje dalyje pateikiama informacija apie:
6.4.1. fizinius barjerus ar kitas užlaikymo priemones (pavyzdžiui, tvoras, pastatų sienas, stogus, vartus ar vartelius, grotas, transporto priemonių priverstinio stabdymo įrenginius);
6.4.2. signalizacijos (aptikimo) priemones;
6.4.3. signalizacijos suveikimų įvertinimui skirtą įrangą (pavyzdžiui, vaizdo kameras, vaizdo perdavimo, apdorojimo, saugojimo įrangą, vaizdo monitorius);
6.4.4. apšvietimo įrangą.
6.5. Leidimai ir patekimo kontrolė. Šioje dalyje pateikiama informacija apie:
6.5.1. leidimų asmenims ir transporto priemonėms patekti į branduolinės energetikos objekto statybos aikštelę išdavimo tvarką;
6.5.2. lankytojų įleidimo į branduolinės energetikos objekto statybos aikštelę tvarką bei lankytojams skirtos palydos organizavimo tvarką;
6.5.3. leidimų tipus;
6.5.4. leidimų naudojimo tvarką;
6.5.5. patekimo į branduolinės energetikos objekto statybos aikštelę kontrolės sistemą, įskaitant:
6.5.5.1. kontrolines ir jose naudojamą gabenamų draudžiamų daiktų ar medžiagų aptikimo įrangą (pavyzdžiui, metalo detektorius, sprogmenų, branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų aptikimo įrangą);
6.5.5.2. per kontrolinę įeinančių ir išeinančių asmenų, įvažiuojančių ir išvažiuojančiųjų transporto priemonių bei gabenamų daiktų ar krovinių tikrinimo tvarką;
6.5.5.3. įleidžiamų ir išleidžiamų asmenų bei transporto priemonių atpažinimo sistemą.
6.6. Fizinės saugos sistemos techninių priemonių tikrinimas, priežiūra jų efektyvaus veikimo užtikrinimas. Šioje dalyje pateikiama informacija apie:
6.6.1. techninių priemonių veikimo (angl. operability) tikrinimą, tikrinimų periodiškumą, priemonių techninę priežiūrą;
6.6.2. kompensuojančias priemones, naudojamas sugedus ar kitais atvejais neveikiant signalizacijos, ryšio priemonėms ir kitoms su apsauga susijusioms sistemoms.
6.7. Ryšiai. Šioje dalyje pateikiama informacija apie branduolinės energetikos objekto statybos aikštelės fizinės saugos sistemos darbuotojų savo pareigų vykdymo metu naudojamas ryšio priemones, skirtas:
6.7.1. palaikyti abipusį ryšį tarpusavyje;
6.7.2. palaikyti abipusį ryšį su reagavimo pajėgomis;
6.7.3. palaikyti abipusį ryšį tarp branduolinės energetikos objekto statybos aikštelės apsaugai vadovaujančio asmens ir branduolinės energetikos objekto (statinio) statybos vadovo.
6.8. Perėjimas nuo branduolinės energetikos objekto statybų aikštelės fizinės saugos prie branduolinės energetikos objekto fizinės saugos. Šioje dalyje pateikiama informacija apie:
6.8.1. branduolinės energetikos objekto aikštelės, joje esančių pastatų, patalpų bei įrangos patikrinimo organizavimo tvarką, siekiant aptikti sugadintas ar kitaip pažeistas saugai svarbias konstrukcijas, sistemas ir komponentus, draudžiamus daiktus ar draudžiamas medžiagas, neteisėtai patekusius asmenis;
6.8.2. priemones, kuriomis užtikrinama, kad patalpose, pastatuose ar kitose branduolinės energetikos objekto statybos aikštelės vietose atlikus Taisyklių 6.8.1 punkte nurodytus patikrinimus, į patikrintas patalpas, pastatus ar kitas branduolinės energetikos objekto aikštelės vietas nepateks draudžiami daiktai ar draudžiamos medžiagos.
6.9. Branduolinės energetikos objekto statybos aikštelės gynybos planai ekstremaliosios situacijos ir neteisėtos veikos atveju. Šioje dalyje pateikiama informacija apie fizinės saugos sistemos darbuotojų veiksmus ir vykdomas procedūras ekstremaliosios situacijos ir neteisėtos veikos, nukreiptos prieš branduolinės energetikos objekto statybos aikštelę, atveju. Gynybos planuose turi būti numatyti veiksmai ir procedūros, esant šiems įvykiams:
6.9.1. nesankcionuotas asmenų patekimas (įskaitant ir ginkluotą įsiveržimą) į branduolinės energetikos objekto statybos aikštelę;
6.9.2. tyčinis saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų pažeidimas;
6.9.3. tyčinis fizinis saugos sistemos organizacinių ir techninių priemonių ar tyčinis kitų fizinės saugos reikalavimų pažeidimas;
6.9.4. masiniai neramumai;
6.9.5. pranešimas apie ruošiamą teroro aktą, mėginimas sukelti teroro aktą, teroro akto sukėlimas;
6.9.6. aptiktas įtartinas, panašus į sprogmenį, daiktas;
6.9.7. gaisras ar gaisro pavojus;
6.9.8. pasikėsinimas įvykdyti Taisyklių 6.9.1–6.9.4 punktuose nurodytą veiką.
7. Branduolinės energetikos objekto statybos aikštelės fizinės saugos užtikrinimo plane aprašant fizinės saugos sistemos technines priemones pateikiama informacija apie fizinius barjerus, patekimo kontrolės, signalizacijos, ryšio priemones ir kitas su apsauga susijusias sistemas bei įrangą, nurodant: paskirtį, atliekamas funkcijas, konstrukciją ir eksploatacinius parametrus, technines charakteristikas, kurias pateikė gamintojas ar tiekėjas, techninių priemonių struktūrines (blokines) diagramas ar schemas, parodant, kaip jos yra sujungtos bendroje fizinės saugos sistemoje.

III. PIRMINIO BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO FIZINĖS SAUGOS
UŽTIKRINIMO PLANO STRUKTŪRA IR TURINYS

8. Pareiškėjas ar licencijos turėtojas pirminiame branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimo plane turi pateikti planuojamų įdiegti fizinės saugos sistemos organizacinių ir techninių priemonių, įgyvendinsiančių branduolinės energetikos objekto fizinei saugai keliamus reikalavimus, aprašymą.
9. Pirminiame branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimo plane pateikiamos informacijos tikslas yra parodyti, kad branduolinės energetikos objekte planuojamos įdiegti fizinės saugos sistemos organizacinės ir techninės priemonės įgyvendins fizinės saugos tikslus branduolinės energetikos objekto eksploatavimo etape.
10. Pirminio branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimo plano struktūra ir turinys:
10.1. Bendrosios nuostatos. Šioje dalyje pateikiama informacija apie:
10.1.1. pareiškėjo ar licencijos turėtojo planuojamą vykdyti fizinės saugos politiką, kurioje pateikiami vadovybės oficialiai išreikšti ketinimai (siekiai), prioritetai, veiklos kryptys bei pagrindiniai principai branduolinės energetikos objekto fizinės saugos srityje;
10.1.2. branduolinės energetikos objekto fizinei saugai keliamus tikslus ir uždavinius;
10.1.3. fizinės saugos esminių principų, numatytų Fizinės saugos reikalavimų 7 punkte, įgyvendinimą.
10.2. Branduolinės energetikos objekto aprašymas. Šioje dalyje pateikiama informacija apie:
10.2.1. planuojamą vykdyti veiklą branduolinės energetikos objekte (trumpas planuojamos vykdyti veiklos aprašymas);
10.2.2. vietovės, kurioje bus branduolinės energetikos objektas, topografinius duomenis, vietovės geografinę padėtį, atstumus iki artimiausių gyvenviečių, masinių žmonių susibūrimo vietų, transporto kelių, vandens telkinių;
10.2.3. greta branduolinės energetikos objekto aikštelės esančius objektus (statinius), galinčius turėti įtakos fizinės saugos užtikrinimui bei efektyviam fizinės saugos sistemos techninių priemonių veikimui;
10.2.4. vietovės klimatines sąlygas;
10.2.5. branduolinės energetikos objekte planuojamas naudoti ir (arba) saugoti branduolines medžiagas, nurodant jų pavadinimus, preliminarius kiekius, fizines būsenas, izotopinę sudėtį, prisodrinimo ar nuskurdinimo daliaisiais izotopais kiekius ir būsimas jų laikymo vietas. Turi būti nurodyta branduolinių medžiagų kategorija, atitinkanti Fizinės saugos reikalavimų priedo nuostatas;
10.2.6. branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimą. Ši informacija pateikiama tuo atveju, kai planuojamai branduolinės energetikos objekte veiklai vykdyti yra būtinas branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimas objekto viduje arba iš vieno branduolinės energetikos objekto ar įrenginio į kitą ir atgal, licencijos turėtojo vidaus keliais. Šioje dalyje pateikiama informacija, nurodyta Taisyklių 23.2 ir 23.3 punktuose;
10.2.7. branduolinės energetikos objekto suskirstymą į apsaugos zonas, remiantis branduolinės energetikos objekto suskirstymo į apsaugos zonas analize.
10.3. Numatomos grėsmės įvertinimas. Šioje dalyje aprašomi galimi vidaus pažeidėjai, jei tokie yra įvardinti numatomoje grėsmėje.
10.4. Fizinės saugos sistemos organizacinės priemonės. Šioje dalyje pateikiama informacija apie:
10.4.1. pareiškėjo ar licencijos turėtojo planuojamus tvirtinti arba patvirtintus normatyvinius techninius dokumentus, reglamentuosiančius arba reglamentuojančius branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimą;
10.4.2. branduolinės energetikos objekto fizinės saugos sistemos darbuotojus (pareiškėjo ar licencijos turėtojo darbuotojus, kurių funkcijos susijusios su fizinės saugos užtikrinimu, fizinę apsaugą vykdančius darbuotojus, reagavimo pajėgų funkcijas vykdančius darbuotojus), nurodant:
10.4.2.1. fizinės saugos sistemos darbuotojų pareigas ir atsakomybę;
10.4.2.2. fizinę apsaugą vykdančių darbuotojų skaičių, pamainų skaičių ir pamainos keitimosi grafiką, fizinę apsaugą vykdančių darbuotojų skaičių pamainose;
10.4.2.3. reagavimo pajėgų funkcijas vykdančių darbuotojų skaičių, pamainų skaičių ir pamainos keitimosi grafiką, reagavimo pajėgų funkcijas vykdančių darbuotojų skaičių, pamainose;
10.4.2.4. fizinę apsaugą vykdančių darbuotojų ir reagavimo pajėgų funkcijas vykdančių darbuotojų naudojamą ginkluotę ir ginkluotėje esančias specialiąsias priemones (pavyzdžiui, lazdos, antrankiai, surišimo priemonės, dujos, tarnybiniai šunys ir kitos įstatymų leidžiamos priemonės), šaudmenis, transporto priemones ir kitą įrangą;
10.4.3. asmenų priėmimo į pareigas, susijusias su branduolinės energetikos objekto fizine sauga, organizavimo tvarką;
10.4.4. patekimo į branduolinės energetikos objektų apsaugos zonas organizavimo tvarką;
10.4.5. fizines saugos sistemos darbuotojų mokymus ir kvalifikacijos kėlimą. Šioje dalyje pateikiama informacija apie pareiškėjo ar licencijos turėtojo ir kitų fizinės saugos sistemos darbuotojų mokymo bei kvalifikacijos kėlimo organizavimą, įskaitant apsaugą vykdančių ir reagavimo pajėgų funkcijas atliekančių asmenų mokymus ir kvalifikacijos kėlimą. Taip pat turi būti pateikta informacija apie kitų pareiškėjo ar licencijos turėtojo darbuotojų, rangovo (subrangovo) darbuotojų mokymų fizinės saugos srityje organizavimą;
10.4.6. informacijos, susijusios su branduolinės energetikos objekto fizine sauga, pateikimo visuomenei bei visuomenės informavimo priemonėms tvarką;
10.4.7. branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimą. Ši informacija pateikiama tuo atveju, kai planuojamai objekte veiklai vykdyti yra būtinas branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimas objekto viduje arba iš vieno branduolinės energetikos objekto ar įrenginio į kitą ir atgal, licencijos turėtojo vidaus keliais. Šioje dalyje pateikiama informacija, nurodyta Taisyklių 23.5 ir 23.7 punktuose.
10.5. Riboto patekimo zona. Šioje dalyje pateikiama informacija apie riboto patekimo zoną, joje planuojamas taikyti prevencines ir kitas fizinės saugos užtikrinimo priemones.
10.6. Saugoma zona ir izoliuojančioji teritorija. Šioje dalyje pateikiama informacija apie saugomą zoną ir izoliuojančiąją teritoriją, jose planuojamas įrengti, įdiegti ir naudoti fizinės saugos sistemos technines priemones:
10.6.1. fizinius barjerus ar kitas užlaikymo priemones (pavyzdžiui, tvoras, pastatų sienas ir stogus, vartus ar vartelius, grotas, transporto priemonių priverstinio stabdymo įrenginius);
10.6.2. signalizacijos (aptikimo) priemones;
10.6.3. signalizacijos suveikimų įvertinimui skirtą įrangą (pavyzdžiui, vaizdo kameras, vaizdo perdavimo, apdorojimo, saugojimo įrangą, vaizdo monitorius);
10.6.4. apšvietimo įrangą;
10.6.5. priemones, skirtas saugomos zonos avarinių išėjimų apsaugai, esant normaliam branduolinės energetikos objekto eksploatavimui ir esant ekstremaliajai situacijai.
10.7. Vidinė zona. Šioje dalyje pateikiama informacija apie vidinę zoną, joje planuojamas įrengti, įdiegti ir naudoti fizinės saugos sistemos technines priemones:
10.7.1. fizinius barjerus ar kitas užlaikymo priemones (pavyzdžiui, tvoras, pastatų sienas ir stogus, vartus ar vartelius, grotas);
10.7.2. signalizacijos (aptikimo) priemones;
10.7.3. signalizacijos suveikimų įvertinimui skirtą įrangą (pavyzdžiui, vaizdo kameras, vaizdo perdavimo, apdorojimo, saugojimo įrangą, vaizdo monitorius);
10.7.4. apšvietimo įrangą;
10.7.5. priemones, skirtas vidinės zonos avarinių išėjimų apsaugai, esant normaliam branduolinės energetikos objekto eksploatavimui ir esant ekstremaliajai situacijai.
10.8. Ypač svarbi zona. Šioje dalyje pateikiama informacija apie ypač svarbią zoną, joje planuojamas įrengti, įdiegti ir naudoti fizinės saugos sistemos technines priemones:
10.8.1. fizinius barjerus ar kitas užlaikymo priemones (pavyzdžiui, tvoras, pastatų sienas ir stogus, vartus ar vartelius, grotas);
10.8.2. signalizacijos (aptikimo) priemones;
10.8.3. signalizacijos suveikimų įvertinimui skirtą įrangą (pavyzdžiui, vaizdo kameras, vaizdo perdavimo, apdorojimo, saugojimo įrangą, vaizdo monitorius);
10.8.4. apšvietimo įrangą;
10.8.5. priemones, skirtas ypač svarbios zonos avarinių išėjimų apsaugai, esant normaliam branduolinės energetikos objekto eksploatavimui ir esant ekstremaliajai situacijai.
10.9. Leidimai ir patekimo kontrolė. Šioje dalyje pateikiama informacija apie:
10.9.1. leidimų asmenims ir transporto priemonėms patekti į branduolinės energetikos objekto saugomą zoną, vidinę ir ypač svarbią zoną išdavimo tvarką;
10.9.2. lankytojų įleidimo į branduolinės energetikos objektą tvarką bei lankytojams skirtos palydos organizavimo tvarką;
10.9.3. leidimų tipus;
10.9.4. leidimų naudojimo tvarką;
10.9.5. patekimo į saugomą zoną, vidinę zoną ir ypač svarbią zoną kontrolės sistemą, įskaitant:
10.9.5.1. kontrolines ir jose naudojamą gabenamų draudžiamų daiktų ar medžiagų aptikimo įrangą (pavyzdžiui, metalo detektorius, sprogmenų, branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų aptikimo įrangą);
10.9.5.2. per kontrolinę įeinančių ir išeinančių asmenų, įvažiuojančių ir išvažiuojančiųjų transporto priemonių bei gabenamų daiktų ar krovinių tikrinimo tvarką;
10.9.5.3. įleidžiamų ir išleidžiamų asmenų bei transporto priemonių atpažinimo sistemą.
10.10. Fizinės saugos sistemos techninės priemonės vežant branduolinio kuro ciklo medžiagas, branduolines ir daliąsias medžiagas. Ši informacija pateikiama tuo atveju, kai planuojamai objekte veiklai vykdyti yra būtinas branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimas objekto viduje arba iš vieno branduolinės energetikos objekto ar įrenginio į kitą ir atgal, licencijos turėtojo vidaus keliais. Šioje dalyje pateikiama informacija, nurodyta Taisyklių 23.6 punkte.
10.11. Fizinės saugos sistemos techninių priemonių tikrinimas, priežiūra jų efektyvaus veikimo užtikrinimas. Šioje dalyje pateikiama informacija apie:
10.11.1. techninių priemonių veikimo (angl. operability) tikrinimą, tikrinimų periodiškumą, priemonių techninę priežiūrą, visos fizinės saugos sistemos efektyvumo (angl. effectiveness) įvertinimą;
10.11.2. kompensuojančias priemones, naudojamas sugedus ar kitais atvejais neveikiant signalizacijos, ryšio priemonėms ir kitoms su apsauga susijusioms sistemoms.
10.12. Apsaugos punktas. Šioje dalyje pateikiama informacija apie:
10.12.1. numatytas branduolinės energetikos objekto pagrindinio apsaugos punkto ir atsarginio apsaugos punkto išsidėstymo vietas;
10.12.2. apsaugos punktų konstrukcijas, priemones skirtas jų sustiprinimui ir apsaugai;
10.12.3. priemones, skirtas patekimo į apsaugos punktus kontrolei;
10.12.4. įrangos, skirtos kontroliuoti branduolinės energetikos objekto fizinės apsaugos situaciją objekte, aprašymas;
10.12.5. apsaugos punkto darbuotojų skaičių, jų vykdomas funkcijas ir atsakomybę.
10.13. Ryšiai. Šioje dalyje pateikiama informacija apie branduolinės energetikos objekto fizinės saugos sistemos darbuotojų savo pareigų vykdymo metu planuojamas naudoti ryšio priemones, skirtas:
10.13.1. palaikyti abipusį ryšį su pagrindiniu apsaugos punktu ir tarpusavyje;
10.13.2. palaikyti abipusį ryšį su reagavimo pajėgomis;
10.13.3. palaikyti abipusį ryšį tarp branduolinės energetikos objekto apsaugai vadovaujančio asmens ir už branduolinės energetikos objekto valdymą atsakingo asmens;
10.13.4. užtikrinti alternatyvaus ryšio įgyvendinimą.
10.14. Fizinės saugos sistemoje naudojamų informacinių sistemų, kompiuterių bei duomenų apsaugos priemonės. Šioje dalyje pateikiama informacija apie planuojamas naudoti priemones, skirtas branduolinės energetikos objekto fizinės saugos sistemoje naudojamų informacinių sistemų, kompiuterių bei duomenų apsaugai.
10.15. Įslaptintos informacijos apsauga. Šioje dalyje pateikiama informacija apie planuojamas naudoti priemones, skirtas informacijos, sudarančios valstybės ir tarnybos paslaptį, apsaugai.
10.16. Branduolinės energetikos objekto gynybos planai ekstremaliosios situacijos ir neteisėtos veikos atveju. Šioje dalyje pateikiama informacija apie planuojamus fizinės saugos sistemos darbuotojų veiksmus ir vykdomas procedūras ekstremaliosios situacijos ir neteisėtos veikos, nukreiptos prieš branduolinės energetikos objektą, branduolines, branduolinio kuro ciklo bei kitas radioaktyviąsias medžiagas, atveju. Gynybos planuose turi būti numatyti veiksmai ir procedūros, esant šiems įvykiams:
10.16.1. nesankcionuotas asmenų patekimas (įskaitant ir ginkluotą įsiveržimą) į branduolinės energetikos objektą;
10.16.2. neteisėtas branduolinių, branduolinio kuro ciklo bei kitų radioaktyviųjų medžiagų užvaldymas ir (arba) panaudojimas ar kitoks šių medžiagų praradimas;
10.16.3. tyčinis saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų pažeidimas ar kitoks tyčinis normalaus branduolinės energetikos objekto eksploatavimo sutrikdymas;
10.16.4. tyčinis fizinis saugos sistemos organizacinių ir techninių priemonių ar tyčinis kitų fizinės saugos reikalavimų pažeidimas;
10.16.5. masiniai neramumai;
10.16.6. pranešimas apie ruošiamą teroro aktą, mėginimas sukelti teroro aktą, teroro akto sukėlimas;
10.16.7. aptiktas įtartinas, panašus į sprogmenį, daiktas;
10.16.8. gaisras, branduolinė ar radiologinė avarija, branduolinis incidentas ir (arba) radionuklidų išmetimas į aplinką bei iškilęs toks pavojus;
10.16.9. pasikėsinimas įvykdyti Taisyklių 10.16.1–10.16.5 punktuose nurodytą veiką.
10.17. Branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo gynybos planai ekstremaliosios situacijos ir neteisėtos veikos atveju. Ši informacija pateikiama tuo atveju, kai planuojamai objekte veiklai vykdyti yra būtinas branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimas objekto viduje arba iš vieno branduolinės energetikos objekto ar įrenginio į kitą ir atgal, licencijos turėtojo vidaus keliais. Šioje dalyje pateikiama informacija, nurodyta Taisyklių 23.9 punkte.
11. Priminiame branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimo plane aprašant fizinės saugos sistemos technines priemones pateikiama informacija apie fizinius barjerus, patekimo kontrolės, signalizacijos, ryšio priemones ir kitas su apsauga susijusias sistemas bei įrangą, nurodoma paskirtis, atliekamos funkcijos, konstrukcija ir eksploatavimo parametrai, preliminarios techninių priemonių struktūrinės (blokinės) diagramos ar schemos, parodant, kaip jos bus sujungtos bendroje fizinės saugos sistemoje.

IV. branduolinės energetikos OBJEKTO fizinės saugos užtikrinimo plano STRUKTŪRA IR TURINYS

12. Pareiškėjas ar licencijos turėtojas branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimo plane turi pateikti objekte įdiegtų fizinės saugos sistemos organizacinių ir techninių priemonių, įgyvendinančių branduolinės energetikos objekto fizinei saugai keliamus reikalavimus, aprašymą.
13. Branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimo plane pateikiamos informacijos tikslas yra parodyti, kad branduolinės energetikos objekte įdiegtos fizinės saugos sistemos organizacinės ir techninės priemonės įgyvendina fizinės saugos tikslus.
14. Branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimo plano struktūra ir turinys:
14.1. Bendrosios nuostatos. Šioje dalyje pateikiama informacija apie:
14.1.1. pareiškėjo ar licencijos turėtojo vykdomą fizinės saugos politiką, kurioje pateikiami vadovybės oficialiai išreikšti ketinimai (siekiai), prioritetai, veiklos kryptys bei pagrindiniai principai branduolinės energetikos objekto fizinės saugos srityje;
14.1.2. branduolinės energetikos objekto fizinei saugai keliamus tikslus ir uždavinius;
14.1.3. fizinės saugos esminių principų, numatytų Fizinės saugos reikalavimų 7 punkte, įgyvendinimą.
14.2. Branduolinės energetikos objekto aprašymas. Šioje dalyje pateikiama informacija apie:
14.2.1. vykdomą veiklą branduolinės energetikos objekte (trumpas vykdomos veiklos aprašymas);
14.2.2. vietovės, kurioje yra branduolinės energetikos objektas, topografinius duomenis, vietovės geografinę padėtį, atstumus iki artimiausių gyvenviečių, masinių žmonių susibūrimo vietų, transporto kelių, vandens telkinių;
14.2.3. greta branduolinės energetikos objekto aikštelės esančius objektus (statinius), galinčius turėti įtakos fizinės saugos užtikrinimui bei efektyviam fizinės saugos sistemos techninių priemonių veikimui;
14.2.4. vietovės klimatines sąlygas;
14.2.5. branduolinės energetikos objekte naudojamas ir (arba) saugomas branduolines medžiagas, nurodant jų pavadinimus, kiekius, fizines būsenas, izotopinę sudėtį, prisodrinimo ar nuskurdinimo daliaisiais izotopais kiekius ir laikymo vietas. Turi būti nurodyta branduolinių medžiagų kategorija, atitinkanti Fizinės saugos reikalavimų priedo nuostatas;
14.2.6. branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimą. Ši informacija pateikiama tuo atveju, kai branduolinės energetikos objekte vykdomai veiklai yra būtinas branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimas objekto viduje arba iš vieno branduolinės energetikos objekto ar įrenginio į kitą ir atgal, licencijos turėtojo vidaus keliais. Šioje dalyje pateikiama informacija, nurodyta Taisyklių 23.2 ir 23.3 punktuose;
14.2.7. branduolinės energetikos objekto suskirstymą į apsaugos zonas, remiantis branduolinės energetikos objekto suskirstymo į apsaugos zonas analize.
14.3. Vidaus pažeidėjų identifikavimas. Šioje dalyje aprašomi galimi vidaus pažeidėjai, jei tokie yra įvardyti numatomoje grėsmėje.
14.4. Fizinės saugos sistemos organizacinės priemonės. Šioje dalyje pateikiama informacija apie:
14.4.1. pareiškėjo ar licencijos turėtojo patvirtintus normatyvinius techninius dokumentus, reglamentuojančius branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimą;
14.4.2. pareiškėjo ar licencijos turėtojo ir kitų asmenų, kurie vykdo fizinės apsaugos funkcijas ir (arba) reagavimo pajėgų funkcijas, organizacinę struktūrą;
14.4.3. branduolinės energetikos objekto fizinės saugos sistemos darbuotojus (pareiškėjo ar licencijos turėtojo ir kitus fizinės saugos sistemos darbuotojus, kurių funkcijos susijusios su fizinės saugos užtikrinimo organizavimu, fizinės apsaugos vykdymu, reagavimo pajėgų funkcijų vykdymu), nurodant:
14.4.3.1. fizinės saugos sistemos darbuotojų pareigas ir atsakomybę:
14.4.3.2. fizinę apsaugą vykdančių darbuotojų skaičių, pamainų skaičių ir pamainos keitimosi grafiką, fizinę apsaugą vykdančių darbuotojų skaičių pamainose, jų išsidėstymą postuose;
14.4.3.3. reagavimo pajėgų funkcijas vykdančių darbuotojų skaičių, pamainų skaičių ir pamainos keitimosi grafiką, reagavimo pajėgų funkcijas vykdančių darbuotojų skaičių pamainose;
14.4.3.4. fizinę apsaugą vykdančių darbuotojų ir reagavimo pajėgų funkcijas vykdančių darbuotojų naudojamą ginkluotę ir ginkluotėje esančias specialiąsias priemones (pavyzdžiui, antrankiai, surišimo priemonės, dujos, tarnybiniai šunys ir kitos įstatymų leidžiamos priemonės), šaudmenis, transporto priemones ir kitą įrangą;
14.4.4. asmenų priėmimo į pareigas, susijusias su branduolinės energetikos objekto fizine sauga, organizavimą;
14.4.5. patekimo į branduolinės energetikos objektų apsaugos zonas organizavimo tvarką;
14.4.6. fizines saugos sistemos darbuotojų mokymus ir kvalifikacijos kėlimą. Šioje dalyje pateikiama informacija apie pareiškėjo ar licencijos turėtojo ir kitų fizinės saugos sistemos darbuotojų mokymo bei kvalifikacijos kėlimo organizavimą, įskaitant apsaugą vykdančių ir reagavimo pajėgų funkcijas atliekančių asmenų mokymus ir kvalifikacijos kėlimą. Taip pat turi būti pateikta informacija apie kitų pareiškėjo ar licencijos turėtojo darbuotojų, rangovo (subrangovo) darbuotojų mokymų fizinės saugos srityje organizavimą;
14.4.7. informacijos, susijusios su branduolinės energetikos objekto fizine sauga, pateikimo visuomenei bei visuomenės informavimo priemonėms tvarką;
14.4.8. branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimą. Ši informacija pateikiama tuo atveju, kai branduolinės energetikos objekte vykdomai veiklai yra būtinas branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimas objekto viduje arba iš vieno branduolinės energetikos objekto ar įrenginio į kitą ir atgal, licencijos turėtojo vidaus keliais. Šioje dalyje pateikiama informacija, nurodyta Taisyklių 23.5 ir 23.7 punktuose.
14.5. Riboto patekimo zona. Šioje dalyje pateikiama informacija apie riboto patekimo zoną, joje taikomas prevencines ir kitas fizinės saugos užtikrinimo priemones.
14.6. Saugoma zona ir izoliuojančioji teritorija. Šioje dalyje pateikiama informacija apie saugomą zoną ir izoliuojančiąją teritoriją, jose įrengtas, įdiegtas ir naudojamas fizinės saugos sistemos technines priemones:
14.6.1. fizinius barjerus ar kitas užlaikymo priemones (pavyzdžiui, tvoras, pastatų sienas ir stogus, vartus ar vartelius, grotas, transporto priemonių priverstinio stabdymo įrenginius);
14.6.2. signalizacijos (aptikimo) priemones;
14.6.3. signalizacijos suveikimų įvertinimui skirtą įrangą (pavyzdžiui, vaizdo kameras, vaizdo perdavimo, apdorojimo, saugojimo įrangą, vaizdo monitorius);
14.6.4. apšvietimo įrangą;
14.6.5. priemones, skirtas saugomos zonos avarinių išėjimų apsaugai, esant normaliam branduolinės energetikos objekto eksploatavimui ir esant ekstremaliajai situacijai.
14.7. Vidinė zona. Šioje dalyje pateikiama informacija apie vidinę zoną, joje įrengtas, įdiegtas ir naudojamas fizinės saugos sistemos technines priemones:
14.7.1. fizinius barjerus ar kitas užlaikymo priemones (pavyzdžiui, tvoras, pastatų sienas ir stogus, vartus ar vartelius, grotas);
14.7.2. signalizacijos (aptikimo) priemones;
14.7.3. signalizacijos suveikimų įvertinimui skirtą įrangą (pavyzdžiui, vaizdo kameras, vaizdo perdavimo, apdorojimo, saugojimo įrangą, vaizdo monitorius);
14.7.4. apšvietimo įrangą;
14.7.5. priemones, skirtas vidinės zonos avarinių išėjimų apsaugai, esant normaliam branduolinės energetikos objekto eksploatavimui ir esant ekstremaliajai situacijai.
14.8. Ypač svarbi zona. Šioje dalyje pateikiama informacija apie ypač svarbią zoną, joje įrengtas, įdiegtas ir naudojamas fizinės saugos sistemos technines priemones:
14.8.1. fizinius barjerus ar kitas užlaikymo priemones (pavyzdžiui, tvoras, pastatų sienas ir stogus, vartus ar vartelius, grotas);
14.8.2. signalizacijos (aptikimo) priemones;
14.8.3. signalizacijos suveikimų įvertinimui skirtą įrangą (pavyzdžiui, vaizdo kameras, vaizdo perdavimo, apdorojimo, saugojimo įrangą, vaizdo monitorius);
14.8.4. apšvietimo įrangą;
14.8.5. priemones, skirtas ypač svarbios zonos avarinių išėjimų apsaugai, esant normaliam branduolinės energetikos objekto eksploatavimui ir esant ekstremaliajai situacijai.
14.9. Leidimai ir patekimo kontrolė. Šioje dalyje pateikiama informacija apie:
14.9.1. leidimų asmenims ir transporto priemonėms patekti į branduolinės energetikos objekto saugomą zoną, vidinę ir ypač svarbią zoną išdavimo tvarką;
14.9.2. lankytojų įleidimo į branduolinės energetikos objektą tvarką bei lankytojams skirtos palydos organizavimo tvarką;
14.9.3. leidimų tipus;
14.9.4. leidimų naudojimo tvarką;
14.9.5. patekimo į saugomą zoną, vidinę zoną ir ypač svarbią zoną kontrolės sistemą, įskaitant:
14.9.5.1. kontrolines ir jose naudojamą gabenamų draudžiamų daiktų ar medžiagų aptikimo įrangą (pavyzdžiui, metalo detektorius, sprogmenų, branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų aptikimo įrangą);
14.9.5.2. per kontrolinę įeinančių ir išeinančių asmenų, įvažiuojančių ir išvažiuojančiųjų transporto priemonių bei gabenamų daiktų ar krovinių tikrinimo tvarką;
14.9.5.3. įleidžiamų ir išleidžiamų asmenų bei transporto priemonių atpažinimo sistemą.
14.10. Fizinės saugos sistemos techninės priemonės vežant branduolinio kuro ciklo medžiagas, branduolines ir daliąsias medžiagas. Ši informacija pateikiama tuo atveju, kai branduolinės energetikos objekte vykdomai veiklai yra būtinas branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimas objekto viduje arba iš vieno branduolinės energetikos objekto ar įrenginio į kitą ir atgal, licencijos turėtojo vidaus keliais. Šioje dalyje pateikiama informacija, nurodyta Taisyklių 23.6 punkte.
14.11. Fizinės saugos sistemos techninių priemonių tikrinimas, priežiūra jų efektyvaus veikimo užtikrinimas. Šioje dalyje pateikiama informacija apie:
14.11.1. techninių priemonių veikimo (angl. operability) tikrinimą, tikrinimų periodiškumą, priemonių techninę priežiūrą, visos fizinės saugos sistemos efektyvumo (angl. effectiveness) įvertinimą;
14.11.2. kompensuojančias priemones, naudojamas sugedus ar kitais atvejais neveikiant signalizacijos, ryšio priemonėms ir kitoms su apsauga susijusioms sistemoms.
14.12. Apsaugos punktas. Šioje dalyje pateikiama informacija apie:
14.12.1. branduolinės energetikos objekto pagrindinio apsaugos punkto ir atsarginio apsaugos punkto išsidėstymo vietas;
14.12.2. apsaugos punktų konstrukcijas, priemones skirtas jų sustiprinimui ir apsaugai;
14.12.3. priemones, skirtas patekimo į apsaugos punktus kontrolei;
14.12.4. įrangos, skirtos kontroliuoti branduolinės energetikos objekto fizinės apsaugos situaciją objekte, aprašymas;
14.12.5. apsaugos punkto darbuotojų skaičių, jų vykdomas funkcijas ir atsakomybę.
14.13. Ryšiai. Šioje dalyje pateikiama informacija apie branduolinės energetikos objekto fizinės saugos sistemos darbuotojų savo pareigų vykdymo metu naudojamas ryšio priemones, skirtas:
14.13.1. palaikyti abipusį ryšį su pagrindiniu apsaugos punktu ir tarpusavyje;
14.13.2. palaikyti abipusį ryšį su reagavimo pajėgomis;
14.13.3. palaikyti abipusį ryšį tarp branduolinės energetikos objekto apsaugai vadovaujančio asmens ir už branduolinės energetikos objekto valdymą atsakingo asmens;
14.13.4. užtikrinti alternatyvaus ryšio įgyvendinimą.
14.14. Fizinės saugos sistemoje naudojamų informacinių sistemų, kompiuterių bei duomenų apsauga priemonės. Šioje dalyje pateikiama informacija apie priemones, skirtas branduolinės energetikos objekto fizinės saugos sistemoje naudojamų informacinių sistemų, kompiuterių bei duomenų apsaugai.
14.15. Įslaptintos informacijos apsauga. Šioje dalyje pateikiama informacija apie priemones, skirtas informacijos, sudarančios valstybės ir tarnybos paslaptį, apsaugai.
14.16. Branduolinės energetikos objekto gynybos planai ekstremaliosios situacijos ir neteisėtos veikos atveju. Šioje dalyje pateikiama informacija apie fizinės saugos sistemos darbuotojų veiksmus ir vykdomas procedūras ekstremaliosios situacijos ir neteisėtos veikos, nukreiptos prieš branduolinės energetikos objektą, branduolines, branduolinio kuro ciklo bei kitas radioaktyvias medžiagas, atveju. Gynybos planuose turi būti numatyti veiksmai ir procedūros, esant šiems įvykiams:
14.16.1. nesankcionuotas asmenų patekimas (įskaitant ir ginkluotą įsiveržimą) į branduolinės energetikos objektą;
14.16.2. neteisėtas branduolinių, branduolinio kuro ciklo bei kitų radioaktyviųjų medžiagų užvaldymas ir (arba) panaudojimas ar kitoks šių medžiagų praradimas;
14.16.3. tyčinis saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų pažeidimas ar kitoks tyčinis normalaus branduolinės energetikos objekto eksploatavimo sutrikdymas;
14.16.4. tyčinis fizinis saugos sistemos organizacinių ir techninių priemonių ar tyčinis kitų fizinės saugos reikalavimų pažeidimas;
14.16.5. masiniai neramumai;
14.16.6. pranešimas apie ruošiamą teroro aktą, mėginimas sukelti teroro aktą, teroro akto sukėlimas;
14.16.7. aptiktas įtartinas, panašus į sprogmenį, daiktas;
14.16.8. gaisras, branduolinė ar radiologinė avarija, branduolinis incidentas ir (arba) radionuklidų išmetimas į aplinką bei iškilęs toks pavojus;
14.16.9. pasikėsinimas įvykdyti Taisyklių 14.16.1–14.16.5 punktuose nurodytą veiką.
14.17. Branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo gynybos planai ekstremaliosios situacijos ir neteisėtos veikos atveju. Ši informacija pateikiama tuo atveju, kai branduolinės energetikos objekte vykdomai veiklai yra būtinas branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimas objekto viduje arba iš vieno branduolinės energetikos objekto ar įrenginio į kitą ir atgal, licencijos turėtojo vidaus keliais. Šioje dalyje pateikiama informacija, nurodyta Taisyklių 23.9 punkte.
15. Branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimo plane aprašant fizinės saugos sistemos technines priemones pateikiama informacija apie fizinius barjerus, patekimo kontrolės, signalizacijos, ryšio priemones ir kitas su apsauga susijusias sistemas bei įrangą, nurodant: paskirtį, atliekamas funkcijas, konstrukciją ir eksploatacinius parametrus, technines charakteristikas, kurias pateikė gamintojas ar tiekėjas, techninių priemonių struktūrines (blokines) diagramas ar schemas, parodant, kaip jos yra sujungtos bendroje fizinės saugos sistemoje.

V. Įsigyjamų, turimų ir naudojamų BRANDUOLINIŲ MEDŽIAGŲ fizinės saugos užtikrinimo plano STRUKTŪRA IR TURINYS

16. Pareiškėjas ar licencijos turėtojas įsigyjamų, turimų ir naudojamų branduolinių medžiagų fizinės saugos užtikrinimo plane turi pateikti fizinės saugos sistemos organizacinių ir techninių priemonių, įgyvendinančių įsigyjamų, turimų ir naudojamų branduolinių medžiagų fizinei saugai keliamus reikalavimus, aprašymą.
17. Įsigyjamų, turimų ir naudojamų branduolinių medžiagų fizinės saugos užtikrinimo plane pateikiamos informacijos tikslas yra parodyti, kad įsigyjamų, turimų ir naudojamų branduolinių medžiagų fizinei saugai užtikrinti įdiegtos fizinės saugos sistemos organizacinės ir techninės priemonės įgyvendina fizinės saugos tikslus.
18. Įsigyjamų, turimų ir naudojamų branduolinių medžiagų fizinės saugos užtikrinimo plano struktūra ir turinys turi atitikti šių Taisyklių IV dalies nuostatas, jei pareiškėjo ar licencijos turėtojo įsigyjamos, turimos ir naudojamos branduolinės medžiagos pagal Fizinės saugos reikalavimų priedą yra priskiriamos I arba II kategorijai.
19. Įsigyjamų, turimų ir naudojamų branduolinių medžiagų fizinės saugos užtikrinimo plano struktūra ir turinys, jei pareiškėjo ar licencijos turėtojo įsigyjamos, turimos ir naudojamos branduolinės medžiagos pagal Fizinės saugos reikalavimų priedą yra priskiriamos III kategorijai arba nepatenka į kategorijų lentelę:
19.1. Bendrosios nuostatos. Šioje dalyje pateikiama informacija apie:
19.1.1. pareiškėjo ar licencijos turėtojo vykdomą fizinės saugos politiką, kurioje pateikiami vadovybės oficialiai išreikšti ketinimai (siekiai), prioritetai, veiklos kryptys bei pagrindiniai principai įsigyjamų, turimų ir naudojamų branduolinių medžiagų fizinės saugos srityje;
19.1.2. įsigyjamų, turimų ir naudojamų branduolinių medžiagų fizinei saugai keliamus tikslus ir uždavinius;
19.1.3. fizinės saugos esminių principų, numatytų Fizinės saugos reikalavimų 7 punkte, įgyvendinimą;
19.1.4. pareiškėją ar licencijos turėtą, atsakingą už įsigyjamų, turimų ir naudojamų branduolinių medžiagų fizinės saugos užtikrinimo plano parengimą ir tvirtinimą.
19.2. Veiklos susijusios su branduolinių medžiagų įsigijimu, turėjimu ir naudojimu aprašymas. Šioje dalyje pateikiama informacija apie:
19.2.1. planuojamą vykdyti arba vykdomą veiklą su branduolinėmis medžiagomis (trumpas vykdomos veiklos aprašymas);
19.2.2. vietovę (aikštelę), pastatą ir (arba) pastato patalpą (-as), kurioje (-iose) yra ar bus vykdoma veikla su branduolinėmis medžiagomis, įskaitant medžiagų saugojimą;
19.2.3. planuojamas įsigyti, turėti ir naudoti ar įsigytas, turimas ir naudojamas branduolines medžiagas, nurodant jų pavadinimus, kiekius, fizines būsenas, izotopinę sudėtį, prisodrinimo ar nuskurdinimo daliaisiais izotopais kiekius. Turi būti nurodyta branduolinių medžiagų kategorija, atitinkanti Fizinės saugos reikalavimų priedo nuostatas.
19.3. Fizinės saugos sistemos organizacinės ir techninės priemonės. Šioje dalyje pateikiama informacija apie:
19.3.1. pareiškėjo ar licencijos turėtojo patvirtintus normatyvinius techninius dokumentus, reglamentuojančius branduolinių medžiagų fizinės saugos užtikrinimą;
19.3.2. pareiškėjo ar licencijos turėtojo ir kitų asmenų, kurie vykdo fizinės apsaugos funkcijas ir (arba) reagavimo pajėgų funkcijas, organizacinę struktūrą;
19.3.3. pareiškėjo ar licencijos turėtojo ar kitus fizinės saugos sistemos darbuotojus, kurių funkcijos susijusios su fizinės saugos užtikrinimo organizavimu, fizinės apsaugos vykdymu, reagavimo pajėgų funkcijų vykdymu, nurodant:
19.3.3.1. fizinės saugos sistemos darbuotojų pareigas ir atsakomybę;
19.3.3.2. fizinę apsaugą vykdančių darbuotojų skaičių, pamainų skaičių ir pamainos keitimosi grafiką, fizinę apsaugą vykdančių darbuotojų skaičių pamainose, jų išsidėstymą postuose;
19.3.3.3. reagavimo pajėgų funkcijas vykdančių darbuotojų skaičių, pamainų skaičių ir pamainos keitimosi grafiką, reagavimo pajėgų funkcijas vykdančių darbuotojų skaičių pamainose;
19.3.3.4. fizinę apsaugą vykdančių darbuotojų ir reagavimo pajėgų funkcijas vykdančių darbuotojų naudojamą ginkluotę ir ginkluotėje esančias specialiąsias priemones (pavyzdžiui, lazdos, antrankiai, surišimo priemonės, dujos, tarnybiniai šunys ir kitos įstatymų leidžiamos priemonės), šaudmenis transporto priemones ir kitą įrangą;
19.3.3.5. fizinės saugos sistemos darbuotojų mokymą fizinės saugos srityje. Taip pat turi būti pateikta informacija apie kitų pareiškėjo ar licencijos turėtojo darbuotojų mokymų fizinės saugos srityje organizavimą;
19.3.4. leidimų patekti į patalpas, kuriose naudojamos ir (arba) saugomos branduolinės medžiagos, išdavimo tvarką;
19.3.5. numatytas organizacines ir technines įėjimo į patalpas, kuriose naudojamos ir (arba) saugomos branduolinės medžiagos, kontrolės priemones;
19.3.6. numatytas organizacines ir technines priemones, neteisėtam įsibrovimui ar bandymui įsibrauti į patalpas, kuriose naudojamos ir (arba) saugomos branduolinės medžiagos, aptikti;
19.3.7. numatytas organizacines ir technines priemones, užtikrinančias, kad avarinio evakavimo metu, nebūtų neteisėtai užvaldomos ir (arba) panaudojamos branduolinės medžiagos.
19.4. Fizinės saugos sistemos techninių priemonių tikrinimas, priežiūra jų efektyvaus veikimo užtikrinimas. Šioje dalyje pateikiama informacija apie:
19.4.1. techninių priemonių veikimo (angl. operability) tikrinimą, tikrinimų periodiškumą, priemonių techninę priežiūrą;
19.4.2. kompensuojančias priemones, naudojamas sugedus ar kitais atvejais neveikiant signalizacijos, ryšio priemonėms ir kitoms su apsauga susijusioms sistemoms.
19.5. Branduolinių medžiagų gynybos planai ekstremaliosios situacijos ir neteisėtos veikos atveju. Šioje dalyje pateikiama informacija apie fizinės saugos sistemos darbuotojų veiksmus ir vykdomas procedūras ekstremaliosios situacijos ir neteisėtos veikos, nukreiptos prieš branduolines medžiagas, atveju. Gynybos planuose turi būti numatyti veiksmai ir procedūros, esant šiems įvykiams:
19.5.1. nesankcionuotas asmenų patekimas (įskaitant ir ginkluotą įsiveržimą) į patalpas, kuriose naudojamos ir (arba) saugomos branduolinės medžiagos;
19.5.2. neteisėtas branduolinių medžiagų užvaldymas ir (arba) panaudojimas ar kitoks šių medžiagų praradimas;
19.5.3. tyčinis fizinis saugos sistemos organizacinių ir techninių priemonių ar tyčinis kitų fizinės saugos reikalavimų pažeidimas;
19.5.4. pranešimas apie ruošiamą teroro aktą, mėginimas sukelti teroro aktą, teroro akto sukėlimas;
19.5.5. aptiktas įtartinas, panašus į sprogmenį, daiktas;
19.5.6. gaisras, radionuklidų išmetimas į aplinką bei iškilęs toks pavojus;
19.5.7. pasikėsinimas įvykdyti Taisyklių 19.5.1–19.5.3 punktuose nurodytą veiką.
20. Įsigyjamų, turimų ir naudojamų branduolinių medžiagų fizinės saugos užtikrinimo plane aprašant vietovę (aikštelę), pastatą ir (arba) pastato patalpą (-as), kurioje (-iose) yra ar bus branduolinės medžiagos, reikia nurodyti pavadinimą, vienareikšmiškai nurodantį vietovę (aikštelę), pastato numerį ar kitą unikalų žymėjimą, nurodantį pastatą vietovės žemėlapyje, kiekvieno pastato dydį (aukštų skaičius, pastato plotas ar išmatavimai), pastato paskirtį ir jame esančius įrenginius, dabartinį vietovės planą ar žemėlapį su pažymėtomis tiksliomis vietovės ribomis, visų pastatų ir kitų konstrukcijų, geležinkelio bėgių bei kelių tikslias buvimo vietas.

VI. branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų MEDŽIAGŲ VEŽIMO FIZINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMO PLANO STRUKTŪRA IR TURINYS

21. Pareiškėjas ar licencijos turėtojas branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo fizinės saugos užtikrinimo plane turi pateikti fizinės saugos sistemos organizacinių ir techninių priemonių, įgyvendinančių branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų fizinei saugai keliamus reikalavimus, aprašymą.
22. Branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo fizinės saugos užtikrinimo plane pateikiamos informacijos tikslas yra parodyti, kad vežamų medžiagų fizinei saugai užtikrinti įdiegtos fizinės saugos sistemos organizacinės ir techninės priemonės įgyvendina fizinės saugos tikslus.
23. Branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo fizinės saugos užtikrinimo plano struktūra ir turinys:
23.1. Bendrosios nuostatos. Šioje dalyje pateikiama informacija apie:
23.1.1. pareiškėjo ar licencijos turėtojo vykdomą fizinės saugos politiką, kurioje pateikiami vadovybės oficialiai išreikšti ketinimai (siekiai), prioritetai, veiklos kryptys bei pagrindiniai principai branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų fizinės saugos srityje;
23.1.2. vežamų branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų fizinei saugai keliamus tikslus ir uždavinius;
23.1.3. fizinės saugos esminių principų, numatytų Fizinės saugos reikalavimų 7 punkte, įgyvendinimą;
23.1.4. pareiškėją ar licencijos turėtą, atsakingą už branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo fizinės saugos užtikrinimo plano parengimą ir tvirtinimą;
23.1.5. branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų siuntėją, vežėją, gavėją, branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų krovinio fizinės apsaugos ir reagavimo pajėgų funkcijas vykdančius asmenis bei kitus asmenis, kurie dalyvauja branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežime ir kurių pareigos ir atsakomybė aprašomos šiame plane.
23.2. Branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų aprašymas. Šioje dalyje pateikiama informacija apie vežamas branduolinio kuro ciklo medžiagas, branduolines ir daliąsias medžiagas, nurodant:
23.2.1. medžiagų pavadinimus;
23.2.2. medžiagų kiekius (bruto, neto);
23.2.3. branduolinių medžiagų kategorijas, atitinkančias Fizinės saugos reikalavimų priedo nuostatas;
23.2.4. kitų nei Taisyklių 23.2.3 punkte nurodytų branduolinio kuro ciklo medžiagų kategorijas, nustatytas vadovaujantis Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių pavojingumo kategorijų ir jų nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Radiacinės saugos centro direktoriaus 2004 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 46 (Žin., 2004, Nr. 151-5518);
23.2.5. medžiagų fizines būsenas;
23.2.6. medžiagų izotopinę sudėtį;
23.2.7. medžiagų prisodrinimo ar nuskurdinimo daliaisiais izotopais kiekius.
23.3. Vežimo eigos aprašymas. Aprašymas turi apimti visus vežimo etapus, pradedant nuo to momento, kai vežamas krovinys palieka krovinio siuntėją, iki to momento, kai krovinys pasiekia krovinio gavėją, įskaitant laikinąjį saugojimą. Šioje dalyje pateikiama informacija apie:
23.3.1. vežimo maršrutą (įskaitant informaciją apie maršrute esančias gyvenvietes, masines žmonių susibūrimo vietas, pagrindinius transporto srautų susikirtimo mazgus), kelionės grafiką;
23.3.2. iš anksto numatytas poilsio ir (arba) nakvynes vietas, krovinio laikinojo saugojimo vietas, jei tai yra būtina vežimo metu;
23.3.3. transporto priemonę (-es), nurodant transporto priemonės rūšį ir (arba) tipą;
23.3.4. tarą (konteinerį ar kitas talpas), kurioje vežamos branduolinio kuro ciklo medžiagos, branduolinės ir daliosios medžiagos, įskaitant tipą, konstrukcines savybes, matmenis, svorį ir kita;
23.3.5. priemones, kuriomis konteineriai ar talpos su branduolinio kuro ciklo medžiagomis, branduolinėmis ir daliosiomis medžiagomis tvirtinami prie transporto priemonės.
23.4. Vidaus pažeidėjų identifikavimas. Ši informacija pateikiama tuo atveju, kai yra vežamos branduolinės medžiagos ir joms įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta numatoma grėsmė. Šioje dalyje aprašomi galimi vidaus pažeidėjai, jei tokie yra įvardyti numatomoje grėsmėje.
23.5. Fizinės saugos sistemos organizacinės priemonės. Šioje dalyje pateikiama informacija apie:
23.5.1. pareiškėjo ar licencijos turėtojo patvirtintus normatyvinius techninius dokumentus, reglamentuojančius branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų fizinės saugos užtikrinimą;
23.5.2. pareiškėjo ar licencijos turėtojo, ir kitų asmenų, kurie vykdo fizinės apsaugos funkcijas ir (arba) reagavimo pajėgų funkcijas, organizacinę struktūrą;
23.5.3. pareiškėjo ar licencijos turėtojo ir kitus branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežime dalyvaujančius fizinės saugos sistemos darbuotojus, kurių funkcijos susijusios su fizinės saugos užtikrinimo organizavimu, fizinės apsaugos vykdymu, reagavimo pajėgų funkcijų vykdymu, nurodant jų pareigas ir atsakomybę, įskaitant siuntėjo, vežėjo ir gavėjo fizinės saugos sistemos darbuotojų pareigas ir atsakomybę bei atsakomybės pasiskirstymą branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo metu;
23.5.4. fizinės saugos užtikrinimui kylančios rizikos įvertinimą, remiantis grėsmės įvertinimu ir atsižvelgiant į numatytą vežimo maršrutą, bet kokius sustojimus, būtinus vežimo operacijai, branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų laikymą transporto priemonėje, laikiną saugojimą, transporto rūšies keitimą ir kitą informaciją;
23.5.5. numatytas organizacines priemones, kurių imamasi fizinės saugos užtikrinimui kylančiai rizikai mažinti, atsižvelgiant į vežime dalyvaujančio asmens atsakomybę ir pareigas, įskaitant:
23.5.5.1. eksploatavimo patirties perėmimą (pavyzdžiui, žinomų maršrutų parinkimas ir naudojimas, laikinojo saugojimo vietų naudojimas);
23.5.5.2. numatytą įrangą ir išteklius fizinės saugos užtikrinimui kylančiai rizikai sumažinti;
23.5.6. fizinės saugos sistemos darbuotojų mokymus ir kvalifikacijos kėlimą. Šioje dalyje pateikiama informacija apie pareiškėjo ar licencijos turėtojo ir kitų fizinės saugos sistemos darbuotojų mokymo bei kvalifikacijos kėlimo organizavimą, įskaitant apsaugą vykdančių ir reagavimo pajėgų funkcijas atliekančių asmenų mokymus ir kvalifikacijos kėlimą. Taip pat turi būti pateikta informacija apie kitų branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežime dalyvaujančių asmenų mokymų fizinės saugos srityje organizavimą;
23.5.7. asmenų, dalyvaujančių vežant branduolinio kuro ciklo medžiagas, patikimumo patikrinimo tvarką;
23.5.8. leidimų patekti į transporto priemonę, kurioje yra branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų krovinys, ir patalpas, kuriose laikinai saugomas branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų krovinys, išdavimo tvarką;
23.5.9. numatytas organizacines įėjimo į patalpas, kuriose laikinai saugomas branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų krovinys, kontrolės priemones;
23.5.10. numatytas organizacines priemones neteisėtam įsibrovimui ar bandymui įsibrauti į patalpas, kuriose laikinai saugomas branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų krovinys, aptikti;
23.5.11. numatytas organizacines priemones, užtikrinančias, kad avarinio evakavimo metu, nebūtų neteisėtai užvaldytas ir (arba) panaudotas laikinai saugomas branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų krovinys;
23.5.12. informacijos, susijusios su branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų vežimo operacijomis (informacija apie kelionės grafiką, maršrutą, transporto priemonę, ryšių priemones, ginkluotą palydą, reagavimo pajėgas ir avarinius planus) apsaugos priemones.
23.6. Fizinės saugos sistemos techninės priemonės. Priklausomai nuo vežamų branduolinių medžiagų kategorijos ir transporto priemonės rūšies, šioje dalyje pateikiama informacija apie:
23.6.1. transporto priemonėje įdiegtas fizinės saugos sistemos technines priemones (pavyzdžiui, transporto priemonės buvimo vietos nustatymo įrangą, transporto priemonės vagystės ir atviros vagystės aptikimo ir apsaugos priemones);
23.6.2. transporto priemonės, joje įrengtos kameros ar konteinerio duris, durų ar kitų angų užraktus (spynas) ir antspaudus;
23.6.3. naudojamas ryšio priemones, skirtas užtikrinti abipusį ryšį tarp transporto priemonės, ginkluotos palydos, krovinio siuntėjo, krovinio gavėjo ir kitų kompetentingų valstybės institucijų;
23.6.4. numatytas technines įėjimo į patalpas, kuriose laikinai saugomas branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų krovinys, kontrolės priemones;
23.6.5. numatytas technines priemones, neteisėtam įsibrovimui ar bandymui įsibrauti į patalpas, kuriose laikinai saugomas branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų krovinys, aptikti;
23.6.6. numatytas technines priemones, užtikrinančias, kad avarinio evakavimo metu, nebūtų neteisėtai užvaldytas ir (arba) panaudotas laikinai saugomas branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų krovinys.
23.7. Ginkluota palyda ir reagavimo pajėgos. Šioje dalyje pateikiama informacija apie:
23.7.1. ginkluotą palydą ir reagavimo pajėgų funkcijas vykdančių fizinės saugos sistemos darbuotojų skaičių;
23.7.2. Taisyklių 23.7.1 punkte nurodytų darbuotojų išdėstymą;
23.7.3. Taisyklių 23.7.1 punkte nurodytų darbuotojų naudojamą ginkluotę ir ginkluotėje esančias specialiąsias priemones (pavyzdžiui, lazdos, antrankiai, surišimo priemonės, dujos, tarnybiniai šunys ir kitos įstatymų leidžiamos priemonės), šaudmenis, transporto priemones ir kitą įrangą.
23.8. Transportavimo kontrolės centras (I kategorijos branduolinėms medžiagoms vežti). Šioje dalyje pateikiama informacija apie transporto kontrolės centrą, jo dislokacijos vietą, naudojamas ryšio priemones ir kitą įrangą, skirtas šio centro nepertraukiamam funkcijų vykdymui užtikrinti.
23.9. Branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo gynybos planai ekstremaliosios situacijos ir neteisėtos veikos atveju. Šioje dalyje pateikiama informacija apie fizinės saugos sistemos darbuotojų veiksmus ir vykdomas procedūras ekstremaliosios situacijos ir neteisėtos veikos, nukreiptos prieš branduolinio kuro ciklo medžiagas, branduolines ir daliąsias medžiagas, atveju. Gynybos planuose turi būti numatyti veiksmai ir procedūros, esant šiems įvykiams:
23.9.1. nesankcionuotas asmenų patekimas (įskaitant ir ginkluotą įsiveržimą) į transporto priemonę ar laikinąją saugojimo vietą, kurioje yra branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų krovinys;
23.9.2. neteisėtas branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų užvaldymas ir (arba) panaudojimas ar kitoks šių medžiagų praradimas;
23.9.3. tyčinis fizinis saugos sistemos organizacinių ir techninių priemonių ar tyčinis kitų fizinės saugos reikalavimų pažeidimas;
23.9.4. masiniai neramumai branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo metu, kliudantys vykdyti tolesnį šių medžiagų vežimą;
23.9.5. pranešimas apie ruošiamą teroro aktą, nukreiptą prieš vežamas branduolinio kuro ciklo medžiagas, branduolines ir daliąsias medžiagas, mėginimas sukelti teroro aktą, teroro akto sukėlimas;
23.9.6. aptiktas įtartinas, panašus į sprogmenį, daiktas;
23.9.7. gaisras, branduolinė ar radiologinė avarija, branduolinis incidentas ir (arba) radionuklidų išmetimas į aplinką bei iškilęs toks pavojus;
24. pasikėsinimas įvykdyti Taisyklių 23.9.1–23.9.4 punktuose nurodyta veiką.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Fizinės saugos užtikrinimo planuose gali būti pateikiamos nuorodos į pareiškėjo ar licencijos turėtojo patvirtintus ar planuojamus tvirtinti normatyvinius techninius dokumentus, reglamentuojančius fizinės saugos užtikrinimą.
26. Fizinės saugos užtikrinimo planuose gali būti pateikiama ir kita su fizinės saugos užtikrinimu susijusi informacija, reikalinga fizinės saugos tikslams pasiekti.
27. Fizinės saugos užtikrinimo planuose rekomenduojama naudoti vaizdinę informaciją (pavyzdžiui, brėžinius, schemas, žemėlapius). Vaizdinė informacija gali būti pateikiama kaip fizinės saugos užtikrinimo plano priedai.
_________________