LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL ŽALIO PIENO PIRMINIŲ KOKYBĖS RODIKLIŲ ĮVERTINIMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO

1999 m. birželio 29 d. Nr. 287
Vilnius

Siekdamas užtikrinti tikslesnį žalio pieno kokybės įvertinimą jo pirkimo vietose bei nuosekliai vykdyti Lietuvos standarto LST 1137:1997 „Žalias karvių pienas. Kokybės reikalavimai. Nustatymas ir įvertinimas“ ir Pieno supirkimo taisyklių (Žin., 1999, Nr. 38-1180) įgyvendinimą,
1. Tvirtinu Žalio pieno pirminių kokybės rodiklių įvertinimo instrukciją (pridedama).
2. Nustatau Žalio pieno pirminių kokybės rodiklių įvertinimo instrukcijos įsigaliojimo datą 1999 m. rugpjūčio 1 d.

ŽEMĖS ŪKIO Ministras	Edvardas Makelis

PATVIRTINTA
žemės ūkio ministro
1999 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 287

ŽALIO PIENO PIRMINIŲ KOKYBĖS RODIKLIŲ ĮVERTINIMO INSTRUKCIJA

SUDERINTA
Lietuvos valstybinės	Lietuvos valstybinės
kokybės inspekcijos	veterinarijos tarnybos
viršininkas	direktorius
B. Pauža	K. Lukauskas

PRATARMĖ

Lietuvos Respublika, siekdama integruotis į Europos Sąjungą, privalo gaminti konkurencingus ir saugius vartoti žmonėms pieno produktus.
Produktų kokybę reikia gerinti pradedant nuo žaliavos.
Svarbus etapas yra Lietuvos standarto LST 1137:97 „Žalias karvių pienas. Kokybės reikalavimai. Nustatymas ir įvertinimas“ įgyvendinimas.
Superkamo pieno pirminis kokybės įvertinimas pagal standarto reikalavimus nustatomas nesudėtingais metodais, kurie gali būti naudojami tiek pieno supirkimo punktuose, tiek ir pieno perdirbimo įmonėse.
Šioje instrukcijoje pateikiami standarte nurodytų superkamo pieno pirminių kokybės rodiklių nustatymo metodai.

PIRMINIS PIENO KOKYBĖS RODIKLIŲ ĮVERTINIMAS SUPIRKIMO METU

Žalias pienas superkamas siuntomis. Žalio pieno siunta – tai supirkimo metu iš vieno gamintojo supirktas pienas.
Pieno siunta gali būti pristatyta plastmasiniame, alaviniame, nerūdijančio plieno, aliuminiame, emaliuotame, uždengtame, skirtame tik maisto produktams laikyti inde. Pieno laikymui bei pristatymui negali būti naudojami cinkuoti indai.
Priimant pieno siuntą, supirkimo metu patikrinama taros (kiekvieno indo atskirai) išorės būklė (švarumas, uždarymas ir kt.). Atidarius indą, kiek leidžia galimybės, tikrinamas taros vidus, įvertinami mechaniniai ar kiti trūkumai. Iš nešvarios, mechaniškai sugadintos taros pienas nepriimamas.
Po to pienas turi būti gerai išmaišomas. Išmaišius pieno siuntą, atliekamas pirminis pieno kokybės įvertinimas. Apžiūros būdu, neimant bandinio, nustatoma pieno spalva, kvapas, konsistencija, matuojama temperatūra.
Spalva nustatoma vizualiai. Ji turi būti balta arba su gelsvu atspalviu. Konsistencija nustatoma vizualiai maišymo metu. Ji turi būti vienalytė, be gleivių, nuosėdų, baltymų dribsnių, sviesto kruopelių ir mechaninių priemaišų. Pienas turi būti nesušaldytas, be specifinio pašarų ar kitų medžiagų prieskonio ir kvapo. Žiemą ir pavasarį galimas silpnas pašarų prieskonis.
Kilus įtarimui, iš kiekvieno gamintojo pieno siuntos imami bandiniai jusliniam kvapo ir skonio įvertinimui, rūgštingumui, švarumui, tankiui ir neutralizuojančioms medžiagoms nustatyti.

BANDINIO PAĖMIMAS

1. Taikymo sritis
Šis bandinių paėmimas taikomas žalio pieno pirminiams kokybės rodikliams įvertinti.
Kilus įtarimui, iš kiekvieno gamintojo pieno siuntos gali būti imami bandiniai skoniui, kvapui, rūgštingumui, švarumui, tankiui bei neutralizuojančioms medžiagoms nustatyti. Tai vienkartiniai bandiniai, kuriems konservavimas netaikomas.
2. Bendroji dalis
2.1. Bandinius imantis personalas
Bandinius turi imti įgaliotas ir tinkamai parengtas asmuo. Jis privalo turėti Valstybinės kokybės inspekcijos terminuotą kvalifikacinį pažymėjimą ir supirkėjo išduotą įgaliojimą šiam darbui atlikti. Jo darbą kontroliuoja Valstybinė kokybės inspekcija.
2.2. Suinteresuotų pusių atstovavimas
Suinteresuotos pusės arba jų atstovai gali dalyvauti imant bandinius.
2.3. Bandinių plombavimas ir ženklinimas
Jeigu tyrimai atliekami ne bandinių paėmimo vietoje (vežami į įmonės laboratoriją ar supirkimo punktą), bandiniai turi būti plombuojami. Prie jų pritvirtinama etiketė, kurioje nurodoma identifikavimo numeris, bandinius paėmusio asmens pavardė ir parašas. Jeigu būtina, gali būti pateikiama papildoma informacija (bandinio ėmimo tikslas ir kt.).
2.4. Bandinio paėmimo akto (lydraščio) parengimas
Bandinio paėmimo akte (lydraštyje), pasirašytame įgalioto asmens ir kokio nors dalyvavusio liudytojo, nurodomi šie duomenys:
a) bandinių paėmimo skaičius, vieta, data ir laikas;
b) bandinius ėmusio asmens ir liudytojo pavardės ir pareigos;
c) bandinio tyrimo vieta;
d) pieno gamintojo identifikavimo ženklas.
PASTABA. Prireikus akte gali būti nurodytos ir kitos svarbios sąlygos ar aplinkybės (pvz., pieno taros būklė ir pan.).
3. Bandinių paėmimo priemonės
Bandinių iš kiekvienos gamintos siuntos paėmimo priemonės turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno arba kitos tinkamos tokio pat stiprumo medžiagos, kuri nesukelia bandinio pokyčių, galinčių turėti įtakos vėlesnių tyrimų rezultatams. Jos turi būti tvirtos, kad nesideformuotų, ir pakankamai lengvos, kad operatorius galėtų lengvai sukioti. Pageidautina, kad priemonės būtų sterilios, tačiau bet kokiu atveju priemonės turi būti švarios, sausos, neturėti įtakos produkto savybėms, kvapui ir skoniui.
Tais atvejais, kai naudojamos automatinės ar pusiau automatinės bandinių paėmimo priemonės (prietaisai, įtaisai ar pan.), jos turi būti išbandytos praktiškai ir reguliariai tikrinamos.
3.1. Nardinamosios maišyklės ir maišytuvai
Nardinamųjų maišyklių ir maišytuvų, skirtų išmaišyti pieną didelėse talpyklose, maišymo plotas turėtų būti toks, kad sukeltų produkto judėjimą ir (dėl maišymo) neatsirastų daug putų. Šios priemonės turi būti tokios formos, kad nebraukytų vidinio taros paviršiaus.
Pieno maišymui kibiruose ar bidonuose rekomenduojamą nardinamąją maišyklę sudaro 150 mm skersmens diskas, perforuotas šešiomis skylėmis, kurių kiekvienos skersmuo 12,5 mm. Disko centras pritvirtintas prie metalinio strypo, kurio kitas galas yra kilpos pavidalo rankena. Strypo kartu su rankena ilgis turi būti ne mažesnis kaip metras.
Didesnėse talpyklose nardinamoji maišyklė susideda iš ne mažesnio kaip 2 m ilgio strypo ir prie jo pritvirtinto 300 mm skersmens disko, perforuoto 12 skylių, kurių kiekvienos skersmuo 30 mm.
Didelių indų arba talpyklų, automobilių cisternų ir geležinkelio cisternų turinio sumaišymui patartina naudoti mechaninius maišytuvus.
3.2. Samčiai
Bandiniai gali būti imami samčiais. Samtis yra pritvirtinamas prie nelanksčios, ne mažesnės kaip 150 mm ilgio rankenos. Samčio talpa ne mažesnė kaip 250 ml.
3.3. Cilindrai
Tinkamas bandinių paėmimo cilindras susideda iš dviejų tiksliai pritaikytų koncentrinių vamzdžių, kurių vienas sukasi kito viduje. Vamzdžiai valdomi sukant cilindro galvutę. Ji gali pasisukti 90° kampu. Per visą abiejų vamzdžių ilgį (priešprieša) išdėstyti 50 mm ilgio ir 6 mm pločio plyšiai, vienas nuo kito nutolę per 20 mm.
Kai vidinis vamzdis pasuktas į vieną iš kraštinių padėčių, abiejų vamzdžių plyšiai sutampa atidarymo pozicijoje, kuri leidžia skysčiui tekėti į cilindrą. Pasukus cilindro galvutę į kitą kraštinę padėtį, plyšiai nebesutampa ir cilindras uždaromas. Viršutiniame ir apatiniame cilindro galuose įtaisyti užsukami gaubteliai, kad būtų lengva jį išvalyti. Cilindrai gali būti įvairių ilgių. Naudojamas atsižvelgiant į gylį tos taros, iš kurios imami bandiniai. Paprastai užtenka cilindro, kurio ilgis maždaug 1 m.
Bandiniai gali būti imami ir metaliniu 7–9 mm vidinio skersmens cilindro formos vamzdeliu. Jis lėtai nuleidžiamas į indo dugną taip, kad vamzdelis prisipildytų pienu iki inde esančio lygio. Viename supirkimo punkte turi būti naudojami tik to paties skersmens vamzdeliai.
3.4. Bandinių tara
Bandinių tara ir jos uždarymas turi būti iš tokių medžiagų ir tokios konstrukcijos, kuri pakankamai apsaugotų bandinius, nesukeltų jų pakitimų, galinčių turėti įtakos analizės rezultatams. Tara gali būti iš stiklo, metalo ar kai kurių rūšių plastmasės. Pageidautina, kad tara būtų nelaidi šviesai.
Tara ir uždarymas turi būti švarūs ir sausi.
Taros talpa turi būti tokia, kad ne mažiau kaip 2/3 indelio užsipildytų bandiniu ir jį (bandinį) būtų galima tinkamai išmaišyti prieš analizę. Gabenant bandinį, turi nesusidaryti riebalų kruopelės.
4. Procedūra
4.1. Bendroji dalis
Prieš imant bandinius pienas turi būti gerai išmaišytas rankiniu ar mechaniniu būdu, siekiant gauti reprezentatyvų visos partijos bandinį. Maišymas priklauso nuo:
a) pieno tūrio;
b) talpyklos formos ir talpos;
c) pieno temperatūros;
d) laiko trukmės, kurios metu pienas buvo ramybės būklėje;
e) bandinio paėmimo metodų.
Bandinys turi būti paimtas tuojau pat po išmaišymo, kol pienas dar juda. Bandinio tūris priklauso nuo to, kokiam rodikliui tirti jis imamas.
4.2. Rankinis bandinių paėmimas
4.2.1. Bandinio paėmimas iš bidono ir kibiro
Atsargiai įdėti nardinamąją maišyklę į pieną, saugant, kad jis nenusilaistytų, leisti ją iki dugno ir greitai traukti į viršų, kad sukeltume skysčio maišymą iš apačios į viršų. Šis judėjimas aukštyn žemyn turi užtikrinti, kad pienas būtų gerai išmaišytas ir neliktų prilipusių prie bidono kaklelio pieno riebalų.
Imant bandinį iš kibiro pienas rūpestingai išmaišomas jį perpilant, maišant mentele arba nardinamąja maišykle.
4.2.2. Bandinių paėmimas iš svėrimo vonios
Tinkamas bandinys gaunamas tuomet, kai pienas gerai išmaišomas svėrimo vonioje. Iš dalies tai atliekama pilant pieną į svėrimo indą. Išmaišymo lygis priklauso nuo indo formos ir supylimo būdo. Svarbu dar pamaišyti rankiniu ar mechaniniu būdu, kad vienodai pasiskirstytų riebalai.
4.2.3. Bandinių paėmimas iš pieno atšaldymo vonių ar talpyklų ūkyje
Pienas maišomas mechaniškai, kol pasiekiamas homogeniškumas (mažiausiai 5 min.). Jeigu talpykloje įrengta periodinė, programuota pagal laiką maišymo sistema, bandiniai gali būti imami pamaišius 1–2 min.
Jeigu pieno tūris talpykloje mažesnis kaip 15% jo talpos, maišoma rankiniu būdu.
4.2.4. Bandinių paėmimas iš sekcijinių talpyklų
Jeigu pienas yra ne vienoje talpykloje (ar jos sekcijose), bandinys pirminiams kokybės rodikliams nustatyti (kilus įtarimui) imamas iš kiekvienos talpyklos, prieš tai išmaišius. Jeigu iš kiekvienos talpyklos (sekcijos) paimti bandiniai atskirai netikrinami, tai jie sumaišomi tokiu santykiu, kuris atitinka pieno kiekius atskirose talpyklose ar sekcijose. Bandinys imamas iš šio proporcingai sumaišyto ir kruopščiai išmaišyto pieno.
4.2.5. Automatinis ar pusiau automatinis bandinių paėmimas
Kai pienas surenkamas didelėmis pieno cisternomis, gali būti naudojami automatiniai arba pusiau automatiniai bandinių atrinktuvai. Šių atrinktuvų tinkamumą turi patikrinti kompetentinga laboratorija. Laboratorija nustato atrinktuvo galimybę sudaryti reprezentatyvų viso pieno bandinį, tinkamai jį išmaišius.
5. Bandinių gabenimas
Bandiniai žalio pieno pirminiams kokybės rodikliams įvertinti gabenami pagal greit gendančių produktų gabenimo taisykles.

JUSLINIS KVAPO IR SKONIO ĮVERTINIMAS

1. Taikymo sritis
Metodas taikomas žalio ir termiškai apdoroto pieno kvapui ir skoniui įvertinti, taip pat esant nesutarimams dėl pieno kvapo ir skonio.
2. Metodo esmė
Metodo esmę sudaro atitinkamai paruošto pieno kvapo ir skonio įvertinimas taškais. Kilus įtarimui, vertina specialistų komisija.
3. Priemonės
Naudojamos įprastinės laboratorinės ir toliau išvardytos priemonės.
3.1. Skysčio termometras (ne gyvsidabrio), kurio padalos vertė 1 oC.
3.2. Sekundmatis.
3.3. Vandens vonia.
3.4. Džiovinimo spinta, kurioje galima palaikyti 100 °C temperatūrą.
3.5. Elektrinė plytelė.
3.6. Kūginės kolbos 100 ml tūrio.
3.7. Cheminės stiklinės 50, 100 ml tūrio.
3.8. Matavimo cilindrai 100 ml tūrio.
3.9. Aliumininė folija.
3.10. Distiliuotas vanduo.
4. Pasiruošimas analizei
4.1. Indų paruošimas
100 ml tūrio gludintais kamščiais kolbos dezodoruojamos kaitinant jas džiovinimo spintoje (100±5) oC temperatūroje ne trumpiau kaip 30 min. Po kaitinimo kolbos atvėsinamos iki kambario temperatūros.
PASTABA. Vieno bandinio tyrimui reikalingos kelios kolbos.
Kolbos, į kurias įpilami mėginiai kvapo ir skonio tyrimui, sandariai uždaromos.
Kolba, kurioje pasterizuojant bus stebima temperatūra, paliekama atvira.
4.2. Pieno paruošimas
Į paruoštas kolbas įpilama po (60±5) ml pieno. Pasterizuojama vandens vonioje (85±5) oC temperatūros. Vandens lygis vonioje turi būti 1–2 cm aukštesnis už mėginių lygį kolbose. Kai kolboje pasiekiama 72 oC temperatūra, palaikoma 30 s ir atšaldoma iki (37±2)oC. Mėginio temperatūra kontroliuojama kalibruotu termometru atskiroje (kontrolinėje) kolboje, į kurią taip pat buvo įpilta (60±5) ml mėginio.
5. Analizė
5.1. Analizę atlieka komisija, susidedanti ne mažiau kaip iš 3 specialistų.
5.2. Mėginių kvapas ir skonis nustatomas tuoj pat po jų paėmimo arba po jų laikymo ir gabenimo. Laikyti ir gabenti galima ne ilgiau 4 h, esant mėginio temperatūrai (4±2) oC.
5.3. Tiriami mėginiai lyginami su mėginiu pieno, kuris neturi kvapo ir skonio ydų ir įvertintas 5 taškais.
5.4. Pasiruošus tyrimui kolba su mėginiu atidaroma ir nustatomas kvapas.
Po to į sausą, švarią stiklinę įpilama (20±2) ml mėginio ir nustatomas jo skonis.
Kvapas ir skonis yra vertinamas 5 taškų sistema. Įvertinimas taškais pateikiamas lentelėje.
Kvapo ir skonio charakteristika	Įvertinimas	Taškai
	Skonis malonus, švelniai salstelėjęs. Be specifinio pašarų ir
kitų medžiagų kvapo ir skonio	Labai geras	5
Skonis nepakankamai išreikštas. Be specifinio pašarų ir kitų
medžiagų kvapo ir skonio	Geras	4
Silpnas pašarų prieskonis, silpnas rūgštingumas, šiek tiek negrynas,
šiek tiek karstelėjęs	Patenkinamas	3
Išreikštas pašarų (tarp jų svogūnų, česnako, pelynų ir kt. žolių,
suteikiančių pienui kartų skonį), sudusęs, rūgštelėjęs, karstelėjęs,
surstelėjęs kvapas ir skonis	Blogas	2
Kartus, apkartęs, su pelėsių ar pūvėsių prieskoniu, su naftos produktų,
vaistų, plovimo ar dezinfekuojančių medžiagų kvapu ir skoniu	Blogas	1

5.5. Remiantis lentele, įforminamas ekspertizės lapas (1 priedas).
5.6. Esant nesutarimams, dėl tikslesnio įvertinimo mėginiai gali būti lyginami su specialiai paruoštais bandiniais (2 priedas).
5.7. Jeigu kvapo ir skonio vertinimas atskirų specialistų skiriasi daugiau negu vienu tašku, po 30 min. tyrimas kartojamas.
6. Rezultatų įvertinimas
6.1. Galutinis rezultatas yra specialistų nustatytų taškų aritmetinis vidurkis. Aritmetinis vidurkis suapvalinamas iki sveiko skaičiaus.
6.2. Pienas, kurio mėginys įvertintas 5 ar 4 taškais, gali būti priskiriamas aukščiausiajai, pirmajai ar antrajai rūšiai, atsižvelgiant į kitus kokybę apibūdinančius rodiklius. Jei mėginys įvertintas 3 taškais, tai žiemos-pavasario laikotarpiu toks pienas priskiriamas antrajai rūšiai, o vasaros-rudens laikotarpiu laikomas nerūšiniu.
______________

1 priedas

Specialisto įvertinimas

Ekspertizės data

Specialisto vardas, pavardė

Mėginio numeris	Kvapas ir skonis	Įvertinimas taškais

Specialisto parašas
______________

2 priedas

Kvapo ir skonio palyginamųjų bandinių paruošimas

1. Reagentai
Visi reagentai turi būti analizinės kokybės, vanduo distiliuotas.
1.1. Amonio hidroksidas (NH4OH), 25% tirpalas.
1.2. Valerijono (pentano) rūgštis (C4H9COOH), 1% tirpalas.
1.3. Dimetilsulfidas (CH3SCH3).
1.4. Geležies sulfatas (FeSO4 × 7H2O), 0,3% tirpalas.
1.5. Chlorkalkės (CaClOCl), 10% tirpalas.
1.6. Kaprilo (oktano) rūgštis (C7H14COOH).
1.7. Kaprino (dekano) rūgštis (C9H19COOH).
1.8. Kaprono (heksano) rūgštis (C5H11COOH).
1.9. Sviesto (butano) rūgštis (C3H7COOH).
1.10. Žibalas.
1.11. Vario sulfatas (CuSO4 × 5H2O), 1% tirpalas.
1.12. Geriamoji soda (NaHCO3), 9% tirpalas.
1.13. Natrio chloridas (NaCl), 10% tirpalas.
1.14. Acto rūgštis (CH3COOH), 1% tirpalas.
1.15. Chinino hidrochloridas (C20H24N2O2. HCl).
1.16. Metiletilketonas (2-butanonas) (C4H8O).
1.17. Propanolis (C3H7OH).
1.18. Polispononas, 4% tirpalas.
2. Priemonės
Naudojamos įprastinės laboratorinės ir žemiau išvardytos priemonės:
2.1. Laboratorinės svarstyklės, II tikslumo klasės.
2.2. Elektrinė plytelė.
2.3. Vandens vonia.
2.4. Pipetės 1, 2, 5 ml.
2.5. Vienažymės matavimo kolbos 100, 200, 500 ml.
2.6. Kūginės kolbos su gludintais kamščiais 100 ml.
2.7. Mikropipetės.
2.8. Stikliniai biuksai.
3. Tirpalų paruošimas
3.1. 10% amoniako tirpalo paruošimas
Imama 10 ml koncentruoto (25%) amoniako tirpalo ir įpilama 15 ml vandens. Tirpalas kruopščiai išmaišomas, sandariai uždaromas ir laikomas 1 mėn.
3.2. 1% valerijono rūgšties paruošimas
Į 100 ml vienažymę matavimo kolbą įpilama 1,06 ml valerijono rūgšties. Vandeniu skiedžiama iki žymės. Supilama į sandariai uždarytą indą ir laikoma 1 mėn.
3.3. 0,3 % geležies sulfato tirpalo paruošimas
Pasveriama 0,5487 g geležies sulfato (FeSO4. 7H2O) ir ištirpinama 99,5 ml vandens. Tirpalas laikomas 1 mėn.
3.4. 10 % chlorkalkių tirpalo paruošimas
Pasveriama 12,51 g chlorkalkių, ištirpinama 87,5 ml vandens, perfiltruojama per popieriaus filtrą. Laikoma sandariai uždarytame inde 1 mėn.
3.5. 0,5 % kaprono rūgšties tirpalo paruošimas
Į 100 ml vienažymę matavimo kolbą įpilama 0,54 ml kaprono rūgšties, ištirpinama vandenyje, skiedžiama (vandeniu) iki žymės ir laikoma sandariai uždarytame inde 1 mėn.
3.6. 1% sviesto rūgšties tirpalo paruošimas
Į 100 ml vienažymę matavimo kolbą įpilama 1 ml sviesto rūgšties, ištirpinama vandenyje, skiedžiama iki žymės, išmaišoma ir laikoma sandariai uždarytame inde 1 mėn.
3.7. 1% vario sulfato tirpalo paruošimas
Pasveriama 1,5644 g vario sulfato (CuSO4. 5H2O) ir ištirpinama 98,5 ml vandens. Tirpalas laikomas 1 mėn.
3.8. 9% geriamosios sodos, t. y. natrio vandenilio karbonato (NaHCO3) tirpalo paruošimas
Pasveriama 9,00 g natrio vandenilio karbonato ir ištirpinama 91 ml distiliuoto, virinto vandens. Tirpalas laikomas 1 mėn.
3.9. 10% natrio chlorido (NaCl) tirpalo paruošimas
Pasveriama 10,00 g natrio chlorido ir ištirpinama 90 ml vandens. Tirpalas laikomas 12 mėn.
3.10. 4% polisponono tirpalo paruošimas
0,2 g polisponono ištirpinama 5 ml distiliuoto vandens. Tirpalas gaminamas prieš pat naudojimą.
3.11. 1,0% acto rūgšties tirpalo paruošimas
Į 100 ml vienažymę matavimo kolbą įpilama 0,95 ml ledinės acto rūgšties, skiedžiama vandeniu iki žymės. Tirpalas laikomas sandariai uždarytame inde 1 mėn.
3.12. 0,1% chinino hidrochlorido tirpalas
Pasveriama 0,1 g chinino hidrochlorido ir ištirpinama 99,9 ml vandens. Laikomas 12 mėn.
3.13. Tirpalo su pašarų (šakniavaisių) prieskoniu paruošimas
Į 500 ml vienažymę matavimo kolbą žemiau nurodyta eilės tvarka, kaskart kruopščiai sumaišant, įpilama 1,2 ml metiletilketono (1.16), 4,0 ml propanolio (1.17) ir 0,08 ml dimetilsulfido ir vandeniu skiedžiama iki žymės. Tirpalas laikomas sandariai uždarytoje kolboje 1 mėn.
3.14. Tirpalo su pašarų (siloso) prieskoniu paruošimas
Į sandariai uždaromą kūginę kolbą įpilama 1 ml 1 % acto rūgšties tirpalo (3.11), 23 ml 1 % valerijono rūgšties tirpalo (3.2), 6,0 ml 1 % sviesto rūgšties tirpalo (3.6). Tirpalas kruopščiai sumaišomas ir laikomas 1 mėn.
4. Pieno palyginamųjų bandinių su kvapo ir skonio ydomis paruošimas
Juslinę analizę atliekantys specialistai turi žinoti galimas pieno kvapo ir skonio ydas. Dėl to dezodoruotuose induose paruošiami palyginamieji pieno bandiniai su įvairiomis ydomis (3 ir 4 priedai).
______________

3 priedas

Palyginamieji bandiniai su pašarų kvapu ir skoniu

Paruošimo būdas	Bandinio ruošimas

Distiliacijos būdas	Silosas (arba pašarai) ir vanduo santykiu (masės) 1:2 supilami į kolbą. Mišinio
	kiekis turi užpildyti apie ½ kolbos tūrio. Kolba užkemšama kamščiu su įstatytu
	stikliniu vamzdeliu. Prie vamzdelio pritvirtinama guminė žarnelė, kurios vienas
	galas įleidžiamas į kolbą, kurioje įpilta 50 ml pieno. Kolba kaitinama. Lakūs
	komponentai su vandens garais pereina į pieną. Piene susidaro ryškus pašarų
	prieskonis.

Ekstrakcijos būdas	Įvairiais santykiais sumaišyti pašarai ir vanduo filtruojami. Filtratas pilamas į
	50 ml pieną. Filtrato pilama tiek, kad piene susidarytų ryškus pašarų prieskonis.

Cheminių reagentų priemaišų būdas:

1) Palyginamasis bandinys su šakniavaisių
prieskoniu	Į 50 ml pieno įpilama 1 ml pašarų tirpalo (3.13).

2) Palyginamasis bandinys su siloso prieskoniu	Į 50 ml pieno įpilama 0,6 ml pašarų tirpalo (3.14)

______________

4 priedas

Palyginamieji bandiniai su kvapo ir skonio ydomis

Įvairios ydos	Bandinio ruošimas
	1. Sūrus skonis
Į 50 ml pieno įpilama 0,5 ml 10% natrio chlorido tirpalo (3.9). Gerai išmaišoma

2. Kartus skonis	Į 50 ml pieno maišant įpilama 1,0 ml 0,1% chinino hidrochlorido tirpalo (3.12)

3. Oksidacijos kvapas ir skonis:

a) popieriaus kvapas ir skonis	Į 50 ml pieno įpilama 1 ml 0,3 % geležies sulfato tirpalo (3.3)

b) metalo kvapas ir skonis	Į 250 ml pieno įpilama 0,2 ml 1 % vario sulfato tirpalo (3.7). Gerai išmaišoma ir, kad
	atsirastų yda, laikoma šaldytuve 50C temperatūroje 24–48 h.

4. Lipolizės kvapas ir skonis	Į 100 ml pieno su mikropipete įlašinama 0,2 ml sviesto rūgšties (1.9)

5. Apkartęs kvapas ir skonis	Stikliniame biukse pasveriama 0,01 g kaprino rūgšties (1.7) ir, įpylus nedidelį kiekį
	370C temperatūros pieno, sumaišoma. Mišinys kruopščiai perpilamas į 200 ml
	vienažymę matavimo kolbą ir pienu skiedžiama iki žymės. Po to į kolbą mikropipete
	eilės tvarka įlašinama 0,01 ml sviesto rūgšties (1.9), 0,01 ml kaprino rūgšties (1.7) ir
	0,01 ml kaprilo rūgšties (1.6). Vienažymė matavimo kolba užkemšama ir mišinys
	kruopščiai sumaišomas

6. Pridusęs kvapas ir skonis	a) į kūginę 100 ml tūrio kolbą įpilama 50 ml pieno ir nuolat maišant įpilama 2,5 ml
	kaprono rūgšties tirpalo (3.5);
	b) į cheminę stiklinę įpilama 50 ml pieno ir neuždengus pastatoma į eksikatorių,
	kuriame įdėta pelėsių. Eksikatorius dedamas į (4±2) 0C temperatūros šaldytuvą, ir
	paliekama 10-12 val. Po to į pieną įpilama 0,5 ml polisponono tirpalo (3.10) ir 1,25 ml
	kaprono rūgšties tirpalo (3.5). Kruopščiai sumaišoma.

7. Pelėsių kvapas ir skonis	Į cheminę stiklinę įpilama 50 ml pieno ir pastatoma į eksikatorių, kuriame yra įdėta
	pelėsių. Eksikatorius dedamas į (4±2) 0C temperatūros šaldytuvą ir laikoma
	24 valandas

8. Sodos kvapas ir skonis	Į cheminę stiklinę įpilama 50 ml pieno ir 0,5 ml sodos tirpalo (9.8). Kruopščiai
	sumaišoma

9. Amoniako kvapas ir skonis	Į cheminę stiklinę įpilama 50 ml pieno ir 0,1 ml amoniako tirpalo (3.1). Kruopščiai
	sumaišoma

10. Chlorkalkių kvapas ir skonis	Į cheminę stiklinę įpilama 50 ml pieno ir nuolat maišant įpilama 0,5 ml chlorkalkių
	tirpalo (3.4). Mišinys kruopščiai sumaišomas

11. Naftos produktų kvapas ir skonis	Į cheminę stiklinę įpilama 100 ml pieno ir, nuolat maišant, įpilama 0,1 ml žibalo arba
	benzino (1.10). Kruopščiai sumaišoma. Po to imama 10 ml mišinio ir sumaišoma su
	90 ml pieno. Tokia procedūra pakartojama dar kartą. Tada mišinyje žibalo ar benzino
	kiekis yra 0,001 ml. Šis mišinys ir yra palyginamasis

PASTABA. Tais atvejais, kai palyginamųjų bandinių naudojimo trukmė nenurodyta, jie privalo būti ruošiami prieš pat naudojimą.

TEMPERATŪROS MATAVIMAS

1. Taikymo sritis
Metodas taikomas pieno temperatūrai su stikliniais skysčio ar skaitmeniniais termometrais nustatyti.
2. Metodų esmė
Naudojant skystinį (ne gyvsidabrio) termometrą, matavimo esmę sudaro skysčio tūrio pasikeitimas kintant aplinkos temperatūrai.
Naudojant skaitmeninį termometrą matavimo esmę sudaro puslaidininkės medžiagos (daviklio) elektrinio laidumo pasikeitimas pagal aplinkos temperatūrą.
3. Priemonės
Naudojamos įprastinės laboratorinės ir toliau išvardytos priemonės:
3.1. Stikliniai skysčio (ne gyvsidabrio) termometrai, kurių matavimo diapazonas nuo 0 iki 50 oC arba nuo 0 iki 100 oC ir tikslumas ±1 oC.
3.2. Skaitmeniniai termometrai su termozondais, kurių matavimo diapazonas nuo 0 iki 99 (tikslumas ±1 oC), arba nuo 0 iki 15 (tikslumas ±0,3 oC).
3.3. Sekundmatis.
3.4. Marlė.
3.5. Maišyklė ir samtis.
4. Reagentai
Etilo alkoholis
5. Analizė
Prieš matuojant pienas išmaišomas.
PASTABOS:
1. Temperatūra matuojama pačiose talpyklose.
2. Priimant pieną iš ūkių, temperatūra matuojama transportuojamose talpyklose tuoj pat po jų pildymo. Jei talpykla nepilna, pienas semiamas ne mažiau kaip 50 ml tūrio samčiu, ne mažiau kaip 130 mm ilgio rankena, ir temperatūra matuojama tuoj pat samtyje.
5.1. Temperatūros matavimas stikliniu skysčio termometru
Termometras panardinamas į pieną iki skalės apatinio skaičiaus ir išlaikomas ne mažiau kaip 2 min. Skalės rodmuo užrašomas neištraukus termometro iš pieno.
5.2. Temperatūros matavimas skaitmeniniu termometru
Temperatūra matuojama laikantis termometro naudojimo taisyklių.
Prieš kiekvieną matavimą termozondai nuvalomi marle, sudrėkinta etilo alkoholiu.
Termozondai panardinami į pieną 10–15 cm. Palaikius termozondus piene 20–25 s, užrašomas skaitmeninės skalės rodmuo. Po to termozondai traukiami iš pieno, o termometras išjungiamas.
6. Rezultatų įvertinimas
6.1. Matuojant temperatūrą stikliniu skysčio termometru, jo rodmuo suapvalinamas iki sveiko skaičiaus.
6.2. Matuojant skaitmeniniu termometru, temperatūra nustatoma pagal matavimo bloko rodmenis 0,1 °C tikslumu.
Galutinis temperatūros nustatymo rezultatas yra kelių matavimų vidurkis.
______________

RŪGŠTINGUMO NUSTATYMAS

1. Bendroji dalis

1.1. Taikymo sritis
Čia aprašyti pieno titruojamojo ir aktyviojo rūgštingumo (pH) nustatymo metodai.

2. Pieno titruojamojo rūgštingumo nustatymas

2.1. Terminų apibrėžimai
Pieno rūgštingumas, išreikštas Ternerio laipsniais, yra standartinio natrio hidroksido tirpalo mililitrų kiekis, reikalingas 100 ml pieno esančioms rūgštims neutralizuoti.
Pieno rūgštingumas, išreikštas pieno rūgšties procentais, yra standartinio natrio hidroksido tirpalo mililitrų kiekis, reikalingas 100 g pieno esančioms rūgštims neutralizuoti, padaugintas iš 0,009.
2.2. Metodų esmė
Šiais metodais nustatomas bendras pieno rūgštingumas. Natrio hidroksido tirpalu, naudojant indikatorių fenolftaleiną, neutralizuojamos laisvosios rūgštys, rūgščiosios druskos, laisvosios baltymų rūgštinės grupės ir piene ištirpęs anglies dioksidas (CO2).
PASTABA. Analizės rezultatams turi reikšmės produkto ir distiliuoto vandens temperatūra, indikatoriaus kiekis, titravimo greitis. Todėl nustatant rūgštingumą pieno ir vandens temperatūra turi būti 20 0C, fenolftaleino tirpalo įlašinama tiek, kiek nurodyta. Titravimo greitis vidutinis, titruojant tirpalas nuolat maišomas.
2.3. Reagentai
Visi reagentai turi būti analiziškai gryni, vanduo distiliuotas.
2.3.1. 0,1 mol/l natrio hidroksido (NaOH) standartinis titravimo tirpalas. Gaminamas iš fiksanalio.
2.3.2. Fenolftaleino tirpalas. 1,0 g fenolftaleino ištirpinamas nedideliame 70 % etilo alkoholio tūryje ir juo skiedžiama iki 100 ml.
2.3.3. Kobalto sulfato (CoSO4×7H2O) tirpalas. Į cheminę stiklinę pasveriama 2,5 g kobalto sulfato, ištirpinama nedideliame vandens tūryje. Tirpalas supilamas į 100 ml vienažymę matavimo kolbą. Cheminė stiklinė kelis kartus perplaunama vandeniu, kuris supilamas į vienažymę matavimo kolbą. Po to vandeniu skiedžiama iki žymės. Tinka naudoti 6 mėn.
2.4. Priemonės
Naudojamos įprastinės laboratorinės ir toliau išvardytos priemonės:
2.4.1. Analizinės svarstyklės, ne žemesnės kaip II tikslumo klasės.
2.4.2. Vandens vonia.
2.4.3. Elektrinė džiovinimo spinta.
2.4.4. Centrifuga (gali būti Gerberio), leidžianti išvystyti 3000 aps./min.
2.4.5. Spiritinis termometras, kurio tikslumas 1 oC.
2.4.6. Kūginės kolbos 50, 100, 150, 250 ml tūrio.
2.4.7. Stiklinės 100, 150, 250 ml tūrio.
2.4.8. Piltuvėliai.
2.4.9. Pipetės 1, 5, 10, 20, 25, 50 ml tūrio.
2.4.10. Biuretė, kurios padalos vertė 0,1 ml.
2.4.11. Popieriaus filtras.
2.4.12. Butirometrai arba centrifugavimo mėgintuvėliai.
2.4.13. Sekundmatis.
2.4.14. Stiklinės lazdelės užlydytais galais.
2.4.15. Matavimo kolbos 100 ir 1000 ml tūrio.
2.5. Pasiruošimas analizei
2.5.1. Spalvos etalono tirpalo gaminimas
Į 100–250 ml kūginę kolbą pipete įpilama 10 ml pieno ir 20 ml distiliuoto vandens. Į tirpalą įpilama 1 ml 2,5 % kobalto sulfato (2.3.3) ir kruopščiai išmaišoma. Gaunamas silpnai rausvas tirpalas (etalonas). Tinkamas 1 pamainą.
2.5.2. Pieno paruošimas
Didesnis negu analizei reikalingas bandinio kiekis vandens vonioje pašildomas iki (38±2) °C, išmaišomas ir atšaldomas iki (20±1) °C.
2.6. Analizė
Į 100 arba 200 ml tūrio kūginę kolbą pipete įpilama 20 ml vandens, 10 ml pieno. Įlašinama 3 lašai fenolftaleino tirpalo (2.3.2).
Tirpalas kruopščiai išmaišomas ir titruojamas natrio hidroksido (NaOH) tirpalu (2.3.1) iki silpnai rausvos spalvos, kuri turi atitikti etalono spalvos tirpalą (2.5.1) ir nepakisti per 1 min.
2.7. Rezultatų apskaičiavimas
2.7.1. Pieno rūgštingumas Ternerio laipsniais (oT) apskaičiuojamas natrio hidroksido (NaOH) standartinio titravimo tirpalo (2.3.1), sunaudoto neutralizavimui, mililitrų kiekį padauginus iš koeficiento 10.
2.7.2. Tikslumas
Galutinis rezultatas yra dviejų lygiagrečių analizių rezultatų aritmetinis vidurkis. Rezultatas apskaičiuojamas 1,0 °T tikslumu.
Dviejų atskirų analizių, atliktų vieno analitiko normaliomis sąlygomis per trumpą laiką su identiškomis tyrimo medžiagomis, rezultatų skirtumas turi neviršyti ±1 oT.

3. Pieno titruojamojo rūgštingumo nustatymas (pagal aoac metodus)

Šiame skyriuje aprašomo metodo termino apibrėžimas, esmė, reagentai ir priemonės identiški aprašytiems 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 p.
3.1. Analizė
Į 100 ml tūrio kūginę kolbą pipete įpilama 20 ml pieno, 40 ml vandens ir 2 ml fenolftaleino tirpalo (2.3.2). Titruojama natrio hidroksido (NaOH) tirpalu (2.3.1) iki silpnai rausvos spalvos, kuri per 1 min. turi nepakisti. Rezultatai išreiškiami pieno rūgšties procentais 100 g pieno.
3.2. Rezultatų apskaičiavimas
Rūgštingumas (R) pieno rūgšties procentais apskaičiuojamas pagal formulę:
R = V × 0,009 × 5;
čia: V – mėginio neutralizavimui sunaudoto natrio hidroksido (NaOH) standartinio titravimo tirpalo mililitrų kiekis;
0,009 – koeficinetas 0,1 mol/l natrio hidroksido kiekiui pervesti į pieno rūgštį. 1,0 ml 0,1 mol/l NaOH tirpalo atitinka 0,009 g pieno rūgšties.

4. Pieno titruojamojo rūgštingumo nustatymas ekspres metodu (pagal lmai metodiką)

4.1. Metodo taikymo sritis
Metodas taikomas tik preliminariam žalio pieno rūgštingumui nustatyti naudojant indikatorinius popierėlius. Kilus abejonėms, tikrinama pagal 2.6 p.
4.2. Metodo esmė
Metodo esmė – bromkrezolio purpurinio indikatoriaus spalvos pasikeitimas priklausomai nuo pieno rūgštingumo.
4.3. Priemonės:
4.3.1. Indikatorinis popierėlis, pagamintas naudojant bromkrezolio purpurinio indikatoriaus tirpalą.
4.3.2. Etaloninių penkių spalvų skalė, atitinkanti penkis pieno rūgštingumo intervalus: 13–14; 15–17; 18–20; 21–24; 25–28 oT.
4.3.3. Baltos spalvos, nepersišviečianti ir skysčio nesugerianti plokštelė (glazūruota, plastmasinė ir pan.).
4.4. Analizė
Į analizei paruoštą pieno mėginį trumpai 1-2 s įmerkiamas indikatorinis popierėlis. Popierėlį ištraukus, pieno perteklius skubiai pašalinamas priglaudžiant apatinį popierėlio kraštą prie indo sienelės. Po to popierėlis padedamas ant baltos spalvos skysčio nesugeriančios plokštelės ir po 5–10 s indikatorinio popierėlio spalva lyginama su etaloninių spalvų skale. Tiriamojo pieno rūgštingumas yra tame intervale, kuris nurodytas prie spalvos etalono labiausiai atitinkančio indikatorinio popierėlio spalvą.
PASTABA. Metodas taikomas tik dienos šviesoje.

5. Pieno aktyviojo rūgštingumo (pH) nustatymas

5.1. Termino apibrėžimas
Pieno aktyvusis rūgštingumas yra laisvųjų vandenilio jonų koncentracija, išreikšta neigiamu logaritmu ir žymima pH vienetais.
5.2. Metodo esmė
Pieno rūgštingumas, nustatytas šiuo metodu, išreiškiamas vandenilio jonų koncentracija.
Piene vandenilio jonų koncentracija labai maža – 2.107 viename litre. Kadangi tokius skaičius taikyti matavimams nepatogu, todėl vietoj vandenilio jonų koncentracijos naudojamas jos neigiamas logaritmas, kuris vadinamas aktyviuoju rūgštingumu ir žymimas pH. Žalio pieno pH yra apie 6,6. Pieno pH nustatyti dažniausiai naudojamas potenciometrinis metodas, panaudojant elektrodinę sistemą su stiklo elektrodu, be to, gali būti taikomas ir indikatorinis metodas.
5.3. Reagentai
Visi reagentai turi būti analiziškai gryni, vanduo distiliuotas.
5.3.1. Tirpalai pH-metro reguliavimui
Būtina naudoti 2 standartinius buferinius tirpalus, kurių pH žinomas šimtosios tikslumu.
Vieno iš šių tirpalų pH turi būti didesnis, o antrojo – mažesnis negu tiriamojo produkto. Paprastai naudojami standartiniai buferiniai tirpalai, pagaminti iš fiksanalių, kurių 4,0 ir pH 6,88 esant 20 oC. Neturint fiksanalių, buferiniai tirpalai gaminami iš atitinkamų druskų.
5.3.1.1. Buferinis tirpalas, turintis pH 4,0 esant 20 oC temperatūrai ir pH 4,01 esant 25 oC temperatūrai. Atsveriama 10,12 g chemiškai gryno kalio hidroftalato (KHC8H4O4), kuris prieš naudojimą buvo išdžiovintas 120 oC temperatūroje iki pastovios masės. Svėrinys per piltuvėlį supilamas į 1 l matavimo kolbą. Svėrimo indas keletą kartų kruopščiai perplaunamas vandeniu, kuris supilamas į kolbą. Po to perplaunamas piltuvėlis. Maišant kolbos turinį ištirpinama druska, skiedžiama vandeniu iki žymės ir vėl išmaišoma.
5.3.1.2. Buferinis tirpalas, turintis pH 6,88 esant 20 oC temperatūrai ir pH 6,86 esant 25 oC temperatūrai. Atsveriama 3,388 g chemiškai gryno kalio dihidrofosfato (KH2PO4) ir 3,533 g dinatrio hidrofosfato (Na2HPO4), kurie prieš naudojimą buvo išdžiovinti 120 oC temperatūroje iki pastovios masės. Abi medžiagos supilamos į 1 l matavimo kolbą. Tolesnės operacijos tokios, kaip gaminant buferinį tirpalą, turintį pH 4,0 (5.3.1.1).
PASTABA. Po pagaminimo buferiniai tirpalai užkonservuojami chloroformu arba anglies tetrachloridu pripilant jų po 2 ml/l tirpalo. Buferiniai tirpalai laikomi (20±3) oC temperatūroje ne ilgiau 2 mėn.
5.3.2. Etilo spiritas (C2H5OH).
5.3.3. Dietilo eteris (C2H5OC2H5).
5.3.4. Acetonas (CH3COCH3).
5.4. Priemonės
Naudojamos įprastinės laboratorinės, nurodytos 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.7, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.14 punktuose ir toliau išvardytos priemonės:
5.4.1. pH-metras, kurio minimalus jautrumas 0,01 pH vieneto, su stikliniu elektrodu, etaloniniu elektrodu ir temperatūros kompensatoriumi.
5.5. Pasiruošimas analizei
5.5.1. pH-metro paruošimas darbui
Prieš pradedant darbą pH-metras sureguliuojamas pagal gamintojo instrukciją. Jis įjungiamas į tinklą 30 min. prieš darbo pradžią. Elektrodai nuplaunami vandeniu ir nušluostomi filtravimo popieriumi. Į 50–100 ml tūrio stiklinę įpilama (40±5) ml buferinio tirpalo, kurio pH 4,00, o temperatūra (20±1) oC. Į jį įmerkiami elektrodai ir po 10–15 s nustatomas prietaiso rodmuo. Jei jis skiriasi nuo buferinio tirpalo pH, prietaisas koreguojamas atitinkamu rezistoriumi. Tas pats atliekama ir su buferiniu tirpalu, kurio pH 6,88.
PASTABA. pH-metras buferiniais tirpalais tikrinamas kasdien. Naudojant pH-metrą ilgesnį laiką, jo tikslumas tikrinamas kas 30 min., naudojant vieną arba du standartinius buferinius tirpalus.
5.6. Analizė
Į 50–100 ml tūrio cheminę stiklinę įpilama (40±5) ml pieno, kurio temperatūra turi būti (20±2) oC. Eletrodai nuplaunami vandeniu, nušluostomi filtravimo popieriumi ir pamerkiami į tiriamąjį pieną, kad nesiektų stiklinės dugno arba sienelės. Po 3–5 s termometru išmatuojama temperatūra ir temperatūros nukrypimo sukeltas pH pokytis kompensuojamas atitinkamu rezistoriumi. Po 10–15 s prietaiso rodyklė sustoja ir užrašomas pH‑metro rodmuo. Po kiekvieno matavimo pieno likučiai nuo elektrodų nuplaunami acetonu ir 30–35 oC temperatūros vandeniu. Atliekami du mėginio matavimai.
PASTABA. Pertraukose tarp matavimų pH-metro elektrodai laikomi įmerkti į vandenį.
5.7. Rezultatų apskaičiavimas
5.7.1. pH-metro parodymai skaičiuojami 0,01 pH dydžio tikslumu.
5.7.2. Tikslumas
Dviejų atskirų matavimų, atliktų normaliomis sąlygomis per trumpą laiką, rezultatų skirtumas viršija toliau nurodytas reikšmes tik vieną kartą iš 20 atvejų: 0,03 pH- kai analizes daro vienas analitikas; 0,1 pH – kai analizes daro du analitikai.

ŠVARUMO NUSTATYMAS

1. Švarumo nustatymas filtravimo būdu

1.1. Metodo taikymo sritis
Metodas taikomas žalio pieno švarumui nustatyti.
1.2. Termino apibrėžimas
Pieno švarumas – tai mechaninių priemaišų kiekio nustatymas filtravimo būdu.
1.3. Metodo esmė
Metodo esmė – atitinkamo pieno kiekio filtravimas per nustatyto diametro filtrą ir švarumo grupės nustatymas pagal matomų ant filtro mechaninių priemaišų kiekį. Švarumo grupė nustatoma lyginant su užterštumo etalonu.
1.4. Priemonės
Naudojamos įprastinės laboratorinės ir toliau išvardytos priemonės:
1.4.1. Prietaisas pieno švarumui nustatyti, kurio filtravimo paviršiaus diametras 27–30 mm.
1.4.2. Neaustinės medžiagos filtrai 30 mm skersmens.
1.4.3. Matavimo cilindras 250 ml tūrio.
1.4.4. Spiritinis termometras, kurio matavimo skalė yra nuo 0 iki 100 oC, skalos padalos vertė 1 oC.
1.4.5. Vandens vonia.
1.4.6. Etaloniniai skrituliai.
1.5. Analizė
Į švarumo matavimo prietaisą (1.4.1) lygesne puse į viršų dedamas neaustinės medžiagos filtras (1.4.2). Iš paimto bandinio matuojama 250 ml mėginio, pašildoma iki (35±5) oC temperatūros ir supilama į švarumo matavimo prietaisą.
Mėginiui persifiltravus, filtras išimamas ir padedamas ant balto popieriaus lapo (pergamento).
1.6. Rezultatų įvertinimas
Pagal filtro užterštumą nustatoma pieno švarumo grupė (I, II ar III). (1 lentelė).

1 lentelė. Pieno švarumo grupės nustatymo palyginamieji etalonai

Grupė	Etalono išvaizda	Etalono charakteristika

I.		Pieno mėginyje gali būti ne daugiau kaip dvi dalelės

II.
		Ant filtro yra mechaninių dalelių. Jų gali būti ne daugiau kaip 13

III
		Ant filtro matyti mechaninių dalelių daugiau kaip 13. Gali būti plaukeliai, pašarų
		dalelės ir kt.

PASTABA. Filtro spalva turi atitikti pieno spalvą. Jeigu filtro spalva po filtravimo pakinta, mėginys priskiriamas III grupei, neatsižvelgiant į mechaninių dalelių skaičių.

2. Švarumo nustatymas prietaisu „Laktis“

2.1. Metodo taikymo sritis
Metodas taikomas preliminariniam žalio pieno švarumui nustatyti. Kilus abejonėms, tikrinama pagal 1.5 p.
2.2. Termino apibrėžimas
Toks pat, kaip nurodyta 1.2 p.
2.3. Metodo esmė
Tokia pat, kaip nurodyta 1.3 p.
2.4. Priemonės
2.4.1. Prietaisas „Laktis“ pieno švarumui nustatyti.
2.5. Analizė
Prietaiso „Laktis“ stūmoklis nustumiamas į apatinę cilindro dalį iki galo.
Atidaromas filtro laikiklio dangtelis, ant grotelių uždedami filtravimui skirti vatos filtrai, dangtelis uždaromas ir užfiksuojamas. Po to prietaiso filtro laikiklis įmerkiamas į pieną ir pienas filtruojamas traukiant rankenėlę iki galo. Tuomet pamerkta į pieną prietaiso dalis ištraukiama. Nuspaudžiamas prietaiso mygtukas koto link (kaip nurodyta prietaiso pase) ir, traukiant rankenėle, perfiltruojamas tas pieno kiekis, kuris buvo likęs dangtelio įdubime. Perfiltravus pieno likutį, dangtelis atidaromas, filtras išimamas ir dedamas ant balto popieriaus lapo (pergamento). Dangtelis uždaromas ir fiksuojamas, pienas iš prietaiso išstumiamas į pieno indą.
Per kelias minutes švarumas įvertinamas.
2.6. Rezultatų įvertinimas
Rezultatų įvertinimas atliekamas kaip nurodyta 1.6 p.
______________
PIENO TANKIO NUSTATYMAS

1. Metodo taikymo sritis
Metodas taikomas pieno tankiui nustatyti.
2. Termino apibrėžimas
Pieno tankis yra jo tūrio vieneto masė, išreikšta kg/m3, esant 20 oC temperatūrai.
3. Metodo esmė
Tankis yra nustatomas įmerkiant areometrą į pieną. Areometrui nusistovėjus, užfiksuojamas aerometro skalės ir mėginio paviršiaus lietimosi taškas. Šis skalės rodmuo ir yra pieno tankis.
4. Priemonės
Naudojamos įprastinės laboratorinės ir toliau išvardytos priemonės:
4.1. Areometras AM tipo, kurio skalės padalos vertė yra 0,5 kg/m3, skirtas pieno tankiui nustatyti.
4.2. Tankio matavimo cilindrai 31, 39, 50 mm diametro ir 215, 265, 415 mm aukščio.
4.3. Gyvsidabrio termometrai, kurių matavimo diapazonas nuo 0 iki 55 oC ir skalės padalos vertė 0,5 oC.
4.4. Sekundmatis.
4.5. Vandens vonia.
4.6. Maišyklė.
5. Pasiruošimas analizei
5.1. Žalio pieno tankis nustatomas esant mėginio temperatūrai (20±5) oC.
5.2. Jeigu tiriamajame mėginyje yra nusistojęs grietinėlės sluoksnis, mėginys pašildomas iki (35±5) oC, kruopščiai išmaišomas ir atšaldomas iki (20±2) oC temperatūros.
5.3. Po mechaninio pieno apdorojimo (melžiant arba jį leidžiant per vamzdyną), tankis matuojamas tik po dviejų valandų.
5.4. Areometras, termometras, maišyklė, matavimo cilindras turi būti išplauti plovimo tirpalais, perplauti distiliuotu vandeniu ir išdžiovinti.
5.5. Atliekant serijinius matavimus matavimo cilindras gali būti praplaunamas mėginiu.
5.6. Paruošus areometrą matavimui, jo matuojamosios dalies negalima liesti rankomis. Areometras imamas už viršutinės dalies, kurioje nėra skalės.
6. Analizė
250 ml ar 500 ml mėginys atsargiai supilamas į matavimo cilindrą. Kad pilant nesusidarytų putos, matavimo cilindras palenkiamas. Jeigu putų susidarymo nepavyksta išvengti, jos nugriebiamos maišykle. Supylus mėginį, matavimo cilindras statomas ant horizontalaus paviršiaus. Išmatuojama mėginio temperatūra (t1). Matuojant temperatūrą, termometro rodmuo nustatomas ne anksčiau kaip praėjus 2–4 min. po termometro įmerkimo į mėginį.
Po to paruoštas tyrimui areometras lėtai leidžiant įmerkiamas į mėginį ir paliekamas laisvai plūduriuoti. Areometras neturi liesti cilindro sienelių.
Cilindro ir areometro padėtis turi būti taip apšviesta, kad gerai matytųsi areometro skalė.
Praėjus 3 min., kai areometras nusistovi, užrašomas pirmasis areometro skalės rodmuo (p1). Skalės rodmuo atskaitomas pagal skalės menisko viršutinį kraštą. Po to areometras atsargiai pakeliamas ir vėl nuleidžiamas į mėginį. Analogiškai nustatomas antrasis skalės rodmuo (p2).
Šių dviejų areometro skalės rodmenų skirtumas turi neviršyti 0,5 kg/m3.
Išmatavus tankį vėl nustatoma mėginio temperatūra (t2).
7. Rezultatų apskaičiavimas
Iš dviejų temperatūros (t1) ir (t2) matavimų apskaičiuojamas vidurkis (t).
Iš dviejų areometro rodmenų taip pat skaičiuojamas vidurkis (pvid).
Jeigu mėginio temperatūra matavimo metu buvo mažesnė arba didesnė negu 20 oC, pagal 1 lentelę nustatomas tikslus tankis 20 oC temperatūroje. Mėginio tankio ir temperatūros reikšmių susikirtimo langelyje yra mėginio tankis 20 oC temperatūroje.
Tai ir yra galutinis tankio matavimo rezultatas.
PASTABA. Kartais mėginių temperatūra gali būti mažesnė nei 15 oC. Tuo atveju patartina mėginius pašildyti iki temperatūros, artimesnės 20 oC, ir matuoti bei apskaičiuoti rezultatus kaip nurodyta 6 ir 7 p.

1 lentelė. Pieno tankio perskaičiavimas 20 oC temperatūroje
Tankis pvid,	Tankis, kg/m3, perskaičiuotas 20 oC temperatūroje, esant mėginio matavimo temperatūrai t oC
kg/m3	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0
1025,0	1023,4	1023,6	1023,7	1023,9	1024,0	1024,2	1024,4
1025,5	1023,9	1024,1	1024,2	1024,4	1024,5	1024,7	1024,9
1026,0	1024,4	1024,6	1024,7	1024,9	1025,0	1025,2	1025,4
1026,5	1024,9	1025,1	1025,2	1025,4	1025,5	1025,7	1025,9
1027,0	1025,4	1025,6	1025,7	1025,9	1026,0	1026,2	1026,4
1027,5	1025,9	1026,1	1026,2	1026,4	1026,5	1026,7	1026,9
1028,0	1026,4	1026,6	1026,7	1026,9	1027,0	1027,2	1027,4
1028,5	1026,9	1027,1	1027,2	1027,4	1027,5	1027,7	1027,9
1029,0	1027,4	1027,6	1027,7	1027,9	1028,0	1028,2	1028,4
1029,5	1027,9	1028,1	1028,2	1028,4	1028,5	1028,7	1028,9
1030,0	1028,4	1028,6	1028,7	1028,9	1029,0	1029,2	1029,4
1030,5	1028,9	1029,1	1029,2	1029,4	1029,5	1029,7	1029,9
1031,0	1029,4	1029,6	1029,7	1029,9	1030,0	1030,2	1030,4
1031,5	1029,9	1030,1	1030,2	1030,4	1030,5	1030,7	1030,9
1032,0	1030,4	1030,6	1030,7	1030,9	1031,0	1031,2	1031,4
1032,5	1030,9	1031,1	1031,2	1031,4	1031,5	1031,7	1031,9
1033,0	1031,4	1031,6	1031,7	1031,9	1032,0	1032,2	1032,4
1033,5	1031,9	1032,1	1032,2	1032,4	1032,5	1032,7	1032,9
1034,0	1032,4	1032,6	1032,7	1032,9	1033,0	1033,2	1033,4
1034,5	1032,9	1033,1	1033,2	1033,4	1033,5	1033,7	1033,9
1035,0	1033,4	1033,6	1033,7	1033,9	1034,0	1034,2	1034,4
1035,5	1033,9	1034,1	1034,2	1034,4	1034,5	1034,7	1034,9
1036,0	1034,4	1034,6	1034,7	1034,9	1035,0	1035,2	1035,4

Tankis pvid, kg/m3	Tankis kg/m3 perskaičiuotas 20 oC temperatūroje esant mėginio matavimo temperatūrai t oC
	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5
1025,0	1024,5	1024,7	1024,8	1025,0	1025,2	1025,3	1025,5
1025,5	1025,0	1025,2	1025,3	1025,5	1025,7	1025,8	1026,0
1026,0	1025,5	1025,7	1025,8	1026,0	1026,2	1026,3	1026,5
1026,5	1026,0	1026,2	1026,3	1026,5	1026,7	1026,8	1027,0
1027,0	1026,5	1026,7	1026,8	1027,0	1027,2	1027,3	1027,5
1027,5	1027,0	1027,2	1027,3	1027,5	1027,7	1027,8	1028,0
1028,0	1027,5	1027,7	1027,8	1028,0	1028,2	1028,3	1028,5
1028,5	1028,0	1028,2	1028,3	1028,5	1028,7	1028,8	1029,0
1029,0	1028,5	1028,7	1028,8	1029,0	1029,2	1029,3	1029,5
1029,5	1029,0	1029,2	1029,3	1029,5	1029,7	1029,8	1030,0
1030,0	1029,5	1029,7	1029,8	1030,0	1030,2	1030,3	1030,5
1030,5	1030,0	1030,2	1030,3	1030,5	1030,7	1030,8	1031,0
1031,0	1030,5	1030,7	1030,8	1031,0	1031,2	1031,3	1031,5
1031,5	1031,0	1031,2	1031,3	1031,5	1031,7	1031,8	1032,0
1032,0	1031,5	1031,7	1031,8	1032,0	1032,2	1032,3	1032,5
1032,5	1032,0	1032,2	1032,3	1032,5	1032,7	1032,8	1033,0
1033,0	1032,5	1032,7	1032,8	1033,0	1033,2	1033,3	1033,5
1033,5	1033,0	1033,2	1033,3	1033,5	1033,7	1033,8	1034,0
1034,0	1033,5	1033,7	1033,8	1034,0	1034,2	1034,3	1034,5
1034,5	1034,0	1034,2	1034,3	1034,5	1034,7	1034,8	1035,0
1035,0	1034,5	1034,7	1034,8	1035,0	1035,2	1035,3	1035,5
1035,5	1035,0	1035,2	1035,3	1035,5	1035,7	1035,8	1036,0
1036,0	1035,5	1035,7	1035,8	1036,0	1036,2	1036,3	1036,5

Tankis pvid, kg/m3	Tankis kg/m3 perskaičiuotas 20 oC temperatūroje, esant mėginio matavimo temperatūrai t oC
	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0
1025,0	1025,6	1025,8	1026,0	1026,1	1026,3	1026,4	1026,6
1025,5	1026,1	1026,3	1026,5	1026,6	1026,8	1026,9	1027,1
1026,0	1026,6	1026,8	1027,0	1027,1	1027,3	1027,4	1027,6
1026,5	1027,1	1027,3	1027,5	1027,6	1027,8	1027,9	1028,1
1027,0	1027,6	1027,8	1028,0	1028,1	1028,3	1028,4	1028,6
1027,5	1028,1	1028,3	1028,5	1028,6	1028,8	1028,9	1029,1
1028,0	1028,6	1028,8	1029,0	1029,1	1029,3	1029,4	1029,6
1028,5	1029,1	1029,3	1029,5	1029,6	1029,8	1029,9	1030,1
1029,0	1029,6	1029,8	1030,0	1030,1	1030,3	1030,4	1030,6
1029,5	1030,1	1030,3	1030,5	1030,6	1030,8	1030,9	1031,1
1030,0	1030,6	1030,8	1031,0	1031,1	1031,3	1031,4	1031,6
1030,5	1031,1	1031,3	1031,5	1031,6	1031,8	1031,9	1032,1
1031,0	1031,6	1031,8	1032,0	1032,1	1032,3	1032,4	1032,6
1031,5	1032,1	1032,3	1032,5	1032,6	1032,8	1032,9	1033,1
1032,0	1032,6	1032,8	1033,0	1033,1	1033,3	1033,4	1033,6
1032,5	1033,1	1033,3	1033,5	1033,6	1033,8	1033,9	1034,1
1033,0	1033,6	1033,8	1034,0	1034,1	1034,3	1034,4	1034,6
1033,5	1034,1	1034,3	1034,5	1034,6	1034,8	1034,9	1035,1
1034,0	1034,6	1034,8	1035,0	1035,1	1035,3	1035,4	1035,6
1034,5	1035,1	1035,3	1035,5	1035,6	1035,8	1035,9	1036,1
1035,0	1035,6	1035,8	1036,0	1036,1	1036,3	1036,4	1036,6
1035,5	1036,1	1036,3	1036,5	1036,6	1036,8	1036,9	1037,1
1036,0	1036,6	1036,8	1037,0	1037,1	1037,3	1037,4	1037,6

SODOS NUSTATYMAS

1. Bendroji dalis

1.1. Metodų taikymo sritis
Metodai taikomi nustatyti sodos kiekiui piene.

2. Kokybinis sodos nustatymas

2.1. Metodo esmė
Metodo esmę sudaro bromtimolio mėlynojo indikatoriaus tirpalo spalvos pasikeitimas įpylus jį į pieną, kuriame yra sodos (natrio karbonato arba natrio vandenilio karbonato).
2.2. Reagentai
Visi reagentai turi būti analiziškai gryni, vanduo distiliuotas.
2.2.1. Etilo alkoholis.
2.2.2. Bromtimolio mėlynojo spiritinis tirpalas. Pasveriama 0,1 g bromtimolio mėlynojo ir ištirpinama etilo alkoholyje 250 ml vienažymėje matavimo kolboje.
2.3. Priemonės
Naudojamos įprastinės laboratorinės ir toliau išvardytos priemonės:
2.3.1. Laboratorinės svarstyklės, ne žemesnės kaip II tikslumo klasės.
2.3.2. Sekundmatis.
2.3.3. Pipetė, 5 ml tūrio.
2.3.4. Vienažymė matavimo kolba, 250 ml tūrio.
2.3.5. Mėgintuvėliai.
2.4. Analizė
Į sausą arba distiliuotu vandeniu perplautą mėgintuvėlį įpilama 5 ml mėginio ir įlašinama 7–8 lašai bromtimolio mėlynojo tirpalo (2.2.2). Tirpalas lašinamas atsargiai, nutekinant lašus į mėginį mėgintuvėlio sienele.
Po 10 min. įvertinama mėgintuvėlio paviršiuje susidariusio žiedinio sluoksnio spalva.
2.5. Rezultatų įvertinimas
Jeigu žiedinio sluoksnio spalva yra geltona, tai tiriamajame mėginyje sodos nėra. Jeigu žiedinio sluoksnio spalva yra žalia (įvairių atspalvių, nuo šviesiai iki tamsiai žalios), tai tiriamajame mėginyje yra sodos.
PASTABA. Tikslesniam rezultatų įvertinimui papildomai ruošiamas kontrolinis pieno, kuriame nėra sodos, mėginys.

3. Kiekybinis sodos nustatymas

3.1. Metodo esmė
Metodo esmę sudaro pieno mėginio mineralizavimas jį sudeginant ir pelenų šarmingumo nustatymas titravimo būdu.
3.2. Reagentai
Visi reagentai turi būti analiziškai gryni, vanduo distiliuotas.
3.2.1. 0,1 mol/l vandenilio chlorido rūgšties (HCl) tirpalas. Gaminamas iš fiksanalio.
3.2.2. Natrio hidroksido (NaOH) tirpalai.
3.2.2.1. 0,1 mol/l natrio hidroksido standartinis titravimo tirpalas. Gaminamas iš fiksanalio.
3.2.2.2. 10 % natrio hidroksido tirpalas. Pasveriama 10 g natrio hidroksido ir ištirpinama 90 ml vandens.
3.2.3. Kalcio chloridas (CaCl2. 2H2O).
3.2.4. Fenolftaleino tirpalas. 1,0 g fenolftaleino ištirpinama nedideliame etilo alkoholio kiekyje ir juo vienažymėje matavimo kolboje praskiedžiama iki 100 ml.
3.2.5. Etilo alkoholis.
3.3. Priemonės
Naudojamos įprastinės laboratorinės ir toliau išvardytos priemonės:
3.3.1. Laboratorinės svarstyklės.
3.3.2. Pipetės 10 ml tūrio.
3.3.3. Biuretė, kurios padalos vertė 0,1 ml.
3.3.4. Kūginės kolbos 100, 150, 200 ir 1000 ml tūrio.
3.3.5. Vienažymės matavimo kolbos 100, 1000 ml tūrio.
3.3.6. Vandens vonia.
3.3.7. Deginimo krosnis.
3.3.8. Porcelianiniai tigliai.
3.3.9. Eksikatorius.
3.4. Pasiruošimas analizei
3.4.1. Natrio hidroksido tirpalo pataisos koeficiento nustatymas
Į kūginę 100 ml kolbą įpilama 10 ml 0,1 mol/l vandenilio chlorido rūgšties tirpalo. Įlašinama 3 lašai fenolftaleino tirpalo (3.2.4), išmaišoma ir titruojama natrio hidroksido tirpalu (3.2.2.1) iki silpnai rausvos spalvos.
Pataisos koeficientas (K) natrio hidroksido tirpalui apskaičiuojamas pagal formulę:

čia:	V1 – 0,1 mol/l vandenilio chlorido rūgšties tirpalo mililitrų kiekis;
V2 – sunaudoto titravimui natrio hidroksido 0,1 mol/l tirpalo mililitrų kiekis.
3.4.2. Sočiojo kalcio chlorido tirpalo paruošimas
Pasveriama 400 g kalcio chlorido (3.2.3), suberiama į 1000 ml vienažymę matavimo kolbą ir įpilama 100 ml vandens. Šildoma vandens vonioje, kol kalcio chloridas visiškai ištirpsta. Po to tirpalas atšaldomas iki (20±2) oC. Atšaldžius kolbos dugne matomi susidarę kalcio chlorido kristalai. Į kolbą įlašinama 3-5 lašai fenolftaleino tirpalo (3.2.4) ir kalcio chlorido tirpalas neutralizuojamas įpylus 10 % natrio hidroksido tirpalo (3.2.2.2), kol atsiranda silpna rausva spalva.
3.4.3. Tiglių paruošimas
Prieš naudojimą tigliai perplaunami vandenilio chlorido rūgšties tirpalu (3.2.1), po to vandeniu ir kaitinami iki pastovios masės. Iškaitinti tigliai laikomi eksikatoriuje.
3.5. Analizė
Į tiglį sveriama 10 g mėginio ir vandens vonioje išgarinama. Po to deginama ant elektrinės plytelės. Galutinai sudeginama deginimo krosnyje (500±50) oC temperatūroje. Deginama, kol pelenai tiglyje tampa baltos spalvos.
Baigus deginti, į tiglį įpilama 10 ml vandenilio chlorido rūgšties tirpalo (3.2.1) ir viskas supilama į 100 ml kolbą. Tiglis, du kartus įpilant po 25 ml, perplaunamas virintu vandeniu ir vanduo supilamas į tą pačią kolbą. Kolba su tirpalu kaitinama ant elektrinės plytelės, kol pradeda silpnai virti. Pradėjus virti pakaitinama 1 min.
Po to tirpalas atšaldomas iki (20±2) oC temperatūros, įlašinama 2-3 lašai fenolftaleino tirpalo ir 3-5 lašai neutralizuoto sočiojo kalcio chlorido tirpalo (3.4.2). Titruojama 0,1 mol/l natrio hidroksido (NaOH) standartiniu titravimo tirpalu (3.2.2.1) iki silpnos rausvos spalvos, kuri per 1 min turi nepakisti.
3.6. Rezultatų apskaičiavimas
3.6.1. Sodos kiekis (X) procentais, perskaičiavus į natrio karbonatą, apskaičiuojamas pagal formulę:
;
čia:	V1 – įpilto 0,1 mol/l vandenilio chlorido rūgšties tirpalo mililitrų kiekis;
V2 – sunaudoto titravimui 0,1 mol/l natrio hidroksido (NaOH) standartinio tirpalo mililitrų kiekis;
K – natrio hidroksido (NaOH) standartinio titravimo tirpalo pataisos koeficientas;
0,0106 – perskaičiavimo koeficientas;
m – mėginio masė gramais;
0,025 – natūraliame piene esantis sodos kiekis,%.
3.6.2. Tikslumas
Galutinis rezultatas yra dviejų lygiagrečių analizių vidurkis. Dviejų atskirų analizių, atliktų vieno analitiko normaliomis sąlygomis per trumpą laiką su identiškomis tyrimo medžiagomis, rezultatai negali skirtis daugiau kaip 0,01 %.

VANDENILIO PEROKSIDO NUSTATYMAS

1. Metodo taikymo sritis
Tai kokybinis metodas, taikomas vandenilio peroksido kiekiui piene nustatyti.
2. Metodo esmė
Metodas pagrįstas vandenilio peroksido sąveika su kalio jodidu ir išsiskyrimu jodo, kuris su krakmolu sudaro mėlyną spalvą.
3. Reagentai
Visi reagentai turi būti analiziškai gryni, vanduo distiliuotas.
3.1. Koncentruota sieros rūgštis (H2SO4), =1,83-1,84 g/cm3.
3.2. Kalio jodidas (KJ).
3.3. Bulvių krakmolas.
4. Priemonės
Naudojamos įprastinės laboratorinės ir toliau išvardytos priemonės:
4.1. Laboratorinės svarstyklės, ne žemesnės kaip II tikslumo klasės.
4.2. Pipetės 1 ml tūrio.
4.3. Stiklinės 150 ir 250 ml tūrio.
4.4. Matavimo cilindrai 100 ir 500 ml tūrio.
4.5. Kūginės kolbos 100 ir 250 ml tūrio.
4.6. Sekundmatis.
4.7. Mėgintuvėliai.
5. Pasiruošimas analizei
5.1. Sieros rūgšties tirpalo paruošimas
1 tūris koncentruotos sieros rūgšties sumaišomas su 3 tūriais vandens.
5.2. Kalio jodido ir krakmolo tirpalų mišinio paruošimas
Į cheminę stiklinę (3.3) atsveriama 3 g krakmolo, užpilama 20 ml vandens, išmaišoma. Po to, nuolat maišant, įpilama 80 ml verdančio vandens ir atšaldoma. Lygiagrečiai paruošiamas kalio jodido (3.2) tirpalas. Atsveriama 3 g kalio jodido ir ištirpinama 5-10 ml vandens. Kalio jodido tirpalas supilamas į krakmolo tirpalą. Mišinys kruopščiai išmaišomas ir laikomas tamsoje, šaldytuve ne ilgiau kaip 5 paras.
5.3. Bandinio paruošimas
Prieš analizę bandinys vandens vonioje pašildomas iki (35±5) °C, kruopščiai išmaišomas ir atšaldomas iki (20±2) °C temperatūros.
6. Analizė
Į mėgintuvėlį įpilama 1 ml tiriamojo pieno. Kruopščiai, nemaišant įlašinami du lašai sieros rūgšties tirpalo (5.1), 0,2 ml kalio jodido ir krakmolo tirpalų mišinio (5.2). Po 10 min. stebimas mėgintuvėlio turinio spalvos pasikeitimas.
7. Rezultatų įvertinimas
Rezultatai įvertinami stengiantis nesujudinti mėgintuvėlio turinio. Jei jame pastebimos mėlynos dėmės, vadinasi, piene yra vandenilio peroksido priemaišų.
Metodo jautrumas yra 0,001 % vandenilio peroksido.

AMONIAKO NUSTATYMAS

1. Taikymo sritis
Tai kokybinis metodas, skirtas amoniako kiekiui nustatyti žaliame piene.
2. Metodo esmė
Pieno baltymų rūgštimi nusodinimas ir išrūgų spalvos pasikeitimas sumaišius jas su Neslerio reagentu.
3. Reagentai
Visi reagentai turi būti analiziškai gryni, vanduo distiliuotas.
3.1. Neslerio reagentas laikomas tamsioje, šaltoje vietoje ne ilgiau kaip 12 mėn.
3.2. 10 % acto rūgšties (CH3COOH) tirpalas
Matavimo cilindru pamatuojama 10 ml koncentruotos acto rūgšties ir supilama į cheminę stiklinę. Į stiklinę įpilama 90 ml vandens ir kruopščiai sumaišoma.
4. Priemonės
Naudojamos įprastinės laboratorinės ir toliau išvardytos priemonės.
4.1. Termometras, kurio matavimo diapazonas nuo 0 iki 100 oC.
4.2. Sekundmatis.
4.3. Stiklinės 50 ir 200 ml tūrio.
4.4. Matavimo cilindrai 25 ir 50 ml tūrio.
4.5. Mėgintuvėliai 20 ml tūrio.
4.6. Pipetės 1, 2 ml tūrio.
4.7. Vandens vonia.
5. Pasiruošimas analizei
PASTABA. Analizė atliekama anksčiau kaip 2 val. po pamelžimo.
5.1. Pieno baltymų nusodinimas:
Į cheminę stiklinę (4.3), matavimo cilindru matuojama (20±2) ml mėginio ir vandens vonioje 2-3 min. pašildoma iki 40-45 oC temperatūros. Į pašildytą mėginį įpilama 1 ml acto rūgšties tirpalo (3.2). Išmaišoma ir paliekama 10 min., kad koaguliuotų kazeinas.
6. Analizė
Pipete pamatuojama 2 ml išrūgų (svarbu, kad nepatektų kazeino dribsnių) ir supilama į mėgintuvėlį. Į tą patį mėgintuvėlį įpilama 1 ml Neslerio reagento ir tuoj pat sumaišoma. 1 min. stebimas spalvos pasikeitimas.
PASTABA. Matuojant Neslerio reagentą, būtina naudoti specialų matavimo prietaisą arba pipetę su gumine kriauše.
7. Rezultatų įvertinimas
Jeigu mėgintuvėlyje esantis mišinys pasidaro citrinos geltonumo spalvos, tai esantis amoniako kiekis yra charakteringas natūraliam pienui.
Jeigu mėgintuvėlio turinys pasidaro įvairaus intensyvumo oranžinis – amoniako kiekis piene yra didesnis už natūralų.
Metodo jautrumas yra 0,006-0,009 %.

LITERATŪRA

1. LST ISO 707:1996. Pienas ir pieno produktai. Bandinių paėmimo metodai
2. GOST 28283:89. Karvių pienas. Juslinis kvapo ir skonio įvertinimo metodas (rusų k.)
3. GOST 26754:85. Pienas. Temperatūros matavimo metodai (rusų k.)
4. GOST 3624:92. Pienas ir pieno produktai. Rūgštingumo nustatymas titravimo metodais (rusų k.)
5. O. Bernotienė, O. Šeštakauskienė. Pieno ir jo produktų kokybės tikrinimas. Vilnius, 1978, 211 p.
6. G. Inichov, N. Brio. Pieno ir pieno produktų analizės metodai, Maskva, 1971, 423 p. (rusų k.)
7. S. Urbienė, M. Vanagaitytė. Pienas. Pieno rūgštingumo nustatymas indikatoriniais popierėliais ekspres metodu. Metodas aprobuotas tarpžinybinės komisijos ir patvirtintas Žemės ūkio ministerijos 1989 m. (ND 246-48)
8. Official methods of analysis of association of official analytical chemists (AOAC), 1990, 15 ed.
9. GOST 26781:85. Pienas. pH nustatymo metodas (rusų k.)
10. GOST 8218:89. Pienas. Švarumo nustatymo metodas (rusų k.)
11. Pieno švarumo laipsnio nustatymo prietaisu „Laktis“ instrukcija 1992 05 13
12. GOST 3625:84. Pienas ir pieno produktai. Tankio nustatymo metodai (rusų k.)
13. GOST 24065:80. Pienas. Sodos nustatymo metodai (rusų k.)
14. GOST 24067:80. Pienas. Vandenilio peroksido nustatymo metodas (rusų k.)
15. GOST 24066:80. Pienas. Amoniako nustatymo metodas (rusų k.)
______________