LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL REGLAMENTO STR 2.01.01(1):1999 „ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAI. MECHANINIS PATVARUMAS IR PASTOVUMAS“ PATVIRTINIMO

1999 m. gruodžio 21 d. Nr. 410
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 09 29 nutarimą Nr. 1076 „Dėl Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė Acquis priėmimo programa) Teisės derinimo priemonių 1999 metų planų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 83-2473):
1. Tvirtinu techninių reikalavimų statybos reglamentą STR 2.01.01(1):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ (pridedama).
2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punkte nurodytas reglamentas įsigaliotų nuo 2000 02 01.
3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „reglamentas“, „statyba“.

APLINKOS MINISTRAS	DANIUS LYGIS
______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
1999 12 21 įsakymu Nr. 410

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ STATYBOS REGLAMENTAS
STR 2.01.01(1):1999

ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAI. MECHANINIS PATVARUMAS IR
PASTOVUMAS

I.TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis techninių reikalavimų reglamentas (toliau – reglamentas) nustato vieną iš šešių esminių statinio reikalavimų – statinio mechaninio patvarumo ir pastovumo reikalavimus (žr. šio reglamento 9.13.1 punktą).
2. Reglamentas priklauso techninių reikalavimų reglamentams, kurie nustato pagrindines Lietuvos Respublikos statybos techninio normavimo, projektavimo ir statybos kryptis, suderintas (harmonizuotas) su Europos Sąjungos Tarybos 1988 m. gruodžio 21 d. direktyvos 89/106/EEC „Dėl valstybių narių įstatymų, reglamentų ir administracinių nuostatų, susijusių su statybos produktais, suvienodinimo“ (toliau – SPD; šios raidės reiškia sutrumpintą minėtos Direktyvos pavadinimą – Statybos produktų direktyva), jos priedų ir ją papildančių aiškinamųjų dokumentų (994/C62/01) nuostatomis.
3. Šio reglamento 2 punkte minėti SPD papildantieji aiškinamieji dokumentai yra:
ID Nr. 1 „Mechaninis patvarumas ir pastovumas“;
ID Nr. 2 „Gaisrinė sauga“;
ID Nr. 3 „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
ID Nr. 4 „Naudojimo sauga“;
ID Nr. 5 „Apsauga nuo triukšmo“;
ID Nr. 6 „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“.
4. SPD ir jos priedai paskelbti oficialiame Europos Sąjungos leidinyje „Official Journal of the European Communities“ 1989 02 11 Nr. L 40 (32 tomas); jos priedai – aiškinamieji dokumentai ID (nurodyti šio reglamento 3 p.) – to paties leidinio 1994 02 28 Nr. C62 (37 tomas).
5. Šio reglamento 2 punkte minėti reglamentai:
5.1. STR 1.01.04:1999 „Statybos produktai, esminiai reikalavimai, atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“;
5.2. STR 1.03.02:1999 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“;
5.3. STR 1.03.03:1999 „Techniniai liudijimai. Rengimas ir tvirtinimas“;
5.4. STR 2.01.01(1):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“;
5.5. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;
5.6. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
5.7. STR 2.01.01(4):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;
5.8. STR 2.01.01(5):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“;
5.9. STR 2.01.01(6):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“.
6. Šio reglamento tikslas – vadovaujantis SPD ir jos aiškinamuoju dokumentu ID Nr. 1, konkretizuoti esminį statinio reikalavimą „Mechaninis patvarumas ir pastovumas“, kad būtų galima įvertinti, kaip Lietuvos Respublikoje šią sritį reglamentuojantys galiojantys normatyviniai statybos techninių ir statybos specialiųjų reikalavimų dokumentai atitinka SPD; paskelbti nustojusiais galios SPD prieštaraujančius normatyvinius statybos techninius dokumentus, parengti naujus (pakeisti, papildyti galiojančius) normatyvinius dokumentus, taip pat Lietuvos suderintaisiais (harmonizuotaisiais) standartais perimti Europos suderintuosius (harmonizuotuosius) standartus.
7. Šis reglamentas yra privalomas normatyvinius statybos ir statybos specialiųjų reikalavimų dokumentus rengiantiems fiziniams, juridiniams asmenims ir juridinio asmens teisių neturinčioms įmonėms, taip pat statybos proceso dalyviams, valstybinėms statybos ir statybos specialiųjų reikalavimų priežiūros institucijoms, savivaldybėms.
8. Šio reglamento nuostatos ir jo II skirsnyje įrašyti terminai bei jų apibrėžimai privalomi rengiant kitus normatyvinius statybos techninius dokumentus ir normatyvinius statybos specialiųjų reikalavimų dokumentus.

II. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

9. Žemiau išvardyti bendrieji terminai ir jų apibrėžimai (visi arba kai kurie iš jų) vartojami šio reglamento 5 punkto nurodytuose reglamentuose:
9.1. „projektavimas“, „statyba“, „statybos proceso dalyviai“ – pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 1997, Nr. 65-1551) 2 straipsnį;
9.2. normatyvinis statybos techninis dokumentas – dokumentas, kuris nustato statinio projektavimo, statybos, statinio atidavimo naudoti, naudojimo ir griovimo reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Terminas „normatyvinis statybos techninis dokumentas“ apima terminus: „statybos techninis reglamentas“, „statybos taisyklės“, „standartai“, „techniniai liudijimai“, „metodiniai nurodymai“, „rekomendacijos“;
9.3. statybos specialieji reikalavimai – įstatymų ar kitų teisės aktų įgaliotų valstybinės priežiūros institucijų nustatyti statinių saugos reikalavimai ar atskirų statinių tipų projektavimo, statybos, atidavimo naudoti ir priėmimo bei nugriovimo reikalavimai;
9.4. ekonomiškai pagrįsta statinio naudojimo trukmė – laikotarpis, per kurį statinio naudojimo savybės atitinka esminius statinio reikalavimus, atsižvelgus į visus tarpusavyje susijusius aspektus: projektavimo, statybos ir naudojimo išlaidas; išlaidas naudojimo sutrikimams išvengti; statinio griūties riziką ir pasekmes jo naudojimo laikotarpiu bei draudimo išlaidas šiai žalai padengti; planuojamą dalinį atnaujinimą; valymo, techninio aptarnavimo, priežiūros ir remonto išlaidas;
9.5. inžineriniai statiniai – bendrasis terminas, apibūdinantis susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus, kanalus ir pan., taip pat visus kitus statinius, kurie nėra pastatai;
9.6. naudojimo savybės – kiekybiniai rodikliai (vertė, laipsniai, klasės arba lygiai), apibūdinantys statinio, statinio dalies ar produkto esamą būklę, įvertinus dėl statinio ar statinio dalių numatomo naudojimo pagal paskirtį sąlygų arba numatomų produktų naudojimo sąlygų pokyčius;
9.7. normalus naudojimas – prevencinių ir kitų priemonių visuma, siekiant užtikrinti statinio naudojimo paskirties reikalavimus per visą jo naudojimo trukmę. Šios priemonės apima valymą, tinkamos būklės palaikymą, atnaujinimą, instaliavimą ir atskirų statinio dalių pakeitimą.
Normalus naudojimas taip pat apima kontrolines apžiūras, atliekamas tuo atveju, kai reikia įvertinti paskaičiuotų išlaidų santykį su tam tikrų statinio dalių verte;
9.8. pastatas – stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambarių ar kitų patalpų, išdėstytų tarp sienų ir pertvarų ir naudojamų žmonėms gyventi ar žemės ūkio, pramonės, komercijos, kultūros, transporto ir kitai veiklai;
9.9. poveikis – veiksniai, dėl kurių poveikio statiniui ar jo dalims atsirastų esminių reikalavimų nukrypimų. Veiksniai gali būti mechaniniai, cheminiai, biologiniai, šiluminiai ir elektromagnetiniai;
9.10. statybos produktas – bet koks pagamintas produktas, numatomas įkonstruoti (įmontuoti, įdėti ar instaliuoti) ilgam laikui į statinį – pastatą ar inžinerinį statinį. Šis terminas apibrėžia statybines medžiagas, statybos gaminius ir statybos dirbinius.
„Ilgam laikui įkonstruoti į statinį“ reiškia, kad:
- statybos produkto išėmimas iš statinio pablogintų statinio naudojimo savybes;
- statybos produkto išėmimas ar pakeitimas priskiriamas statybos darbams;
9.11. statybos produkto naudojimas pagal paskirtį – statybos produktas privalo būti tokių charakteristikų, kad jį pagal paskirtį įkonstravus į tinkamai suprojektuotą ir pastatytą statinį, būtų tenkinami statinio esminiai reikalavimai;
9.12. statinys – bendrasis terminas, vartojamas apibrėžti visa tai, kas sukuriama statybos darbais, naudojant statybos produktus, ir yra tvirtai sujungta su žeme. Terminas „statinys“ apima pastatus (gyvenamuosius, pramoninius, komercinius, biurų, sveikatos apsaugos, švietimo, poilsio, žemės ūkio ir kt.) ir inžinerinius statinius ar mišrios rūšies statinius (pastatus, sujungtus su inžineriniais statiniais), taip pat statinių priestatus ir antstatus bei jų dalis;
9.13. statinio esminiai reikalavimai – SPD nuostata, kad statinys (ar jo dalis) turi būti suprojektuotas (suprojektuota) ir pastatytas (pastatyta) iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę tenkintų šiuos esminius reikalavimus:
9.13.1. mechaninio patvarumo ir pastovumo;
9.13.2. gaisrinės saugos;
9.19.3. higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos;
9.13.4. naudojimo saugos;
9.13.5. apsaugos nuo triukšmo;
9.13.6. energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo;
9.14. suderintieji (harmonizuotieji) standartai – skirtingų standartizacijos įstaigų patvirtinti to paties standartizavimo objekto standartai, kurie užtikrina gaminių ar produktų pakeičiamumą ir abipusį bandymų rezultatų arba pateikiamos informacijos pagal šiuos standartus supratimą. Suderintuosius (harmonizuotuosius) standartus rengia Europos standartizacijos organizacijos (CEN, CENELEC) Europos Komisijos pavedimu. Suderintasis (harmonizuotasis) Lietuvos standartas yra perimtas suderintasis (harmonizuotasis) Europos standartas;
9.15. techninis liudijimas – dokumentas, patvirtinantis statybos produkto tinkamumo naudoti techninį įvertinimą, pagrįstą tuo, kad bus tenkinami statinio, kuriame produktą numatoma panaudoti, esminiai reikalavimai, ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.
Techniniai liudijimai yra šie:
1) Europos techninis liudijimas, kurį išduoda Europos techninio įteisinimo įstaigos (EOTA) narys pagal SPD reikalavimus;
2) nacionalinis techninis liudijimas, kurį išduoda paskirtoji Lietuvos techninio įteisinimo įstaiga;
9.16. techninė specifikacija – dokumentas ar dokumento dalis, kuriame (kurioje) pateiktus techninius reikalavimus turi atitikti jais apibūdinamas produktas, procesas ar paslauga.
Techninės specifikacijos yra šių kategorijų:
- A kategorijos – statybos techniniai reglamentai arba standartai, kurie taikomi projektuojant ir statant pastatus ir inžinerinius statinius bei jų dalis arba atskirais šios veiklos atvejais, vadovaujantis SPD nustatytais statinio esminiais reikalavimais;
- B kategorijos – standartai ir techniniai liudijimai, kurie taikomi tik statybos produktams, įvertinant jų atitiktį ir ženklinant pagal SPD.
PASTABOS:
1) A ir B kategorijų techninėse specifikacijose įrašyti reikalavimai turi būti tarpusavyje suderinti.
2) B kategorijos techninėse specifikacijose turi būti nurodoma atitinkamų statybos produktų paskirtis.
10. Be 9 punkte išvardytų bendrųjų terminų ir jų apibrėžimų, šiame reglamente taip pat vartojami tokie terminai ir apibrėžimai:
10.1. apkrovos – mechaninio pobūdžio veiksniai, veikiantys statinius ar statinių dalis ir galintys turėti įtakos tenkinant esminius reikalavimus;
10.2. laikančioji konstrukcija – iš detalių surinkta konstrukcija, suteikianti statiniui mechaninį patvarumą ir stabilumą (toliau – konstrukcija);
10.3. poveikių statiniui galimos pasekmės – dėl poveikių statinyje galintys atsirasti įtempimai, deformacijos arba sumažėti jo laikomoji galia;
10.4. griūtys – konstrukcijos avarijos įvairios formos;
10.5. neleistinos deformacijos – statinių ar jų dalių deformacijos, supleišėjimas, viršijantys nustatytas patikimumo normas, veikiantys statinių mechaninį patvarumą ar pastovumą arba smarkiai sumažinantys ilgalaikiškumą;
10.6. ribinė konstrukcijos būklė – tokia konstrukcijos būklė, kai jos naudojimo savybės jau nebetenkina esminių reikalavimų;
10.7. žala dėl ypatingos priežasties – žala, padaryta statiniams dėl ypatingų priežasčių (sprogimai, smūgiai, per didelė apkrova, žmonių klaidos), kurios galima išvengti ar ją sušvelninti be didelių sunkumų ar išlaidų;
10.8. naudojimo trukmė – laikotarpis, per kurį statinio (statybos produkto) eksploatacinės savybės turi likti tokios, kad atitiktų esminius reikalavimus.

III. ESMINIO REIKALAVIMO „MECHANINIS PATVARUMAS IR PASTOVUMAS“ PAAIŠKINIMAS

11. Esminis reikalavimas „Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ (toliau – esminis reikalavimas) nustato, kad statinys turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad statybos ir naudojimo metu galinčios veikti apkrovos nesukeltų tokių pasekmių:
11.1. viso statinio ar jo dalies griūties;
11.2. didesnių už leistinas deformacijų;
11.3. žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai dėl didelių apkrovas laikančios konstrukcijos deformacijų;
11.4. žalos, kurios pasekmės yra neadekvačios ją sukėlusiai ypatingai priežasčiai.

IV. ESMINIO REIKALAVIMO „MECHANINIS PATVARUMAS IR PASTOVUMAS“
PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

12. Mechaninis patvarumas ir pastovumas sąlygojamas konstrukcijų ribinės būklės. Ji skirstoma į kritinę ir eksploatacinę ribinę būklę.
13. Kritinei ribinei būklei priskiriamas įvairių konstrukcijų suirimas ar jam artima būklė:
13.1. kritinei ribinei būklei taip pat priskiriama:
- nepažeistos konstrukcijos ar bet kurios jos dalies laikančiųjų konstrukcijų griūtis;
- griūtis dėl didelių deformacijų ar sėdimų;
- konstrukcinės sistemos virtimas mechanizmu;
- staigi konstrukcijos griūtis;
- konstrukcijos ar bet kurios jos dalies, įskaitant atramas ir pamatus, stabilumo netekimas.
14. Eksploatacinė ribinė būklė atitinka konstrukcijos būklę, kai dėl specifinių kriterijų tolesnė konstrukcijų eksploatacija ar funkcionavimas neįmanomi:
14.1. eksploatacinė ribinė būklė – tai:
- neleistinos deformacijos ar poslinkiai, kurie trukdo normaliai statinių eksploatacijai arba sukelia aplaidos ar nelaikančiųjų elementų pažeidimus;
- neleistinos vibracijos, kurios sukelia diskomfortą žmonėms arba pavojų statiniams ar juose esantiems įrenginiams arba riboja jų funkcionalumą;
- neleistinas supleišėjimas.

V. ESMINIO REIKALAVIMO „MECHANINIS PATVARUMAS IR PASTOVUMAS“
ĮGYVENDINIMO BŪDAI

15. Esminio reikalavimo įgyvendinimas užtikrinamas visuma priemonių, numatomų statinių sumanymo, projektavimo, statybos ir naudojimo metu, taip pat statybos produktų kokybiniais rodikliais, naudojimo charakteristikomis ir reikalavimais.
16. Esminis reikalavimas užtikrinamas taikant įvairius projektavimo modelius (jei reikia, atliekant papildomus bandymus), įvertinus visus svarbiausius parametrus. Šie modeliai parenkami įvertinus konstrukcijų savybes, pastovumą statybos metu užtikrinančias sąlygas, projektavimo leistinus parametrus ir projektavimo leistinus išeities parametrų dydžius bei užtikrinimo naudojimo metu galimybes.
17. Mechaninis patvarumas ir pastovumas turi būti užtikrinti su tam tikra išlyga per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo laikotarpį.
18. Įgyvendinant esminį reikalavimą, atsižvelgiama į:
- nuolatinius poveikius (gravitacinius, grunto ar skysčių slėgį, deformacijas, atsiradusias statybos metu, ir kt.);
- laikinuosius poveikius (perdangas, denginį ir kitas statinio dalis veikiančias apkrovas, išskyrus vėjo ir sniego; sniego ir ledo apkrovas, vėjo poveikį (statinį ir dinaminį); vandens ir bangų slėgį, temperatūros poveikį, šaltį, silosų ir rezervuarų apkrovas, transporto priemonių poveikį tiltams ir grindiniams, kranų keliamąją galią, statybos metu atsirandančias apkrovas ir kt.)
19. Nesant galimybės taikyti skaičiavimo metodų arba abejojant jų patikimumu, taikomi bandymo metodai, atitinkantys 24.3 p. reikalavimus. Seisminiams poveikiams, gaisro arba smūgio sukeltoms pasekmėms tirti naudojamos specialios priemonės.
20. Potenciali žala statiniams dėl įvykio, kurio pasekmės yra neadekvačios ją sukėlusiai ypatingai priežasčiai, mažinama ar likviduojama pasirinkus vieną ar daugiau iš žemiau nurodytų priemonių:
- vykdant visas galimas priemones konstrukcijos griūčiai išvengti;
- pasirenkant tokią konstrukcijos formą, kurią mažiausiai veiktų išoriniai poveikiai;
- parenkant adekvataus deformatyvumo konstrukciją, galinčią absorbuoti energiją.

VI. ESMINIO REIKALAVIMO „MECHANINIS PATVARUMAS IR PASTOVUMAS“
IŠRAIŠKOS BŪDAI

21. Statinių mechaninio patvarumo ir pastovumo esminis reikalavimas išreiškiamas nuostatomis, taikomomis statiniams, jų dalims ir statybos produktams.
22. Statinių ar jų dalių reikalavimai (A kategorijos techninės specifikacijos):
- naudojimo reikalavimai turi būti tokie, kad nesusidarytų ribinė būklė, įskaitant ir galimus statinių savininkų nurodomus specialius ar papildomus naudojimo reikalavimus;
- apkrovų ir poveikių įtaka turi būti nustatoma projektavimo, statybos ir naudojimo metu;
- apskaičiuojant statinių ar jų dalių nuovargį gali būti atsižvelgta į skirtingą ilgalaikiškumą ar apkrovos pasikartojimo dažnumą;
- nustatant poveikių ir medžiagų savybių reikšmes, gali būti taikomi daliniai saugos koeficientai, kurių reikšmės parenkamos reprezentacinių poaibių pagrindu. Tais atvejais patikimumo reikalavimas yra sąlygojamas naudojamos kokybės kontrolės sistemos. Pageidautini saugos ir tinkamumo naudoti lygiai gali būti nustatyti tikimybių metodais.
23. Statinių mechaninio patvarumo ir pastovumo esminis reikalavimas išreiškiamas paprastesniais būdais:
- atliekant patikslinamuosius supaprastintus skaičiavimus, įvertinus kritinę ir (arba) naudojimo ribinę būklę;
- atliekant patikslinamuosius skaičiavimus, įvertinus tik naudojimo ribinę būklę, kai tiksliai įvertinti kritinę būklę nereikalaujama;
- neatliekant patikrinamųjų skaičiavimų, vadovaujantis detaliomis darbų vykdymo taisyklėmis;
- neatliekant nesudėtingų statinių savybių patikrinamųjų skaičiavimų, vadovaujantis bendrąja patirtimi.
24. Statybos produktams (B kategorijos techninės specifikacijos) taikomos nuostatos išreiškiamos charakteristikomis.
24.1. Statybos produktų charakteristikų reikalavimai:
- reglamento priede pateiktame sąraše išvardyti statybos produktai ir jų grupės, kurie gali būti tiekiami į rinką ir kurių charakteristikos užtikrina, kad, produktus įkonstravus į statinį, visas statinys ar jo atskiros dalys tenkins esminį reikalavimą. Šis gaminių sąrašas nėra išsamus;
- minėtame sąraše prie kiekvieno statybos produkto (ar jų grupės) pateiktus rodiklius būtina įvertinti rengiant techninius liudijimus. Šie rodikliai yra analogiški statybos produktų rodikliams, neįtrauktiems į šį sąrašą.
24.2. Statybos produktų naudojimo reikalavimai:
- statybos produktų rodikliai yra sąlygojami naudojimo savybių, nurodytų projekte. Skaičiavimo, matavimo ir bandymo (kur galima) metodai kartu su atitikimo kriterijais turi būti nurodyti darbo dokumentacijoje ar jos aiškinamuosiuose raštuose;
- statybos produktų naudojimo savybių raiškos turi būti suderinti su esminio reikalavimo nuostatomis.
24.3. Statybos produktų atitikties įvertinimo reikalavimas:
- statybos produktų atitikties įvertinimo tikslas – užtikrinti, kad su tam tikra išlyga statybos produktų naudojimo savybės atitiktų nurodytąsias techninėse specifikacijose.
______________

STATYBOS PRODUKTAI, SVARBŪS ESMINIO REIKALAVIMO „MECHANINIS
PATVARUMAS IR PASTOVUMAS“ POŽIŪRIU

1. MŪRO GAMINIAI

GAMINIAI	SVARBIOS SAVYBĖS

Mūriniai elementai,	Matmenų nuokrypiai (nurodant juos etiketėse)
gaminami iš įvairių medžiagų, pvz.:	Forma, matmenys, tuštumų išdėstymas
- molio;	Tankis
- kalcio silikato;	Vandens įgėrimo savybės
- betono (įprastojo ir lengvojo);	Tūrio pastovumas:
- autoklavuoto akytojo betono;	- drėgmė
- akmens	Patvarumas gniuždant
Pastaba. Mūriniai elementai būna įvairios	Patvarumas tempiant (tik specialiaisiais atvejais)
geometrinės formos, pvz.: pilnaviduriai,	Išorinio apvalkalo patvarumas smūgiams
skylėtieji, tuščiaviduriai, gruoblėtieji, kryžminiai.	Ilgalaikiškumas (atsižvelgiant į aukščiau nurodytus rodiklius ir esant):
	- užšalimui ir atšilimui

Iš anksto paruošti skiediniai, kurių rišamoji medžiaga:	Po sutankinimo ir sukietėjimo:
- cementas;	- tankis;
- kalkės;	- tūrio pastovumas, drėgmė;
- derva	- patvarumas tempiant ir gniuždant;
	- mūrinių elementų patvarumas sukibimo atžvilgiu;
	- ilgalaikiškumas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas savybes ir veikiant:
	užšalimui ir atšilimui;
	chloridams;
	sulfatams

Skiedinių sudėtinės dalys	Kalkių savybės turi būti nurodytos tos pačios, kaip ir skiedinių
	Apie kitas sudėtines dalis žr. šio sąrašo III skyrių

Skersinė armatūra:	Patvarumas sukibimui su skiediniu
armatūra gali būti įdedama į gaminio siūles ar / specialius griovelius ir gali būti strypų, vielos ar / tinklelių pavidalo (štampuoti iš metalo lakšto, / suvirinti iš vielos, pagaminti iš vielos, vielinių / grandinėlių)	Patvarumas tempiant
	Ilgalaikiškumas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas savybes ir veikiant koroziją sukeliančioms medžiagoms

Ryšiai	Patvarumas gniuždant
Gali būti įprastiniai sienų ryšiai, persidengiantys	Patvarumas tempiant
ryšiai ir šlyties ryšiai (simetriško ar asimetriško	Standumas lenkiant
pobūdžio) ir gali būti pagaminti iš plastmasės	Taip pat (išskyrus sienų konstrukcijas):
ar metalo, plieno, nerūdijančio plieno, fosfatinės	- patvarumas šlyties atžvilgiu;
bronzos, vario, aliuminio	- standumas šlyties (sukibimo) atžvilgiu
	Ilgalaikiškumas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas savybes ir veikiant koroziją sukeliančioms medžiagoms

Papildomi komponentai	Patvarumas ir standumas, veikiant tam tikrai apkrovai
Pvz.: lynai, įkabės, atraminiai kampai ir sąvaržos	Ilgalaikiškumas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas savybes ir veikiant koroziją sukeliančioms medžiagoms

2. KONSTRUKCIJŲ MEDINIAI ELEMENTAI

Tvirta konstrukcinė mediena	Patvarumas ir tamprumo modulis:
Mediena gali būti apvali ar pjauta, obliuota arba	- lenkimo atžvilgiu;
kitaip apdorota ir sutvirtinta (klijais)	- gniuždymo atžvilgiu;
	- tempimo atžvilgiu;
	- šlyties atžvilgiu
	Ilgalaikiškumas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas savybes ir veikiant biologiniams veiksniams (medieną ardantiems grybeliams, vabzdžiams ir jūros mikroorganizmams)

Klijais suklijuota mediena / Horizontali ar vertikali klijuota, tiesi ar lenkta ir kt.	Tos pačios, kaip ir tvirtos konstrukcinės medienos, ir sutvirtinimas:
	- klijuoto sluoksnio atsparumas šlyties atžvilgiu;
	- atsparumas atsiklijavimui

Kiti klijuotos medienos gaminiai	Sutvirtinimas, kaip nurodyta aukščiau

Mediniai elektros tiekimo ir komunikacijos / tinklų stulpai	Patvarumas ir standumas aukščiau aprašytų poveikių atžvilgiu
	Ilgalaikiškumas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas savybes ir veikiant biologiniams veiksniams (medieną ardantiems grybeliams ir jūros mikroorganizmams)

Medžio plokštės	Tūrio pastovumas, kintant drėgmei
Pvz.: fanera, lentelių plokštės, pluošto plokštės,	Patvarumas ir standumas įvairiomis drėgmės sąlygomis:
orientuotos krypties pluošto plokštės, cemento	- lenkimo atžvilgiu;
turinčios plokštės	- gniuždymo įvairiomis kryptimis atžvilgiu;
	- plokštės plokštumoje ir statmenai jai;
	- tempimo atžvilgiu;
	‑ šlyties atžvilgiu
	Ilgalaikiškumas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas savybes ir veikiant:
	- biologiniams veiksniams (medieną ardantiems grybeliams ir vabzdžiams);

	- drėgmei
	Sutvirtinimas:
	- klijų sluoksnio atsparumas šlyties atžvilgiu;
	- patvarumas atsiklijavimui

Klijai (naudoti statybvietėje) / Pvz.: fenoliniai, aminoplastiniai ir kazeininiai
	Sutvirtinimas:
	- patvarumas atsiklijavimui;
	- susitraukimo poveikis;
	- sąveika su mediena (rūgšties žala);
	- ilgalaikiškumas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas savybes

Mechaninės ir kaištinės jungiamosios detalės	Patvarumas tempimo atžvilgiu
Pvz.: vinys, sankabos, kaiščiai, varžtai ir sraigtai	Patvarumas lenkimo atžvilgiu
	Standumas lenkimo atžvilgiu
	Sutvirtinimo stiprumas šlyties atžvilgiu
	Ilgalaikiškumas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas savybes ir veikiant koroziją sukeliančioms medžiagoms

Antdėklai ir perforuotos metalinės plokštelės	Sujungimo stiprumas šlyties atžvilgiu
Pvz.: vinių plokštelės, dygliuotosios plokštelės,	Standumas šlyties (sukimo) atžvilgiu
žiediniai sprausteliai, sprausteliai	Būklė veikiant ciklinei apkrovai
	Ilgalaikiškumas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas savybes ir veikiant koroziją sukeliančioms medžiagoms

3. BETONAI IR BETONO GAMINIAI
Betono sudėtinės dalys

CEMENTAS (naudoti statybvietėje) / Įskaitant paprastą portlandcementą, kompozicinį / portlandcementą, aukštakrosnių šlako, pucolaninį, / kompozicinį, su žema hidratacijos temperatūra, / greitai kietėjantį, sulfatams atsparų ir kt. cementą	Tokios, kurios tiesiogiai veikia sukietėjusio betono, aprašyto žemiau, ir
	skiedinio savybes:
	- reagavimas su sulfatu;
	- šarmų kiekis

Užpildai (naudoti statybvietėje)	Tokios, kurios veikia sukietėjusio betono (žr. žemiau) ir skiedinio (žr. “Skiedinių sudedamosios dalys“) savybes:
Pvz.: žvirgždas, smėlis, skalda, aukštakrosnių šlakas, lengvieji užpildai, regeneruoti užpildai
	- šarmų ir užpildų reakcija;
	- granulometrinė sudėtis;
	- švarumas

Betonas	Nesukietėjusiam betonui -
	paslankumas
	Sukietėjusiam betonui -
	sukietėjusio betono savybės, atsižvelgiant į standartuose nurodytą ilgalaikiškumą ir bandymų eigą:

	- tankumas;
	- patvarumas gniuždymo atžvilgiu;
	- patvarumas tempimo atžvilgiu;
	- tamprumo modulis;
	- maksimali gniuždymo deformacija;
	- susitraukimas;
	- ribinė valkšnumo charakteristika
	Ilgalaikiškumas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas savybes ir veikiant:
	- užšalimui ir atšilimui;
	- nudilimui;
	- sulfatams
	Papildomai labai stipriam betonui:
	- energijos sugėrimo savybės (atsižvelgiant į trapumą);
	- irimo energija;
	- būklė, veikiant ciklinėms apkrovoms

Kitos betono sudėtinės dalys	Tos, kurios veikia sukietėjusio betono savybes, pvz.:
Priedai (naudoti statybvietėje),	- smulkumas;
pvz.: mikrosilicis, suodžiai, aukštakrosnių šlakas	- silicio kiekis;
	- sulfatai;
	- chloridai;
	- rūgšties kiekis

Priemaišos (naudoti statybvietėje)	Kaip išvardytosios aukščiau ir tarpusavio sąveikos su kitais
	komponentais nekenksmingumas

Armatūrinis plienas, pvz.:	Matmenų nuokrypiai (nurodant juos etiketėse)
- paprastas plienas;	Ribinis patvarumas tempimo atžvilgiu
- nerūdijantis plienas;	Tempiamo plieno takumo įtempimai
- galvanizuotas plienas;	Patvarumas susidėvėjimo – mažaciklio susidėvėjimo atžvilgiu
- epoksidais dengtas strypas;	Plastingumas
- strypai – rumbo formos, lygūs, plokšti;	Tamprumo modulis
- spiraliniai strypai;	Pailgėjimas, veikiant maksimaliai apkrovai
- suvirintas tinklas	Sukibimo (su betonu) atsparumas
	Ilgalaikiškumas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas savybes ir veikiant rūdijimą sukeliančioms medžiagoms

Papildomi komponentai	Stiprumas ir standumas esant tam tikriems veiksniams
Pvz.: sankabos, movos

Iš anksto įtemptoji armatūra: / - vielos; / - strypai; / - vijos	Kaip armatūriniam plienui, papildomai išankstinio įtempimo nuostoliai
	- dėl nuovargio
	Ilgalaikiškumas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas savybes ir veikiant:
	- įtempimui;
	- rūdijimą sukeliančioms medžiagoms

Išankstinio įtempimo įtaisai betone:	Tamprumas
- inkarai; / - movos	Pailgėjimas tempimo atžvilgiu ir veikiant eksploatacinei apkrovai
	Patvarumas susidėvėjimo atžvilgiu
	Apkrovos betono atžvilgiu
	Ilgalaikiškumas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas savybes ir veikiant rūdijimą sukeliančioms medžiagoms

Kanalai ir lankstūs vamzdžiai	Lankstumas
	Patvarumas skersinės apkrovos atžvilgiu
	Patvarumas tempimo apkrovos atžvilgiu
	Vandens nepralaidumas
	Ilgalaikiškumas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas savybes

Skystas skiedinys	Skystumas ir sankabumas
(cementinis injekcinis skiedinys)	Vandens nepralaidumas
	Patvarumas sukibimo atžvilgiu
	Patvarumas gniuždymo atžvilgiu
	Susitraukimo deformacija kietėjant
	Ilgalaikiškumas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas savybes ir veikiant šalčiui

	Tarpusavio sąveikos su kitais komponentais nekenksmingumas

4. METALO KONSTRUKCIJŲ GAMINIAI

Plieno ir aliuminio lydinių skerspjūviai	Matmenų nuokrypiai
Karštai valcuoti, šaltai formuoti ar kitokiu būdu / pagaminti įvairaus skerspjūvio elementai: plokštės, strypai, T (tėjai), L (kampuočiai), H (dvitėjai), daugiakampiai kanalai, tuščiaviduriai strypai – iš įvairių medžiagų: paprasto plieno, atsparaus korozijai plieno, aliuminio – neapsaugoti ar apsaugoti nuo korozijos, padengti dažais, cinku, epoksidu, veikiant anodu. / Taip pat poliai ir lakštiniai poliai	Takumo įtempimai
	Ribinis patvarumas tempimo atžvilgiu
	Patvarumas susidėvėjimo atžvilgiu – mažaciklio susidėvėjimo atžvilgiu
	Patvarumas lūžimo atžvilgiu, įvertinus žemiausią naudojimo temperatūrą
	Tamprumo modulis
	Tąsumas
	Ribinė deformacija
	Suvirinimo galimybes
	Ilgalaikiškumas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas savybes ir veikiant rūdijimą sukeliančioms medžiagoms

Konstrukcijų jungiamosios dalys	Matmenų nuokrypiai
Pvz.: kniedės, varžtai (veržlės ir poveržlės), kaiščiai, sraigtai ir kt.	Takumo įtempimai
	Ribinis atsparumas
	Patvarumas susidėvėjimo atžvilgiu
	Suvirinimo galimybės
	Ilgalaikiškumas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas savybes ir veikiant rūdijimą sukeliančioms medžiagoms

Suvirinimo medžiagos (naudoti statybvietėje)	Svarbių suvirintų jungiamųjų konstrukcijų patvarumas ir standumas

5. KITI STATYBOS PRODUKTAI

A. Bendrosios geotechninės paskirties priemonės	Patvarumas tempimo atžvilgiu
GRUNTĄ STIPRINANČIOS MEDŽIAGOS	Ilgalaikiškumas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas savybes ir veikiant:
Pvz.: geotekstilė, geogrotelės ir intarpai	- įvairioms aktyvioms medžiagoms, esančioms grunte;
	- ultravioletiniams spinduliams

GRUNTO STABILIZAVIMAS	Skystumas ir sankabumas
Įvairios priemonės, pvz. sutankinimas slėgimu	Suderinamumas su grunto komponentais
	Ilgalaikiškumas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas savybes

INKARAI GRUNTE	Patvarumas tempimo atžvilgiu
Pvz.: varžtai akmenyje, smeigės grunte	Patvarumas šlyties atžvilgiu
	Ilgalaikiškumas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas savybes ir veikiant rūdijimą sukeliančioms medžiagoms

B. Surenkamieji gaminiai	Matmenų nuokrypiai (nurodant juos etiketėse)
VANDENS IR DUJŲ TIEKIMO BEI	Patvarumas vidinio slėgio atžvilgiu
KANALIZACIJOS SISTEMOS	Patvarumas išorinio slėgio atžvilgiu
Pvz.: vamzdžiai, armatūra, latakai ir tuneliai,	Patvarumas išilginio lenkimo atžvilgiu
pagaminti iš betono (armuoto ar nearmuoto),	Patvarumas sutrupėjimo atžvilgiu
plastmasės, plieno, ketaus	Ilgalaikiškumas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas savybes ir veikiant įvairioms medžiagoms, esančioms grunte ar pernešamose medžiagose

SURENKAMOSIOS LAIKANČIOSIOS	Patvarumas lenkimo atžvilgiu
KONSTRUKCIJOS AR ATITVAROS	Patvarumas tempimo atžvilgiu
Pvz.: grindys, stogai, kolonos, sienos, diafragmos,	Patvarumas gniuždymo atžvilgiu
pamatų sijos, poliai, vamzdžiai, sąramos (įskaitant	Patvarumas šlyties atžvilgiu
naudojamas mūrui), atraminės sienos,	Patvarumas sukimo atžvilgiu
geležinkelio pabėgiai	Patvarumas spaudimo atžvilgiu
	Standumas lenkimo atžvilgiu
	Standumas gniuždymo (klupumo) atžvilgiu
	Patvarumas smūgiams (specialios paskirties sienoms ir grindims)
	Ilgalaikiškumas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas savybes

SURENKAMŲJŲ BETONO ELEMENTŲ	Kaip išvardytosios aukščiau ir papildomai trinties koeficientas
JUNGIAMOSIOS KONSTRUKCIJOS

METALINIAI ELEMENTAI	Matmenų nuokrypiai (nurodant juos etiketėse)
Pvz.: laiptai, galerijos ir perėjos, turėklai, fasadai	Patvarumas, standumas, atitinkantis vartojimo sąlygas
	Ilgalaikiškumas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas savybes ir veikiant korozijai

KONSTRUKCIJŲ ATRAMOS	Patvarumas gniuždymo atžvilgiu
	Patvarumas šlyties atžvilgiu
	Sudėtinis patvarumas gniuždymo ir šlyties atžvilgiu
	Standumas gniuždymo (klupumo) atžvilgiu
	Šlyties standumas
	Ilgalaikiškumas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas savybes ir veikiant:
	- oksidavimui;
	- temperatūrai;
	- susidėvėjimui

VIRPESIŲ IZOLIATORIAI IR SLOPINTUVAI	Taip pat kaip konstrukcijų atramoms ir ypač:
Pvz.: guminės atramos, energiją sugeriančios	- savybės sugerti energiją (pvz.: hizterezės kilpos pavidalas ir jos pastovumas)
sistemos, trinties movos

C. Kelių statybos produktai	Granulometrinė sudėtis
UŽPILDAI, VARTOJAMI KELIAMS TIESTI	Švarumas
	Patvarumas, esant granulometrinei sudėčiai
	Ilgalaikiškumas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas savybes, taip pat atsparumą dilimui

BITUMAS	Tankumas
	Suminkštėjimo taškas
	Kietumas
	Patvarumas oksidacijos atžvilgiu, esant aukštai temperatūrai
	Ilgalaikiškumas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas savybes ir veikiant:
	- atmosferai;
	- chemikalams

HIDRAULINĖS RIŠAMOSIOS MEDŽIAGOS	Cheminė sudėtis
Granulometrinė sudėtis	Mechaninės savybės nusėdus ir sukietėjus (patvarumas gniuždymo atžvilgiu, tamprumo modulis)
Pvz.: suodžiai, aukštakrosnių šlakas
	Ilgalaikiškumas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas savybes

BITUMINIAI MIŠINIAI	Bituminės rišamosios medžiagos kiekis
	Užpildų granulometrinė sudėtis
	Rišamosios medžiagos sukibimas su užpildais
	Po sutankinimo ir kietėjimo:
	‑ sutankinimas;
	‑ standumas lenkimo atžvilgiu;
	‑ patvarumas dilumo atžvilgiu;
	‑ sukibimo su užpildais stiprumas;
	‑ ilgalaikiškumas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas savybes ir veikiant:
	apkrovai;
	vandeniui;
	chemikalams (ypatingos paskirties)

PASTABOS:
1. Pagrindiniai matmenų nuokrypiai turi būti nurodyti projekte.
2. Svarbias leistinos temperatūros pokyčių ribas (pvz., plastmasių) būtina nurodyti.
3. Net tais atvejais, kai to specialiai nereikalaujama, gali būti nurodytas tikslus standartinis statybos produkto amžius, taip pat bandymo amžius.
4. Priedas taikomas statybos produktams, kurių naudojimo savybės veikia statinių (viso statinio ir (ar) jo atskirų dalių) konstrukcijas.
______________