VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S

Dėl valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-31 „Dėl matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

2009 m. rugsėjo 25 d. Nr. V-77
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966) 9 str. 3 dalies 2 punktu, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/22/EB dėl matavimo priemonių (OL L135/1, 2004 04 30 p.149) ir Valstybinės metrologijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. D1-538 (Žin., 2006, Nr. 130-4917), 7.2. punktu:
1. P a k e i č i u Matavimo priemonių techninį reglamentą (toliau – Reglamentas), patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 „Dėl matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 40-1451):
1.1. Išdėstau Reglamento 42 punktą taip:
„42. Reglamento nuostatos turi būti taikomos nuo 2006 m. spalio 30 d. Nukrypstant nuo šio reikalavimo, leidžiama tiekti rinkai ir pradėti naudoti matavimo priemones, atitinkančias iki 2006 m. spalio 30 d. taikytinas taisykles, kol galioja tų matavimo priemonių tipo patvirtinimas, arba ne ilgiau kaip dešimt metų nuo 2006 m. spalio 30 d., jei tipo patvirtinimo galiojimo laikas neribotas“;
1.2. Išdėstau Reglamento MP-001 priedo 8.1 punktą taip:
„8.1. Vandens srauto ribas
Srauto ribų vertės turi atitikti šias sąlygas:
8.1.1. Q3/Q1 ≥ 10;
8.1.2. Q2/Q1 = 1,6;
8.1.3. Q4/Q3 = 1,25.
Iki 2009 metų imtinai santykis Q2/Q1 gali būti 1,5; 2,5; 4 arba 6,3,“;
1.3. Išdėstau Reglamento MP-006 priedo 19 punktą taip:
„19. Automatinių svarstyklių savininkai yra atsakingi už tinkamą automatinių svarstyklių techninę priežiūrą ir savalaikę patikrą.“;
1.4. Išdėstau Reglamento MP-008 priedo 2 punktą taip:
„2. Reikalavimą pridėti atitikties deklaracijų kopiją galima interpretuoti kaip reikalavimą, taikomą siuntai arba kroviniui, o ne kiekvienai atskirai matavimo priemonei. Tūrio dozavimo matams netaikomas reikalavimas rašyti ant jų informaciją apie jų tikslumą.“;
1.5. Išdėstau Reglamento MP-008 priedo 3 punktą taip:
„3. Šiame priede vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:“;
1.6. Išdėstau Reglamento MP-008 priedo 21 punktą taip:
„21. Lietuvos metrologijos inspekcija vykdo matų teisinę metrologinę priežiūrą.“
2. Į p a r e i g o j u Metrologijos skyriaus vyriausiąją specialistę Svetlaną Vinžanovą paskelbti šį įsakymą „Valstybės žiniose“.

Direktorius	Ignas Stankovičius