LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL REGLAMENTO STR 1.11.01:2000 „STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI TVARKA“ PATVIRTINIMO

2000 m. rugsėjo 14 d. Nr. 383
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353) 6.4 punktu:
1. Tvirtinu organizacinį tvarkomąjį statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2000 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ (pridedama).
2. Laikau netekusiu galios organizacinį tvarkomąjį statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:1996 „Statinių priėmimo naudoti tvarka“ (Žin., 1996, Nr. 88-2086; 1997, Nr. 119-3126; 1998, Nr. 41(1)-1138; 1999, Nr. 86-2574).
3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „reglamentas“, „statyba“.

APLINKOS MINISTRAS	DANIUS LYGIS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2000 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 383

STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI TVARKA
STR 1.11.01:2000

I. TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis reglamentas nustato Lietuvos Respublikoje pastatytų, rekonstruotų, suremontuotų ir kitaip pertvarkytų statinių, jų kompleksų, dalių bei priklausinių (toliau – statiniai) pripažinimo tinkamais saugiai naudoti (toliau – naudoti) tvarką (toliau – Tvarka).
Šia Tvarka taip pat pripažįstami tinkamais naudoti įmonių statiniai (patalpos), kai įmonės keičia savo veiklos pobūdį arba pradeda veiklą kitai paskirčiai statytuose statiniuose nepriklausomai nuo to, kokie statybos, rekonstrukcijos arba remonto (toliau – statybos) darbai šiai veiklai vykdyti buvo atlikti arba jų atlikti nereikėjo (toliau – statiniai, kuriuose pradedama nauja veikla).
2. Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tikslas yra įvertinti, kaip jie atitinka projektus, esminius statinio reikalavimus [6.17], galimybę saugiai naudoti statinį pagal paskirtį ir gaminti žmonių sveikatai nekenksmingą produkciją.
3. Tikrinant branduolinės energetikos objektų [6.4] parengimą naudoti, be anksčiau išdėstytų reikalavimų, siekiama nustatyti, ar šie objektai atitinka Branduolinės energijos įstatymo, Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENOS) rekomendacijų, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) patvirtintų dokumentų bei tarptautinių susitarimų nustatytus reikalavimus, reglamentuojančius branduolinę saugą.
4. Rangos būdu pastatytų statinių pripažinimu tinkamais naudoti rūpinasi statytojai (arba jų įgalioti asmenys) kartu su rangovais, ūkio būdu pastatytų statinių – statytojai, naują veiklą pradedančių įmonių statinių – šių įmonių savininkai arba jų įgalioti asmenys. Jie privalo:
4.1. statybos proceso metu kviesti valstybinės priežiūros institucijų atstovus dalyvauti atliekant inžinerinių statinių bei įrangos išbandymus (patikrinimus);
4.2. sudaryti statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijoms normalias darbo sąlygas: statiniams apžiūrėti skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus bandymus, teikti kanceliarinio pobūdžio paslaugas.
5. Statinių, nepripažintų tinkamais naudoti šiuo reglamentu nustatyta tvarka, naudojimas draudžiamas ir užtraukia įstatymais nustatytą atsakomybę.

II. NUORODOS

6. Šiame reglamente pateikiamos nuorodos į tokius teisės aktus:
6.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 1997, Nr. 65-1551);
6.2. Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymą (Žin., 1993, Nr. 55-1064; 1994, Nr. 88-1669; 1996, Nr. 50-1195; 1997, Nr. 67-1638, Nr. 117-3001);
6.3. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą (Žin., 1995, Nr. 3-37; 1997, Nr. 30-713, Nr. 67-1676, Nr. 96-2421; 2000, Nr. 40-1114);
6.4. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 119-2771; 1997, Nr. 59-1368, Nr. 66-1605, Nr. 112-2825; 1999, Nr. 65-2088);
6.5. Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymą (Žin., 1995, Nr. 59-1462; 1996, Nr. 35-871; 1997, Nr. 65-1547; 1999, Nr. 39-1202, Nr. 98-2814);
6.6. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą (Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2000, Nr. 27-713, Nr. 45-1297, Nr. 50-1433);
6.7. Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymą (Žin., 1994, Nr. 101-2015; 1996, Nr. 95-876, Nr. 55-1293, Nr. 126-2938; 1997, Nr. 21-489, Nr. 62-1466, Nr. 97-2444, Nr. 101-2549; 1998, Nr. 96-2655; 1999, Nr. 30-854, Nr. 50-1602; 2000, Nr. 42-1190);
6.8. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą (Žin., 1996, Nr. 46-1116);
6.9. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymą (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2000, Nr. 39-1092);
6.10. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 87-1644; 1996, Nr. 41-987; 1997, Nr. 67-1654; 1998, Nr. 98-2712; 1999, Nr. 33-952);
6.11. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymą (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 1997, Nr. 65-1555, Nr. 98-2480; 1999, Nr. 101-2904; 2000, Nr. 58-1705);
6.12. organizacinį tvarkomąjį statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:1999 „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka“ (Žin., 1999, Nr. 84-2510, Nr. 90-2667; 2000, Nr. 11-273);
6.13. organizacinį tvarkomąjį statybos techninį reglamentą STR 1.07.03:1999 „Mažųjų statinių projektų rengimo bei derinimo tvarkos ypatumai ir šių statinių įteisinimo tvarka“ (Žin., 1999, Nr. 90-2667);
6.14. organizacinį tvarkomąjį statybos techninį reglamentą STR 1.09.03:1997 „Statinio statybos techninės priežiūros tvarka. Techninio prižiūrėtojo veikla“ (Žin., 1997, Nr. 21-519);
6.15. organizacinį tvarkomąjį statybos techninį reglamentą STR 1.09.02:1997 „Statinio statybos autorinės priežiūros tvarka. Autorinės priežiūros vadovo veikla“ (Žin., 1997, Nr. 21-518; 1999, Nr. 5-127);
6.16. Bendruosius atominių elektrinių saugos užtikrinimo nuostatus VD-B-001-0-97 (Žin., 1997, Nr. 54-1258);
6.17. statybos techninių reikalavimų reglamentą „Esminiai statinio reikalavimai“ STR 2.01.01(1-6):1999 (Žin., 1999, Nr. 107-3120, Nr. 112-3260; 2000, Nr. 8-215, Nr. 8-216, Nr. 17-424);
6.18. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą (Žin., 2000, Nr. 52-1434);
6.19. organizacinį tvarkomąjį statybos techninį reglamentą STR 1.02.02:1997 „Projekto vadovo ir projekto dalies vadovo veikla“ (Žin., 1997, Nr. 10-193).

III. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

7. Šiame reglamente vartojami pagrindiniai terminai yra apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnyje [6.1].
8. Darbo vietos, darbo priemonių, darbdavio sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymo 1 straipsnyje [6.2].
9. Kiti šiame reglamente vartojami terminai:
9.1. tinkamas naudoti statinys – toks statinys, kuris atitinka projektą, tenkina esminius statinio reikalavimus [6.17] ir gali būti saugiai naudojamas pagal paskirtį;
9.2. įmonė – savo firmos vardą turintis ūkio vienetas, įsteigtas įstatymų nustatyta tvarka tam tikrai komercinei-ūkinei veiklai;
9.3. nauja veikla – įmonių, įsikūrusių esamuose statiniuose ir turinčių darbo vietas, pradedama veikla arba veiklos pobūdžio pakeitimas, išskyrus gaminamos produkcijos asortimento plėtimą;
9.4. inžineriniai statiniai – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kanalai, taip pat visi kiti statiniai, kurie nėra pastatai;
9.5. įranga – statinyje montuojamos gamybos ir aptarnavimo priemonės (konvejeriai, technologiniai įrenginiai bei vamzdynai, mechanizmai, liftai, katilai, inžineriniai tinklai ir t. t.);
9.6. visuomeninis pastatas – statinys, skirtas žmonių visuomeninėms reikmėms tenkinti;
9.7. nekilnojamosios kultūros vertybės – kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės statiniai, jų priklausiniai bei kompleksai, ansambliai bei vietovės, įregistruoti Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka [6.3];
9.8. branduolinės energetikos objektai – atominės elektrinės, branduoliniai reaktoriai, branduolinių medžiagų saugyklos, jų perdirbimo objektai [6.4];
9.9. laisvoji ekonominė zona – ūkinei, komercinei ir finansinei veiklai skirta teritorija, kurioje įstatymais ūkio subjektams nustatytos specialios ekonominės bei teisinės funkcionavimo sąlygos [6.5];
9.10. statinio pripažinimas tinkamu naudoti – šio reglamento nustatyta tvarka atliekamas baigto statyti statinio patikrinimas ir pripažinimas, kad jis tinka naudoti pagal projekte nurodytą paskirtį; ši sąvoka identiška sąvokai „statinio priėmimas ir atidavimas naudoti“ [6.1];
9.11. valstybės paslaptis – politiniai, ekonominiai, kariniai, teisėtvarkos, mokslo ir technikos duomenys, kurių praradimas arba neteisėtas atskleidimas gali pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą, gynybinę ar ekonominę galią, pakenkti Lietuvos Respublikos konstitucinei santvarkai, politiniams interesams, sukelti pavojų žmogaus gyvybei bei sveikatai, jo konstitucinėms teisėms [6.6].

IV. STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI KOMISIJŲ SKYRIMO TVARKA

10. Statinius pripažįsta tinkamais naudoti komisijos, kurias skiria:
10.1. branduolinės energetikos objektų – Lietuvos Respublikos Vyriausybė [6.4];
10.2. valstybinės reikšmės statinių (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamus sąrašus) ir su valstybės paslaptimis [6.6] susijusių statinių – Aplinkos ministerija arba, jos teikimu, kita institucija;
10.3. nekilnojamųjų kultūros vertybių, pertvarkomų visuomenės lėšomis (arba jas naudojant iš dalies) – Kultūros vertybių apsaugos departamentas [6.3];
10.4. ilgų nuotolių linijinių energetikos inžinerinių statinių (kartu su jų projektuose numatytais įrenginiais) – 0,4 kV ir aukštesnės įtampos elektros tiekimo linijų, naftos ir jos produktų, aukšto ir vidutinio slėgio dujų tinklų, magistralinių šilumos ir karšto vandens tiekimo trasų, įrengtų naudojant visuomenės lėšas (arba jas naudojant iš dalies) – Ūkio ministerija arba jos įgaliota institucija;
10.5. visuomenės lėšomis (arba jas naudojant iš dalies) nutiestų bei rekonstruotų ilgų nuotolių geležinkelių, krašto ir magistralinių automobilių kelių su kartu pastatytais jų statiniais (sankryžomis, tiltais, tuneliais, viadukais, pervažomis, perėjomis, pralaidomis, vamzdynais), ilgų nuotolių ryšių linijų su jų įrenginiais (televizijos bokštais, radijo antenų stiebais ir kt.), baigtų įrengti automatinių telefonų stočių arba sumontuotos jų įrangos – Susisiekimo ministerija arba jos įgaliota institucija;
10.6. vieno ir dviejų butų namų su kartu pastatytais priklausiniais, jų priestatų (antstatų), statinių, kuriems statyti nereikia leidimų [6.12], taip pat privatizuotų daugiabučių namų pertvarkytų butų (kai nekeičiama jų paskirtis) – apskrities viršininko administracijos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos (toliau – apskrities statybos inspekcijos tarnyba) viršininkas [6.7];
10.7. daugiabučių namų, pramonės, žemės ūkio, komercinių bei visuomeninių pastatų ir kitų statinių (išskyrus išvardytuosius 10.1–10.6 punktuose) – apskrities viršininkas arba jo įgaliota apskrities statybos inspekcijos tarnyba [6.7].
11. Naują veiklą pradedančių įmonių statinių arba patalpų (išskyrus patalpas daugiabučiuose namuose) pripažinimo tinkamais (tinkančiomis) naudoti komisijos neskiriamos, jei juose (jose) nebuvo atliekami statybos darbai, kuriems atlikti reikalingas leidimas [6.12]. Šių įmonių savininkai privalo užtikrinti, kad įmonės patalpos bei įranga atitinka darbų saugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, priešgaisrinės saugos, higienos, atliekų tvarkymo bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimus, ir numatomos gaminti produkcijos nekenksmingumą bei gauti apskrities statybos inspekcijos tarnybos aktą apie statinio (patalpų) pripažinimą tinkamu naudoti bei jo paskirties pakeitimą (šio reglamento F priedas).
12. Statinius (išskyrus išvardytuosius šio reglamento 10.6 punkte) pripažįsta tinkamais naudoti komisija, susidedanti iš šių institucijų atstovų:
12.1. komisiją paskyrusios institucijos (komisijos pirmininkas);
12.2. apskrities statybos inspekcijos tarnybos (kai jis nėra komisijos pirmininkas);
12.3. savivaldybės;
12.4. statytojo (savininko);
12.5. projektuotojo, parengusio tikrinamo statinio projektą (projekto vadovas, statinio statybos autorinės priežiūros vadovas) [6.15], [6.19];
12.6. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos (išskyrus šio reglamento A priede išvardytus statinius);
12.7. valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos;
12.8. Energetikos valstybinės inspekcijos prie Ūkio ministerijos, kai tikrinami statiniai su elektros, šilumos ir dujų įrenginiais;
12.9. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos, kai tikrinami statiniai su darbo vietomis bei darbo priemonėmis, taip pat naują veiklą pradedančių įmonių statiniai (patalpos), kuriuose yra darbo vietų [6.10];
12.10. Technikos priežiūros tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kai tikrinami potencialiai pavojingi inžineriniai statiniai [6.8], kurių techninius patikrinimus atlieka ši tarnyba;
12.11. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento, kai tikrinami statiniai, kuriems privalomas poveikio aplinkai įvertinimas arba rengiama statinio projekto aplinkos apsaugos dalis [6.9];
12.12. Aplinkos ministerijos Hidrografinio tinklo tarnybos, kai tikrinami hidrotechnikos statiniai upių vagose, ežerų ištakose, kituose vandens telkiniuose ar jų pakrantėse;
12.13. Kelių policijos valdybos, Apsaugos policijos valdybos, Pasienio policijos departamento prie VRM, kai tikrinami jiems priskirti statiniai;
12.14. Valstybinės tiltų inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos, kai tikrinami tiltai, viadukai;
12.15. Susisiekimo ministerijos tarnybos, kai tikrinami statiniai, kuriuose yra geležinkelio atšakų, vandens ir oro transporto įrenginių arba valstybinės reikšmės autokelių, jų infrastruktūros statinių, degalinių;
12.16. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, kai tikrinami pagal kompetenciją jos prižiūrimi statiniai;
12.17. civilinės saugos tarnybos, kai tikrinami statiniai, kuriuose yra civilinės saugos inžinerinių statinių;
12.18. laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės, kai tikrinami šioje zonoje pastatyti statiniai [6.5];
12.19. Muitinės departamento prie Finansų ministerijos, kai tikrinami muitinių statiniai;
12.20. daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos įgaliotas asmuo (jei ji nesukurta – daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorius), kai tikrinamos daugiabučiame name rekonstruotos ar įrengtos patalpos arba keičiama jų paskirtis.
Dalyvauti komisijos darbe gali būti kviečiami Lietuvos invalidų tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (kai tikrinami invalidams svarbūs statiniai) ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai.
Komisijos darbe privalo dalyvauti statinio statybos rangovo (rangovų, subrangovų) atstovai (statybos, specialiųjų darbų vadovas ir statybos techninis prižiūrėtojas) [6.14].
13. Statinių, kurie pripažįstami tinkamais naudoti nedalyvaujant valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos atstovui, sąrašas pateiktas šio reglamento A priede.
14. Branduolinės energetikos objekto pripažinimas tinkamu naudoti įforminamas Vyriausybės paskirtos komisijos pasirašytu aktu, kuris kartu su kitais dokumentais yra pagrindas gauti iš VATESI jo naudojimo licenciją [6.4] [6.16].
Branduolinės energetikos objekto tinkamumas naudoti tikrinamas pagal naudotojo (eksploatuojančios organizacijos) parengtą programą, suderintą su valstybės valdymo ir priežiūros institucijomis [6.16], vadovaujantis šio reglamento reikalavimais, jei jie neprieštarauja branduolinės energetikos objekto specialiesiems reikalavimams bei pripažinimo tinkamu naudoti programai.
Statiniai, išdėstyti branduolinės energetikos objekto statybos sklype ar už jo ribų ir susiję su branduolinės energetikos objektu (bet pagal Branduolinės energijos įstatymo [6.4] 2 punkte pateiktą apibrėžimą nepriskirti prie branduolinės energetikos objektų), tikrinami šio reglamento nustatyta bendrąja tvarka. Šie statiniai, jei jie užbaigti kartu su branduolinės energetikos objektu, tikrinami tos pačios komisijos, kuri paskirta patikrinti branduolinės energetikos objektą.

V. STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI TVARKA (IŠSKYRUS VI SKYRIUJE IŠVARDyTUS STATINIUS)

15. Komisijos pirmininkas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų laišku, telegrama, telefonu arba faksu praneša komisijos nariams numatomą statinio patikrinimo dieną ir valandą.
16. Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai pateikiama statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, išvardinta šio reglamento B priede, ir statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto projektas.
17. Valstybinės priežiūros institucijų atstovai ir kiti komisijos nariai pagal kompetenciją privalo patikrinti, kaip statiniai atitinka nustatytąja tvarka suderintus bei patvirtintus projektus ir normatyvinių dokumentų reikalavimus, vadovaudamiesi statybos vykdymo dokumentais (dengtų darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų bei įrangos išbandymo aktais, geodezinėmis nuotraukomis, statybos produktų atitikties ir kitais dokumentais, išvardytais šio reglamento B priede), įvertinti statinių tinkamumą naudoti ir pasirašyti komisijos aktą apie statinio pripažinimą tinkamu naudoti (vietoj parašo akte teikti pažymą apie statinio tinkamumą naudoti neleidžiama).
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos atstovui arba kitiems komisijos nariams pareikalavus, turi būti pakartotinai išbandyta automatinė priešgaisrinė sistema, priešgaisrinio vandentiekio ir kiti įrenginiai, kurie turi įtakos pastato, jame esančių žmonių bei materialinių vertybių priešgaisriniam saugumui ir žmonių darbe saugai.
18. Statiniai pripažįstami tinkamais naudoti tik atlikus visus statinio projekte numatytus darbus (tarp jų – įrenginių bei automatinės sistemos) ir įvykdžius projektavimo technines bei specialiąsias sąlygas, atlikus nutiestų inžinerinių tinklų bei komunikacijų bandymus ir padarius kontrolines geodezines nuotraukas. Be to, atsižvelgiant į statinių specifiką, gali būti nustatomi šie papildomi reikalavimai:
18.1. gamybinės paskirties statinius naudojanti įmonė kartu su suinteresuotomis tarnybomis privalo iki komisijos sukvietimo patikrinti, kaip technologinės linijos, nuotėkų bei išmetamųjų dujų valymo įrenginiai, geriamojo ir gamybinio vandens valymo įrenginiai, energetikos, gaisrų gesinimo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, apšvietimo bei kiti įrenginiai atitinka projektus, ir įvertinti jų išbandymo rezultatus bei parengimą produkcijai gaminti arba paslaugoms teikti;
18.2. automatinės telefono stotys ir kiti ryšių pastatai bei patalpos gali būti pripažinti tinkamais naudoti ir be ryšių technologinės įrangos, jeigu tai, atsižvelgus į jų specifiką, numatyta statybos techninėje dokumentacijoje;
18.3. nuotėkų valymo įrenginiai pripažįstami tinkamais naudoti juos užpildžius nuotėkomis, o geriamojo ir gamybinio vandens valymo įrenginiai – juos užpildžius švariu vandeniu ir patikrinus viso technologinio proceso veikimą. Biologinio valymo įrenginiuose turi vykti biologinio valymo procesas.
Pradėjus naudoti nuotėkų biologinio valymo įrenginius, turi būti tęsiami technologinio derinimo darbai, kurių trukmė, priklausomai nuo šių įrenginių našumo (reglamento H priedas), įrašoma į įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti aktą. Technologinio derinimo darbai gali būti vykdomi, kai dienomis oro temperatūra ne žemesnė kaip +100C, o naktimis nenukrinta žemiau 00C (II ir III metų ketvirčiais). Jeigu nuotėkų biologinio valymo ir užteršto oro (dujų) valymo įrenginių technologinio derinimo metu nepasiekiamas projektinis išvalyto vandens ir oro liekamasis užteršimas, derinimo įmonei nustačius priežastis, statytojo užsakymu, jos šalinamos kaltininkų sąskaita;
18.4. melioracijos įrenginių, sutvarkytų teritorijų, kelių ir gatvių parengimas naudoti tikrinamas nesant sniego dangos.
19. Jei statybos metu pasikeičia kai kurie normatyvinių statybos dokumentų reikalavimai, statinių parengimą naudoti tikrinančios komisijos vadovaujasi tais reikalavimais, kurie galiojo ir buvo numatyti projektų derinimo metu. Tačiau tais atvejais, kai statyba leidime nurodytu laiku nebaigiama ir šį leidimą tenka pratęsti, nepradėtų statinio elementų (konstrukcijų, įrangos) projektiniai sprendiniai turi būti pakoreguoti pagal pasikeitusius, leidimo pratęsimo metu galiojusius normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus.
20. Tokia pačia tvarka leidžiama pripažinti tinkamomis naudoti, jeigu tai numatyta statybos techninėje dokumentacijoje, statinių komplekso arba atskirų statinių dalis, kurių statyba baigta ir kurias tikslinga pradėti naudoti iki visos įmonės ar kito statinio statybos užbaigimo. Šiais atvejais turi būti garantuotas saugus užbaigtosios dalies naudojimas, normalus jos šildymas, nuotėkų valymas bei pakankamas atitvarinių konstrukcijų, skiriančių užbaigtą ir tebestatomą dalis, šilumos laidumo koeficientas, įrengtos projekte numatytos priešgaisrinio vandentiekio, automatinės gaisrinės sistemos, dūmų šalinimo sistemos, sutvarkyti žmonių evakuacijos keliai bei nutiesti gaisrinių automobilių keliai.
21. Žiemos metu (gruodžio-kovo mėn.) baigtų statyti statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisiją skirianti institucija gali leisti atidėti sklypų apželdinimą, įvažiuojamųjų kelių, ūkinių, sporto bei žaidimų aikštelių dangos viršutinio sluoksnio paklojimą ir fasadų fragmentų apdailą iki šiems darbams palankaus artimiausio sezono, tačiau ne vėliau kaip iki rugsėjo 1 d.; medelių ir krūmų sodinimas turi būti užbaigtas per artimiausią jų sodinimo sezoną. Konkrečius darbų baigimo terminus bei jų kontrolės vykdymo tvarką nustato statinio parengimą naudoti tikrinanti komisija.
22. Statinys nepripažįstamas tinkamu naudoti, jeigu nors vienas komisijos narys, nustatęs nebaigtus statybos ir montavimo darbus, defektus, projekto arba normų pažeidimus, nesutinka pasirašyti komisijos akto. Prieštaravimų motyvai išdėstomi raštu ir įteikiami komisijos pirmininkui. Įvykdžius komisijos nario teisėtus reikalavimus, jis pasirašo kitų komisijos narių anksčiau pasirašytą aktą. Prireikus komisijos pirmininkas gali pakartotinai sušaukti komisiją.
Jei pakviestas komisijos narys be pateisinamos priežasties nustatytu laiku neatvyksta ir nedalyvauja komisijos darbe, komisija gali spręsti apie statinio tinkamumą naudoti jam nedalyvaujant. Kai komisijos narys praneša pirmininkui, kad nustatytu laiku atvykti negalės, arba neatvyksta dėl objektyvių priežasčių, komisijos pirmininkas nustato laiką, per kurį šis komisijos narys turi patikrinti statinį pagal savo kompetenciją ir pasirašyti jo pripažinimo tinkamu naudoti aktą arba raštu pateikti motyvuotą atsisakymą šį aktą pasirašyti.
Institucijos vadovas, delegavęs negalintį atvykti komisijos narį, vietoj jo gali deleguoti kitą įgaliotą specialistą.
Kai komisijos narys prieštarauja dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti, komisijos pirmininkas svarsto, ar šie prieštaravimai yra pagrįsti. Ginčai dėl prieštaravimų pagrįstumo sprendžiami administracinėje teisenoje nustatyta tvarka.
23. Komisija įformina statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, kuriame nurodo:
23.1. statinio pavadinimą, adresą, akto surašymo datą (kai tikrinamas statinių kompleksas arba statinys su priklausiniais, išvardijami visi statiniai ir jų priklausiniai statytojo sklype bei už jo ribų, kurie pripažįstami tinkamais naudoti);
23.2. kieno (kokiu dokumentu) ir kokios sudėties paskirta komisija;
23.3. projektą parengusią įmonę, projekto vadovą, projekto parengimo metus [6.19];
23.4. statytoją, jo adresą, statybos techninės priežiūros vadovą;
23.5. rangovą (-us), subrangovus, jų atliktų darbų pobūdį, statybos ir specialiųjų darbų vadovus;
23.6. statybos pradžią;
23.7. statinio pagrindinius techninius rodiklius, faktišką jo statybos kainą;
23.8. statinio konstrukcijų bei įrangos apibūdinimą;
23.9. inžinerinių tinklų bei įrangos patikrinimo, išbandymo ir priėmimo aktų duomenis;
23.10. išvadas, kad atlikti darbai atitinka statinio projektą ir esminius statinio reikalavimus, taip pat kad statinys tinkamas saugiai naudoti.
Rekomenduojamos akto formos pridedamos prie šio reglamento (C, D priedai).
24. Komisijos pasirašytą aktą per 15 darbo dienų patvirtina ją paskyrusi institucija. Jei aktas per šį laiką nepatvirtinamas, svarstomos su tuo susijusios priežastys, po to komisija sušaukiama iš naujo.
Statinio pripažinimo tinkamu naudoti data laikoma akto patvirtinimo data.
Po vieną patvirtinto akto egzempliorių įteikiama statytojui (užsakovui), rangovui ir apskrities statybos inspekcijos tarnybai. Kitiems komisijos nariams pareikalavus, jiems pateikiama patvirtinta akto kopija.
25. Patvirtinus statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, savininkas privalo jį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre [6.11] ir vadovautis teisės aktais nustatyta tvarka.
26. Darbdavys ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki faktiško įmonės (jos dalies) naudojimo pradžios turi išsiųsti pranešimą Valstybinei darbo inspekcijai (pranešimo pavyzdys šio reglamento G priede).
27. Laikino statinio pripažinimo tinkamu naudoti akte nurodoma data, iki kurios leista šį statinį naudoti (po to jis turi būti nugriautas arba perkeltas į kitą vietą) [6.1].

VI. VIENO-DVIEJŲ BUTŲ NAMŲ, SODO NAMŲ, ŠIŲ STATINIŲ PRIKLAUSINIŲ IR STATINIŲ,
KURIEMS STATYTI NEREIKIA LEIDIMO [6.12] [6.13], PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI
YPATUMAI

28. Apskrities statybos inspekcijos tarnybos viršininko įgaliotas statinį patikrinti inspektorius prieš 10 kalendorinių dienų turi sukviesti patikrinime dalyvauti šių valstybinės priežiūros institucijų atstovus (pranešdamas jiems numatomą statinio patikrinimo dieną ir valandą):
28.1. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos;
28.2. Energetikos valstybinės inspekcijos, kai statinyje yra energetikos tinklų bei įrenginių;
28.3. Kultūros vertybių apsaugos departamento teritorinio padalinio, kai statinys yra nekilnojamoji kultūros vertybė arba stovi jos teritorijoje;
28.4. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento, kai kartu su tikrinamu statiniu pagal projektą turėjo būti įrengti nuotėkų valymo įrenginiai arba objektas potencialiai taršus, arba jis pastatytas saugomoje teritorijoje, arba įrengtas gręžtinis šulinys vandeniui tiekti;
28.5. teritorinio visuomenės sveikatos centro arba jo filialo, kai mieste, miestelyje arba kaimo gyvenvietėje tikrinamas 1-2 butų gyvenamasis namas, neprijungtas prie centralizuotų vandentiekio bei kanalizacijos tinklų.
Be to, kviečiami:
- sodininkų bendrijos valdybos atstovas, atsakingas už bendrijos energetinį ūkį, kai tinkamu naudoti pripažįstamas sodo namas;
- vieno-dviejų butų namų savininkų bendrijos atstovas, kai tinkamu naudoti pripažįstamas šios bendrijos nario namas.
29. Statytojas turi pateikti komisijos pirmininkui (inspektoriui) šiuos dokumentus:
29.1. statinio projektą (techninį projektą, darbo projektą);
29.2. leidimą statyti (jei toks leidimas numatomas normatyviniuose statybos dokumentuose) [6.12];
29.3. statybos vykdymo dokumentus;
29.4. statinio kadastrinių matavimų bylą.
30. 1-2 butų namai gali būti pripažinti tinkamais naudoti įrengus bent vieną kambarį, virtuvę ir sanitarinį mazgą su projekte numatyta nuotėkų surinkimo bei pašalinimo įranga, užbaigus fasadų apdailą ir sutvarkius sklypą nuo gatvės pusės, jeigu tokios būklės namo pripažinimas tinkamu naudoti numatytas projekte. Kiti statiniai ir priklausiniai pripažįstami tinkamais naudoti užbaigus visus projektuose numatytus jų statybos darbus.
31. Šiame skyriuje išvardintų statinių pripažinimas tinkamais naudoti įforminamas aktu (jo forma pateikta šio reglamento E, F prieduose), kurio 1 egz. įteikiamas statytojui, kitas lieka apskrities viršininko administracijos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnyboje.
32. Jei kviečiamas komisijos narys nedalyvauja statinio parengimo naudoti patikrinime arba jis nepasirašo jo pripažinimo tinkamu naudoti akto (jeigu jo prieštaravimai neatitinka įstatymų, normų, taisyklių reikalavimų arba yra ginčytini), komisijos pirmininkas per 3 dienas turi kreiptis į apskrities statybos inspekcijos tarnybos viršininką, kad jis priimtų sprendimą dėl statinio pripažinimo tinkamu ar netinkamu naudoti arba dėl papildomo jo patikrinimo. Šis sprendimas gali būti panaikintas administracinėje teisenoje nustatyta tvarka.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Garantinis statinių naudojimo laikas yra 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų) – 10 metų [6.1].
Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas statybos valstybinės priežiūros atstovą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina ūkio būdu arba kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinį stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.
Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.
Dėl projekto klaidų garantiniu eksploatacijos laiku atsiradusius statinio defektus rangovas šalina projektuotojo sąskaita.
34. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre [6.11].
35. Jei statinys pripažintas tinkamu naudoti pažeidus įstatymus, poįstatyminius teisės aktus arba šį reglamentą, jo pripažinimo tinkamu naudoti aktas atšaukiamas komisiją paskyrusios institucijos iki šio statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.
Statytojas privalo įvykdyti šio akto atšaukimo dokumente nurodytus reikalavimus, nutraukti statinio naudojimą ir pašalinti pažeidimus. Po to šio reglamento nustatyta tvarka iš naujo sušaukiama statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisija.
Jeigu statinys, vadovaujantis neteisėtu jo pripažinimo tinkamu naudoti aktu, jau įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, šis aktas gali būti atšauktas teismui pripažinus statinio įregistravimą Nekilnojamojo turto registre negaliojančiu.
36. Komisijos pirmininkas ir jos nariai, pasirašę statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, atsako pagal kompetenciją už įstatymų, poįstatyminių teisės aktų bei šio reglamento pažeidimus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
37. Valstybinės priežiūros institucijų atstovai negali reikalauti iš statytojų mokesčio už dalyvavimą statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijose ir atliktų darbų patikrinimuose bei išbandymuose, išskyrus Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu [6.18] nustatytas rinkliavas.
______________

STR 1.11.01:2000
A priedas (privalomasis)

Statinių, kurie pripažįstami tinkamais naudoti nedalyvaujant Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos atstovui,
S Ą R A Š A S

1. Tiltai, tuneliai, viadukai, požeminės pėsčiųjų perėjos, keliai, gatvės, automagistralės (kuriose nėra priešgaisrinių komunikacijų), sutvarkytos teritorijos.
2. Pramoninio vandentiekio tinklai ir įrenginiai be gaisrinių hidrantų, vandens valymo inžineriniai statiniai, kanalizacijos tinklai (išskyrus naftos ir jos produktų perdirbimo bei saugojimo įmones), šilumos tinklai, dujų tiekimo sistemos.
3. Gatvių apšvietimo tinklai, 1-110 kV įtampos elektros tiekimo linijos, elektros tiekimo linijos iki statinių, atskirai įrengtos transformatorinės pastotės, komunikacijų tinklai, metalinės retransliacijos antenos.
4. Drėkinimo, sausinimo, melioracijos tinklai ir inžineriniai statiniai, rekultivuota žemė, apsauginiai miško sodiniai.
5. Fontanai, dekoratyviniai baseinai, užtvankos, vandens perpumpavimo inžineriniai statiniai, akvadukai, žuvivaisos inžineriniai statiniai.
______________

STR 1.11.01:2000
B priedas (privalomasis)

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikiamų dokumentų
S Ą R A Š A S

1. Patvirtintas projektas, nustatytąja tvarka suderinti jo pakeitimai, leidimas statyti.
2. Darbo brėžiniai su nurodytomis nuokrypomis nuo suderinto projekto (jeigu jos buvo). Pagrindinių ašių nužymėjimo aktai bei schemos.
3. Sklypo kontrolinė geodezinė nuotrauka, kurioje būtų pažymėta statinių bei būdingų žemės paviršiaus taškų padėtis aukščio atžvilgiu plane.
4. Pagrindinių statinio konstrukcijų (pamatų duobių ir pamatų, karkaso, perdangų ir pan.) kontrolinės geodezinės schemos.
5. Lauko inžinerinių tinklų (vamzdynų, kabelių, šulinių ir kt.) kontrolinės geodezinės nuotraukos.
6. Lauko inžinerinių tinklų įvertinimo bei išbandymo aktai.
7. Statinių technologinių linijų bei sumontuotų įrenginių išbandymo aktai.
8. Statinių vidaus inžinerinių sistemų bei kitos įrangos išbandymo (techninės būklės patikrinimo) aktai.
9. Paslėptų darbų patikrinimo aktai.
10. Statybos produktų atitikties dokumentai.
11. Geriamojo vandens kokybės tyrimo, projekte numatytų triukšmo, vibracijos, apšvietimo ir kitų matavimų dokumentai.
12. Statybos ir specialiųjų darbų žurnalai.
13. Projekte nurodytų metalo konstrukcijų suvirinimo, medienos padengimo antiseptikais, medžio bei metalinių konstrukcijų padengimo ugniai atspariomis medžiagomis darbų kokybės laboratorinių patikrinimų išvados.
14. Statinio (išskyrus gyvenamuosius namus, visuomeninius pastatus ir statinius, kuriems statyti nereikalingas leidimas) techninis pasas.
15. Statinio kadastrinių matavimų byla.
16. Gamtos išteklių naudojimo leidimas, išduotas Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka (priimant naudoti įmones bei jų dalis, naudojančias daugiau gamtos išteklių ir išleidžiančias daugiau teršalų negu nustatyta normų).
17. Užsakovo ir rangovo pasirašyti rangovo (rangovų, subrangovų) atliktų darbų rezultatų perdavimo priėmimo aktai.
______________

STR 1.11.01:2000
C priedas (rekomendacinis)

TVIRTINU

(pareigos)

(parašas, v., pavardė)
2000 m. mėn. d.

_________________________________________________
(statinio pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S

2000 m. mėn. d.
(vietovė)

Komisija, paskirta
(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)
šios sudėties:
 – komisiją paskyrusios institucijos
(v., pavardė)	(atstovo pareigos)
(komisijos pirmininkas),
 – apskrities viršininko administracijos valstybinės teritorijų planavimo
(v., pavardė)
ir statybos inspekcijos tarnybos (kai jos atstovas nėra komisijos pirmininkas)
(pareigos)
– savivaldybės
(v., pavardė)	(pareigos)
 – statytojo
 – projektuotojo
– Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos
– Valstybinio visuomenės sveikatos centro
– Energetikos valstybinės inspekcijos
– aplinkos apsaugos regiono departamento

,
dalyvaujant rangovui (statybos vadovui)	,
(v., pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)
subrangovams (specialiųjų darbų vadovams)
ir techniniam prižiūrėtojui	,

vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2000 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti
tvarka“, apžiūrėjo statytojo pateiktą
,
(visas statinio pavadinimas ir adresas)
kuris yra (nėra) nekilnojamoji kultūros vertybė arba pastatytas nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje (nereikalingus žodžius išbraukti), patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:
1. Statyba vyko pagal projektą, kurį ________ m. parengė

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)
ir patvirtino statytojas.
2. Leidimas statyti išduotas _____________ Nr.	.
(data)
3. Statytojo pavadinimas ir adresas	.
4. Statybos ir montavimo darbus atliko:
rangovas
(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data,
;
jo atliktų darbų rūšis)
subrangovai
(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr.)

.
5. Statyba pradėta ________ m. ______________mėn.
6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
I. Bendrieji rodikliai / Bendras plotas / Statybinis tūris / Aukštų skaičius / Faktiška statybos kaina / Iš jos statybos ir / montavimo darbų / Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas: / sienų / langų / denginio		m2 / m3 / vnt. / tūkst. Lt / “ / W/m2 K / “ / “
2. Gyvenamojo namo: / gyvenamasis plotas / naudingasis plotas / negyvenamųjų patalpų (parduotuvės ar pan.) plotas / butų skaičius, iš jų: / 1 kambario / 2 kambarių / 3 kambarių / 4 kambarių / 5 kambarių / 6 kambarių / 7 kambarių / 8 ir daugiau kambarių / 3. Visuomeninio objekto: / pagrindinis plotas / vietų skaičius / paslaugų apimtis / Kiti svarbūs rodikliai: / _______________________ / _______________________ / 4. Gamybos, transporto, ryšių ir kitų statinių: / pagrindinis plotas / produkcijos kiekis, pajėgumas / kiti svarbūs rodikliai: / _______________________ / _______________________		m2 / m2 / m2 / vnt. / “ / “ / “ / “ / “ / “ / “ / “ / m2 / vnt. / m2

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika

.
8. Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrenginiai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais, išvardytais šio akto 2 priede.
9. Lauko inžineriniai tinklai bei statinio inžinerinė įranga (šildymo, elektros, vandentiekio ir vandens paruošimo, fekalinės, lietaus ir technologinės kanalizacijos, dujotiekio, televizijos, radijo, telefono, vėdinimo, oro kondicionavimo, išmetamo oro valymo, darbo patalpų ir aplinkos teršalų indikacijos bei kontrolės, radiacinio saugumo sistemų, atliekų nukenksminimo įrangos, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, dūmų šalinimo iš evakuacijos kelių, automatinės gaisro gesinimo ir žmonių įspėjimo apie gaisrą sistemos) yra patikrinti valstybinės priežiūros institucijų, aptarnaujančių bei naudojančių įmonių ir pripažinti tinkamais naudoti. Tai liudija patikrinimo aktai, išvardyti šio akto 3 priede.
10. Projekte numatytos darbų saugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, aplinkos apsaugos, gaisrų ir sprogimų pavojaus šalinimo priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.
11. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatytąja tvarka suderinti bei nurodyti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.
12. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:
Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad
(statinio ir priklausinių pavadinimas arba nuoroda į akto priedą Nr. 5)
tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.
Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruodamas statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:
1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, tomų (lapų).
2. Lauko inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, l.
3. Statinio vidaus inžinerinių tinklų bei įrangos patikrinimo aktai, l.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrų bei sprogimų pavojaus šalinimo priemonių charakteristikos, l.
5. Statinių ir priklausinių (tarp jų – inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas, l.

Komisijos pirmininkas
(parašas)	(v., pavardė)

Komisijos nariai:
(parašas)	(v., pavardė)

Rangovas
Techninis prižiūrėtojas

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardytais dokumentais priėmiau nuolat saugoti:

Priėmė
(pareigos)	(parašas)	(v., pavardė)

Perdavė
(pareigos)	(parašas)	(v., pavardė)

(data)
______________

STR 1.11.01:2000
D priedas (rekomendacinis)

TVIRTINU

(pareigos)

(parašas, v., pavardė)
2000 m. mėn. d.

Linijinio inžinerinio statinio
(pavadinimas ir adresas)
pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S

2000 m. mėn. d.
(vietovė)

Komisija, paskirta
(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.)
šios sudėties:
 – komisiją paskyrusios institucijos
(v., pavardė)	(atstovo pareigos)
 (komisijos pirmininkas),
 – savivaldybės
(v., pavardė)	(pareigos)
 – statytojo
 – projektuotojo
 – Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos
 – Valstybinio visuomenės sveikatos centro
 – Energetikos valstybinės inspekcijos
 – Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento

,
dalyvaujant rangovui (statybos vadovui)	,
(v., pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)
subrangovams (specialiųjų darbų vadovams)
(v., pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

ir techniniam prižiūrėtojui	,
(v., pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)
vadovaudamasi statybos reglamentu STR 1.11.01:2000 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti
tvarka“, apžiūrėjo	,
(visas statinio pavadinimas ir adresas)
patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:
1. Statyba vyko pagal projektą Nr. _____, kurį parengė
(projektavimo įmonės pavadinimas)
ir patvirtino	.
(kas, kada)
2. Leidimas statyti išduotas ______ m. _____________ d. Nr. ______.
3. Statytojo pavadinimas ir adresas	.
4. Statybos ir montavimo darbus atliko:
rangovas	,
(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr.)
subrangovai	.
(įmonių ir darbų pavadinimai, kvalifikacijos atestatų Nr.)
5. Statyba pradėta ______ m. ____________ mėn.
6. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Charakteristikos
1	2	3	4
1. Gatvės, kelio: / 1.1. kategorija / 1.2. važiuojamosios dalies dangos tipas / 1.3. ilgis (nuo piketo ar šulinio Nr. ____ / iki Nr. ______) / 1.4. šaligatvių (kelkraščių) plotis / 1.5. bordiūrų tipas / 1.6. želdinių plotas / 1.7. lietaus vandens surinkimo / šulinėlių skaičius / 1.8. šulinių skaičius važiuojamojoje dalyje / 1.9. drenažo vamzdynų skersmuo (ilgis) / 1.10. pralaidų skaičius / 1.11. kiti rodikliai: / _____________________________ / _____________________________ / 2. Vandentiekio, kanalizacijos: / 2.1. tipas (slėginė, savitakinė) / 2.2. vamzdynų medžiaga / 2.3. vamzdynų skersmuo / 2.4. vamzdynų ilgis (nuo šulinio Nr. ____ / iki šulinio Nr. ______) / 2.5. šulinių skaičius / 2.6. kiti svarbūs rodikliai: / ______________________________ / ______________________________ / 3. Šilumos perdavimo trasos: / 3.1. tipas (magistralinė, kvartalo, įvadas / į statinį) / 3.2. šilumos nešėjas / (vanduo, garas) / 3.3.šilumos nešėjo parametrai: / slėgis / temperatūra tiekimo vamzdyne / grįžtančio nešėjo temperatūra	x / x / m / m / x / m2 / vnt. / vnt. / mm/m / vnt. / x / x / mm / m / vnt. / x / x / kN / 0C / 0C	x / x / x / x / x / x / x
3.4. vamzdynų rodikliai: / medžiaga / tiekiamojo vamzdyno skersmuo / grįžtančio vamzdyno skersmuo / 3.5. vamzdynų šilumos izoliacija: / tipas (medžiaga) / storis / apsaugos sluoksnis / 3.6. lovio skersmuo ir medžiaga / 3.7. trasos ilgis / 3.8. šulinių (kamerų) skaičius / 3.9. kiti svarbūs rodikliai: / _____________________________ / _____________________________ / 4. Elektros tiekimo linijos: / 4.1. įtampa / 4.2. atramų tipas / 4.3. laidų (kabelių) tipas ir skersmuo / 4.4. linijos ilgis (nuo ___________ iki / _____________ ) / 4.5. inžineriniai statiniai linijoje / (transformatoriai, pastotės) / 4.6. kiti svarbūs rodikliai: / ____________________________ / ____________________________ / 5. Kitų linijinių statinių: / (analogiškai surašomi jų pagrindiniai / rodikliai) / _______________________________ / _______________________________ / _______________________________ / _______________________________ / _______________________________ / 6. Faktiška statybos kaina	x / mm / mm / x / mm / x / cm x cm / m / vnt. / kV / x / mm2 / m / vnt. / tūkst. Lt	x / x / x / x

7. Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrenginiai yra sumontuoti, išbandyti ir priimti aktais, išvardintais šio akto 2 priede.
8. Projekte numatytos darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, gaisrų ir sprogimų pavojaus šalinimo priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.
9. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Suderinto projekto pakeitimai bei nuokrypos nuo jo yra nustatytąja tvarka suderinti bei nurodyti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.
10. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:
Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad
(statinio ir jo priklausinių pavadinimas)
tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.
11. Naudotojas (savininkas) privalo pateikti šį aktą registruodamas statinį Nekilnojamojo turto registre.

Akto priedai:
1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, tomų (lapų).
2. Lauko inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, l.
3. Statinio inžinerinės įrangos patikrinimo aktai, l.
4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrų bei sprogimų pavojaus šalinimo priemonių charakteristikos, l.
5. Statinių ir jų priklausinių, pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas, l.

Komisijos pirmininkas
(parašas)	(v., pavardė)

Komisijos nariai:

Rangovas

Subrangovai

Techninis prižiūrėtojas
Projektą ir kitą techninę dokumentaciją, kontrolines geodezines nuotraukas ir vykdymo dokumentaciją priėmiau nuolat saugoti.

Priėmė:
(pareigos, v., pavardė, parašas)

Perdavė:
(pareigos, v., pavardė, parašas)

Data
______________

STR 1.11.01:2000
E priedas (rekomendacinis)

(1-2 butų namo, sodo namo, priklausinių pavadinimas, adresas)
_________________________ pripažinimo tinkamu naudoti
A K T A S

2000 m. mėn. d.
(vietovė)

Komisija, paskirta
(kieno, kokiu dokumentu)
šios sudėties:
 – apskrities viršininko administracijos valstybinės teritorijų planavimo
(v., pavardė)
ir statybos inspekcijos tarnybos	(komisijos pirmininkas)
(pareigos)
- Valstybinės energetikos inspekcijos	;
(v., pavardė)	(pareigos)
 – Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos	;
(v., pavardė)	(pareigos)
 – teritorinio visuomenės sveikatos centro	;
(v., pavardė)	(pareigos)
 – Kultūros vertybių apsaugos departamento	;
(v., pavardė)	teritorinio padalinio	(pareigos)
 – Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos	;
(v., pavardė)	departamento	(pareigos)
 – sodo (1-2 butų namų) bendrijos valdybos	;
(v., pavardė)	(pareigos)
dalyvaujant statytojui	,
(v., pavardė, a.k.)
rangovui
(pareigos, v., pavardė)
ir techniniam prižiūrėtojui	,
(v., pavardė, a. k.)
apžiūrėjusi pateiktą statinį ir jo priklausinius
(visas pavadinimas, adresas)
,
nustatė:

Projektą parengė	.
(kas, kada)
Leidimas statyti išduotas	.
(data, Nr.)
Statybos darbus atliko	.

Pagrindiniai statinio rodikliai:
Rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4
Bendras plotas / Iš to skaičiaus : / - gyvenamasis / - naudingasis / - verslo patalpų / Kambarių skaičius (jei butas ne vienas, / nurodyti kiekvieno buto) / Statybinis tūris / Aukštų skaičius / Faktiška statybos kaina	m2 / m2 / m2 / m2 / vnt. / m3 / vnt. / tūkst. Lt

Kartu pastatyti šie statinio priklausiniai:

(pavadinimai ir techninės charakteristikos; prireikus – rašomas akto priedas)

Statinio konstrukcijos: pamatai	, sienos	, perdangos	,
stogas	; fasadų apdaila	.
Inžinerinė įranga: centrinis šildymas	,
(energijos šaltinis arba kuras)
karšto vandens tiekimas	, vandentiekis	,
(vietinis, centralizuotas)
kanalizacija	, elektros instaliacija	, vėdinimas
(vietinė, centralizuota)	(yra, nėra)
yra išbandyta, atitinka projekto reikalavimus ir normas.
(natūralus, mechaninis)

Nuokrypos nuo suderinto projekto	.
Statybos ir sklypo tvarkymo darbai, kuriuos leista atidėti
,
(išvardyti)
turi būti užbaigti iki 200 m. __________ mėn._____ d.
Išvardyti statiniai bei jų priklausiniai atitinka numatytus reikalavimus ir	tinka naudoti.
Statytojas privalo pateikti šį aktą registruodamas statinius Nekilnojamojo turto registre.
Akto priedas. Statinių ir jų priklausinių, pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas, l.

A.V. Komisijos pirmininkas
(parašas)	(v., pavardė)
Nariai:
(parašas)	(v., pavardė)

Statytojas
Rangovas
Techninis prižiūrėtojas
______________

STR 1.11.01:2000
F priedas (rekomendacinis)

Statinio, kuriam statyti nereikalingas leidimas
_____________________________________ ,
(pavadinimas, adresas)
PRIPAŽINIMO TINKAMU NAUDOTI AKTAS

(vietovė)	(data)

Komisija šios sudėties:

Apskrities viršininko administracijos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos
tarnybos	(komisijos pirmininkas);
(pareigos, v., pavardė)
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos	;
(pareigos, v., pavardė)
Energetikos valstybinės inspekcijos	(dalyvauja, kai statinyje yra
(pareigos, v., pavardė)
energetikos įranga);
Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento	;
(pareigos, v., pavardė)
(dalyvauja, kai statinys yra saugomoje teritorijoje arba jo projektą privaloma derinti su šia tarnyba);
valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos
(dalyvauja įmonei pradedant naują veiklą),
apžiūrėjusi
(statytojo v., pavardė, adresas, a. k., naują veiklą pradedančios įmonės pavadinimas)
pastatytą (pritaikytą) įmonės naujai veiklai
(statinio ir jo priklausinių pavadinimai,
,
kadastro indeksai, adresas)

nustatė:
1. Statinio pagrindinės konstrukcijos:
pamatai	;
(medžiaga, naujos ar rekonstruotos)
sienos	;
perdangos	;
stogas	.
2. Statinio ilgis	m, plotis ________m, aukštis ________m.
3. Patalpų bendras plotas	m2.
4. Įmonės naujos veiklos pobūdis	.

Šis statinys (statiniai, patalpos) atitinka	savivaldybės vyriausiojo architekto
(savivaldybė)
suderintą projektą (kai jis nereikalingas –
(v., pavardė)
išbraukti), sklypo planą su pažymėta statinių statybos vieta bei gabaritais ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus.

Šis statinys ir išvardyti jo priklausiniai pripažįstami tinkamais naudoti.

A.V.	Komisijos pirmininkas
(parašas)	(v., pavardė)
Nariai:
(parašas)	(v., pavardė)

______________

STR 1.11.01:2000
G priedas (privalomasis)

Valstybinės darbo inspekcijos

_____________ teritoriniam
skyriui
P R A N E Š I M A S
apie įmonės (jos dalies) naudojimo pradžią

(vietovė)	(data)

1.	.
(įmonės pavadinimas)
2.	.
(adresas, telefonas, faksas)
3.	.
(veiklos rūšis ir indeksas pagal klasifikatorių)
4.	.
(veiklos pradžia)
5.
(numatomos gaminti produkcijos, numatytų teikti paslaugų
.
pavadinimas, naujos technologijos apibūdinimas)
6.	.
(numatomas darbo vietų ir darbuotojų skaičius)
7.
(darbo vietų, kuriose yra kenksmingos ir pavojingos medžiagos, skaičius)
.

8.	.
(potencialiai pavojingų įrenginių skaičius)

Šis pranešimas išsiunčiamas Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui prieš 5 kalendorines dienas iki įmonės (jos dalies) veiklos arba naujos technologijos naudojimo pradžios.

Pastaba. Pranešimas siunčiamas ir tuo atveju, kai anksčiau statytuose statiniuose esanti įmonė pradeda naują veiklą, juose pradeda veiklą nauja įmonė arba pradedama naudoti nauja technologija.

Darbdavys
(parašas)	(vardas, pavardė)
______________

STR 1.11.01:2000
H priedas (privalomasis)

Nuotėkų biologinio valymo įrenginių derinimo darbų trukmė

Nuotėkų valymo įrenginių našumas / (tūkst. m3/parą)	Technologinio derinimo trukmė / (mėn.)
Iki 0,7 (imtinai) / Nuo 0,7 “ 10 / “ 10 “ 40 / “ 40 “ 130 / “ 130 “ 175 / “ 175 “ 280 / “ 280 “ 350 / “ 350 “ 600 ir daugiau	3 / 5 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13

______________