LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL GAISRO ATŽVILGIU PAVOJINGUOSE OBJEKTUOSE STEIGIAMŲ PRIEŠGAISRINIŲ GELBĖJIMO PADALINIŲ (ŽINYBINIŲ PRIEŠGAISRINIŲ PAJĖGŲ) SUDĖTIES IR TECHNINIO APRŪPINIMO DERINIMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO

2003 m. birželio 30 d. Nr. 1V-261
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 794 „Dėl gaisro atžvilgiu pavojingų objektų, kurių savininkui (valdytojui) atsiranda pareiga steigti priešgaisrinius gelbėjimo padalinius (žinybines priešgaisrines pajėgas), kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 60-2726) 3 punktu:
1. Tvirtinu Gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose steigiamų priešgaisrinių gelbėjimo padalinių (žinybinių priešgaisrinių pajėgų) sudėties ir techninio aprūpinimo derinimo instrukciją (pridedama).
2. Pavedu įsakymo kontrolę Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriui vidaus tarnybos pulkininkui Kaziui Zulonui.

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS	VIRGILIJUS BULOVAS
______________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-261

GAISRO ATŽVILGIU PAVOJINGUOSE Objektuose steigiamų priešgaisrinių gelbėjimo padalinių (žinybinių priešgaisrinių pajėgų) sudėties ir techninio aprūpinimo derinimo INSTRUKCIJA

1. Gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose steigiamų priešgaisrinių gelbėjimo padalinių (žinybinių priešgaisrinių pajėgų) (toliau – priešgaisrinių gelbėjimo padalinių) sudėties ir techninio aprūpinimo derinimo instrukcija (toliau – instrukcija) reglamentuoja šių padalinių sudėties ir techninio aprūpinimo derinimo ir nustatymo tvarką.
2. Gaisro atžvilgiu pavojingame objekte steigiamų priešgaisrinių gelbėjimo padalinių sudėtis ir techninio aprūpinimo lygis turi užtikrinti objekte skaičiuojamojo pavojingiausio gaisro plitimo stabdymą per laiką, iki atvyks valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos, reikalingos užgesinti gaisrui.
3. Gaisro atžvilgiu pavojingų objektų savininkai (valdytojai), kuriems remiantis Gaisro atžvilgiu pavojingų objektų, kurių savininkui (valdytojui) atsiranda pareiga steigti priešgaisrinius gelbėjimo padalinius (žinybines priešgaisrines pajėgas), kriterijais (toliau – kriterijai), patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 794, atsiranda pareiga steigti priešgaisrinius gelbėjimo padalinius, raštu kreipiasi į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD) su prašymu derinti šių steigiamų padalinių sudėtį ir techninį aprūpinimą. Projektuojant naujus objektus, kuriuose, remiantis kriterijais, atsiranda pareiga steigti priešgaisrinius gelbėjimo padalinius, būtina suderinti ir pastarųjų sudėtį ir techninį aprūpinimą.
4. Kartu su prašymu objekto savininkas (valdytojas) arba projekto užsakovas ar jų įgalioti asmenys (toliau – pareiškėjas) PAGD pateikia pasirašytą, jiems priimtinu būdu ir metodais pagrįstą steigiamo priešgaisrinio gelbėjimo padalinio sudėties ir techninio aprūpinimo projektą.
5. PAGD direktorius, kiekvienu atveju gavęs pareiškėjo prašymą, įsakymu sudaro kompetentingų specialistų darbo grupę ir paveda per 30 kalendorinių dienų atlikti steigiamo priešgaisrinio gelbėjimo padalinio sudėties ir techninio aprūpinimo projekto vertinimą ir pateikti savo siūlomą projektą dėl būtinų priešgaisrinio gelbėjimo padalinio sudėties ir techninio aprūpinimo reikalavimų.
6. Darbo grupė privalo:
6.1. įvertinti objekte esamų gaisrinės saugos priemonių įtaką gaisro plitimo stabdymui;
6.2. įvertinti analogiškuose objektuose kilusių gaisrų priežastis ir padarinius, jų gesinimo patirtį;
6.3. atlikti būtinų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų poreikio skaičiavimus;
6.4. įvertinti reikalingų gaisro gesinimui valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgų reagavimo laiką ir galimybes;
6.5. įvertinti objektyvias priežastis ir veiksnius, turinčius įtakos gaisro kilimui ir jo gesinimui bei padariniams.
Jei pareiškėjo pateiktas priešgaisrinio gelbėjimo padalinio sudėties ir techninio aprūpinimo projektas atitinka darbo grupės pasiūlytą projektą, darbo grupė teikia PAGD direktoriui siūlymą derinti pareiškėjo projektą.
7. Jei pareiškėjo pateiktas projektas neatitinka instrukcijos 2 punkte nustatytų reikalavimų ir/ar neišsamiai išnagrinėti veiksniai, nurodyti instrukcijos 6 punkte, galutinė priešgaisrinio gelbėjimo padalinio sudėtis ir techninis aprūpinimas nustatomas pareiškėjo ir darbo grupės derybų metu. derybos gali trukti iki 3 mėnesių. Pareiškėjui pataisius savo projektą pagal derybų metu suderintas nuostatas, darbo grupė teikia PAGD direktoriui siūlymą derinti pareiškėjo projektą. Jei derybų metu šalys nesuderina savo nuostatų, taikomi darbo grupės siūlytame projekte nustatyti reikalavimai.
8. Pareiškėjas ir darbo grupė gali pasitelkti kompetentingus specialistus konsultacijoms.
9. PAGD direktorius, gavęs darbo grupės teikimą derinti projektą, jį pasirašo.
10. Jei pareiškėjas kartu su prašymu nepateikia PAGD savo siūlomo steigiamo priešgaisrinio gelbėjimo padalinio sudėties ir techninio aprūpinimo projekto, darbo grupė, atlikusi 6 instrukcijos punkte minėtą objekto vertinimą, pateikia savo projektą objekto savininkui (valdytojui) dėl steigiamo priešgaisrinio gelbėjimo padalinio sudėties ir techninio aprūpinimo.
11. Objektuose, kuriuose jau įsteigtos žinybinės priešgaisrinės pajėgos, būtina atlikti šių objektų atitikties kriterijams įvertinimą ir, jei atsiranda pareiga juose steigti priešgaisrinius gelbėjimo padalinius, šioje instrukcijoje nustatyta tvarka objektų savininkams (valdytojams) kreiptis į PAGD dėl šių pajėgų sudėties ir techninio aprūpinimo derinimo.
12. Ginčai, susiję su šios instrukcijos įgyvendinimu, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.
______________