LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

Į S A K Y M A S
DĖL SAUGOS TAISYKLIŲ EKSPLOATUOJANT ELEKTROS ĮRENGINIUS PATVIRTINIMO IR JŲ ĮSIGALIOJIMO

1995 m. gruodžio 27 d. Nr. 264
Vilnius

Vadovaudamasis Energetikos įstatymo 5 straipsniu,
ĮSAKAU:
1. Patvirtinti Saugos taisykles eksploatuojant elektros įrenginius.
2. Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius įsigalioja minėtų taisyklių 12 skyriuje nustatyta tvarka.
3. Įsigaliojus Saugos taisyklėms eksploatuojant elektros įrenginius (EST), nustoja galioti:
3.1. Vartotojų elektros įrenginių techninio eksploatavimo taisyklių (EET) (4 leidimas, patv. 1994 m. gruodžio 21 d.) šių skyrių punktai:
3.1.1. E1.1 skyrius: E1.1.3(antroji dalis), E1.1.4, E1.1.5;
3.1.2. E1.2 skyrius: E1.2.2, E1.2.3, E1.2.4, E1.2.5, E1.2.6, E1.2.8, E1.2.9, E1.2.10(antroji dalis), E1.2.12, E1.2.13, E1.2.14, E1.2.15, E1.2.16, E1.2.17, E1.2.18;
3.1.3. E1.3 skyrius: (visi punktai).
3.2. Elektrinių ir tinklų techninio eksploatavimo taisyklių (EET) (14 leidimas, patv. 1989 m. vasario 20 d.) šių skyrių punktai:
3.2.1. 1.3 skyrius: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.8, 1.3.9, 1.3.10, 1.3.11, 1.3.12, 1.3.13, 1.3.14, 1.3.15, 1.3.16, 1.3.17, 1.3.18, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.21;
3.2.2. 1.10 skyrius: 1.10.1, 1.10.3, 1.10.4, 1.10.5, 1.10.6, 1.10.7, 1.10.8;
3.2.3. 1.13 skyrius: 1.13.1, 1.13.2, 1.13.3, 1.13.4, 1.13.5, 1.13.6, 1.13.7.
3.3. Elektros įrenginių įrengimo taisyklių (EĮĮT) (6 leidimas, galiojančių nuo 1985 m. birželio 1 d.) šių skyrių punktai:
3.3.1. 1.1 skyrius: 1.1.3, 1.1.5, 1.1.16;
3.3.2. 1.7 skyrius: 1.7.7, 1.7.9, 1.7.28, 1.7.29.
3.4. Kiti EET ir EĮĮT reikalavimai lieka galioti toje apimtyje, kiek tai neprieštarauja EST reikalavimams.
4. Nustatyti, kad:
4.1. Elektrotechninio personalo darbuotojai iki 1996 m. liepos 1 d. turi įsigyti minėtų taisyklių nustatyta tvarka AK, VK arba PK kvalifikaciją. Asmenys, iki šio laiko neįsigiję AK, VK arba PK kvalifikacijos, prilyginami prie neelektrotechninio personalo.
4.2. Asmenims, neturintiems pradinio elektrotechninio išsilavinimo, tačiau turintiems ne mažesnį kaip dvejų metų elektrotechninio personalo darbo stažą, iki 1998 m. birželio 1 d. gali būti suteikta ne aukštesnė kaip VK kvalifikacija.

ENERGETIKOS MINISTRAS	ARVYDAS LEŠČINSKAS