vALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2005 M. LIEPOS 22 D. NUTARIMO Nr. O3-41 „DĖL KOMISIJOS REKOMENDUOJAMO ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2013 m. vasario 15 d. Nr. O3-33
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) 12 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Skundų skyriaus 2013 m. vasario 7 d. pažymą Nr. O5-39 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-41 „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:
Pakeisti Komisijos rekomenduojamą Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodą Nr. 5, patvirtintą Komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-41 (Žin., 2005, Nr. 92-3456) (toliau – Paskirstymo metodas):
1. Papildyti Paskirstymo metodą 1.5 punktu ir išdėstyti jį taip:
„1.5. dalis vartotojams priklausančių patalpų nėra ir nebuvo prijungtos prie centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietu kuru ar kt.).“
2. Pakeisti Paskirstymo metodo 3.2 punktą ir išdėstyti jį taip:
„3.2. pagal pastato energijos vartojimo audito duomenis, kai daugiabučio namo butų savininkai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (Žin. 1995, Nr. 20-449; 2012, Nr. 50-2440) ar kitų teisės aktų nustatyta sprendimo priėmimo tvarka pasirenka jį taikyti.“
3. Pripažinti netekusiu galios Paskirstymo metodo 3.3 punktą.
4. Pakeisti Paskirstymo metodo 5.2 punktą ir išdėstyti jį taip:
„5.2. atsižvelgiant į patalpos padėtį pastate:

QBŠ bn = QPŠ bn x KBŠ kor kWh;

čia:
KBŠ kor – šilumos dalies priskyrimo vartotojams koreguojantis koeficientas, įvertinantis buto padėtį išorinės aplinkos atžvilgiu ir kitus faktorius, nustatomas pagal pastato energijos vartojimo audito duomenis, kai daugiabučio namo butų savininkai Civilinio kodekso, Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta sprendimo priėmimo tvarka pasirenka jį taikyti.“
5. Iki šio nutarimo įsigaliojimo priimti daugiabučio namo butų savininkų sprendimai dėl šilumos kiekio dalies vartotojų bendrojo naudojimo patalpoms šildyti priskyrimo koeficiento pasirinkimo lieka galioti.

Komisijos pirmininkė	Diana Korsakaitė