RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S

DĖL RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 63 „DĖL DARBUOTOJŲ APŠVITOS IR DARBO VIETŲ STEBĖSENŲ ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

2012 m. vasario 24 d. Nr. V-31
Vilnius

P a k e i č i u Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisykles, patvirtintas Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 63 „Dėl Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 120-4950):
1. Išdėstau 1 punktą taip:
„1. Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklės (toliau – šios taisyklės) nustato darbuotojų apšvitos ir jų darbo vietų stebėsenų atlikimo dažnumą, apimtis, atlikimo vietas (šių taisyklių 1–4 priedai) bei darbo vietų ir apšvitos stebėsenų duomenų registravimo ir saugojimo tvarką ūkio subjektams, kurie, turėdami Radiacinės saugos centro (toliau – RSC) išduotą licenciją ar laikinąjį leidimą (toliau – licencijos turėtojas), verčiasi veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.“
2. Išdėstau 2 punktą taip:
„2. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 11-239) 10 straipsnio 6 punkto, Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 653 (Žin., 1999, Nr. 47-1485; 2011, Nr. 142-6664), nuostatomis ir Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 (Žin., 2002, Nr. 11-388), reikalavimais, licencijos turėtojas privalo organizuoti ir atlikti darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – darbuotojai), apšvitos ir darbo vietų stebėsenas.“
3. Išdėstau 4 punktą taip:
„4. Licencijos turėtojui negalint pačiam matuoti individualiųjų dozių ekvivalentų ir (ar) vertinti darbuotojų gaunamos apšvitos, ir (ar) atlikti darbo vietų stebėsenos, jam tokius matavimus gali atlikti Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau – valstybė narė) piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys arba kitoje valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų filialai, taip pat kitos užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje (toliau – laboratorija). Licencijos turėtojas ir (ar) laboratorija, matuojantys individualiųjų dozių ekvivalentus ir (ar) vertinantys darbuotojų gaunamą apšvitą, ir (ar) atliekantys darbo vietų stebėseną, privalo būti pripažinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.“
4. Išdėstau 9.4 punktą taip:
„9.4. matavimų vietos, nurodytos patalpų plane;“.
5. Pripažįstu netekusiu galios 10 punktą.
6. Išdėstau 13 punktą taip:
„13. Kai matavimus atlieka ne pats licencijos turėtojas, tai šių taisyklių 9.9–9.10 punktuose numatytais atvejais nurodoma šiuos matavimus atliekanti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka pripažinta laboratorija.“
7. Išdėstau 20.1 punktą taip:
„20.1. darbuotojui priskirtas dozimetras nešiojamas tris mėnesius, tačiau kai kurių specialybių darbuotojams (intervencinės radiologijos ir kardiologijos bei kt. darbuotojams), atsižvelgiant į jų darbo specifiką, galimybę gauti didelę išorinės apšvitos lygiavertę ir (ar) efektinę dozę, licencijos turėtojas turi nustatyti trumpesnį jų nešiojimo laiką;“.
8. Išdėstau 22 punktą taip:
„22. Įtarus, kad dėl tam tikrų priežasčių (radiologinis incidentas ar avarija ir kt.) darbuotojas gavo išorinės apšvitos dozę, viršijančią ištyrimo lygį arba ribinę metinę dozę, dozimetro rodmenys turi būti nuskaitomi nelaukiant jų nešiojimo pabaigos.“
9. Išdėstau 3 priedą nauja redakcija (pridedama).
10. Išdėstau 4 priedą nauja redakcija (pridedama).
11. Nustatau, kad šio įsakymo 3 punktas įsigalioja 2013 m. gegužės 1 d.

Direktorius	Albinas Mastauskas

Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų
stebėsenų atlikimo taisyklių
3 priedas
(Radiacinės saugos centro direktoriaus
2012 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. V-31 redakcija)

DARBUOTOJŲ Apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo periodiškumas, apimtys ir atlikimo vietos, dirbant su UŽDARAISIAIS JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS, NAUDOJAMAIS PRAMONĖJE, MOKSLE, MOKYME IR KITUR, IŠSKYRUS MEDICINĄ

	Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių paskirtis		Matuojami dydžiai
			Lygiavertės dozės galia					Paviršinė tarša					IDK (išorinės apšvitos)
			Kontroliuojamoji zona					Stebimoji zona		Šaltinių keitimo įrangos		Šaltinių apsaugos paviršių		Kontroliuojamoji zona					Transporto konteinerių
Jonizuojančiosios spinduliuotės / šaltinių paskirtis			Darbo vietose		Prie šaltinio apsaugos paviršiaus / (5 cm)	1 m atstumu nuo šaltinio apsaugos paviršiaus		Šaltinių keitimo patalpoje	Šaltinių saugykloje	Transportavimo priemonių					Šaltinių keitimo patalpų		Šaltinių saugyklų		Darbo vietų
	1		2		3	4		5	6	7	8		9		10		11		12		13		14		15
	1. Šaltiniai, esantys gama radiografuose, F klasė (stacionarūs)					1 kartą per metus					1 kartą per metus					grąžinant tiekėjui		keičiant dozimetrus kas 3 mėnesius
	2. Šaltiniai, esantys gama radiografuose, P ir M klasė (nešiojamoji ir kilnojamoji)		nustatant kontroliuojamosios zonos ribas ir grąžinant šaltinį į nedarbo padėtį		pakeitus šaltinį	pakeitus šaltinį		pakeitus šaltinį	grąžinant šaltinį, bet ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį	išvežant ir grąžinant šaltinius	nustatant jos ribas		pakeitus šaltinį				nustačius, kad užteršta keitimo įranga		1 kartą per metus				grąžinant tiekėjui		keičiant dozimetrus kas / 3 mėnesius
	3. Etaloniniai (kalibraciniai) šaltiniai (priskirti II pavojingumo kategorijai)		2 kartus per metus			2 kartus per metus			2 kartus per metus		1 kartą per metus					1 kartą per metus		1 kartą per metus				keičiant dozimetrus kas / 3 mėnesius
		4. Etaloniniai (kalibraciniai) šaltiniai (priskirti V pavojingumo kategorijai)			1 kartą per / 2 metus		1 kartą per / 2 metus					1 kartą per / 2 metus					1 kartą per / 2 metus
		5. Šaltiniai, esantys matavimo įrenginiuose (priskirti I-III pavojingumo kategorijai): lygio, tankio ir kt. matuokliuose		1 kartą per metus •••	1 kartą per metus		1 kartą per metus		1 kartą per metus					1 kartą per / 2 metus					keičiant dozimetrus kas / 3 mėnesius
		6. Šaltiniai, esantys matavimo įrenginiuose (priskirti IV-V pavojingumo kategorijai): lygio, tankio ir kt. matuokliuose		1 kartą per / 3 metus •••	1 kartą per / 3 metus		1 kartą per / 3 metus		1 kartą per / 3 metus
		7. Šaltiniai, esantys elektrostatinio elektros krūvio neutralizavimo įrenginiuose		1 kartą per / metus	1 kartą per / metus		1 kartą per / metus		1 kartą per / metus					2 kartus per metus
		8. Šaltiniai, esantys kaulų tankio matavimo prietaisuose		1 kartą per / 3 metus	1 kartą per / 3 metus		1 kartą per / 3 metus		1 kartą per / 3 metus					1 kartą per / 2 metus
		9. Šaltiniai, esantys dūmų jutikliuose						1 kartą per / 3 metus

IDK – individuali dozimetrinė kontrolė;
 - tikrinama taip, kad būtų galima nustatyti įrangoje esančio šaltinio hermetiškumą;
 - matavimai atliekami ir tais atvejais, kai norima įsitikinti, kad šaltiniai neprarasti;
••• - įsitikinant, kad šaltiniai neprarasti.
Lygiavertės dozės galios matavimai, nepriklausomai nuo nustatyto darbo vietų stebėsenos dažnio, papildomai atliekami:
1. Pakeitus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį.
2. Perkėlus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį į kitą vietą.
3. Atlikus remontą, dėl kurio gali pakisti apšvitos sąlygos ir gaunamos dozės.
4. Rekonstravus patalpas, jeigu po rekonstrukcijos gali pakisti apšvitos sąlygos ir gaunamos dozės.
5. Pakeitus apsaugą arba kurį nors jos elementą.

_________________

Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų
stebėsenų atlikimo taisyklių
4 priedas
(Radiacinės saugos centro direktoriaus
2012 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. V-31 redakcija)

DARBUOTOJŲ Apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo periodiškumas, apimtys ir atlikimo vietos, dirbant su JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS GENERATORIAIS

Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių paskirtis	Matuojami dydžiai
	Lygiavertės dozės galia					IDK* / (išorinės apšvitos)
	Kontroliuojamoji zona					Stebimoji zona
	Darbo vietose		Prie šaltinio apsaugos paviršiaus / (5 cm)		1 m atstumu nuo šaltinio apsaugos paviršiaus		Už stacionarių ir nestacionarių saugos priemonių
1	2		3		4		5		6		7
1. Rentgenoterapijos įrenginiai, kurių anodinė įtampa 150 kV	1 kartą per / 2 metus					1 kartą per / 2 metus		keičiant dozimetrus kas / 3 mėnesius
2. Rentgenodiagnostikos įrenginiai (išskyrus dantų rentgenodiagnostinius įrenginius)	1 kartą per / 2 metus					1 kartą per / 2 metus		1 kartą per / 2 metus		keičiant dozimetrus kas / 3 mėnesius
3. Dantų rentgenodiagnostiniai įrenginiai	1 kartą per / 3 metus					1 kartą per / 3 metus		1 kartą per / 3 metus		keičiant dozimetrus kas 3 mėnesius
4. Rentgeno radiografai, F klasė (stacionarūs)		1 kartą per metrus					1 kartą per metrus	keičiant dozimetrus kas / 3 mėnesius
5. Rentgeno radiografai, P ir M klasė (nešiojamieji ir kilnojamieji)		nustatant kontroliuo-jamosios zonos ribas					nustatant ribas	keičiant dozimetrus kas / 3 mėnesius
6. Rentgeno optikos įrenginiai		1 kartą per / 3 metus		1 kartą per / 3 metus		1 kartą per / 3 metus
7. Krovinių, bagažo ir kitų daiktų rentgeno kontrolės (I ir II klasės) prietaisai		1 kartą per / 3 metus		1 kartą per / 3 metus		1 kartą per / 3 metus
8. Krovinių, bagažo ir kitų daiktų rentgeno kontrolės (III ir IV klasės) prietaisai		1 kartą per / metus					1 kartą per / metus	1 kartą per / metus	keičiant dozimetrus kas / 3 mėnesius
9. Šalutinę rentgeno spinduliuotę generuojantys prietaisai		1 kartą per / 4 metus		1 kartą per / 4 metus		1 kartą per / 4 metus
10. Fluorescenciniai rentgeno spektrometrai		1 kartą per / 4 metus		1 kartą per / 4 metus		1 kartą per / 4 metus

IDK – individuali dozimetrinė kontrolė.
Lygiavertės dozės galios matavimai, nepriklausomai nuo nustatyto darbo vietų stebėsenos dažnio, papildomai atliekami:
1. Pakeitus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį.
2. Perkėlus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį į kitą vietą.
3. Atlikus remontą, dėl kurio gali pakisti apšvitos sąlygos ir gaunamos dozės.
4. Rekonstravus patalpas, jeigu po rekonstrukcijos gali pakisti apšvitos sąlygos ir gaunamos dozės.
5. Pakeitus apsaugą arba kurį nors jos elementą.

_________________