LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA

Į S A K Y M A S
DĖL „STACIONARIŲ ATMOSFEROS TARŠOS ŠALTINIŲ VALSTYBINĖS LABORATORINĖS KONTROLĖS INSTRUKCIJOS“ 1 PRIEDO „ ATMOSFEROS TERŠIMO ŠALTINIŲ LABORATORINĖS KONTROLĖS LAIKINAI REKOMENDUOJAMŲ METODIKŲ SĄRAŠAS“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

1998 m. balandžio 30 d. Nr. 70
Vilnius

Vadovaudamasis Aplinkos apsaugos ministerijos nuostatų 5.5 punktu (Žin., 1997, Nr. 83-2072),
Įsakau:
„Atmosferos teršimo šaltinių laboratorinės kontrolės laikinai rekomenduojamų metodikų sąraše“, patvirtintame Aplinkos apsaugos ministerijos 1996 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 180 (1996, Žin., Nr. 120-2837) padaryti šiuos pakeitimus:
1. Papildyti sąrašo 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

Eil. Nr.	Nustatoma medžiaga	Nustatymo metodas	Literatūros šaltinis, kuriame pateikta metodika
„1.	Į atmosferą išmetamų dujų srauto greičių ir tūrių matavimas	Su pneumatiniu vamzdeliu ir mikromanometru (spiritiniu arba elektroniniu)	a) Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose. – L.: Hidrometeoizdat. 1987 (rus.“Cборник методик по определению концентраций загрязняющиx веществ в промышленныx выбросаx в атмосферу“.- Л.: Гидрометеоиздат. 1987) /1/ / b) LAND 27-98/M-07“

2. Papildyti sąrašo 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

Eil. Nr.	Nustatoma medžiaga	Nustatymo metodas	Literatūros šaltinis, kuriame pateikta metodika
„3.	Azoto oksidai	Fotometrinis (nevakuumuojant bandinio paėmimo indų)	a) Metodika parengta pagal pagrindinės valstybinės observatorijos GGO mokslinių tyrimų ataskaitą, valstybinis registracijos Nr. 81040621. – L., 1983 (rus. Отчет ГГО по НИР Nо 81040621) / b) LAND 29-98/M-09
		Chemiliuminescencinis	c) Matavimo tvarka su chemiliuminescenciniu analizatoriumi NO/NOx, modelis 252 PPM Systems/AAM Jungtinis tyrimų centras, 1997 m./
		Elektrocheminis	d) Matavimo tvarka su dūmų analizatoriumi TESTO ir dujų paruošimo bloku /AAM Jungtinis tyrimų centras, 1997 m./“

3. Papildyti ir pakeisti sąrašo 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

Eil. Nr.	Nustatoma medžiaga	Nustatymo metodas	Literatūros šaltinis, kuriame pateikta metodika
„4.	Sieros vandenilis, amoniakas	Titrimetrinis	a) /1/
	Sieros dioksidas	Titrimetrinis	a) /1/ / b) LAND 30-98/M-10
		UV – fluorescencinis	c) Matavimo tvarka su ultravioletiniu analizatoriumi
			SO2, modelis 152 PPM Systems /AAM Jungtinis tyrimų centras, 1997 m./
		Elektrocheminis	d) Matavimo tvarka su dūmų analizatoriumi TESTO ir dujų paruošimo bloku /AAM Jungtinis tyrimų centras, 1997 m./“

4. Papildyti sąrašo 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

Eil. Nr.	Nustatoma medžiaga	Nustatymo metodas	Literatūros šaltinis, kuriame pateikta metodika
„6.	Dulkės (kietos dalelės)	Svorio	a) /1/
			b) LAND 28-98/M-08
			c) Matavimo tvarka su prietaisu Emes 3866, PPM Systems /AAM Jungtinis tyrimų centras, 1997 m./“

5. Pakeisti sąrašo 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

Eil. Nr.	Nustatoma medžiaga	Nustatymo metodas	Literatūros šaltinis, kuriame pateikta metodika
„10.	Anglies monoksidas	IR-absorbcijos	a) Matavimo tvarka su infraraudonųjų spindulių absorbcijos analizatoriumi IPA PRO, PPM Systems/AAM Jungtinis tyrimų centras, 1997 m./
		Elektrocheminis	b) Matavimo tvarka su dūmų analizatoriumi TESTO ir dujų paruošimo bloku /AAM Jungtinis tyrimų centras, 1997 m./“

6. Aplinkos apsaugos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais „atmosfera“, „valdymas“.

APLINKOS APSAUGOS MINISTRAS	ALGIS ČAPLIKAS