STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIS DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL VANDENTIEKIO, NUOTĖKŲ ŠALINTUVŲ IR JŲ VEIKIMO BEI GAMTINIŲ (SUSKYSTINTŲ) DUJŲ PANAUDOJIMO STATISTINIŲ ATASKAITŲ PATVIRTINIMO

2000 m. gruodžio 20 d. Nr. 138
Vilnius

Siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299) nuostatas ir vadovaudamasis įstatymo 12 straipsnio 2 punktu,
1. Tvirtinu pridedamas metinio periodiškumo statistines ataskaitas:
1.1. Vandentiekio ir jo veikimo VAN-01;
1.2. Nuotėkų šalintuvų ir jų veikimo KAN-01;
1.3. Gamtinių (suskystintų) dujų panaudojimo DP-01.
2. Laikau netekusiu galios Statistikos departamento generalinio direktoriaus 1999 11 17 įsakymą Nr. 90 „Dėl statistinių ataskaitų patvirtinimo“.

Generalinis direktorius	P. Adlys

Transporto ir paslaugų statistikos skyrius / telefonas 36 46 45, faks. 36 46 66 / Gedimino pr. 29, 2 / 746 Vilnius / Įmonės kodas registre / Įmonės pavadinimas / Adresas / Pagrindinės veiklos kodas (EVRK) / Pagrindinės veiklos pavadinimas (EVRK) / Teritorijos kodas	Patvirtinta: Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2000 12 20 įsakymu Nr. 138 / vandentiekio ir jo veikimo ATASKAITA / VAN - 01 metinė / 2000 m. / Pateikiama: 2001 m. vasario 21 dieną teritorinei statistikos įstaigai / Pateikia visų rūšių įmonės, turinčios vandentiekį ir tiekiančios vandenį gyventojams ir kitiems vartotojams / Garantuojame įmonės duomenų konfidencialumą

I. vandentiekio įrenginiai

Rodiklio pavadinimas	Eil. Nr.	Matavimo vnt.	2000 m.
A	B	C	1
Vandentiekių skaičius	1100	vnt.
Vamzdynų ilgis (1201, 1202, 1203 eil. suma)	1200	km
vandentakių	1201	-“-
tinklo vamzdynų	1202	-“-
technologinių vamzdynų	1203	-“-
Įvadų skaičius	1300	vnt.
Vandens ėmimo kolonėlių skaičius	1400	vnt.
Gamybinis pajėgumas: nustatytas	1500	tūkst. m3/parą
vandens ėmimo	1800	-“-
vandens ruošimo	1700	-“-
tiekimo į tinklą	1800	-“-

II. vandentiekio veikimas

Rodiklio pavadinimas	Eil. Nr.	Matavimo vnt.	2000 m.
A	B	C	1
Paimta vandens, iš viso	2100	tūkst. m3
požeminio	2101	-“-
Paruošta vandens	2200	-“-
Patiekta vandens į tinklą, iš viso	2300	-“-
gauta iš kitų sistemų	2301	-“-
Parduota vandens visiems vartotojams, iš viso (2401, 2402, 2403, 2404 eil. suma)	2400	-“-
gyventojams	2401	-“-
aptarnavimo sferai	2402	-“-
gamybiniams objektams	2403	-“-
parduota kitoms sistemoms	2404	-“-
Pajamos už parduotą vandenį, iš viso (2501, 2502 eil. suma)	2500	tūkst. Lt
iš gyventojų	2501	-“-
iš kitų vartotojų	2502	-“-
Eksploatavimo išlaidos	2600	-“-
Vandentiekio veiklos vidutinis metinis darbuotojų skaičius	2700	žmonės
Aptarnaujamų gyventojų skaičius	2800	tūkst. žmonių

Ataskaitą užpildė (vardas, pavardė ir parašas)		Vadovas (vardas, pavardė ir parašas)

Pareigos
tel.	faks.	tel.

Informacija ir Paaiškinimai dėl metinio vandentiekio veiklos tyrimo (ataskaita van – 01)

TEISINIS PAGRINDAS	Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299)
Duomenų pateikimo pareiga	Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnis
Duomenų konfidencialumas	Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 punktas

I. vandentiekio įrenginiai

1100 eil. Vandentiekis – tai vandens ėmimo, ruošimo, transportavimo bei paskirstymo įrenginių visuma.
1200 eil. Vamzdyno ilgis – tai vandentiekio vamzdynų (nuo vandens paėmimo iki abonento) ilgis, išskyrus vamzdynus, esančius pastatuose ir statiniuose.
1201 eil. Vandentakis – tai vandentiekio vamzdynas nuo vandenvietės įrenginių iki tinklo vamzdynų.
1202 eil. Tinklo vamzdynas – tai vamzdynas, nutiestas gatvėse, skersgatviuose, kvartaluose, aikštėse bei kiemuose.
1203 eil. Technologinis vamzdynas – tai vamzdynas nuo vandens paėmimo vietos iki vandens apskaitos taško, fiksuojančio tiekiamo į tinklą vandens kiekį.
1300 eil. Įvadų skaičius – tai vamzdynas nuo tinklo vamzdyno iki objekto – vandens vartotojo.
1500 eil. Nustatytas gamybinis pajėgumas – tai pajėgumas pagal siauriausią vandentiekio vietą.
1600 eil. Vandens ėmimo gamybinis pajėgumas – tai suma visų vandens paėmimo įrenginių pajėgumų, neatsižvelgiant į tai, ar tie įrenginiai veikia, ar ne. Atsarginių (rezervinių) įrenginių ar siurblinių bei priešgaisrinių siurblių pajėgumas ataskaitoje nerodomas.
1700 eil. Vandens ruošimo gamybinis pajėgumas – tai visų vandens ruošimo įrenginių, galinčių paruošti vandenį iki reikiamos kokybės reikalavimų, pajėgumas.
1800 eil. Tiekimo į tinklą gamybinis pajėgumas – tai siurblių, tiekiančių vandenį vandentakiais į tinklo vamzdyną, bei vandentakių pajėgumas.

II. vandentiekio veikimas

2100 eil. Paimta vandens – tai iš šaltinio paimtas vandens kiekis, kuris nustatomas pagal skaitiklių rodmenis, o jei jų nėra, pagal siurblių pajėgumą ir jų darbo laiką.
2200 eil. Paruošta vandens – tai vandens kiekis, ruoštas įvairiuose vandens ruošimo įrenginiuose. Vandens ruošimui nepriskiriamas vandens dezinfekavimas.
2300 eil. Patiekta vandens į tinklą – tai vandens kiekis, tiekiamas vandentakiais į tinklo vamzdyną. Jis nustatomas pagal skaitiklių rodmenis, o jei jų nėra, pagal siurblių pajėgumą ir jų darbo laiką.
2301 eil. Gauta iš kitų sistemų – tai vandens kiekis, gautas iš vandentiekių, nepriklausančių vandens tiekėjui.
2400 eil. Parduota vandens iš viso – tai vandens kiekis, kuris nustatomas pagal pateiktas sąskaitas vartotojams.
2404 eil. Parduota kitoms sistemoms – tai vandens kiekis, parduotas kito pavaldumo vandentiekio sistemai. Jis nustatomas pagal skaitiklių rodmenis.
2500 eil. Pajamos už parduotą vandenį – tai pajamos, gautos pagal nustatytus tarifus už parduotą vandenį.
2600 eil. Eksploatavimo išlaidos – tai visos (tiesioginės ir netiesioginės) vandens tiekimo išlaidos.
2700 eil. Vandentiekio veiklos vidutinis metinis darbuotojų skaičius – tai visi šioje veikloje dirbantys darbuotojai, įskaitant bendrųjų skyrių ir administracijos darbuotojus.
______________

Transporto ir paslaugų statistikos skyrius / telefonas 36 46 45, faks. 36 46 66 / Gedimino pr. 29, 2 / 746 Vilnius / Įmonės kodas registre / Įmonės pavadinimas / Adresas / Pagrindinės veiklos kodas (EVRK) / Pagrindinės veiklos pavadinimas (EVRK) / Teritorijos kodas	Patvirtinta: Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2000 12 20 įsakymu Nr. 138 / Nuotėkų šalintuvų ir jų veikimo ATASKAITA / KAN - 01 metinė / 2000 m. / Pateikiama: 2001 m. vasario 21 dieną teritorinei statistikos įstaigai / Pateikia visų rūšių įmonės, turinčios nuotėkų šalintuvus ir šalinančios nuotėkas / Garantuojame įmonės duomenų konfidencialumą

I. nuotėkų šalintuvai

Rodiklio pavadinimas	Eil. Nr.	Matavimo vnt.	2000 m.
A	B	C	1
Nuotėkų šalintuvų skaičius	1100	vnt.
Nuotakų ilgis (1201, 1202, 1203 eil. suma)	1200	km
vandentakių	1201	-“-
nuotakyno linijų	1202	-“-
slėginių nuotakų	1203	-“-
Lietaus nuotakų ilgis	1300	km
Nuotėkų valyklų pajėgumas	1400	tūkst. m3/parą
biologinių valyklų	1401	-“-

II. nuotėkų šalintuvų veikimas

Rodiklio pavadinimas	Eil. Nr.	Matavimo vnt	2000 m.
A	B	C	1
Pašalinta nuotėkų, iš viso (2200, 2300, 2400 eil. suma)	2100	tūkst. m3
priimta iš kitų sistemų	2101	-“-
Valyta nuotėkų, iš viso	2200	-“-
biologiškai	2201	-“-
Perduota nuotėkų į kitas sistemas	2300	-“-
Išleista nevalytų nuotėkų	2400	-“-
Pajamos už pašalintas nuotėkas, iš viso (2501, 2502, 2503 eil. suma)	2500	tūkst. Lt
iš gyventojų	2501	-“-
iš kitų vartotojų	2502	-“-
už taršą	2503	-“-
Eksploatavimo išlaidos, iš viso	2600	-“-
išlaidos nuotėkų valymui	2601	-“-
Nuotėkų šalinimo veiklos vidutinis metinis darbuotojų skaičius	2700	žmonės
Aptarnaujamų gyventojų skaičius	2800	tūkst. žmonių

Ataskaitą užpildė (vardas, pavardė ir parašas)		Vadovas (vardas, pavardė ir parašas)

Pareigos
tel.	faks.	tel.

Informacija ir Paaiškinimai dėl metinio nuotėkų šalinimo veiklos tyrimo (ataskaita kan – 01)

TEISINIS PAGRINDAS	Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299)
Duomenų pateikimo pareiga	Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnis
Duomenų konfidencialumas	Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 punktas

I. nuotėkų šalintuvai

1100 eil. Nuotėkų šalintuvas – tai visuma įrenginių, skirtų nuotėkoms surinkti, šalinti ir valyti.
1200 eil. Nuotakas – tai požeminis vamzdis ar kitoks įtaisas užterštoms nuotėkoms subėgti į valymo įrenginį arba rinktuvą.
1201 eil. Vandentakis – tai vamzdynas, į kurį nuotėkos subėga iš nuotakyno linijų bei slėginių vamzdynų.
1202 eil. Nuotakyno linijos – tai nuotakai, nutiesti gatvėse, kvartaluose, kiemuose.
1203 eil. Slėginis nuotakas – tai vamzdynas, kuriuo nuotėkos teka veikiamos slėgio.
1300 eil. Lietaus nuotakas – tai požeminis vamzdis ar kitoks įtaisas paviršinėms nuotėkoms subėgti.
1400 eil. Nuotėkų valyklų pajėgumas – tai nuotėkų kiekis, kurį valykla gali perleisti per parą visiškai ją apkraunant ir pasiekiant reikiamą išvalymo efektą.
1401 eil. Biologinių valyklų pajėgumas – tai nuotėkų kiekis, kurį valykla gali perleisti per parą visiškai ją apkraunant ir pasiekiant reikiamą biologinio valymo efektą.

II. nuotėkų šalintuvų veikimas

2100 eil. Pašalinta nuotėkų iš viso – tai nuotėkų, pašalintų per nuotėkų šalintuvą, kiekis.
2101 eil. Priimta iš kitų sistemų – tai nuotėkų, priimtų iš kitų nuotėkų šalintuvų (kitų įmonių, miestų, gyvenviečių), kiekis.
2200 eil. Valyta nuotėkų – tai nuotėkų kiekis, kurį fiksuoja nuotėkų valyklose įrengta apskaitos sistema.
2300 eil. Perduota nuotėkų į kitas sistemas – tai surinktas nuotėkų kiekis, kuris toliau apdoroti nukreipiamas į kito miesto, gyvenvietės ar įmonės nuotėkų šalintuvą.
2500 eil. Pajamos už pašalintas nuotėkas – tai pajamos, gautos pagal išrašytas sąskaitas visiems abonentams.
2504 eil. Pajamos už taršą – tai pajamos, gautos už nuotėkų užterštumą, viršijantį atitinkamam abonentui nustatytą normą.
2600 eil. Eksploatavimo išlaidos – tai visos (tiesioginės ir netiesioginės) nuotėkų šalinimo ir valymo išlaidos.
2700 eil. Nuotėkų šalinimo veiklos vidutinis metinis darbuotojų skaičius – tai visi šioje veikloje dirbantys darbuotojai, įskaitant bendrųjų skyrių ir administracijos darbuotojus.
______________

Transporto ir paslaugų statistikos skyrius / telefonas 36 46 45, faks. 36 46 66 / Gedimino pr. 29, 2 / 746 Vilnius / Įmonės kodas registre / Įmonės pavadinimas / Adresas / Pagrindinės veiklos kodas (EVRK) / Pagrindinės veiklos pavadinimas (EVRK)	Patvirtinta: Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2000 12 20 įsakymu Nr. 138 / gamtinių (suskystintų) dujų panaudojimo ataskaita / DP - 01 metinė / 2000 m. / Pateikiama: 2001 m. vasario 15 dieną Statistikos departamentui / Pateikia dujų tiekimo įmonės / Garantuojame įmonės duomenų konfidencialumą

I. eksploatuojamų dujų tinklų ilgis
kilometrais
			Padidėjo per metus		Sumažėjo per metus
	Eil. / Nr.	Metų / pradžioje	iš viso	dėl naujos statybos	iš viso	dėl susidėvėjimo	Metų / pabaigoje
A	B	1	2	3	4	5	6
Priklausantys dujų įmonei, iš viso (1101, 1102, 1103 eil. suma)	1100
didelio slėgio	1101
vidutinio slėgio	1102
mažo slėgio	1103
Priklausantys kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, iš viso (1201, 1202, 1203 eil. suma)	1200
didelio slėgio	1201
vidutinio slėgio	1202
mažo slėgio	1203

II. dujofikuota butų
vienetais
	Eil. Nr.	Metų pradžioje	Padidėjo per metus	Sumažėjo per metus	Metų pabaigoje
A	B	1	2	3	4
Iš viso (2101, 2102 eil. suma)	2100
miestuose	2101

kaimo vietovėse	2102

III. patiekta dujų vartotojams

Vartotojų grupės pavadinimas	Suvartojamų dujų kiekis (Q) per metus mln. m3	Eil. Nr.	Faktiškai patiekta
A	B	C	1
A. Patiekta gamtinių dujų, tūkst. m3
Iš viso (31013105 eil. suma)		3100
gyventojams, naudojantiems dujas maistui ir (arba) karštam vandeniui ruošti	Q – neapibrėžtas	3101
gyventojams ir kitiems vartotojams, naudojantiems dujas šildymui, karštam vandeniui, maistui ruošti ir kitoms reikmėms	Q ≤ 0.1	3102
stambesniems vartotojams	0.1 < Q < 5.0	3103
stambiems vartotojams	5.0 < Q < 15.0	3104
stambiausiems vartotojams	Q > 15.0	3105
B. Patiekta suskystintų dujų, t
Iš viso		3200
automobilių transportui		3201

IV. pažyma

	Eil. Nr.	Faktiškai
A	B	1
Pajamos už patiektas dujas, Lt	4100
iš gyventojų	4101
Eksploatacinės išlaidos, Lt	4200
sumokėta tiekėjams už dujas	4201
Pagrindinės veiklos darbuotojų skaičius	4300
Suskystintų dujų likutis metų pradžioje, t	4400
automobilinių dujų	4401
Gauta suskystintų dujų iš tiekėjų, t	4500
automobilinių dujų	4501
Suskystintų dujų likutis metų pabaigoje, t	4600
automobilinių dujų	4601

Ataskaitą užpildė (vardas, pavardė ir parašas)		Vadovas (pavardė, pavardė ir parašas)
Pareigos
tel.	faks.	tel.

______________