LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų, reglamentuojančių nuotekų tvarkymą, dalinio pakeitimo

2002 m. gegužės 22 d. Nr. 267
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo (Žin., 1997, Nr. 104-2615) 22, 31 straipsniais bei 34 str. 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766):
1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1997 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 17 „Dėl Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir Helsinkio komisijos rekomendacijų taikymo“ (Žin., 1997, Nr. 8-160) 3 priedą „Lietuvos miestų paskirstymas į grupes pagal ekvivalentinį gyventojų skaičių“ ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).
2. Iš dalies keičiu Aplinkosaugos reikalavimus nuotekoms tvarkyti, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 495 „Dėl Aplinkosaugos reikalavimų nuotekoms tvarkyti patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 87-3054), ir:
2.1. išdėstau 1 punkto 3 pastraipą taip:
„Šios Normos netaikomos atskirai renkamoms ir tvarkomoms paviršinėms (lietaus) nuotekoms“;
2.2. išdėstau 13 punktą taip:
„13. Nuo 2000 iki 10 000 gyventojų ekvivalentų atitinkančių aglomeracijų ir kitų objektų nuotekų tvarkymo sistemos turi atitikti šiuos reikalavimus:
13.1. nuotekų valymo įrenginiai turi užtikrinti, kad išvalytos nuotekos neviršytų 2 priede nustatytų nuotekų užterštumo normų;
13.2. nuotekų išleidimo iš nuotekų valymo įrenginių vietos, jei įmanoma, parenkamos taip, kad jų neigiamas poveikis priimantiesiems vandenims būtų kuo mažesnis.“
2.3. išdėstau 14 punktą taip:
„14. 10 000 ir daugiau gyventojų ekvivalentų atitinkančių aglomeracijų ir kitų objektų nuotekų tvarkymo sistemos turi atitikti 13 punkte numatytus reikalavimus ir papildomai užtikrinti, kad išvalytos nuotekos neviršytų 3 priede nustatytų nuotekų užterštumo normų.“
3. Iš dalies keičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 623 „Dėl Vandenų taršos prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis mažinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 14-522) 2 punktą ir išdėstau jį taip:
„2. Pavedu regionų aplinkos apsaugos departamentams kontroliuoti, kad Vandenų taršos prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis mažinimo taisyklių būtų laikomasi:
2.1. nuo 2004 m. sausio 1 d. išduodant gamtos išteklių naudojimo (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) leidimus objektams, kurių projektinė dokumentacija suderinta (sąlygos išduotos) iki šio įsakymo įsigaliojimo. Iki 2004 m. sausio 1 d., šiems objektams pageidaujant, laikinai taikyti normatyvus, kurie buvo suderinti projektavimo metu arba nustatyti gamtos išteklių naudojimo leidimuose;
2.2. nuo įsakymo įsigaliojimo dienos planuojant (projektuojant) naujus objektus.“
4. Iš dalies keičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 624 „Dėl Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 14-523) 2 punktą ir išdėstau jį taip:
„2. Pavedu regionų aplinkos apsaugos departamentams kontroliuoti, kad Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo taisyklių būtų laikomasi:
2.1. nuo 2004 m. sausio 1 d. išduodant gamtos išteklių naudojimo (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) leidimus objektams, kurių projektinė dokumentacija suderinta (sąlygos išduotos) iki šio įsakymo įsigaliojimo. Iki 2004 m. sausio 1 d., šiems objektams pageidaujant, laikinai taikyti normatyvus, kurie buvo suderinti projektavimo metu arba nustatyti gamtos išteklių naudojimo leidimuose;
2.2. nuo įsakymo įsigaliojimo dienos planuojant (projektuojant) naujus objektus.“
5. Pakeičiu Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 624 „Dėl Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 14-523) priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).
6. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „valdymo sistema“, „vanduo“.

APLINKOS MINISTRAS	ARŪNAS KUNDROTAS

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
ministro 1997 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 17
3 priedas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 267
patvirtinta redakcija)

Lietuvos miestų paskirstymas į grupes pagal ekvivalentinį gyventojų skaičių

I grupės aglomeracijoms su ekvivalentiniu gyventojų skaičiumi (GE) daugiau kaip 100 000 priskiriami miestai:
Alytus, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, Vilnius.

II grupės aglomeracijoms su ekvivalentiniu gyventojų skaičiumi (GE) nuo 10 000 iki 100 000 priskiriami miestai:
Anykščiai, Birštonas su Prienais, Biržai, Druskininkai, Elektrėnai su Vieviu, Jonava, Joniškis, Jurbarkas, Kaišiadorys, Kelmė, Kėdainiai, Kretinga, Kupiškis, Kuršėnai, Lazdijai, Lentvaris su Trakais, Marijampolė, Mažeikiai, Molėtai, Naujoji Akmenė, Pakruojis, Palanga, Pasvalys, Plungė, Radviliškis, Raseiniai, Rokiškis, Skuodas, Šakiai, Šilalė, Šilutė, Tauragė, Telšiai, Ukmergė, Utena, Varėna, Vilkaviškis, Visaginas, Zarasai.

III grupės aglomeracijoms su ekvivalentiniu gyventojų skaičiumi (GE) nuo 2000 iki 10 000 priskiriami miestai ir miesteliai:
Akmenė, Ariogala, Baisiogala, Eišiškės, Ežerėlis, Gelgaudiškis, Ignalina, Jieznas, Juodupė, Kalvarija, Kazlų Rūda, Kybartai, Krekenava, Kudirkos Naumiestis, Kvėdarna, Linkuva, Nemenčinė, Neringa, Pabradė, Pagėgiai, Ramygala, Raudondvaris, Rietavas, Rūdiškės, Rusnė, Salantai, Simnas, Skaudvilė, Šalčininkai, Šeduva, Širvintos, Švenčionėliai, Švenčionys, Švėkšna, Tytuvėnai, Veisiejai, Venta, Viduklė, Viekšniai, Vilkija, Žagarė, Žiežmariai.
Pasikeitus surenkamų nuotekų charakteristikoms (kiekiams, užterštumams), Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų sprendimu prie aukščiau išvardytų aglomeracijų grupių gali būti priskirti papildomi miestai ir miesteliai arba esami perkelti iš vienos grupės į kitą (pvz., padidėjus prijungtų prie kanalizacijos sistemų abonentų skaičiui, sujungus kelis miestus ar miestelius į vieną sistemą ir pan.).
Pastaba.
Miestai priskirti aglomeracijų grupėms, ne tik atsižvelgiant į esamą ekvivalentinį gyventojų skaičių, bet ir įvertinant neprisijungusių prie nuotekų surinkimo sistemų gyventojų bei kitų abonentų skaičių bei į nuotekas priimančio vandens telkinio jautrumą.
______________

Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis
mažinimo taisyklių priedas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. gegužės 22 d.
įsakymu Nr. 267 patvirtinta redakcija)

Vandens aplinkai pavojingų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos (DLK)

Šio priedo „A“ dalyje pateikiamas sąrašas pavojingų medžiagų, kurias Europos Sąjungos Komisija pasiūlė laikyti prioritetinėmis medžiagomis, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus.
Šio priedo „B“ dalyje pateikiamas sąrašas vandens aplinkai kenksmingų medžiagų, kurios yra svarbios Lietuvai.
Medžiagų grupės pavadinimas	Medžiagos pavadinimas	Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registracijos numeris / CAS	DLK, mg/l / į nuotekų surinkimo sistemą	DLK, mg/l / į gamtinę aplinką	DLK, g/l / vandens telkinyje-priimtuve
„A“ dalis
Aromatiniai angliavandeniliai	Benzenas	CAS 71-43-2	0,8	0,04	2
Halogeninti angliavandeniliai	C10-13-chloralkanai1,	CAS 85535-84-8	0,04	0,0002	0,01
	Metilenchloridas / (Dichlormetanas)	CAS 75-09-2	4	0,2	10
Halogeninti aromatiniai angliavandeniliai	Brominti difenileteriai1	–	–	–	–
	Pentabrombifenilo eteriai2	CAS 32534-81-9	–	–	0,1
	Pentachlorbenzenas	CAS 608-93-5	0,012	0,0006	0,03
Metalo junginiai	Švinas ir jo junginiai	CAS 7439-92-1	0,5	0,1	5
	Nikelis ir jo junginiai	CAS 7440-02-0	0,5	0,2	10
Alavo organiniai junginiai	Tributilalavo junginiai	CAS 688-73-3	0,0004	0,00002	0,001
	Tributilalavo – katijonai	CAS 3664-73-3	0,0004	0,00002	0,001
Poliaromatiniai angliavandeniliai	Antracenas	CAS 120-12-7	0,004	0,0002	0,01
	Benz (a)pirenas	CAS 50-32-8	0,02	0,001	0,05
	Benz (b)fluoroantenas	CAS 205-99-2	0,016	0,0008	0,04
	Benz (g. h. i.)perilinas	CAS 191-24-2	0,012	0,0006	0,03
	Benz (k)fluoroantenas	CAS 207-08-9	0,016	0,0008	0,04
	Fluoroantenas	CAS 206-44-0	0,12	0,006	0,3
	Inden (1,2,3-cd)pirenas	CAS 193-39-5	0,016	0,0008	0,04
	Naftalenas	CAS 91-20-3	0,4	0,02	1
Pesticidai3	Alachloras	CAS 15972-60-8	–	–	0,01
	Atrazinas	CAS 1912-24-9	–	–	1
	Chlorfenvinfosas	CAS 470-90-6	–	–	0,01
	Chlorpyrifosas	CAS 2921-88-2	–	–	0,0001
	Diuronas	CAS 330-54-1	–	–	0,1
	Endosulfanas	CAS 115-29-7	–	–	0,001
	Endosulfan (alfa-)	CAS 959-98-8	–	–	0,001
	Izoproturonas	CAS 34123-59-6	–	–	0,32
	Simazinas	CAS 122-34-9	–	–	1
	Trifluralinas	CAS 1582-09-8	0,04	0,002	0,1
Fenoliai	Nonilfenoliai1	CAS 25154-52-3	–	–	–
	4-(para)-nonilfenolis,	CAS 104-40-5	0,4	0,02	1
	Oktilfenoliai1	CAS 1806-26-4	–	–	–
	Para-tret-oktylfenolis	CAS 140-66-9	0,4	0,02	1
Ftalatų esteriai	Di(2-etilheksil)ftalatas	CAS 117-81-7	0,04	0,002	0,1
„B“ dalis
Metalai	Chromas-bendras	CAS 7440-47-3	0,5	0,5	10
	Chromas-šešiavalentis		0,2	0,1	1
	Varis	CAS 7440-50-8	1	0,1	10
	Alavas	CAS 2406-52-2	–	1	–
	Cinkas	CAS 7440-66-6	3	0,4	100
	Vanadis	CAS 7440-62-2	–	2	–
	Aliuminis	CAS 7429-90-5	–	0,5	–
	Arsenas	CAS 7440-38-2	0,15	0,05	–
Kitos medžiagos	Bendras azotas		–	30	2500
	Nitritai (NO2)		–	1	100
	Nitratai (NO3)		–	100	10000
	Amonio azotas (NH4-N)		–	5	500
	Bendras fosforas		–	4	100
	Fosfatai (PO4)		–	–	200
	Cianidai		0,5	0,1	–
	Chloras (aktyvusis)		0,6	0,6	–
	Chloridai		–	500	300 000
	Fluoridai		10	8	–
	Sulfidai		2	0,5	–
	Sulfatai		500	300	100 000
	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės)		10	1,5	–
	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos / (nejoninės)		15	2	–
	Naftos angliavandeniliai (iš viso)		10	1	50
	Fenoliai		3	0,2	1
	Riebalai		50	1	–

Paaiškinimai:
1Medžiagų grupė.
2Ribinės vertės dar nenustatytos dėl duomenų apie toksiškumą trūkumo. Preliminari ribinė vertė (DLK) į nuotekų surinkimo sistemą – 0,04 mg/l.
3Pesticidai paprastai patenka į vandenį iš išsklaidytų taršos šaltinių, dėl to ribinės vertės nuotekose nenustatomos.
______________