LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ VAISTŲ IR VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ LAIKYMO PATALPŲ LIGONINIŲ VAISTINĖSE

2000 m. gegužės 24 d. Nr. 275
Vilnius

Siekdamas užtikrinti narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų tinkamą saugojimą ligoninių vaistinėse,
1. Tvirtinu Narkotinių ir psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų laikymo patalpų ligoninių vaistinėse reikalavimus (pridedama).
2. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja 2000 m. spalio 1 d.
3. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos viršininkui V. Budnikui.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	RAIMUNDAS ALEKNA
______________
PATVIRTINTA
sveikatos apsaugos ministro
2000 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 275

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ VAISTŲ IR VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ LAIKYMO PATALPŲ LIGONINIŲ VAISTINĖSE REIKALAVIMAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie reikalavimai taikomi visų tipų ligoninių vaistinių patalpoms, kuriose laikomi narkotiniai ar psichotropiniai vaistai ir vaistinės medžiagos.

II. NARKOTINIŲ VAISTŲ IR VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ LAIKYMO PATALPOS

2. Narkotiniai vaistai ir vaistinės medžiagos turi būti laikomos atskiroje, pašaliniams asmenims neprieinamoje, patalpoje, kuri turi atitikti šiuos reikalavimus:
2.1. patalpos durys turi būti plieninės ar vientisos medinės, apkaltos skarda (vietoj jų rekomenduotinos padidinto saugumo Superlock, Šarvas, Oho ar analogiškos konstrukcijos durys). Skarda prie medinių durų tvirtinama ne trumpesnėmis kaip 35mm ilgio vinimis, 60mm žingsniu pagal perimetrą ir įstrižainę. Durų stakta turi būti padaryta iš plieninio kampuočio (ne mažesnio kaip 40x40mm pločio ir 5mm storio) ar juo sutvirtinta;
2.2. iš vidinės patalpų pusės ant langų (jei jų yra), taip pat dūmtraukiuose ir ventiliacijos kanaluose turi būti įrengtos grotos arba apsauginės žaliuzės. Grotos gaminamos iš ne plonesnių kaip 16mm skersmens plieninių strypų, juos sukryžiuojant, langeliai turi būti ne didesni kaip 150x150mm. Kryžiavimo taškuose virbai suvirinami. Grotos turi būti atidaromos ir rakinamos ne mažiau kaip 2 vietose. Langų grotų vyriai į sieną įtvirtinami ne mažesniais kaip 80mm ilgio strypais ir užliejami betonu. Galima įrengti kitokios konfigūracijos analogiško stiprumo grotas. Naudojant apsaugines žaliuzes iš legiruoto plieno Edelstahl ar analogiškos konstrukcijos, grotos nereikalingos;
2.3. durys turi būti rakinamos ne mažiau kaip dviem įleidžiamomis arba pakabinamomis spynomis (padidinto saugumo durims papildomos spynos ar užraktai nereikalingi);
2.4. turi būti įrengta ne mažiau kaip 2 ruožų apsauginė įsilaužimo ir gaisro, vietinė arba centralizuoto stebėjimo signalizacija.
3. Patalpoje medžiagos laikomos seife, kurio sienelių storis turi būti ne mažiau kaip 3mm. Seifas turi būti ne mažiau kaip 4 vietose pritvirtintas prie grindų ar sienos (jeigu signalizacija neįjungta į centralizuoto stebėjimo pultą) ir turėti patikimą užraktą.

III. PSICHOTROPINIŲ VAISTŲ IR VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ LAIKYMO PATALPOS

4. Psichotropiniai vaistai ir vaistinės medžiagos turi būti laikomos pašaliniams asmenims neprieinamoje patalpoje.
5. Patalpa turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. patalpos durys turi būti vientisos, medinės užrakinamos (rekomenduotinos padidinto saugumo Superlock, Šarvas, Oho ar analogiškos konstrukcijos durys);
5.2. iš vidinės patalpų pusės ant langų (jei jų yra) turi būti įrengtos grotos arba apsauginės žaliuzės iš legiruoto plieno Edelstahl ar analogiškos konstrukcijos;
5.3. turi būti įrengta ne mažiau kaip 2 ruožų apsauginė įsilaužimo ar gaisro, vietinė arba centralizuoto stebėjimo signalizacija.
6. Psichotropiniai vaistai ir vaistinės medžiagos turi būti laikomos metalinėje užrakinamoje spintoje arba seife.
______________