LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL lietuvos respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 4-144 „DĖL NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS PROJEKTŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO paTVIRTINIMO“ pakeitimo

2011 m. vasario 22 d. Nr. 4-94
Vilnius

Pakeičiu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 10 d. įsakymą Nr. 4-144 „Dėl Nacionalinės energetikos strategijos projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 49-1833; 2010, Nr. 89-4711):
1. Išdėstau 2 punktą taip:
„2. Pavedu ūkio viceministrui Daumantui Lapinskui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.“
2. Papildau nurodytuoju įsakymu patvirtintą Nacionalinės energetikos strategijos projektų atrankos tvarkos aprašą šiuo 491 punktu:
„491. Taikant Aprašo 49 punktą, VP3-3.4-ŪM-03-V priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ rezerviniam projektų sąrašui, į kurį įtraukti Švietimo ir mokslo ministerijos pasiūlyti projektai, papildomai turi būti tenkinamos šios sąlygos:
491.1. neapšiltintos (nekeistos) šios išorinės pastato atitvaros: langai, durys, stogas, grindys, išorinės pastato sienos;
491.2. nemodernizuotos pastato energetinės inžinerinės sistemos;
491.3. patalpose oro drėgnis viršija 60 procentų;
491.4. lauko temperatūrai esant žemesnei nei 0 °C, faktinė vidutinė vidaus patalpų oro temperatūra yra ne didesnė kaip 15 °C.“

Ūkio ministras	Dainius Kreivys