VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2009 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-25 „DĖL MATAVIMO PRIEMONIŲ TEISINIO METROLOGINIO REGLAMENTAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2010 m. gegužės 19 d. Nr. V-49
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966) 9 straipsnio 3 dalies 2 punktu:
1. Keičiu Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-25 „Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) (Žin., 2009, Nr. 44-1736), 10.2 punktą ir išdėstau jį taip:
„10.2. gamintojo techniniai dokumentai, leidžiantys suprasti MP konstrukciją ir jos veikimą, kiti šių Taisyklių 4 p. nurodyti dokumentai ir jų oficialūs vertimai į lietuvių kalbą“.
2. Keičiu Taisyklių 28.1 punktą ir išdėstau jį taip:
„28.1. jei pirminės patikros žymenyje nurodomi tik 2 paskutiniai metų skaitmenys, periodinės patikros periodiškumo atskaitos pradžia laikoma paskutinė nurodytų metų diena“.
3. Papildau Taisykles 38.3 punktu:
„38.3. MP naudojama neatsižvelgiant į gamintojo nustatytas ribines temperatūros vertes, mechanines ir elektromagnetines aplinkos klases, kitus dydžius, kurie gali paveikti matavimo priemonės tikslumą. Šiuo atveju tolesnis tokios MP naudojimas draudžiamas, nes jos metrologinės charakteristikos gali būti pasikeitusios. Norint vėl eksploatuoti MP laikantis gamintojo nustatytų reikalavimų, jai turi būti atlikta neeilinė patikra.“
4. Išbraukiu Taisyklių 1 priedo 5 punktą.
5. Papildau Taisyklių 1 priedą 3.5 punktu ir išdėstau jį taip:
„3.5. MP, kuriai VMT paskirtoji įstaiga atliko pirminę patikrą, ženklinama šiais dviem žymenimis (lipdukais):

(pav.)	Pirmasis žymuo: / – žymens matmenys (18 x 18) mm; / – apskritimo skersmuo lygus 12,5 mm; / – apskritimo viršutinėje dalyje – Lietuvos raidės LT; / – apskritimo apatinėje dalyje – VMT paskirtosios įstaigos žymuo; / – 000000 žymens eilės numeris.

(pav.)	Antrasis žymuo: / – žymens matmenys (18 x 18) mm; / – rombo įstrižainė lygi 12,5 mm; / – rombo viduje du paskutiniai patikros metų skaitmenys; / – 000000 žymens eilės numeris.

“
6. Įpareigoju Metrologijos skyrių paskelbti šį įsakymą „Valstybės žiniose“.

Direktorius	Ignas Stankovičius