LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2006 M. VASARIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 4-73 „DĖL PASTATUOSE ĮRENGTŲ ŠILDYMO KATILŲ, ŠILDYMO SISTEMŲ IR ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ EFEKTYVUMO TIKRINIMO REGLAMENTŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2008 m. liepos 17 d. Nr. 4-320
Vilnius

Pakeičiu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. 4-73 „Dėl pastatuose įrengtų šildymo katilų, šildymo sistemų ir oro kondicionavimo sistemų efektyvumo tikrinimo reglamentų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 27-902).
1. Išdėstau 3 punktą taip:
„3. Pavedu Valstybinei energetikos inspekcijai prie Ūkio ministerijos organizuoti ir kontroliuoti šio įsakymo 1 punktu patvirtintų reglamentų nuostatų vykdymą ir Pastatuose įrengtų šildymo katilų, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų efektyvumo tikrinimo programos įgyvendinimą.“
2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Pastatuose įrengtų šildymo katilų, naudojančių neatsinaujinantį kietąjį arba skystąjį kurą, kurių vardinė atiduodamoji galia ne mažesnė kaip 20 kW, bei šildymo sistemų su senesniais kaip 15 metų ir ne mažesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais, naudojančiais neatsinaujinantį kietąjį arba skystąjį kurą, efektyvumo tikrinimo reglamente:
2.1. papildau 6.51 punktu:
„6.51. savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie atestuotas įmones, galinčias atlikti atitikties tikrinimus, ir pagal reglamento 23 punkto reikalavimus parinktus tikrintojus.“;
2.2. išdėstau 9 punktą taip:
„9. Katilų bei šildymo sistemų atitiktis tikrinama pagal Pastatuose įrengtų šildymo katilų, naudojančių neatsinaujinantį kietąjį arba skystąjį kurą, kurių vardinė atiduodamoji galia ne mažesnė kaip 20 kW, bei šildymo sistemų su senesniais kaip 15 metų ir ne mažesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais, naudojančiais neatsinaujinantį kietąjį arba skystąjį kurą, efektyvumo tikrinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 4-232 (Žin., 2006, Nr. 70-2589) (toliau – tikrinimo metodika), kurioje tikrinimo veiksmai, apimantys katilų bei šildymo sistemų efektyvumą lemiančių esminių parametrų matavimą ir įvertinimą, nustatomi taip, kad reikalautų mažiausių tikrintojų darbuotojų laiko ir kitų išteklių sąnaudų bei atitikties tikrinimo paslaugų išlaidų.“;
2.3. išdėstau 17 punktą taip:
„17. Tikrintojo darbuotojas, atvykęs tikrinti atitikties, pateikia naudotojui VEI išduotą Energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatą. Atestate turi būti pažymėtas tikrintojo darbuotojo atstovaujamos įmonės pavadinimas ir nurodyti darbai, kuriuos leista atlikti.“;
2.4. išdėstau 18 punktą taip:
„18. Tikrintojo darbuotojas gali atlikti tik tuos veiksmus, kurie nustatomi tikrinimo metodikoje. Atitikties tikrinimo rezultatus tikrintojo darbuotojas registruoja tikrinimo metodikoje nustatomos formos ataskaitoje (tikrinimo metodikos 2, 3 priedai), kuri pateikiama VEI ir naudotojui.“;
2.5. papildau 181 punktu:
„181. Tikrintojo darbuotoj as sudaro atliktų darbų sąmatą ir išrašo PVM sąskaitą faktūrą, kurias kartu su tikrinimo ataskaita pateikia VEI teritoriniam skyriui priklausomai nuo tikrinto objekto vietovės.“;
2.6. papildau 182 punktu:
„182. VEI teritorinio skyriaus darbuotojas, patikrinęs pateiktus dokumentus, vizuoja PVM sąskaitą faktūrą ir pasilieka nuskaitytą elektroninę ataskaitos formos kopiją su tikrintojo ir naudotojo parašais. Tikrinimo ataskaitoje pateikti duomenys kaupiami katilų bei šildymo sistemų duomenų bazėje iki kito atitikties tikrinimo.“;
2.7. išdėstau 22 punktą taip:
„22. Naudotojas turi teisę gauti informaciją iš VEI apie teisės aktais nustatytus katilų ir šildymo sistemų efektyvumo reikalavimus, atitikties šiems reikalavimams tikrinimą, tikrintojus ir efektyvų energijos išteklių bei energijos naudojimą.“;
2.8. papildau 221 punktu:
„221. Naudotojas dėl numatomo atitikties tikrinimo paslaugos teikimo gali tiesiogiai kreiptis į Reglamento 7 punkto reikalavimus atitinkantį tikrintoją.“;
2.9. išdėstau 23 punktą taip:
„23. Katilų bei šildymo sistemų su senesniais kaip 15 metų katilais, skirtų gyvenamosioms patalpoms šildyti, atitikties tikrinimas finansuojamas valsybės lėšomis. VEI parenka tikrintoją, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nuostatomis. Atitikties tikrinimo darbų įkainius tvirtina Lietuvos Respublikos ūkio ministras.“;
2.10. papildau 231 punktu:
„231. VEI sumoka tikrintojams už katilų bei šildymo sistemų su senesniais kaip 15 metų katilais, skirtų gyvenamosioms patalpoms šildyti, atitikties tikrinimo paslaugas iš Pastatuose įrengtų šildymo katilų, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų efektyvumo tikrinimo programai skirtų lėšų.“;
2.11. papildau 241 punktu:
„241. Naudotojai sumoka tikrintojams už katilų bei šildymo sistemų su senesniais kaip 15 metų katilais, skirtų negyvenamosios paskirties patalpoms šildyti, atitikties tikrinimo paslaugas pagal sudarytas sutartis su tikrintojais.“;
2.12. išdėstau priedą nauja redakcija:

„Pastatuose įrengtų šildymo katilų,
naudojančių neatsinaujinantį kietąjį arba
skystąjį kurą, kurių vardinė atiduodamoji galia
ne mažesnė kaip 20 kW, bei šildymo sistemų
su senesniais kaip 15 metų ir ne mažesnės kaip
20 kW vardinės atiduodamosios galios
šildymo katilais, naudojančiais
neatsinaujinantį kietąjį arba skystąjį kurą,
efektyvumo tikrinimo reglamento priedas

NUORODOS

Reglamente pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:
1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2007, Nr. 55-2124);
2. 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/91/EB dėl pastatų energinio naudingumo;
3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2007, Nr. 55-2127);
4. Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 4-122 (Žin., 2005, Nr. 41-1321; 2006, Nr. 112-4288);
5. Įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo tvarka ir sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 4-482 (Žin., 2004, Nr. 9-246; 2008, Nr. 21-787);
6. Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 45 (Žin., 2002, Nr. 115-5164; 2007, Nr. 81-3342);
7. statybos techninis reglamentas STR 2.09.04:2002 „Pastato šildymo sistemos galia. Energijos sąnaudos šildymui“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 552 (Žin., 2002, Nr. 118-5326);
8. Lietuvos standartas LST EN 12828:2003 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų projektavimas“, išleistas Lietuvos standartizacijos departamento 2003 m. spalio 1 d. (LST biuletenis, 2003, Nr. 11);
9. Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos LAND 43-2001, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 486 (Žin., 2001, Nr. 88-3100; 2004, Nr. 37-1210);
10. Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-17 (Žin., 2005, Nr. 9-299);
11. Lietuvos standartas LST EN ISO 12241:2000 „Pastatų įrenginių ir pramonės įrangos termoizoliacija. Apskaičiavimo taisyklės (ISO 12241:1998)“, išleistas Lietuvos standartizacijos departamento 2000 m. gruodžio 4 d. (LST biuletenis, 2000, Nr. 12);
12. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-259 (Žin., 2003, Nr. 70-3194; 2007, Nr. 68-2696);
13. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 4-291 (Žin., 2005, Nr. 100-3735).“
3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, efektyvumo tikrinimo reglamente:
3.1. papildau 7.51 punktu:
„7.51. savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie atestuotas įmones, galinčias atlikti atitikties tikrinimus ir pagal reglamento 21 punkto reikalavimus parinktus tikrintojus.“;
3.2. išdėstau 10 punktą taip:
„10. Kondicionavimo sistemų atitiktis tikrinama pagal Pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, efektyvumo tikrinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 4-232 (Žin., 2006, Nr. 70-2589) (toliau – tikrinimo metodika), kurioje tikrinimo veiksmai, apimantys kondicionavimo sistemos efektyvumą lemiančių esminių parametrų matavimą ir įvertinimą, nustatomi taip, kad reikalautų mažiausių tikrintojų darbuotojų laiko ir kitų išteklių sąnaudų bei atitikties tikrinimo paslaugų išlaidų.“;
3.3. išdėstau 15 punktą taip:
„15. Tikrintojo darbuotojas, atvykęs tikrinti atitikties, pateikia naudotojui VEI išduotą Energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatą. Atestate turi būti pažymėtas tikrintojo darbuotojo atstovaujamos įmonės pavadinimas ir nurodyti darbai, kuriuos leista atlikti.“;
3.4. išdėstau 16 punktą taip:
„16. Tikrintojo darbuotojas gali atlikti tik tuos veiksmus, kurie nustatomi tikrinimo metodikoje. Atitikties tikrinimo rezultatus tikrintojo darbuotojas registruoja tikrinimo metodikoje nustatomos formos ataskaitoje (tikrinimo metodikos 2 priedas), kuri pateikiama VEI ir naudotojui.“;
3.5. papildau 161 punktu:
„161. Tikrintojo darbuotojas sudaro atliktų darbų sąmatą ir išrašo PVM sąskaitą faktūrą, kurias kartu su tikrinimo ataskaita pateikia VEI teritoriniam skyriui priklausomai nuo tikrinto objekto vietovės.“;
3.6. papildau 162 punktu:
„162. VEI teritorinio skyriaus darbuotojas, patikrinęs pateiktus dokumentus, vizuoja PVM sąskaitą faktūrą ir pasilieka nuskaitytą elektroninę ataskaitos formos kopiją su tikrintojo ir naudotojo parašais. Tikrinimo ataskaitoje pateikti duomenys kaupiami kondicionavimo sistemų duomenų bazėje iki kito atitikties tikrinimo.“;
3.7. išdėstau 20 punktą taip:
„20. Naudotojas turi teisę gauti informaciją iš VEI apie aktais nustatytus katilų ir šildymo sistemų efektyvumo reikalavimus, atitikties šiems reikalavimams tikrinimą, tikrintojus ir efektyvų energijos išteklių bei energijos naudojimą.“;
3.8. papildau 201 punktu:
„201. Naudotojas dėl numatomo atitikties tikrinimo paslaugos teikimo gali tiesiogiai kreiptis į tikrintoją, atitinkantį Reglamento 7 punkto reikalavimus.“;
3.9. išdėstau 21 punktą taip:
„21. Kondicionavimo sistemų, skirtų gyvenamosioms patalpoms vėsinti, atitikties tikrinimas finansuojamas valsybės lėšomis. VEI parenka tikrintoją, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000) nuostatomis. Atitikties tikrinimo darbų įkainius tvirtina Lietuvos Respublikos ūkio ministras.“;
3.10. papildau 211 punktu:
„211. VEI sumoka tikrintojams už kondicionavimo sistemų, skirtų gyvenamosioms patalpoms vėsinti, atitikties tikrinimo paslaugas iš Pastatuose įrengtų šildymo katilų, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų efektyvumo tikrinimo programai skirtų lėšų.“;
3.11. papildau 221 punktu:
„221. Naudotojai sumoka tikrintojams už kondicionavimo sistemų, skirtų negyvenamosios paskirties patalpoms vėsinti, atitikties tikrinimo paslaugas pagal sudarytas sutartis su tikrintojais.“
3.12. išdėstau priedą nauja redakcija:

„Pastatuose įrengtų oro kondicionavimo
sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia
didesnė kaip 12 kW, efektyvumo tikrinimo
reglamento priedas

NUORODOS

Reglamente pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:
1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2007, Nr. 55-2124);
2. 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/91/EB dėl pastatų energinio naudingumo;
3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2007, Nr. 55-2127);
4. Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 4-122 (Žin., 2005, Nr. 41-1321; 2006, Nr. 112-4288);
5. Įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo tvarka ir sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 4-482 (Žin., 2004, Nr. 9-246; 2008, Nr. 21-787);
6. statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 (Žin., 2005, Nr. 75-2729);
7. Lietuvos standartas LST EN 13779:2004 „Negyvenamųjų pastatų vėdinimas. Vėdinimo ir patalpų oro kondicionavimo sistemų eksploatacinių charakteristikų reikalavimai“, išleistas Lietuvos standartizacijos departamento 2004 m. lapkričio 15 d. (LST biuletenis, 2004, Nr. 12);
8. Lietuvos higienos norma HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-770 (Žin., 2004, Nr. 45-1485);
9. Lietuvos higienos norma HN 42:2004 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-479 (Žin., 2004, Nr. 105-3911);
10. Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-17 (Žin., 2005, Nr. 9-299);
11. Lietuvos standartas LST EN ISO 12241:2000 „Pastatų įrenginių ir pramonės įrangos termoizoliacija. Apskaičiavimo taisyklės (ISO 12241:1998)“, išleistas Lietuvos standartizacijos departamento 2000 m. gruodžio 4 d. (LST biuletenis, 2000,
Nr. 12).“

ŪKIO MINISTRAS	VYTAS NAVICKAS