LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA

Į S A K Y M A S
DĖL STACIONARIŲ ATMOSFEROS TARŠOS ŠALTINIŲ VALSTYBINĖS LABORATORINĖS KONTROLĖS INSTRUKCIJOS, PATVIRTINTOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO 1992 10 19 ĮSAKYMU NR. 97, DALINIO PAKEITIMO

1996 m. gruodžio 6 d. Nr. 180
Vilnius

Siekiant įteisinti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės sistemoje teršalų emisijos iš stacionarių šaltinių nustatymą su matavimo prietaisais ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (1996 m. gegužės 28 d. Nr. I-1352) 6 str. 5 d. 8 papunkčiu ir 31 str. 2 d. 2 papunkčiu,
ĮSAKAU:
1. Pakeisti Stacionarių atmosferos taršos šaltinių valstybinės laboratorinės kontrolės instrukcijos, patvirtintos Aplinkos apsaugos departamento 1992 10 19 įsakymu Nr. 97, III dalies 16 punktą ir išdėstyti taip:
„16. Bandinių paėmimas
Prieš paimant bandinius turi būti patikslinta technologinio proceso trukmė, bandinių paėmimo vietų paruošimas, ypatingą dėmesį skiriant saugiam bandinių paėmimo organizavimui.
Bandinių paėmimo būdai:
1) bandinių paėmimas aspiraciniu būdu koncentruojant teršalus sugeriamajame tirpale, kietuose sorbentuose ar filtruose, esant nusistovėjusiam technologiniam režimui, atliekamas 20-30 min. arba daugiau, kaip reikalaujama teršalo nustatymo metodikoje. Tačiau esant didelei teršalų koncentracijai emisijos šaltinyje arba technologiniam įrenginiui dirbant ciklais, trumpesniais negu 20 min., bandinių paėmimo laikas atitinkamai trumpinamas.
Iš emisijos šaltinio reikia paimti ne mažiau kaip 3 bandinius tam, kad būtų galima patikimai nustatyti išmetamų į atmosferą teršalų maksimalius kiekius;
2) bandinių paėmimas į elastines talpyklas, jas užpildant dujomis iš emisijos šaltinio, atliekamas aspiraciniu ar vakuuminiu būdu. Talpyklos turi būti pagamintos iš tokių medžiagų, kad sąlytyje su talpyklos sienelėmis nepasikeistų bandinio sudėtis. Jei dujų srauto bandinio paėmimo vietoje aukšta temperatūra, didelis dulkėtumas ir drėgmė, kas turėtų įtakos rezultatams, bandiniai paimami į elastines talpyklas per dujų paruošimo įrangą. Iš emisijos šaltinio turi būti paimami 3 bandiniai 30 min. laikotarpyje. Bandinyje nustatomų analičių (teršalų) skaičius neribojamas;
3) bandinių paėmimas nebūtinai atskirtas nuo analizės ir gali būti matuojama betarpiškai emisijos šaltinyje kilnojamais arba stacionariais analizatoriais. Teršalų tiesioginiai matavimai atliekami ištisai arba su pauzėmis 30 min. laikotarpyje, fiksuojant ne mažiau kaip 3-jų išmatuotų koncentracijų dydžius, apskaičiuojant jų vidurkį.
Teršalų koncentracijos nustatymas indikatoriniais vamzdeliais atliekamas betarpiškai emisijos šaltinyje, esant ne aukštesnei temperatūrai, kaip nurodyta instrukcijoje. Jei temperatūra emisijos šaltinyje yra aukštesnė, bandinys pirma paimamas į elastinę talpyklą ir tik po to vietoje analizuojamas.
Bandinius ir jų paėmimo sąlygas apibūdinantys duomenys įrašomi į darbo žurnalą, skirtą bandinių iš stacionarių taršos šaltinių paėmimui.“
2. 1 priedą – Atmosferos teršimo šaltinių laboratorinei kontrolei laikinai rekomenduojamų metodikų sąrašą išdėstyti nauja redakcija (1 priedas).
3. Reikšminiai žodžiai: atmosfera, valdymas.

Aplinkos apsaugos Ministras	Bronius Bradauskas
Patvirtinta Aplinkos apsaugos
ministro įsakymu Nr. 180, 1996 12 06
1 priedas

Atmosferos teršimo šaltinių laboratorinės kontrolės laikinai rekomenduojamų metodikų sąrašas

Eil. Nr.	Nustatoma medžiaga	Nustatymo metodas	Literatūros šaltinis, kuriame pateikta metodika
1	2	3	4
1.	Į atmosferą išmetamų dujų srauto greičių ir tūrių matavimas	Su pneumatiniu vamzdeliu ir mikromanometru (spiritiniu arba elektroniniu)	„Сборник методик по определению концентраций загрязняющих вещеcтв в промышленных выбросах в атмосферу“ Л. / Гидрометеоиздат, 1987/1/
2.	Azoto oksidai, chloro	Fotokolorimetrinis	/1/
	vandenilis, amoniakas,
	sieros vandenilis, sieros dioksidas,
	chloras, dujiniai fluoridai, sieros
	disulfidas, kai kurie metalai
3.	Azoto oksidai	Fotokolorimetrinis	Отчет ГГО по НИР No / 81040622.1983
		(be vakuumo)
		Chemiliuminescencinis	Matavimo tvarka su chemiliuminescenciniu
			analizatoriumi NO/NOx, / modelis 252
			PPM Systems, Suomija
		Elektrocheminis	Matavimo tvarka su dūmų analizatoriumi
			TESTO ir dujų paruošimo bloku, Vokietija
4.	Sieros dioksidas,	Titravimo	/1/
	sieros vandenilis,	UV-fluorescencinis	/Matavimo tvarka su ultravioletiniu analizato-
	amoniakas		riumi SO2 modelis 152, PPM Systems, Suomija
		Elektrocheminis	Matavimo tvarka su dūmų analizatoriumi
			TESTO ir dujų paruošimo bloku, Vokietija
5.	Merkaptanai, fluoridai	Potenciometrinis	/1/
6.	Dulkės	Svorio	/1/, Matavimo tvarka su prietaisu Emes 3866,
	(kietos dalelės)		PPM Systems, Suomija
7.	Sieros rūgšties	Turbidimetrinis	/1/, Инструкция по контролю установленных
	aerozolis		величин ПДВ на предприятиях легкой пром.
			СССР ЦНИИТЭИ Минлегпром, М. 1985
8	Metalai	Atominės absorbcijos	/1/
		spektrofotometrijos
9.	Ketonai, organinės	Chromatografinis	/1/
	rūgštys, spiritai, eteriai
	ir esteriai, aromatiniai
	angliavandeniliai, mer-
	kaptanai, angliavande-
	nilių suma, fenolis,
	terpentinas, benzinas,
	anglies monoksidas,
	metanas, policikliniai
	aromatiniai anglia-
	vandeniliai, chlor-
	benzolas
10.	Anglies monoksidas	Indikatoriniais	/1/
		vamzdeliais
		IR-absorbcijos	Matavimo tvarka su infraraudonųjų spindulių
			absorbcijos analizatoriumi IPA PRO, PPM
			Systems, Suomija
		Elektrocheminis	Matavimo tvarka su dūmų analizatoriumi
			TESTO ir dujų paruošimo bloku, Vokietija
11.	Furfurolas	Chromatografinis,	„Методические указания по измерению кон-
		fotokolorimetrinis	центраций вредных веществ в воздухе рабочей
			зоны“. M., 1987, Мин. здравоохранения СССР /6/
12	Fenolis (su p-nitro-	Fotokolorimetrinis	Paruošta VNIIATI /3/
	anilinu)		„Руководство по контролю загрязнения
			атмосферы“, Л. Гидрометеоиздат, 1979 /4/
13	Formaldehidas:
13.1.	nustatant su 50%	Fotokolorimetrinis	Paruošta VNIIATI /3/,
	izopropilo spirito		„Руководство по контролю загрязнения
	tirpalu		атмосферы“, Л. / Гидрометеоиздат, 1979 /4/
13.2.	nustatant su chlor-	Fotokolorimetrinis	Paruošė Leningrado darbo higienos ir
	aminu B		profesinių susirgimų MTI
13.3.	nustatant su chromo	Fotokolorimetrinis	„Инструкция по контролю установленных
	tropine rūgštimi		величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников
			выбросов в атмосферу и паспортизации
			газопылеулавливающих установок на предприятиях
			легкой промышленности СССР, М, ЦНИИТЭИ
			Минлегпром, 1985, р. 86 /2/
14	Acto rūgštis	Fotokolorimetrinis	/2/ p.83
15	Šarmai	Fotokolorimetrinis	/2/ p. 85 arba titruojant su sieros rūgštimi
16	Tepalų aerozolis	Fotokolorimetrinis	/2/ p. 94
17	Trikrezolas	Chromatografinis	„Методические указания по измерению
			концентраций веществ в воздухе рабочей зоны“
			вып.10, М., 1988
18	Akroleinas	Fotokolorimetrinis	Paruošta VNIIATI /3/
19	Vinilchloridas	Chromatografinis	В. А. Симонов и др. „Анализ воздушной среды при
			переработке полимерных материалов“,
			Л., Химия, 1988 /5/
20	Epichlorhidrinas	Chromatografinis	/5/
21	Etilenas, etileno	Chromatografinis	/5/
	oksidas, etilendiaminas
22	Metilmetakrilatas	Chromatografinis	/5/
23	Kaprolaktamas	Chromatografinis,	/5/
		fotokolorimetrinis	paruošta Jaroslavlio „Orgchim“ tresto (SSSR)
24	Chladonai (freonai)	Chromatografinis	„Руководство по аналитическому контролю
			газовых выбросов в атмосферу производств
			товаров бытовой химии“, М., Союзбытхим, 1985 /7/
25	Terpentinas	Fotokolorimetrinis	/7/
26	Solvent-nafta	Chromatografinis	„Методические указания по измерению
			вредных веществ в воздухе рабочей зоны“ М.,
			1987, Мин. здравоохранения СССР /6/
27	Etilenglikolis	Chromatografinis	/6/
28	Dichloretanas,	Chromatografinis	/6/
	chloroformas
29	Tetrachloretanas,	Chromatografinis	/6/
	tetrachloretilenas,
	anglies tetrachloridas,
	trichloretilenas
30	Dimetilformamidas	Chromatografinis	/6/
31	Etilcelozolvas	Chromatografinis	/6/
32	Cianidai	Fotokolorimetrinis	/6/
33	Acetonas, akril-	IR-spektroskopijos	Matavimo tvarka su dujų analizatoriumi GA
	nitrilas, vinilchloridas,		TYPE 1301, Bruel & Kjaer Danija
	akroleinas, benzolas,
	toluolas, anglies disul-
	fidas, formaldehidas,
	acetaldehidas, freonas
	11,113, naftalinas,
	fosgenas, chlorofor-
	mas, trichloretilenas,
	dimetilaminas, meta-
	nolis, etanolis ir kiti
	lakūs organiniai
	junginiai

______________