LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2008 M. LIEPOS 18 D. ĮSAKYMO NR. 4-331 „DĖL SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ SISTEMŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2008 m. gruodžio 24 d. Nr. 4-655
Vilnius

Pakeičiu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. liepos 18 d. įsakymą Nr. 4-331 „Dėl Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 85-3397, Nr.106-4065):
1. Išbraukiu 4 punkte skaičių „91.10“ ir vietoj žodžio „punktai“ įrašau žodį „punktas“.
2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Suskystintųjų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklėse:
2.1. pripažįstu netekusiu galios 91.10 punktą;
2.2. išdėstau taisyklių 3 priedo 45.4 punktą taip:
„45.4. Į dujų balionus montuojami čiaupai (ventiliai) privalo turėti apsauginius įtaisus, neleidžiančius SND slėgiui dujų balione pakilti virš leistino. Čiaupai turi atitikti Taisyklių 5 priedo 63 ir 64 punktuose nurodytų standartų reikalavimus.“

ŪKIO MINISTRAS	DAINIUS KREIVYS