LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

Į S A K Y M A S
DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ SĄRAŠO

1995 m. balandžio 14 d. Nr. 80
Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1251 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių ir pavojingų darbų (gamybos procesų) sąrašų patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1225 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ įsakau:
1. Patvirtinti potencialiai pavojingų įrenginių, kurių priežiūrą ir kontrolę vykdo Energetikos valstybinė inspekcija, sąrašą (pridedama).

ENERGETIKOS MINISTRAS	ALGIMANTAS STASIUKYNAS
______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos
ministerijos 1995 m. balandžio 14 d.
įsakymu Nr. 80

POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ, KURIŲ PRIEŽIŪRĄ
IR KONTROLĘ VYKDO ENERGETIKOS VALSTYBINĖ INSPEKCIJA,
SĄRAŠAS

A. Potencialiai pavojingi įrenginiai, kurių privalomą priežiūrą vykdo Energetikos valstybinė inspekcija. Atliekami periodiniai privalomi patikrinimai saugumo, energijos tiekimo ir vartojimo patikimumo ir efektyvumo požiūriu:

1. Ignalinos atominės elektrinės garo turbinos bei 6 kV ir aukštesnės įtampos elektros įrenginiai.
2. Vieno MW ir didesnės galios elektrinių garo ir hidraulinės turbinos bei 6 kV ir aukštesnės įtampos elektros įrenginiai.
3. 100 MW ir didesnės šiluminės galios katilinių 6 kV ir aukštesnės įtampos elektros įrenginiai.
4. 35 kV ir aukštesnės įtampos, o Lietuvos valstybinės energetikos sistemos – 330 kV įtampos elektros įrenginiai.
5. Visi aukštesnės kaip 42 V įtampos kintamosios srovės ir 110 V įtampos nuolatinės srovės elektros įrenginiai sprogimui pavojingose S-1, S-1a, S-1b ir S-1g klasės patalpose.

B. Potencialiai pavojingi įrenginiai, kurių privalomą priežiūrą vykdo Energetikos valstybinė inspekcija. Atliekami pasirinktiniai patikrinimai saugumo, energijos tiekimo ir vartojimo patikimumo ir efektyvumo požiūriu:
1. Visi kiti aukštesnės kaip 42 V įtampos kintamosios srovės ir 110 V įtampos nuolatinės srovės elektros įrenginiai, neišvardyti šio sąrašo A dalyje.

C. Potencialiai pavojingi įrenginiai, kurių privalomą priežiūrą ir kontrolę vykdo Energetikos valstybinė inspekcija. Atliekami periodiniai privalomi patikrinimai energijos tiekimo ir vartojimo patikimumo ir efektyvumo požiūriu:
1. 20 t/h ir didesnio našumo garo bei 50 Gcal ir didesnės galios vandens šildymo katilai ir jų šiluminiai įrenginiai.
2. 1-os, 2-os ir 3-os kategorijos garotiekiai ir 500 mm bei didesnio skersmens termofikacinio vandens vamzdynai.

D. Potencialiai pavojingi įrenginiai, kurių privalomą priežiūrą ir kontrolę vykdo Energetikos valstybinė inspekcija.
Atliekami pasirinktiniai patikrinimai energijos tiekimo ir vartojimo patikimumo ir efektyvumo požiūriu:

1. Visi šilumos ir dujų įrenginiai, neišvardyti šio sąrašo A ir C dalyse.

ENERGETIKOS VALSTYBINĖS
INSPEKCIJOS VIRŠININKAS	V. MIŠKINIS
______________